## Náklady
Položkový soupis nákladů za stavbu
Stavba: |  | DPO 2023
Objednatel: |  |  | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: |  |  | IČ:
DIČ:
Pořadí | Název a popis položky | Množství | Typ | MJ | Cena MJ v Kč bez DPH
Cena celkem v Kč bez DPH
| Počet modulů | 8 |  |  | 0
| DPO 2023 - 1 modul |  |  |  | 0
| Ocelové konstrukce |  |  |  | 0
1 | Ocelový rám 2435 x 6055 x 3090 mm (1205 kg) | 1 | Kalkul | kpl
0
2 | Manipulace s rámem | 1 | Kalkul | kpl
0
3 | Broušení rámu | 1 | Kalkul | kpl
0
4 | Lakování rámu (RAL 7037) | 1205 | Kalkul | kg
0
5 | Výztuha pro závěsné WC | 1 | Kalkul | ks
0
D | Skladby |  |  |  | 0
6 | Obvodová stěna O, 150 (0,038 W/mK) - MV 160 | 52.4682 | Kalkul | m2
0
7 | Vnitřní stěna V, 075 (0,038 W/mK) - MV 80 | 2.472 | Kalkul | m2
0
8 | Vnitřní stěna V, 100 (0,038 W/mK) - MV 100 | 5.6856 | Kalkul | m2
0
9 | Podlaha P, 200 - 22mm cetris (0,033 W/mK) - MV 150 + 50 | 14.9 | Kalkul | m2
0
10 | Strop S, 250 (0,038W/mK) - MV 150+100 | 14.9 | Kalkul | m2
0
11 | Výztuha OSB 25 mm | 3.5 | Kalkul | m2
0
12 | Předstěna | 4.87 | Kalkul | m2
0
D | Vnitřní opláštění |  |  |  | 0
13 | Vnitřní opláštění SDK deska , 1x RF 12,5mm | 68.7834 | Kalkul | m2
0
14 | Vnitřní opláštění SDK deska , 1x RF 15mm | 14.9 | Kalkul | m2
0
15 | Vnitřní opláštění SDK deska , 1x 12,5mm | 8 | Kalkul | m2
0
D | Fasáda |  |  |  | 0
16 | Fasádní mikrovlna trapézový plech T-2,5, s ohybem | 54.5 | Kalkul | m2
0
D | Střecha |  |  |  | 0
17 | Střešní trapézový plech KOB T-35 | 14.9 | Kalkul | m2
0
18 | Svodové trubky, 1 modul (4 sloupky) | 1 | Kalkul | kpl
0
19 | Klempířské prvky (atika, včetně lemování rohů a soklu) RAL 7016 | 1 | Kalkul | kpl
0
D | Vnitřní povrchy |  |  |  | 0
20 | PVC R9, lepidlo svařovací šnůra a pokládka PVC ve výrobním závodě | 14.9 | Kalkul | m2
0
21 | Malba , SDK , bílá 1x penetrace, 2 x malba | 83.6834 | Kalkul | m2
0
22 | Malba SDK, omyvatelná | 8 | Kalkul | m2
0
23 | Soklová lišta | 17 | Kalkul | bm
0
D | Výplně otvorů - vnější |  |  |  | 0
24 | Montáž vnějších dveří | 1 | Kalkul | ks
0
25 | Ostění oken a dveří | 12.81 | Kalkul | bm
0
26 | Okno PVC 600 x 600 , O/S; tepelně izolační trojsklo Ug=0,7, bílá/šedá | 1 | Kalkul | ks
0
27 | Montáž oken (m2) | 4.0545 | Kalkul | m2
0
28 | Parapet vnitřní Standard PVC | 2.2 | Kalkul | bm
0
29 | Parapet vnější | 2.8 | Kalkul | bm
0
30 | Mříž okno tahokov 600x600 (RAL 7016) | 1 | Kalkul | kpl
0
31 | Okno PVC 600 x 2100 O/S; tepelně izolační trojsklo Ug=0,7, bílá/šedá | 1 | Kalkul | ks
0
32 | Okno PVC 600 x 1600 O/S; tepelně izolační trojsklo Ug=0,7, bílá/šedá | 1 | Kalkul | ks
0
33 | Příprava pro osazení okna (materiál, práce), PVC - s expanzní páskou TP651 | 6.81 | Kalkul | bm
0
34 | Mříž okno tahokov 600x1600 (RAL 7016) | 1 | Kalkul | kpl
0
35 | Mříž okno tahokov 600x2100 (RAL 7016) | 1 | Kalkul | kpl
0
36 | BS Dveře PVC 900 x 2105 , bezpečnostní , oboustranně RAL 7016/bílá , 3x dveřní pant, včetně kování a zámkové vložky, vnější madlo ve stříbrné barvě, vnitřní klika stříbrná | 1 | Kalkul | ks
0
D | Výplně otvorů - vnitřní |  |  |  | 0
37 | Montáž vnitřních dveří | 1 | Kalkul | ks
0
38 | Zárubeň ZK ocelová dvoudílná 600 - 900 x 1970 ústí | 1 | Kalkul | ks
0
39 | Dveře voštinové ČSN 600-900 x 1970, bílé | 1 | Kalkul | kpl
0
D | TZB |  |  |  | 0
40 | Základní rozvody a kanalizace, montáž zařizovacích předmětů, přípojka cody DN 32, přípojka kanalizace DN 600, dle dokumentace Půdorys vodovod | 1 | Kalkul | kpl
0
41 | Odvětrání sociálního zázemí - odtahový ventilátor | 2 | Kalkul | ks
0
D | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
42 | Umyvadlový set Ideal Standard s otvorem, 55 cm, Baterie Concept 100 | 1 | Kalkul | kpl
0
43 | WC závěsné, - Ideal Standard, odpad vodorovný Eurovit V bílá | 1 | Kalkul | kpl
0
44 | Doplňky k WC (držál toal.papíru a plast. štětka se stojánkem) | 1 | Kalkul | kpl
0
45 | Průtokový ohřívač tlakový 3,5 kW | 2 | Kalkul | ks
0
46 | Dávkovač mýdla plast mat Bemeta | 1 | Kalkul | ks
0
47 | Zrcadlo Amiro 60x80cm | 1 | Kalkul | ks
0
48 | Zásobník hygienických sáčků nerez Bemeta | 1 | Kalkul | ks
0
49 | Háček nerezový dvojitý | 1 | Kalkul | ks
0
50 | Zásobník na papírové ručníky Bemeta plast | 1 | Kalkul | ks
0
D | Elektroinstalace |  |  |  | 0
51 | Základní elektro rozvody modulu (přímotop 2kW - 1ks, 500W - 2ks, kabeláž, 5ks zásuvka, 2ks vypínač, svítidlo zářivkové 1ks (2x36W) , svítidlo kruhové 2ks (15W), venkovní svítidlo, centrální rozvaděč) | 1 | Kalkul | kpl
0
52 | Slaboproud - Snímač teploty (2ks), magnetický snímač otevření (4ks), vodoměr, elektroměr,kabeláž tablo, dle dokumentace Půdorys elektro | 1 | Kalkul | kpl
0
D | Ostatní práce |  |  |  | 0
53 | Úklid modulu na stavbě, Standard | 1 | Kalkul | kpl
0
54 | Nakládka modulu ve VZ, Standard | 1 | Kalkul | kpl
0
55 | Logo nesvitící DPO - materiál a montáž | 1 | Kalkul | kpl
0
56 | Kuchyňka včetně vybavení (baterie, dřez a pracovní deska) | 1 | Kalkul | kpl
0
D | Montážní materiál |  |  |  | 0
57 | Podkladové plechy vyrovnávací | 1 | Kalkul | kpl
0
58 | Tepelná izolace ZTI | 1 | Kalkul | bal
0
D | Montáže |  |  |  | 0
59 | Usazení modulu na stavbě | 1 | Kalkul | ks
0
60 | Dokončovací montážní práce (3 dny/2 os) | 3 | Kalkul | kpl
0
61 | Doprava montérů na stavbu a zpět | 1 | Kalkul | kpl
0
62 | Připojení vnější vody | 1 | Kalkul | modul
0
63 | Připojení vnější kanalizace | 1 | Kalkul | modul
0
64 | Připojení elektro a rozvaděče | 1 | Kalkul | modul
0
D | Doprava |  |  |  | 0
65 | Přeprava modulu - součástí dopravy je naložení a následné složení v místě realizace, zhotovitel si zajistí odpovídající techniku | 1 | Kalkul | kpl
0