## Rekapitulace
ROZPOČET
ĆRO PLZEŇ -
REKONSTRUKCE ZVUKOVÉ REŽIE R2
AKUSTICKÉ ÚPRAVY
ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ
STAVEBNÍ PRÁCE
CELKOVÁ CENA - AKUSTICKÉ A STAVEBNÍ ÚPRAVY BEZ DPH: |  | 0
CELKOVÁ CENA - ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ, BEZ DPH: |  | 0
CENA CELKEM ZA ZAKÁZKU BEZ DPH:: |  | 0
DPH 21%: |  | 0
CENA CELKEM ZA ZAKÁZKU S DPH: |  | 0

## Akustické úpravy
Příloha č. 5.1. - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Název stavby: |  | ČRo Plzeň, REŽIE R2, AKUSTICKÁ ÚPRAVA | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | ČRo Praha
Druh stavby: |  | akustická a stavební úprava prostoru | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | Ing. Rostislav Daněk
Lokalita: |  |  | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: |  | 2024-02-29
Č |  | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jedn. Cena | Jedn. Cena | Náklady (Kč)
|  | Rozměry |  |  | dodávka (Kč) | montáž (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem
|  | Stavební práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontáž akustických obkladů a podlahové krytiny | m2 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0
109
2 |  | Bourání krycích konstrukcí VZT potrubí | m2 | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0
8.8
3 |  | vybourání akustických oken | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4
4 |  | demontáž křídel dveří, renovace a zpětná montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | předýhování do odstínu akustického obkladu, lakování, oprava zámků a těsnění
5 |  | zazdění otvorů oken, drobné stavební začištění otvorů oken | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | příprava s a zazdění stavebních otvorů, skladba zdiva 2 x porobeton akustický Silka tl. 100 mm + 150 mm minerální vata Akustik board
6 |  | Režije, doprava, likvidace odpadu | jedn. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | režijní náklady, doprava, likvidace odpadu
|  | Akustické úpravy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Krycí akustická mikroperforovaná tkanina ATK | m2 | 54.5 |  |  | 0 | 0 | 0
54.5
| Poznámka: | akustická mikroperforovaná tkanina z polyesterových vláken obalovaných v polyuretanu 495 AC. Instalace provedena pomocí systémových lišt PCC. Plošná hmotnost250 g/m² ± 10%
8 |  | Akustický absorbér 10 mm pod akustickou tkaninu | role | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | provedení LA10, role 25 x 2 m
9 |  | Systémová išta PCC pro akustickou tkaninu | bm | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
200
| Poznámka: | barva bílá, systémová lišta
10 |  | dutinový rezonátor po obvodu místnostností REZ 1 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
6
| Poznámka: | dutinový rezonátor s průběžnými štěrbinami tlumenými akustickou vložkou, fr = 100 Hz, provedení DT lamino. Slouží též jako nosné konstrukce latění pro instalaci obvodových lišt akustické krycí tkaniny ATK
11 |  | dutinový rezonátor po obvodu místnostností REZ 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | dutinový rezonátor s průběžnými štěrbinami tlumenými akustickou vložkou, fr = 80 Hz, provedení DT lamino. Slouží též jako nosné konstrukce latění pro instalaci obvodových lišt akustické krycí tkaniny ATK
12 |  | Kmitací panel KP - prvek KP1 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
10
| Poznámka: | kmitací panel fr = 100 – 130 Hz, provedení DT lamino, vrchní deska překližka tl. 3 mm dle zvyklostí prováděcí firmy. Před KP1 bude do latění krycí látky vložena akustická izolace tl. 30 mm (FSD 30). Skrz panely KP1 bude prostupovat potrubí VZT směrem k přední stěně
13 |  | Kmitací panel KP - prvek KP2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
6
| Poznámka: | kmitací panel fr = 120 Hz, provedení DT lamino, vrchní deska překližka tl. 3 mm dle zvyklostí prováděcí firmy. Panel bude šikmo zavěšen ze stropu na nosném latění
14 |  | Výplně otvorů mezi REZ 1 a 2 - strop | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | Nosné latění + sklená vata 3 x tl. 50 mm, 40 kg/m3
15 |  | Akustický podhled AP1 | m2 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0
10.2
| Poznámka: | akustický podhled 2 x 50 mm skelná vata, 40 kg/m3, Multimax 30 tl. 50 mm, nosný dřevěný rastr, bočnice MDF
16 |  | VZT potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | nové VZT potrubí Sonoflex 250 mm, + napojení na stávající potrubí, zatěsnění stávajících výdechů VZT
17 |  | Akustická dělící obruba | bm | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
26
| Poznámka: | provedení DTD dýhovaná tl. 31 mm dle PD, hl. 476 mm
18 |  | Akustická stěna AS1 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
6
| Poznámka: | rám v provedení MDF + dřevěný nosný rám pro uchycení skelné vaty tl. 2 x 50 mm v provedení Multimax 30, tl. 50 mm . Rám slouží též jako nosný prvek pro latění pro instalaci obvodových lišt akustické krycí tkaniny ATK
19 |  | Akustická stěna AS2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | rám v provedení MDF + dřevěný nosný rám s vnitřní deskou z AKULITU D pro uchycení skelné vaty tl. 1 x 50 mm. Rám slouží též jako nosný prvek pro latění pro instalaci obvodových lišt akustické krycí tkaniny ATK
20 |  | Kmitací panel KP - prvek KP3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | kmitací panel fr = 150 Hz, provedení DT lamino, vrchní deska překližka tl. 3 mm dle zvyklostí prováděcí firmy. Panel bude instalován na zadní stěně
21 |  | Úprava akustického obkladu - chodby | m2 | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.7
| Poznámka: | doplnění akustického obkladu po zazděném okně, provedení stejné jako stávající
22 |  | Kmitací panel KP - prvek KP3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | kmitací panel fr = 100 – 130 Hz, provedení DT lamino, vrchní deska překližka tl. 3 mm dle zvyklostí prováděcí firmy. Před KP4 bude vložena akustická izolace tl. 50 mm (Multimax 30)
23 |  | dutinový rezonátor REZ 3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | dutinový rohový rezonátor s průběžnou štěrbinou tlumenými akustickou vložkou, fr = 80 Hz, provedení DTD dýha
23 |  | dutinový rezonátor REZ 4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | dutinový rezonátor s průběžnou štěrbinou tlumenými akustickou vložkou, fr = 160 Hz, provedení DTD dýha. Rezonátor bude staticky vyztužen tak, aby unesl váhu RPG difuzoru, který bude instalován nad ním
24 |  | difuzor RPG 1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | rozptylový prvek typu RPG difuzoru, 5 směrových laloků, fo = 600 Hz, fd = 3400 Hz. Provedení DTD dýha + nákližky na hranách
25 |  | mřížky VZT M1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | dřevěná mřížka VZT – přívod vzduchu do místnosti Provedení DTD dýha
26 |  | skříňka pro vypínače | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | zapuštěné provedení, DTD dýha
27 |  | dýhované doměry, sokly | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | provedení DTD dýha
28 |  | Akustické okno | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | R´w min = 48 dB, obložky dýhované, lakované. Doporučená skladba zasklení je dvojicí skel – variantně: 1) sklo 1 (SR 5.5.2), sklo 2 (dvojsklo 6.6.2 SC – 16 – F4) v masivním rámu z MDF 36 mm nebo 2) F10 – F8 – F12,
29 |  | Dřevěná podlaha | m2 | 28.3 |  |  | 0 | 0 | 0
28.3
| Poznámka: | třívrstvá lamela s min. 3 mm masivní pochozí vrstvy. Pod podlahou bude vložena kročejová korková izolace tl. 3 mm a PE parozábrana. Předpokládaná tloušťka skladby podlahy je 15 mm
30 |  | Technologický rack - RACK 1, 2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | Provedení dle výkresů investrora
31 |  | Technologický stůl | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | Provedení dle výkresů investrora
24 |  | Měření doby dozvuku - etapové | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2
| Poznámka: | měření dle normy ČSN EN ISO 3382-1 autorizovanou osobou
25 |  | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
| Poznámka: | dokumentace pro provádění
26 |  | Nespecifikované náklady | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1
27 |  | Přesun hmot pro prostorovou akustiku, vč. Dopravného | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1, doprava osobní, nákladní, přesun hmot, komplet, ubytování |  | 1
|  | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 0,85 m | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
pracovní výška do 12,3 m
2
| Poznámka: | Položka je kalkulována pro montáž pojízdného lešení
29 |  | Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m | den | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
pracovní výška 5 m
22
| Poznámka: | Položka je kalkulována pro nájemné pojízdného lešení
30 |  | Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
pracovní výška 12,3 m
2
| Poznámka: | Položka je kalkulována pro demontáž pojízdného lešení.
[5 empty] | Celkem za zakázku bez DPH, Kč: |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH 21% |  |  |  | 0
[5 empty] | Cena celkem s DPH |  |  |  | 0
Poznámka: Uchazeč vyplní jen žlutě označená pole

## Elektro, osvětlení
Název akce: ČRo Plzeň - REŽIE R2, část elektro
Rozpočet
Položka | Dodávka/montáž | Popis dodávky a prací | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Celkem
1 | dodávka | Svítidlo liniové svítidlo liniové, délka linie 2400mm, barva černá, LED světelný zdroj 4000K, vyzařovací úhle +-50°, volně zavěšené na ocelových lankách, DALI driver | ks | 2 |  | 0
2 | dodávka | Svítidlo vestavné - downlight LED vestavné svítidlo, průměr svítidla 173mm, průměr montážního otvoru 155mm, barva černá, zdroj LED 12W 4000K, 120°, DALI driver | ks | 11 |  | 0
3 | montáž | Ovládací místo osvětlení u dveří Ovládací místo osvětlení studia, 4 samostatné povely, ovládací tlačítka v designu vypínačů. Pod ovládacím talčítkem instalována DALI vstupní programovatelná jednotka pro 4 povely. | ks | 2 |  | 0
4 | montáž | Doplnění rozvaděče o DALI řízení a jištění obvodů Doplnění stávajícího rozvaděče o napájecí zdroj DALI sběrnice s jištěním, jištění pro 2 světelné okruhy a jištění pro 2 zásuvkové okruhy. Zásuvkové okruhy budou jištěny každý samostatným jističem kombinovaným s proudovým chráničem. | kpl | 1 |  | 0
5 | montáž | Instalace kabeláže Instalace rozvodů elektro - kabeláže pro zásuvkové obvody (CYKY-J 3x2,5), obvody osvětlení (CYKY-J 3x1,5) a DALI řízení (JYTY 2x1, JYTY 4x1). Instalační materiál + montáž, dopravné. | kpl | 1 |  | 0
6 | montáž | Instalace a zapojení Instalace a zapojení svítidel Instalace a zapojení zásuvek (14ks),včetně instalačních krabic do dutých stěn a zásuvek včetně rámečku Instalace a zapojen ovládání u dveří Zapojení DALI řízení Instalační materiál + montáž, dopravné a ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0
7 | montáž | Naprogramování DALI Programování DALI řízení | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DPH 21% | [5 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [5 empty] | 0
Poznámka: Uchazeč vyplní jen žlutě označená pole