## List1
Město Kyjov
Městský úřad Kyjov,
Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
CHLAZENÍ 3.NP - MÚ Kyjov č.p.1/38, 3.NP
| název | ks/m/kpl | cena j. | cena celkem
1 | venkovní jednotka chladící výkon 13 KW, topný faktor min 3,6, energetická třída A+, možnost napojení 5 ks vnitřních jednotek | 1 |  | 0
2 | vnitřní jednotka chladící víkon 3,5 KW, s wifi, hlučnost do 40dB, | 5 |  | 0
5 | Potrubí CU 10/6 | 125 |  | 0
6 | kabel CYKY 5 x 1,5 mm | 125 |  | 0
7 | potrubí pro odvod kondenzátu | 40 |  | 0
9 | podstavec pro venkovní jednotku, nosnost do 140 kg | 1 |  | 0
10 | montáž jednotek | 6 |  | 0
11 | chladivo | 1 |  | 0
13 | stavební výpomoce | 1 |  | 0
14 | zkoušky, uvedení do provozu | 1 |  | 0
15 | demontáž původních jednotek | 6 |  | 0
16 | ekologická likvidace původních jednotek | 6 |  | 0
15 | návod,prohlášení o shodě, zápis o zaškolení | 1 |  | 0
cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
poznámka:
k jednotkám budou dodány české návody