## List1
VO chodník ul. Na Dlouhých část 4
Název | Mj | Počet | Materiál (Kč bez DPH) | Materiál celkem (Kč bez DPH) | Montáž (Kč bez DPH) | Montáž celkem (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH)
Elektromontáže
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ - dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod
Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, s otvorem pro stožárovou svorkovnici uzavíraný klíčem, výška 8m a s ochrannou plastovou manžentou ve spodní části stožáru do výšky 0,15 m od země, silniční, průměr spodní části 133 mm, typ: JB 8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž světelného místa - stožár v=8 m, výložník, svítidlo vč. odpojení stávajícího kabelového vedení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výložník typu V 1,5 m oblý na stožár typu JB 8, typ: V1/76-1500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED
Montáž svítidla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x1.5 , pevně po sloupu | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
CYKY-J 4x10 mm2, pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
4x25 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÁ OCHRANA
Kabelová chránička ohebná, uložení kabelů do země D60 | m | 91 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ SPOJKY
Spojka kabelová AYKY 4 x ( 10 - 25 ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Zemnící pásek 30x4mm(0,94kg/m), pevně | m | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ - dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod
Stožárová výzbroj včetně pojistek Al /Cu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SR spojovací | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
SP připojovací | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Tvarování mont.dílu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Ochrana zemniče proti korozi | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO KRYTÍ
Žlab kabelový betonový vč. krycí desky (délka x šířka x výška): 1000 x 112 x 105 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojení na stavající rozvody, zatažení stávajících kabelů do stávajících stožárů vč připojení (bezpaticová úprava) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Zaměření a vytýčení skutečného stavu, vypracování dokumentace skutečného stavu, zanesení do JDTM-ZK (délka trasy cca 350 m v zastavěné oblasti) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Venkovní vedení nn v přehledném terénu | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0
PROSTUP BETONOVÝM ZÁKLADEM STOŽÁRU
Bourání a následná oprava betonu základu stožáru, bet. prostý - zhotovení prostupu pro 2 ks chrániček prům. 60mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
Bourání betonu - prostý beton odpovídající třídě C 16/20 | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,ŽELEZNÝ/BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
Zemina ručně (bod za bod) | m3 | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0
Pouzdrový základ vč. betonu a materiálu, komplet i se zhotovením betonové hlavice základu stožáru, Základ - prostý beton odpovídající třídě C 16/20, rozměr základu: cca 800 x 800 mm a hloubky 1200 až 1700 mm, základ musí být vybaven pouzdrem o průměru 200 - 300 mm pro umístění stožáru, přesný rozměr základu bude odpovídat požadavkům dle projektu příp. dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod, Hlavice základu betonu kulatá - třída betonu min. C25/30-XF4. | m3 | 0.7 |  | 0 |  | 0 | 0
PRÁCE V CHODNÍKU
Rozebrání chodníkové dlažby - zámková dlažba betonová výšky 60 mm uložená na drceném kamenivu vč. odstrnění podkladové vrstvy 0,35 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Zadláždění chodníkové dlažby - zámková dlažba betonová výšky 60 mm uložená na drceném kamenivu vč. zhotovení podkladové vrstvy z kameniva výšky 0,35 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina, šíře 300mm,hloubka 200mm | m | 69 |  | 0 |  | 0 | 0
Zemina, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, lože tloušťky 20-30 cm | m | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 87 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál | kč | [5 empty] | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 5 km | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Cena celkem (Kč bez DPH) | [6 empty] | 0
Cena celkem (Kč vč. DPH) | [6 empty] | 0