## Kamery
NÁZEV AKCE:
Zábřeh - rozšíření kamerového systému v centru města 2024
CENOVÁ NABÍDKA
Č.pol. | Název | Typ | Počet | MJ | Materiál cena | Materiál celkem | Práce cena | Práce celkem
Humenec
| IP bulet kamera 4MPx, objektiv 4,4-9,3mm, IP67, WDR, LightCatcher, IR až 70m | 4.0C-H6A-BO1-IR | 1 | ks |  |  |  | 0
| držák na sloup | PLMT-1001 | 1 | ks |  |  |  | 0
| Micro SDXC UHS-I U3, 256 GB |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| 2-portový switch Dahua, 1x 10/100 Mbps PoE port, 1x 10/100/1000 Mbps PoE port | PFS3103-1GT1ET-60-V2 | 1 | ks |  |  |  | 0
| licence ACC7 - standart, pro 1 kameru |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Systém trvalého napájení z veřejného osvětlení, baterie 45 Ah, 12V DC/5A | Charger 12VDC/45Ah | 1 | ks |  |  |  | 0
| MikroTik nRAYG-60adpair, Wireless Wire nRAY, kompletní spoj |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Měnič napětí z 12V na 48V, 5A, 240W, IP68 |  | 1 | ks |  |  |  | 0
Gymnázium
| otočná kamera 2Mpix, adaptivní IR 300m, 30x zoom - f = 4,25-170mm, LightCatcher | 2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP | 1 | ks |  |  |  | 0
| montážní set PTZ pro venkovní instalaci |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Napájecí zdroj s výstupem 24 V DC / 4,5 A vč.instalačního boxu | LRS-100-24 | 1 | ks |  |  |  | 0
| IP bulet kamera 4MPx, objektiv 4,4-9,3mm, IP67, WDR, LightCatcher, IR až 70m | 4.0C-H6A-BO1-IR | 1 | ks |  |  |  | 0
| licence Avigilon Control Center v7 (ACC7) - edice Standart pro 1 kameru | ACC7-STD | 1 | ks |  |  |  | 0
Knížecí sady
| otočná kamera 2Mpix, adaptivní IR 300m, 30x zoom - f = 4,25-170mm, LightCatcher | 2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP | 1 | ks |  |  |  | 0
| montážní set PTZ pro venkovní instalaci |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Napájecí zdroj s výstupem 24 V DC / 4,5 A vč.instalačního boxu | LRS-100-24 | 1 | ks |  |  |  | 0
| licence Avigilon Control Center v7 (ACC7) - edice Standart pro 1 kameru | ACC7-STD | 1 | ks |  |  |  | 0
| průmyslový switch, 4xGbit PoE+2xGbit SFP+1xGbit uplink, max.120 W, -40°C/+75°C, DIN | PFS4207-4GT-DP-V2 | 1 | ks |  |  |  | 0
| Napájecí zdroj 48V DC / 2,5 A, vstupní napětí 176–264V AC, instalace na DIN lištu | NDR-120-48 | 1 | ks |  |  |  | 0
| kabelový svod na sloup VO vč.uchycení |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| instalace, konfigurace, vyladění, zaškolení |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| pomocný instalační materiál |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| inženýrská činnost |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
| nájem pracovních plošin |  | 1 | kpl
| doprava |  |  | km |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Celkem vč. DPH | [6 empty] | 0