## Specifikace svítidel
Číslo výpočtu | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [W]
1 | 32 | silniční |  |  |  | 0
2 | 12 | silniční |  |  |  | 0
3 | 11 | silniční |  |  |  | 0
4 | 8 | silniční |  |  |  | 0
5 | 54 | silniční |  |  |  | 0
6 | 170 | silniční |  |  |  | 0
7 | 43 | silniční |  |  |  | 0
8 | 7 | parkové |  |  |  | 0
9 | 45 | silniční |  |  |  | 0
10 | 12 | silniční |  |  |  | 0
11 | 54 | silniční |  |  |  | 0
12 | 56 | silniční |  |  |  | 0
13 | 28 | silniční |  |  |  | 0
14 | 30 | silniční |  |  |  | 0
15 | 7 | silniční |  |  |  | 0
16 | 12 | silniční |  |  |  | 0
PŘ1 | 2 | přechodové |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LDT daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: | 583 |  |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  |  | Maximální instalovaný příkon (W) |  | 10322
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko