## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 270
MŠ Jánošíkova - rekonstrukce ZTI
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 2
| D11 | Stavební úpravy |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| D141 | Zdravotechnické instalace |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 270 | MŠ Jánošíkova - rekonstrukce ZTI
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt D11
Stavba : | 270 | MŠ Jánošíkova - rekonstrukce ZTI
Objekt : | D11 | Stavební úpravy |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | D11
Stavební úpravy
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
A.00 | Soupis prací a dodávek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | D11 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | A.00 | Soupis prací a dodávek |  |  |  |  | Soupis prací a dodávek
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
5 | Komunikace |  |  |  |  | 0
6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | A.00 |  |  | 0

## D11 A.00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 270 | MŠ Jánošíkova - rekonstrukce ZTI
O: | D11 | Stavební úpravy | [8 empty] | STA
R: | A.00 | Soupis prací a dodávek
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů | [9 empty] | 0
| s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [10 empty] | SPX
| 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár | [9 empty] | 1
1 | 113106121R00 | ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 822-1 | RTS |  | POL | 21
| 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů | [9 empty] | 0
2 | 113107310R00 | ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 822-1 | RTS |  | POL | 21
| 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm | [9 empty] | 0
| zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [10 empty] | SPX |  |  |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
3 | 132201110R00 | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 10.8 |  | 0 | 21 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 15*0,6*1,2 |  | 10.8
4 | 132201119R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 10.8 |  | 0 | 21 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
| 161 10-11 Svislé přemístění výkopku | [9 empty] | 0
| bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [10 empty] | SPX
5 | 161101101R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 10.8 |  | 0 | 21 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [9 empty] | 0
| po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [10 empty] | SPX
6 | 162201101R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m | m3 | 10.8 |  | 0 | 21 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [9 empty] | 0
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [10 empty] | SPX
7 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 7.83 |  | 0 | 21 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [14 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | 10,8-0,9-2,07 |  | 7.83
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [9 empty] | 0
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [10 empty] | SPX |  |  |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
8 | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny | m3 | 2.07 |  | 0 | 21 | 0 | 800-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 15*0,6*0,23 |  | 2.07
| 181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění | [9 empty] | 0
| 181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5 | [9 empty] | 1
9 | 181006111R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm | m2 | 29.7 |  | 0 | 21 | 0 | 823-2 | RTS |  | POL | 21
|  | (2,07+0,9)/0,1 |  | 29.7
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 346 24-436 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes | [9 empty] | 0
| z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [10 empty] | SPX
10 | 346244361RT2 | ...tloušťka 65 mm | m2 | 9.5 |  | 0 | 21 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 19*0,5 |  | 9.5
| 347 08 Bezpečnostní předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami BT 3 | [9 empty] | 0
| s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [10 empty] | SPX
| 347 08-1 předstěny spřažené, ocelová konstrukce CD, 2 x opláštěné, tl.150 mm | [9 empty] | 1
11 | 347081243R00 | ...tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná , tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 6.96 |  | 0 | 21 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 1,4*1*2+2*1,3*1,6 |  | 6.96
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [9 empty] | 0
| v otevřeném výkopu, | [10 empty] | SPX
12 | 451573111R00 | ...z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 0.9 |  | 0 | 21 | 0 | 827-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 15*0,1*0,6 |  | 0.9
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic | [9 empty] | 0
| komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [10 empty] | SPX |  |  |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
13 | 596811111R00 | ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 822-1 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [9 empty] | 0
| po jednotlivých vrstvách | [10 empty] | SPX
| 602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí | [9 empty] | 1
14 | 602016195R00 | ...hloubková penetrace stěn silikátová | m2 | 25 |  | 0 | 21 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [9 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [10 empty] | SPX |  |  |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
15 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [9 empty] | 0
16 | 612421637R00 | ...štukové | m2 | 5 |  | 0 | 21 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [9 empty] | 0
17 | 612421231R00 | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 104.51 |  | 0 | 21 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
| 612 45-1 Oprava vnitřních cementových omítek stěn | [9 empty] | 0
18 | 612451420R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých | m2 | 25 |  | 0 | 21 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 631 34 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního | [9 empty] | 0
| 631 34-9 speciální úpravy povrchů pod mazaniny | [9 empty] | 1
19 | 631343891R00 | ...penetračním nátěrem hloubkovým | m2 | 12.6 |  | 0 | 21 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [9 empty] | 0
| bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [10 empty] | SPX
20 | 965081713R00 | ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 12.6 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | 5+5,2+2,4 |  | 12.6
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [9 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [10 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [9 empty] | 1
21 | 971033341R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 11 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [9 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [10 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [9 empty] | 1
22 | 971033351R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [9 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [9 empty] | 1
23 | 974031133R00 | ...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm | m | 19 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 2+1+1+3+3+3+1+2+1+2 |  | 19
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [9 empty] | 0
| včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [10 empty] | SPX
| 978 05-2 stěn | [9 empty] | 1
24 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 19.24 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | 3,3+2,4+1+3,3+2,4+5,7*1,2 |  | 19.24
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [9 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [10 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [9 empty] | 1
25 | 999281105R00 | ...výšky do 6 m | t | 8.3078 |  | 0 | 21 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23, :
|  | Součet: : 8,30775 |  | 8.3078
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [9 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [10 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [9 empty] | 1
| 999 28-13 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 2
26 | 999281196R00 | ...do 5000 m | t | 8.3078 |  | 0 | 21 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23, :
|  | Součet: : 8,30775 |  | 8.3078
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [9 empty] | 0
| 711 21-6 doplňky | [9 empty] | 1
27 | 711212601R00 | ...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 0.5 |  | 0 | 21 | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
28 | 58128540R | těsnění bobtnající pro prostupy rour a potrubí, se samolepicí vrstvou; bentonit, butyl kaučuk; schopnost bobtnání 100 až 500 %; 20 x 5 mm | m | 0.5 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [10 empty] | SPX
29 | 998711101R00 | ...svisle do 6 m | t | 0.00051 |  | 0 | 21 | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
27,28, :
|  | Součet: : 0,00051 |  | 0.00051
| 998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
30 | 998711194R00 | ...do 1000 m | t | 0.00051 |  | 0 | 21 | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
27,28, :
|  | Součet: : 0,00051 |  | 0.00051
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [10 empty] | SPX
| 998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
31 | 998711199R00 | ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 0.00255 |  | 0 | 21 | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
27,28, :
|  | Součet: : 0,00255 |  | 0.00255
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 733 16 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek | [9 empty] | 0
32 | 733161904R00 | ...propojení měděného potrubí, D 22 mm | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 735 11 Demontáž radiátorů litinových | [9 empty] | 0
33 | 735111810R00 | ...článkových | m2 | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 766 42 Demontáž obložení podhledů | [9 empty] | 0
34 | 766421812R00 | ...panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 59.8 |  | 0 | 21 | 0 | 800-766 | RTS |  | POL | 21
|  | 42+4,5*1*2+4,4*1*2 |  | 59.8
35 | 766421822R00 | ...podkladových roštů | m2 | 22 |  | 0 | 21 | 0 | 800-766 | RTS |  | POL | 21
|  | 0,1*42+4,5*1*2+4,4*1*2 |  | 22
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových | [9 empty] | 0
| 767 58-3 Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. | [9 empty] | 1
36 | 767584641R00 | ...montáž roštu | m2 | 4.2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
|  | 0,1*42 |  | 4.2
| 767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových | [9 empty] | 0
| 767 58-3 Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. | [9 empty] | 1
37 | 767584642R00 | ...montáž desek | m2 | 42 |  | 0 | 21 | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
38 | 553601514R | profil ocelový konstrukční pro konstrukce stropní, předsazené stěny; 27/60/27 mm; l = 4 000 mm | m | 20 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
39 | 595920010R | deska sádrokartonová stavební š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm | m2 | 50.4 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 42*1,2 |  | 50.4
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
40 | 998767101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.47545 |  | 0 | 21 | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39, :
|  | Součet: : 0,47545 |  | 0.47545
| 998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
41 | 998767194R00 | ...do 1000 m | t | 0.47545 |  | 0 | 21 | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39, :
|  | Součet: : 0,47545 |  | 0.47545
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
| 998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
42 | 998767199R00 | ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 2.3773 |  | 0 | 21 | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39, :
|  | Součet: : 2,37725 |  | 2.3773
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb | [9 empty] | 0
43 | 771101115R00 | ...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm | m2 | 12.6 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
| 771 21 Kladení dlažby keramické | [9 empty] | 0
| do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. | [10 empty] | SPX
| 771 21-5 do tmele | [9 empty] | 1
44 | 771212113R00 | ...velikosti do 400 x 400 m | m2 | 12.6 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
45 | 23521594.AR | stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá | kg | 20.16 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 1,6*12,6 |  | 20.16
46 | 597642031R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 15.12 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 12,6*1,2 |  | 15.12
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
47 | 998771101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.31046 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
45,46, :
|  | Součet: : 0,31046 |  | 0.31046
| 998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
48 | 998771194R00 | ...do 1000 m | t | 0.31046 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
45,46, :
|  | Součet: : 0,31046 |  | 0.31046
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
| 998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
49 | 998771199R00 | ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 1.5523 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
45,46, :
|  | Součet: : 1,55230 |  | 1.5523
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 781 10 Příprava podkladu pod obklady | [9 empty] | 0
50 | 781101210R00 | ...penetrace podkladu pod obklady | m2 | 21.64 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
|  | včetně dodávky materiálu. | [14 empty] | včetně dodávky materiálu.
| 781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických | [9 empty] | 0
| 781 47-5 kladených do tmele | [9 empty] | 1
51 | 781475116R00 | ...300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 21.64 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
|  | 19,24+2*1*1,2 |  | 21.64
52 | 24696900.AR | hmota nátěrová víceúčelová dvousložková; epoxidová pryskyřice; lepidlo, adhezní můstek, pro stěrkové hmoty; odolnost proti vodě; podklad dřevo, beton, zdivo, potěr, asfalt, omítka; pro interiér | kg | 3.246 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 0,15*21,64 |  | 3.246
53 | 597623141R | dlažba keramická š = 297 mm; l = 297 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 23.804 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 21,64*1,1 |  | 23.804
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [9 empty] | 0
54 | 998781101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.54338 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
50,51,52,53, :
|  | Součet: : 0,54338 |  | 0.54338
| 998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
55 | 998781194R00 | ...do 1000 m | t | 0.54338 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
50,51,52,53, :
|  | Součet: : 0,54338 |  | 0.54338
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [9 empty] | 0
| 998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
56 | 998781199R00 | ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 2.7169 |  | 0 | 21 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
50,51,52,53, :
|  | Součet: : 2,71690 |  | 2.7169
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 784 40 Odstranění maleb | [9 empty] | 0
57 | 784402801R00 | ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 104.51 |  | 0 | 21 | 0 | 800-784 | RTS |  | POL | 21
|  | 5,7*1,7+2,9+9,2*2,6+18,2+16,2+5,2+5+9*2,6 |  | 104.51
| 784 41 Příprava povrchu | [9 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [9 empty] | 1
58 | 784191101R00 | ...disperzní, jednonásobná | m2 | 150.67 |  | 0 | 21 | 0 | 800-784 | RTS |  | POL | 21
|  | 104,51+2*1,3*1,6+42 |  | 150.67
| 784 45 Malby z malířských směsí | [9 empty] | 0
59 | 784195412R00 | ...otěruvzdorné, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 150.67 |  | 0 | 21 | 0 | 800-784 | RTS |  | POL | 21
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 460 49-001 Fólie výstražná z PVC | [9 empty] | 0
| Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. | [10 empty] | SPX
60 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 15 |  | 0 | 21 | 0 | M46 | RTS |  | POL | 21
61 | 28314148R | fólie výstražná PE; pro vodu; bílá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m | m | 15 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 0
62 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4.529 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,20,21,22,23,24,33,34,35, :
|  | Součet: : 4,52899 |  | 4.529
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [9 empty] | 0
63 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 4.529 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [14 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,20,21,22,23,24,33,34,35, :
|  | Součet: : 4,52899 |  | 4.529
64 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 135.8697 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,20,21,22,23,24,33,34,35, :
|  | Součet: : 135,86970 |  | 135.8697
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [9 empty] | 0
65 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 4.529 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,20,21,22,23,24,33,34,35, :
|  | Součet: : 4,52899 |  | 4.529
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [9 empty] | 0
66 | 900 RT1 | HZS, Práce v tarifní třídě 4 | h | 64 |  | 0 | 21 | 0 | Přir.M | RTS |  | POL | 21
|  | 2*8*2*2 |  | 64
67 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 20 |  | 0 | 21 | 0 | Přir.M | RTS |  | POL | 21
|  | 4*5 |  | 20
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt D141
Stavba : | 270 | MŠ Jánošíkova - rekonstrukce ZTI
Objekt : | D141 | Zdravotechnické instalace |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | D141
Zdravotechnické instalace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
A.00 | Soupis prací a dodávek |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | D141 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | A.00 | Soupis prací a dodávek |  |  |  |  | Soupis prací a dodávek
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | A.00 |  |  | 0

## D141 A.00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 270 | MŠ Jánošíkova - rekonstrukce ZTI
O: | D141 | Zdravotechnické instalace | [8 empty] | STA
R: | A.00 | Soupis prací a dodávek
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 871 Montáž potrubí z plastických hmot | [9 empty] | 0
| v otevřeném výkopu, | [10 empty] | SPX
1 | 871161121R00 | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m | 17 |  | 0 | 21 | 0 | 827-1 | RTS |  | POL | 21
| 892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [10 empty] | SPX
2 | 892241111R00 | ...DN do 80 mm | m | 17 |  | 0 | 21 | 0 | 827-1 | RTS |  | POL | 21
| 892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [10 empty] | SPX
3 | 892233111R00 | ...DN od 40 do 70 mm | m | 17 |  | 0 | 21 | 0 | 827-1 | RTS |  | POL | 21
4 | 28613780R | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 12 000,0 mm | m | 18 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
5 | 28655393R | koleno HDPE; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; spoj rozebíratelný | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [9 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [10 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [9 empty] | 1
6 | 999281105R00 | ...výšky do 6 m | t | 0.00504 |  | 0 | 21 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
4, :
|  | Součet: : 0,00504 |  | 0.00504
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [9 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [10 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [9 empty] | 1
| 999 28-13 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 2
7 | 999281196R00 | ...do 5000 m | t | 0.00504 |  | 0 | 21 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
4, :
|  | Součet: : 0,00504 |  | 0.00504
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 713 41 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi | [9 empty] | 0
| bez povrchové úpravy | [10 empty] | SPX
| 713 41-2 pásy LSP (lamelové skružovací pásy) | [9 empty] | 1
8 | 713411121R00 | ...připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá | m2 | 3.5092 |  | 0 | 21 | 0 | 800-713 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 3,14/4*(01*0,1*41,03+0,11*0,11*30,36) |  | 3.5092
| 713 57 Požárně ochranná manžeta | [9 empty] | 0
9 | 713571111R00 | ...EI 90, D 50 mm | kus | 39 |  | 0 | 21 | 0 | 800-713 | RTS |  | POL | 21
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [14 empty] | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
|  | 13*3 |  | 39
10 | 63143083R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 41.03 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 37,3*1,1 |  | 41.03
11 | 63143084R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,083 W/mK | m | 30.36 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 27,6*1,1 |  | 30.36
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
12 | 998713101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.03961 |  | 0 | 21 | 0 | 800-713 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8,9,10,11, :
|  | Součet: : 0,03961 |  | 0.03961
| 998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
13 | 998713194R00 | ...za vzdálenost do 1 km | t | 0.03961 |  | 0 | 21 | 0 | 800-713 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8,9,10,11, :
|  | Součet: : 0,03961 |  | 0.03961
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [10 empty] | SPX
| 998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
14 | 998713199R00 | ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 0.19805 |  | 0 | 21 | 0 | 800-713 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8,9,10,11, :
|  | Součet: : 0,19805 |  | 0.19805
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového | [9 empty] | 0
15 | 721170909R00 | ...vsazení odbočky, D 110, D 114 | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [9 empty] | 0
16 | 721176102R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 | m | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
17 | 721176105R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 3 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [14 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí | [9 empty] | 0
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [10 empty] | SPX
18 | 721194104R00 | ...D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
19 | 721194109R00 | ...D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech | [9 empty] | 0
20 | 721290123R00 | ...kouřem, DN 300 | m | 5 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [10 empty] | SPX
21 | 998721101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.0068 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
15,16,17, :
|  | Součet: : 0,00680 |  | 0.0068
| 998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
22 | 998721194R00 | ...do 1000 m | t | 0.0068 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
15,16,17, :
|  | Součet: : 0,00680 |  | 0.0068
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [9 empty] | 0
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [10 empty] | SPX
| 998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
23 | 998721199R00 | ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 0.034 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
15,16,17, :
|  | Součet: : 0,03400 |  | 0.034
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových | [9 empty] | 0
24 | 722130803R00 | ...přes DN 40 do DN 50 | m | 5 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového | [9 empty] | 0
25 | 722131936R00 | ...propojení dosavadního potrubí, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek | [9 empty] | 0
26 | 722172912R00 | ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm | kus | 17 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
27 | 722172913R00 | ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm | kus | 8 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
28 | 722172914R00 | ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [9 empty] | 0
29 | 722172411R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 77.8 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 14,3+63,5 |  | 77.8
30 | 722172412R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 70.6 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 32,8+37,8 |  | 70.6
31 | 722172413R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 15.6 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 7,4+8,2 |  | 15.6
32 | 722172414R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 74.6 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV : 37,3 |  | 37.3
|  | TV : 2,4+15,1+2,1+14,3+3,4 |  | 37.3
33 | 722172415R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 62.9 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV : 35,3 |  | 35.3
|  | TV : 27,6 |  | 27.6
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
34 | 722181211RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm | m | 4.2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | 0,5+1,6+1,6+0,5 |  | 4.2
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
35 | 722181211RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm | m | 25.7 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | 1+1,5+0,7+2,6+3,1+5,6+5,8+5,4 |  | 25.7
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
36 | 722181213RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 10.1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | 2,8+3+4,3 |  | 10.1
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
37 | 722181213RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm | m | 7.1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | 4,9+0,6+1,6 |  | 7.1
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
38 | 722181213RU1 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm | m | 7.4 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | 0,7+2,9+0,9+2,9 |  | 7.4
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
39 | 722181214RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 63.5 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | TV : 2,8+3+4,1+4,3 |  | 14.2
|  | CV : 0,9+2,9+2,4+15,1+2,1+2,6+14,3+3,4+1,1+2,9+1,6 |  | 49.3
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
40 | 722181214RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 37.8 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | TV : 3,1+4,9+0,6+1,6 |  | 10.2
|  | CV : 27,6 |  | 27.6
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
41 | 722181214RU1 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm | m | 8.2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | 1,1+2,9+1,3+2,9 |  | 8.2
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
42 | 722181214RV9 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm | m | 37.3 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | 2,4+15,1+2,1+14,3+3,4 |  | 37.3
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [9 empty] | 1
43 | 722181214RW6 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm | m | 35.3 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [14 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
|  | 27,6+7,7 |  | 35.3
| 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu | [9 empty] | 0
44 | 722220111R00 | ...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [14 empty] | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
45 | 722220121R00 | ...nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | pár | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [14 empty] | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
46 | 722224111R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 11 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
47 | 722224212R00 | ...mrazuvzdorný ventil, , DN 20, , | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 722 22-2 Montáž armatury závitové s jedním závitem | [9 empty] | 0
48 | 722229102R00 | ...G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [9 empty] | 0
49 | 722235111R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz | kus | 5 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
50 | 722235112R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz | kus | 16 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
51 | 722235113R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz | kus | 8 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
52 | 722235114R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
53 | 722235115R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, mosaz | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
54 | 722235521R00 | ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
55 | 722235645R00 | ...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [9 empty] | 0
56 | 722239101R00 | ...vodovodních armatur, G 1/2" | kus | 36 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 21+10+5 |  | 36
57 | 722239102R00 | ...vodovodních armatur, G 3/4" | kus | 54 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 34+15+1+4 |  | 54
58 | 722239103R00 | ...vodovodních armatur, G 1" | kus | 23 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 2+12+6+1+2 |  | 23
59 | 722239104R00 | ...vodovodních armatur, G 5/4" | kus | 16 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 8+2+6 |  | 16
60 | 722239105R00 | ...vodovodních armatur, G 6/4" | kus | 12 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 6+3+2+1 |  | 12
| 722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
61 | 722290226R00 | ...závitového, do DN 50 | m | 301.5 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [14 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | 77,8+70,6+15,6+74,6+62,9 |  | 301.5
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [9 empty] | 0
62 | 722290234R00 | ...do DN 80 | m | 301.5 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [14 empty] | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
63 | 28654305R | DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný | kus | 21 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
64 | 28654307R | DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 25 mm; G 3/4"; spoj svařovaný | kus | 34 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
65 | 28654308R | DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný | kus | 12 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
66 | 28654309R | DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný | kus | 8 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
67 | 28654310R | DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
68 | 28655210R | DG přechodka PP; závit vnější; PP; d = 66,0 mm; DN 32 mm; G 1"; spoj rozebíratelný | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
69 | 31945142R | vsuvka mosaz; spoj závitový; 1/2" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 10 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
70 | 31945143R | vsuvka mosaz; spoj závitový; 3/4" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 15 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
71 | 31945144R | vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
72 | 31945145R | vsuvka mosaz; spoj závitový; 5/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
73 | 31945146R | vsuvka mosaz; spoj závitový; 6/4" x 6/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 3 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
74 | 31945152R | vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 3/4" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
75 | 31945153R | vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 1" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
76 | 31945154R | vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 1" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
77 | 31945155R | vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 5/4" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
78 | 31945156R | vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 6/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
79 | 551100211LS | Klapka zpětná 3/4", kontrolovatelná, ochrana EA | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
80 | 551100307LS | Filtr závitový proplachovací 6/4", pro pitnou vodu | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
81 | R5512001 | Ventil pojistný IVAR.PV KB 1/2"x3/4'', 10bar DUCO | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
82 | R7221-1 | Termostatický ventil automatický DN15 | ks | 5 |  | 0 | 21 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [9 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [10 empty] | SPX
83 | 998722101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.67484 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,61,62,63,64,65,66, :
67,79,80,81,82, :
|  | Součet: : 0,67484 |  | 0.67484
| 998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
84 | 998722194R00 | ...do 1000 m | t | 0.67484 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,61,62,63,64,65,66, :
67,79,80,81,82, :
|  | Součet: : 0,67484 |  | 0.67484
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [9 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [10 empty] | SPX
| 998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
85 | 998722199R00 | ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 3.3742 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,61,62,63,64,65,66, :
67,79,80,81,82, :
|  | Součet: : 3,37420 |  | 3.3742
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 725 11-08 Demontáž klozetů | [9 empty] | 0
86 | 725110814R00 | ...kombinovaných | soubor | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 21-08 Demontáž umyvadel | [9 empty] | 0
87 | 725210821R00 | ...umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 21-1 Umyvadlo | [9 empty] | 0
| 725 21-19 montáž | [9 empty] | 1
88 | 725219401R00 | ...na šrouby do zdiva | soubor | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [14 empty] | Včetně dodání zápachové uzávěrky.
| 725 29 Koupelnové doplňky | [9 empty] | 0
| 725 29-9 montáž | [9 empty] | 1
89 | 725299101R00 | ...mýdelníků, držáků ap | soubor | 4 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 33 Výlevky diturvitové | [9 empty] | 0
90 | 725019101R00 | ...výlevka s plastovou mřížkou, stojící | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 33-08 Demontáž výlevek | [9 empty] | 0
| bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, | [10 empty] | SPX
91 | 725330820R00 | ...diturvitových | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové | [9 empty] | 0
92 | 725823111RT1 | ...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
93 | 725825114RT1 | ...baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 82-08 Demontáž baterií | [9 empty] | 0
94 | 725820801R00 | ...nástěnných do G 3/4" | soubor | 9 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty | [9 empty] | 0
95 | 725860213R00 | ...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
96 | 725829202RLS | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné, zdemontované pro přepojení | kus | 9 |  | 0 | 21 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
97 | 725931122 | Montáž studánky | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
98 | 4288030301R | naviják vysavačových hadic naviják hadic nástěnný; průměr flex.hadice 32 mm; start UP kontakt; průměr potrubí 50 mm; délka hadice 10,5 m; balení 1 kus | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
99 | 5514500702LS | Baterie vodovodní nástěná, na jednu vodu | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
100 | 64217326R | umyvadlo oválné; š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
101 | 64222174R | mísa klozetová diturvit stojící, dětská; h = 330 mm; š = 330 mm; hl. 405 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
102 | 74910403R | pítko ocel, litina; 1 ventil; kruhová mříž; v = 1 000 mm; d. těla = 219 mm; d. mříže = 1 000 mm; součástí je připojovací hadice, filtr nečistot, tlakový ventil, rám | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [9 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [10 empty] | SPX
103 | 998725101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.29004 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
88,89,90,92,93,95,96,97,99,100,101,102, :
|  | Součet: : 0,29004 |  | 0.29004
| 998 72-51 výpočet z hmotnosti | [9 empty] | 1
| 998 72-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 2
104 | 998725194R00 | ...do 1000 m | t | 0.29004 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
88,89,90,92,93,95,96,97,99,100,101,102, :
|  | Součet: : 0,29004 |  | 0.29004
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [9 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [10 empty] | SPX
| 998 72-51 výpočet z hmotnosti | [9 empty] | 1
| 998 72-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 2
105 | 998725199R00 | ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 1.4502 |  | 0 | 21 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
88,89,90,92,93,95,96,97,99,100,101,102, :
|  | Součet: : 1,45020 |  | 1.4502
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 732 33 Nádoby expanzní tlakové | [9 empty] | 0
| 732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových | [9 empty] | 1
106 | 732339102R00 | ...o obsahu 25 l | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
| 732 42 Čerpadla teplovodní | [9 empty] | 0
| 732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních | [9 empty] | 1
107 | 732429111R00 | ...DN 25 | soubor | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
| 734 42 Tlakoměry | [9 empty] | 0
| 734 42-1 včetně dodávky materiálu | [9 empty] | 1
108 | 734421160R00 | ...deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [9 empty] | 0
109 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 20 |  | 0 | 21 | 0 | Přir.M | RTS |  | POL | 21
110 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 5 |  | 0 | 21 | 0 | Přir.M | RTS |  | POL | 21
111 | 48466603R | nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 18 l; d nádrže 280 mm; uložení stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
112 | R732-1 | Inteligentní cirkulační čerpadlo | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [9 empty] | 0
113 | 998732101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.0165 |  | 0 | 21 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
106,108,111,112, :
|  | Součet: : 0,01650 |  | 0.0165
| 998 73-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
114 | 998732194R00 | ...do 1000 m | t | 0.0165 |  | 0 | 21 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
106,108,111,112, :
|  | Součet: : 0,01650 |  | 0.0165
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [9 empty] | 0
| 998 73-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [9 empty] | 1
115 | 998732199R00 | ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 0.0825 |  | 0 | 21 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
106,108,111,112, :
|  | Součet: : 0,08250 |  | 0.0825
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [9 empty] | 0
116 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 0.22848 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [14 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
24,86,87,91,94, :
|  | Součet: : 0,22848 |  | 0.22848
117 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 1.1424 |  | 0 | 21 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
24,86,87,91,94, :
|  | Součet: : 1,14240 |  | 1.1424
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
| 00411 Příprava stavby (inženýrské práce) | [9 empty] | 0
| Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [10 empty] | SPX |  |  |  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
118 | 004111010R | Průzkumné práce | hod | 5 |  | 0 | 21 | 0 | 800-0 | RTS |  | POL | 21
|  | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. | [14 empty] | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0