## cena celkem
nabídková cena za revize celkem
druh revize | nabídková cena celkem v Kč bez DPH | k tomu DPH | nabídková cena celkem v Kč včetně DPH
revize el. spotřebičů třídy ochrany I, II a III | 0 | 0 | 0
revize elektroinstalace a hromosvodů | 0 | 0 | 0
cena celkem | 0 | 0 | 0

## elektrospotřebiče
tabulka pro výpočet nabídkové ceny revizí elektrospotřebičů
| cena za 1 kus bez DPH | předpokládané množství spotřebičů za 48 měsíců | nabídková cena celkem v Kč bez DPH (sloupec BxC)
A | B | C | D
revize el. spotřebičů třídy ochrany I, II a III | 0 | 25010 | 0

## elektroinstalace
tabulka pro výpočet nabídkové ceny revizí elektroinstalace
objekt ČRo | cena za revize elektroinstalace NN celého objektu | cena za revize trafostanice VN 22 kV | cena za revize hromosvodů | cena za revize přenosových vozů | nabídková cena za revize v objektu
Vinohradská 12, Praha 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Římská 13, Praha 2 | 0 | x | 0 | x | 0
Římská 15, Praha 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0
Hybešova 10, Praha 8 | 0 | x | 0 | x | 0
zámek Přerov nad Labem | 0 | 0 | 0 | x | 0
Náměstí Míru 10, Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zítkova 3, Karlovy Vary | 0 | x | 0 | x | 0
Na Schodech 10, Ústí nad Labem | 0 | x | 0 | x | 0
Modrá 1048, Liberec | 0 | x | 0 | x | 0
U Tří lvů 1, České Budějovice | 0 | x | 0 | 0 | 0
Havlíčkova 1, Hradec Králové | 0 | x | 0 | 0 | 0
Beethovenova 4, Brno | 0 | x | 0 | 0 | 0
Vsetínská 7, Brno | 0 | x | 0 | x | 0
Osvoboditelů 187, Zlín | 0 | x | 0 | x | 0
Pavelčákova 2, Olomouc | 0 | x | 0 | x | 0
Horní Náměstí 21, Olomouc | 0 | x | x | x | 0
Dr. Šmerala 2, 4 a 6 Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sv. Anežky České 29 Pardubice | 0 | x | x | x | 0
Masarykovo nám. 42, Jihlava | 0 | x | x | x | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0

## položkový ceník
položkový ceník revizí elektroinstalace a hromosvodů
položka | jedn. | počet | cena bez DPH
Zjištění stavu přípojkové skříně do 63A | kus | 1 | 0
Zjištění stavu přípojkové skříně do 160A | kus | 1 | 0
Zjištění stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového,pultového do 10-ti přístrojů v poli rozvaděče | kus | 1 | 0
Zjištění stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového, pultového nad 10 do 30-ti přístrojů v poli rozvaděče | kus | 1 | 0
Zjištění stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového, pultového nad 30 přístrojů v poli rozvaděče | kus | 1 | 0
Zjištění stavu na zapouzdřeném rozvaděči nebo na rozvaděči přípojnicového systému | kus | 1 | 0
Zjištění stavu deskové nebo oceloplechové rozvodnice nebo elektrorozvodného jádra | kus | 1 | 0
Zjištění stavu v rozvodně do dvou výzbrojních jednotek | kus | 1 | 0
Zjištění stavu v rozvodně od tří výzbrojních jednotek | kus | 1 | 0
Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru bezpečném do 5-ti vývodů | kus | 1 | 0
Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru bezpečném nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 1 | 0
Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních,ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru bezpečném nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 1 | 0
Zjištění stavu pevně připojeného světelného spotřebiče žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru bezpečném | okruh | 1 | 0
Zjištění stavu pevně připojeného světelného spotřebiče žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru nebezpečném | okruh | 1 | 0
Zjištění stavu přímotopného pevně připojeného tepelného spotřebiče do 10 kW v prostoru bezpečném | ks | 1 | 0
Zjištění stavu přímotopného pevně připojeného tepelného spotřebiče přes 10 kW v prostoru bezpečném | ks | 1 | 0
Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče o výkonu do 10kW v prostoru bezpečném | ks | 1 | 0
Zjištění stavu indukčního motoru a spotřebiče pevně připojeného o výkonu do 5kW v prostoru bezpečném | ks | 1 | 0
Zjištění stavu indukčního motoru a spotřebiče pevně připojeného o výkonu přes 5kW v prostoru bezpečném | ks | 1 | 0
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy jednoho objektu do 2 svodů | ks | 1 | 0
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy jednoho objektu do 4 svodů | ks | 1 | 0
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy jednoho objektu do 4 svodů | svod | 1 | 0
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku objektu výšky přes 30m | svod | 1 | 0
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku měření zemního odporu svodu do 2 svodů | svod | 1 | 0
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku měření zemního odporu svodu přes 2 do 8 svodů | svod | 1 | 0
Měření izolačního odporu na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice | svod | 1 | 0
Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 1 | 0
Měření izolačního odporu 1-fáz.nebo 3-fáz. okruhu rozvaděče na okruhu do 5-ti vývodů | měření | 1 | 0
Měření izolačního odporu 1-fáz. nebo 3-fáz. okruhu rozvaděče na okruhu nad 5 do 10-ti vývodů | měření | 1 | 0
Měření izolačního odporu 1-fáz.nebo 3-fáz. okruhu řídícím nebo ovládacím napájeném z transformátoru | měření | 1 | 0
Měření izolačního odporu 1-fáz. nebo 3-fáz. spotřebičů samostatných napájeném z transformátoru | měření | 1 | 0
Měření impedance smyčky vypínače na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích | měření | 1 | 0
Měření zemního přechodového odporu u zemnění ochranného nebo pracovního | měření | 1 | 0
Měření přechodového odporu ochraného spojení nebo ochranného pospojování | měření | 1 | 0
Měření, zkoušení a prověření ochrany napěťovým nebo proudovým chráničem | měření | 1 | 0
Měření základních elektrotechnických veličin (U-I-P-A-cos) | měření | 1 | 0
Kontrola sledu fází | měření | 1 | 0
Měření unikajícího proudu | měření | 1 | 0
Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení výstražnou tabulkou, opětovné zapnutí | měření | 1 | 0
Zjištění cíle neoznačeného okruhu a označení okruhu | ks | 1 | 0
Demontáž a opětovná montáž krytu rozvaděče, rozvodnice | ks | 1 | 0
Demontáž a opětovná montáž víka zapouzdřeného rozvaděče, rozvodnice | ks | 1 | 0
Demontáž a opětovná montáž desky deskové rozvodnice | ks | 1 | 0
Demontáž a opětovná montáž krytu el. přístroje spotřebiče nebo instal. krabice | ks | 1 | 0
Zjištění zkratových poměrů v rozvaděči a kontrola vypínací schopnosti přístrojů | ks | 1 | 0
Stanovení výpočtového zatížení okruhu | ks | 1 | 0
Demontáž a opětovná montáž zkušební svorky uzemnění | ks | 1 | 0
Kontrola stavu stožárového svítidla parkového nebo sadového o počtu svítidel 1 nebo 2 | ks | 1 | 0
Kontrola stavu stožárového svítidla parkového nebo sadového o počtu svítidel 3 až 5 | ks | 1 | 0
cena celkem: |  |  | 0