## KrycíList
Krycí list zadání
Zakázka : | Mateřská škola v Horních Bludovicích-elektro | [5 empty] | Část :
Faktura :
Zakázka číslo : |  | TOLA1093 |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA1093 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 06/07/2021
|  |  |  | Soubor : | c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA1093
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Dph
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | TOLA1093 |  |  | Mateřská škola v Horních Bludovicích-elektro | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA1093 | [13 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.6994 | 0.00834 | 757.7988 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | So 01 vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.6994 | 0.00834 | 757.7988 | 0 | 0
|  | 736 | O |  | MON | Elektroměrový rozvaděč ER2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 2.532 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210190004 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.532 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 35711723 | elektroměrová skříň plast. komp.pilíř PER 22/3F/80 1200X240X550 MM | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.006 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 737 | O |  | MON | Hlavní rozvaděč objektu RH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90792 | 0 | 24.712 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | A-0056-0 | Skrin 600/1750/250 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 35700216 | Rozváděč prázd OCEP P 800/1200/300 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | A-9010-0 | Obal na vykresy 250x138 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | A-9099-0. | Montáž DIN lišty | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 35828910 | Lišta TH 30 mm DIN | 2 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0238 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 35828920 | Lišta TH 40 mm DIN | 2 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0238 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | A-9150-0 | Zamek zadlab.02634,vlozka 2016/2/2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | A-9191-0 | 273 442 061 049 tesneni komorove | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | A-9222-0 | Popisný štítek | 66 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 35412000 | Štítek označovací | 66 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0115 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | A-9231-0 | Výstražná tabulka | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 73534510 | Tabukla výstražná A4 210x297mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | C-0600-1 | Vypínač na DIN lištu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 35811634 | Vypínač rozváděč S 80/3 na DIN | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0017 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | E-2010-1. | Jistic 3pól char C-D do 63A | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.596 | 21 | 0
|  |  | S | 16 | 35822424 | Jistič 3pól LSN 16C/3 16A/380V | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 17 | 35822422 | Jistič 3pól LSN 10C/3 10A/380V | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | E-2010-1 | Jistič 3pól char B | 11 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 19 | 35822403 | Jistič 3pól 25B/3 25A/380V | 7 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 20 | 35822402 | Jistič 3pól LSN 20B/3 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 35822401 | Jistič 3pól LSN 16B/3 16A/380V | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | E-2000-1. | Jistič 1pól LSN char B | 40 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 21 | 0
|  |  | S | 23 | 35822107 | Jistič 1pól LSN 6B/1 6A/220V | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 24 | 35822109 | Jistič 1pól LSN 10B/1 10A/220V | 13 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 25 | 35822111 | Jistič 1pól LSN 16B/1 16A/220V | 23 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | F-0230-1 | Stykace do 25A V16M,D,V25M,/25A | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 27 | 35821204 | Stykač vzduch C 25M 25A cív 220V | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | H-1000-1 | Relé časové a pomocné | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 29 | 405001A0 | Časové relé KF4 KC-230 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 30 | C-0200-19 | Fotorelé | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 31 | 40400001 | fotorelé HAGER 16A/230V IP44 | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 32 | C-0600-1 | Vypínač na DIN lištu-přepínač DVN 10A/230V | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 33 | 38912056 | Přepínač 10A/230V DVN na DIN lištu | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | J-3010-1 | Transf.l prev.l faz. do 200VA + zdroj | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 35 | 38227044 | síť.napáječ - zdroj NM 60-15/4A 230/12 V DC | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 36 | E1-2010-1 | Přepěťové ochrany,proud.chrániče | 20 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.596 | 21 | 0
|  |  | S | 37 | 35870109 | Proudový chránič FI 25-4p/0.03 | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 38 | 35870113 | Proud chránič FI/SL 10L/N//0.03A | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 39 | 35870114 | Proud chránič FI/SL 16L/N//0.03A | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 40 | 35870005 | Přepěť ochrana SVL 275 1pól | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 41 | P-0220-1 | Svorka zapoj.do 60A RS16 | 24 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 42 | 34561235 | SVOR RAD 6035-23 4-10MM2 A | 24 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 43 | P-0210-1 | Řadová svorka 6035-10,Wago do 4mm2 | 80 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 44 | 34561160 | Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2 | 80 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 45 | P-0230-1 | Svorka zapoj. do 100A RS35,....Cu | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 46 | 34561345 | Svorka řadová 6035-40 35-50mm2 | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 47 | P-2010-1 | Nulový můstek 6236-30,PE12,PE15 | 2 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 48 | 34562905 | Svorkovnice ochranná HPO objektu Cu 16x4 mm 500 mm dl 40x RS6 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 49 | 34562894 | Nulov můst N15 modrý 13x10+2x16mm2 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00022 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 50 | P-4040-0 | Vývodka do P42 Al,4816P,9948 048 | 56 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 51 | 34571751 | Vývodka PG 21 | 20 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 52 | 34571750 | Vývodka PG 16 | 26 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 53 | 34571753 | Vývodka PG 29 | 10 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 738 | O |  | MON | Okruhový rozvaděč RP1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60707 | 0 | 16.48 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | A-0056-0 | Skrin 600/1200/250 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 35700216 | Rozváděč prázd OCEP P 600/1200/300 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | A-9010-0 | Obal na vykresy 250x138 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | A-9099-0. | Montáž DIN lišty | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 35828910 | Lišta TH 30 mm DIN | 2 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0238 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 35828920 | Lišta TH 40 mm DIN | 2 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0238 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | A-9150-0 | Zamek zadlab.02634,vlozka 2016/2/2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | A-9191-0 | 273 442 061 049 tesneni komorove | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | A-9222-0 | Popisný štítek | 40 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 35412000 | Štítek označovací | 40 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0115 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | A-9231-0 | Výstražná tabulka | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 73534510 | Tabukla výstražná A4 210x297mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | C-0600-1 | Vypínač na DIN lištu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 35811630 | Vypínač rozváděč S 63/3 na DIN | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0017 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | E-2010-1 | Jistič 3pól char B | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 16 | 35822403 | Jistič 3pól 25B/3 25A/380V | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 17 | 35822402 | Jistič 3pól LSN 20B/3 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | E-2000-1. | Jistič 1pól LSN char B | 26 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.29 | 21 | 0
|  |  | S | 19 | 35822107 | Jistič 1pól LSN 6B/1 6A/220V | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 20 | 35822109 | Jistič 1pól LSN 10B/1 10A/220V | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 35822111 | Jistič 1pól LSN 16B/1 16A/220V | 16 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | J-3010-1 | Transf.l prev.l faz. do 200VA + zdroj | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 23 | 38227044 | síť.napáječ - zdroj NM 60-15/4A 230/12 V DC | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | E1-2010-1 | Přepěťové ochrany,proud.chrániče | 15 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.596 | 21 | 0
|  |  | S | 25 | 35870109 | Proudový chránič FI 25-4p/0.03 | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 26 | 35870113 | Proud chránič FI/SL 10L/N//0.03A | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 27 | 35870005 | Přepěť ochrana SVL 275 1pól | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | P-0220-1 | Svorka zapoj.do 60A RS16 | 24 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 29 | 34561235 | SVOR RAD 6035-23 4-10MM2 A | 24 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 30 | P-0210-1 | Řadová svorka 6035-10,Wago do 4mm2 | 60 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 31 | 34561160 | Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2 | 60 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 32 | P-0230-1 | Svorka zapoj. do 100A RS35,....Cu | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 33 | 34561345 | Svorka řadová 6035-40 35-50mm2 | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | P-2010-1 | Nulový můstek 6236-30,PE12,PE15 | 2 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 35 | 34562905 | Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00035 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 36 | 34562894 | Nulov můst N15 modrý 13x10+2x16mm2 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00022 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 37 | P-4040-0 | Vývodka do P42 Al,4816P,9948 048 | 32 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 38 | 34571751 | Vývodka PG 21 | 20 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 39 | 34571750 | Vývodka PG 16 | 12 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 739 | O |  | MON | Rozvaděč pro tep.čerpadlo RTČ 2.nadz.podlaží |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26417 | 0 | 2.384 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | A-0056-0 | Skrin 600/1750/250 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 35700216 | Rozváděč prázd OCEP P 800/1200/300 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | A-9010-0 | Obal na vykresy 250x138 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | A-9099-0. | Montáž DIN lišty | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 35828910 | Lišta TH 30 mm DIN | 2 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0238 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 35828920 | Lišta TH 40 mm DIN | 1 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0238 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | A-9150-0 | Zamek zadlab.02634,vlozka 2016/2/2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | A-9191-0 | 273 442 061 049 tesneni komorove | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | A-9222-0 | Popisný štítek | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 35412000 | Štítek označovací | 12 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0115 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | A-9231-0 | Výstražná tabulka | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 73534510 | Tabukla výstražná A4 210x297mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | B-1001-1 | Pripoj do Cu 32/5 v prem.drzacich | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 19614341 | Tyč Cu 16/5mm 1m/0,72kg In=169A | 1.5 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | B-1401-1 | Nulová přípoj. Cu 25/3 na kamenech | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 16 | 19614340 | TYCE PLOCHE CU TVRDE 25X3MM B | 2 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | C-0600-1 | Vypínač na DIN lištu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 18 | 35811634 | Vypínač rozváděč S 80/3 na DIN | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0017 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | E1-2010-1 | Přepěťové ochrany,proud.chrániče | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.596 | 21 | 0
|  |  | S | 20 | 35870005 | Přepěť ochrana SVL 275 1pól | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | E-2000-1. | Jistič 1pól char B | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 22 | 35822109 | Jistič 1pól 10B/1 10A/220V | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 23 | 35822111 | Jistič 1pól LSN 16B/1 16A/220V | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | E-2000-1 | Jistič 1pól char C,D | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 25 | 35822159 | Jistič 1pól LSN 16C/1 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | E-2010-1 | Jistič 3pól char B | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 27 | 35822402 | Jistič 3pól LSN 20B/3 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 28 | 35822401 | Jistič 3pól LSN 16B/3 16A/380V | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | F-0230-1 | Stykace do 25A V16M,D,V25M,/25A | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 30 | 35821143 | Stykač S 420-31 4pól 25A vys.kryt | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 31 | H-1000-1 | Relé časové a pomocné | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 32 | 40500124 | Relé pomocné RP 701 4P 220V | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 33 | P-0210-1 | Řadová svorka 6035-10,do 4mm2 | 32 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 34 | 34561160 | Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2 | 32 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 35 | P-0220-1 | Svorka zapoj.do 60A RS16 | 15 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 36 | 34561235 | SVOR RAD 6035-23 4-10MM2 A | 15 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 37 | P-0230-1 | Svorka zapoj. do 100A RS35,....Cu | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 38 | 34561281 | Svorka řadová 6035-30 T24 10-25mm2 | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 39 | P-4040-0 | Vývodka do P42 Al,4816P,9948 048 | 15 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 40 | 34571751 | Vývodka PG 21 | 10 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 41 | 34571753 | Vývodka PG 29 | 5 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 741 | O |  | MON | montáže elekro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0408 | 0 | 512.006 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.082 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 34571154 | Trubka oheb MONOFLEX 1423/1 23mm | 84 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 210010004 | Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.087 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 34571064 | Trubka inst ohebná PVC 2329 29mm | 84 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 210010046 | Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 36 mm uložených pevně | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.123 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 34571024 | trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3336 | 31.5 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0006 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 34571784 | PRICHYT PRO PC TRUBKY PPO36 A | 0.12 | 1000Ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0245 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 210010123 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.126 | 21 | 0
|  |  | S | 9 | 34571071 | Trubka ohebn DVK 50 50/42mm PE | 42 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 210010124 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.137 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | 28615120 | TRUBKA Z PPR PN 10 D75X6,9 MM A | 63 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00142 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 210010132 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně- uložení svodů ochr. UV | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.127 | 21 | 0
|  |  | S | 13 | 34571107 | Trubka PH plast tuh 8021 21mm ochr. proti UV záření | 42 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 34571771 | Příchyt pro plast trubku TO23 | 0.04 | 1000Ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0088 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | 94 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.091 | 21 | 0
|  |  | S | 16 | 34571518 | Krabice příst KU68/2-1901 | 94 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | 112 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0
|  |  | S | 18 | 34571521 | Krabice odboč KU68/2-1903 svor S66 | 112 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 210010313 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.232 | 21 | 0
|  |  | S | 20 | 34571532 | Krabice přístrojová KO 100 | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 210010324 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 22 | 34571544 | Krabice KT250 255x205x68mm | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00063 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 210010323 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 24 | 34571568 | Krabi KR125/1 + svor 63 0314 10mm2 dílč.ochr.posp. soc.zař. | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | 48 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 26 | 34564010 | Krabice 6455-11 4mm2 IP54 | 48 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | 211010003 | Osazení HM 10 do cihlového zdiva | 400 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 28 | 56281087 | Hmoždinka HL12 B | 400 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0015 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | 210020303 | Montáž žlabů kovových typ šířky do 62 mm | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.465 | 21 | 0
|  |  | S | 30 | 34571863 | Kabel žlab 62/50 vč.víka | 21 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 31 | 210020306 | Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 125 mm bez víka | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 32 | 34571847 | Žlab drát poz 150/50 l=2m | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 33 | 210021012 | Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 29 mm | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 34 | 210021001 | Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.644 | 21 | 0
|  |  | P | 35 | 210020951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.182 | 21 | 0
|  |  | S | 36 | 54823021 | TAB VYSTR SMALT 297X210 A4 B | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 37 | 210800547 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně | 140 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
ochranné pospojování (1.06,1.09,2.09,2.06,2.12) vzt
|  |  | S | 38 | 34142187 | Vodič CYA zelený 6mm2 | 147 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 7e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 39 | 210800545 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 mm2 uložených pevně | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 40 | 34142185 | Vodič CYA zelený 2,50mm2 | 399 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 41 | 210800549 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených pevně | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 42 | 34141168 | Vodič CY zelžl 16mm2 drát | 84 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 43 | 210800550 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 25 mm2 uložených pevně | 90 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 44 | 34142190 | Vodič CYA zelžl 25mm2 | 94.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 45 | 210800550 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 25 mm2 uložených pevně | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 46 | 34142190 | Vodič CYA zelžl 25mm2 | 31.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 47 | 210810041 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně | 220 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 48 | 34111002 | Kabel CYKY 2Dx1,5mm2 | 231 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 49 | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | 1400 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 50 | 34111032 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | 1470 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 51 | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | 280 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 52 | 34111030 | Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 (D,B) | 294 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 53 | 210810049 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně | 160 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 54 | 34111062 | Kabel CYKY 4Cx1,5mm2 | 168 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 55 | 210810049 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně | 120 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 56 | 34111061 | Kabel CYKY 4Dx1,5mm2 | 126 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 57 | 210810050 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5 mm2 uložených pevně | 70 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 58 | 34111065 | Kabel CYKY 4Dx2,5mm2 | 73.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00021 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 59 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | 790 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 60 | 34111038 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | 829.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 61 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
ohřev VZT střecha
|  |  | S | 62 | 34169313A | samoregulační kabelFSG/TP 30- 30W/1m/230V | 10.5 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00012 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 63 | 210810053 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.106 | 21 | 0
|  |  | S | 64 | 34111101 | Kabel CYKY 5Cx10mm2 | 31.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00053 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 65 | 210810056 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně | 70 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 66 | 34111094 | Kabel CYKY 5Cx2,5mm2 | 73.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 67 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 68 | 34111090 | Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 | 63 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00018 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 69 | 210810057 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně | 140 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 70 | 34111100 | Kabel CYKY 5Cx6mm2 | 147 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 71 | 210810109 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně | 90 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.126 | 21 | 0
|  |  | S | 72 | 34111610 | Kabel CYKY 4Bx25mm2 | 94.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00151 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 73 | 210810112 | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x70+50mm2 uložených pevně | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 21 | 0
hlavní přívod z SR5
|  |  | S | 74 | 34111643 | Kabel CYKY 4B 3x70+50mm2 | 21 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00296 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 75 | 210802419 | Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 4x1,50 mm2 uložených volně | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 76 | 34145526 | Sňůra CGSG 3Cx1,5mm2 | 21 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 77 | 210802427 | Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x1,50 mm2 uložených volně | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 78 | 34145566 | SNURA STRED CU JADRO CGSG 5X1,5 A | 21 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00023 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 79 | 210860221 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 80 | 34121550 | Kabel sdělov JYTY 2x1mm stíněný | 31.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 81 | 210860222 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 82 | 34121554 | Kabel sdělov JYTY 4x1mm stíněný | 84 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 7e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 83 | 210860262 | Montáž měděných kabelů speciálních JQTQ 4x0,8 mm uložených pevně | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 84 | 34121584 | KABEL SDEL JQTQ 4 X 0,8 B | 42 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 85 | 220280223 | Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 15 x 2 x 0,5 mm | 120 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.056 | 21 | 0
|  |  | S | 86 | 34121115 | Kabel sděl SYKFY 15x3x0,5mm stíň | 126 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00014 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 87 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | 260 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 88 | 34561160 | Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2 | 130 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 89 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 vč. ochr.pospoj. | 210 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.068 | 21 | 0
odečet výkresy č. D.1.4b.01,02,03,04
|  |  | S | 90 | 34561180 | SVOR RAD 6035-14 1,5-4MM2 A | 210 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 91 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 vč.OP | 90 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.127 | 21 | 0
odečet výkresy č. D.1.4b.03,04
|  |  | S | 92 | 35433024 | Oko kabelové Cu 16mm2 | 90 | KS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 93 | 210100004 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 | 40 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.179 | 21 | 0
|  |  | S | 94 | 35433025 | Oko kabelové Cu 25mm2 | 40 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 95 | 210100177 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x25 mm2 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.421 | 21 | 0
|  |  | P | 96 | 210100180 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x70 mm2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.722 | 21 | 0
|  |  | P | 97 | 210100221 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 7x6 mm2 | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.536 | 21 | 0
|  |  | P | 98 | 210100173 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 | 86 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 99 | 210100156 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x16 mm2 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 100 | 210100210 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x4 mm2 | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 101 | 210110021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.39 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,01,02
|  |  | S | 102 | 34535543 | Spínač do vlhka 3553-01629 řaz 1 | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,01,02
|  |  | P | 103 | 210110023 | Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí venkovní nebo mokré | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 104 | 34535635 | Spínač 3553-05750 v AL řaz5 IP54 | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 7e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 105 | 210110029 | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.802 | 21 | 0
|  |  | S | 106 | 40400001 | Pohyb čidlo stropní PIR ENSTO 140 IP4 | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 107 | 210110041 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.148 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,01,02
|  |  | S | 108 | 34536490 | Kryt spín 3558A-A651 ř1,2,6,7,1/0 | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 109 | 34535400 | Stroj spín 3558-A01340 ř1 | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 110 | 34536700 | Rámeček jednoduchý 3901A-B10 | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 111 | 210110043 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.169 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,01,02
|  |  | S | 112 | 34535405 | Stroj spín 3558-A05340 ř5 | 12 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 113 | 34536492 | Kryt spínač 3558A-A652 ř5,6+1,6+6 | 12 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 114 | 34536700 | Rámeček jednoduchý 3901A-B10 | 12 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 115 | 210110045 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení | 14 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.169 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,01,02
|  |  | S | 116 | 34535406 | Strojek 3558-A06340 ř6 | 14 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 117 | 34536490 | Kryt spín 3558A-A651 ř1,2,6,7,1/0 | 14 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00501 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 118 | 34536700 | Rámeček jednoduchý 3901A-B10 | 14 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 119 | 210110046 | Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 21 | 0
|  |  | S | 120 | 34536700 | Rámeček jednoduchý 3901A-B10 | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 121 | 34535407 | Strojek TANGO 3558-A07340 ř7,7So | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 122 | 34536490 | Kryt spín 3558A-A651 ř1,2,6,7,1/0 | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 123 | 210110047 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S -jednopólový+signální doutnavka | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,01,02
|  |  | S | 124 | 34535410 | Strojek 3558-A21342 ř1,1S,1S | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 125 | 34536494 | Kryt spína 3558A-A653 se signálkou | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 126 | 34536700 | Rámeček jednoduchý 3901A-B10 | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 127 | 210110157 | Montáž spínač nn 2 -pro žaluzie šroubové připojení | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.233 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,02
|  |  | S | 128 | 34535801 | Ovládač zap.3553-91289 1/0 S | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 129 | 34536494 | Kryt spína 3558A-A653 se signálkou | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 130 | 34536700 | Rámeček jednoduchý 3901A-B10 | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 131 | 210110006 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 25 A pro prostředí základní nebo vlhké | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.654 | 21 | 0
|  |  | S | 132 | 34536354 | Spínač LOVATO 25A KEM425 IP65 otoč | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 133 | 210111012 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | 71 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,02
|  |  | S | 134 | 34536705 | Rámeček dvojitý 3901A-B20 | 71 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 135 | 34551110 | Spodek zásuv dvoj 5512-23.9A | 71 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 136 | 34551438 | Rámeč dis pro zás 2389,3914-00169 | 71 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 137 | 34552210 | Kryt zásuv 2x 5512A-2.49A | 71 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 138 | 34552195 | svodič přepětí do zásuvky | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,02 ozn.PC
|  |  | P | 139 | 210111141 | Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 67 2P+PE 16 A | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,02
|  |  | S | 140 | 35811077 | Zásuv nás IZG 1632 2P+Z 220V IP67 | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00027 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 141 | 210140433 | Montáž a zapojení kompletů třítlačítkových ovladačů ve skříni | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.748 | 21 | 0
|  |  | S | 142 | 35813227 | panel pro dálkové ovládání žaluzií 2CK001012A1309 tlač. centralní | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 2e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 143 | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg- ekv.přípoj.stáv. | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,05
|  |  | S | 144 | 35700029 | Uzemňov skříň HP hlavního pospojov | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 145 | 210190003 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.16 | 21 | 0
|  |  | P | 146 | 210190004 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.532 | 21 | 0
|  |  | P | 147 | 210191514 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.62 | 21 | 0
vč.příprava pro rozvaděče R.ČOV a R.ČS dodavatelem technologie
|  |  | P | 148 | 210191519 | Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.28 | 21 | 0
|  |  | P | 149 | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | 20 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.264 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,03,04
|  |  | S | 150 | 35442070 | Svorka na potrubí 353-4 | 20 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 151 | 35442071 | Pásek ke svorce 353-4 Cu 20x500x0, | 20 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 152 | 210220020 | Montáž uzemň. vodičů FeZn v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě - VO | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.14 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,04
|  |  | S | 153 | 35441120 | Pásek uzemňovací 30x4mm 1m/1kg | 40 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 154 | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.123 | 21 | 0
|  |  | S | 155 | 15615235 | Drát FeZn 10.00mm 1m/0,62kg | 6.2 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 156 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,02
|  |  | S | 157 | 35441925 | Svorka zkušební SZ lano pr6-12mm | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 158 | 35441986 | Svorka uzemň SR 02 30x4mm pasovin | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 159 | 35441875 | Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 160 | 210010502 | Osazení lustr svorky vč zapoj 3x4 | 60 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,01,02
|  |  | S | 161 | 34562449 | Svorkovnice 6311-07 2,5mm2 3pól | 60 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 162 | 210290751 | Mtž poh.žaluzií příprava -rezerva | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,03,04
|  |  | P | 163 | 210290822 | montáž elektromotorů do 3 kW- tepl. čerpadel (MaR?) | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.371 | 21 | 0
|  |  | P | 164 | 220320901 | Mtž zařízení - únikového terminálu ePED 1386-12B7-400 vč. vodičů a ovládacích prvků Hi-O | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 165 | 95074120 | sada pro únikový terminál 13B7-400, HiO technologie EffEff | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
osvětlený piktogram, modul nouz.tlačítka a klíč.spínače - viz schéma dodavatele komplet
|  |  | P | 166 | 220280241 | Montáž kabely bytové uložené pod omítku SYKFY 5 x 3 x 0,5 mm | 240 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 167 | 34121105 | Kabel sděl SYKFY 5x3x0,5mm stíň | 252 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 168 | 210860222 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně | 290 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 169 | 34121563 | Kabel sdělov JY(St)Y 2x2x0,6 stíněný | 304.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00042 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 742 | O |  | MON | svítidla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.2745 | 0 | 92.736 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210201069 | Montáž svítidel stropních nouzových 1 zdroj LED krytem ozn. A a B | 11 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.864 | 21 | 0
odpočet výkres č. D.1.4b,01,02
|  |  | S | 2 | 34812100 | přisazené panelové LED ELBIT ROAD 1x 205 lm, 2,0W nouzové | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 3481210000 | nouzové Elbit Road plus 1c LED 205lm 2,0W | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 210201064 | Montáž svítidel LED bytových vestavných C, D,E,F interiérových | 50 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.224 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 348450139 | NARA 12 DMPP 4k5 840 interiérové LED 3732 lm 32,0W označení "C" | 41 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0042 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 348450140 | NARA 2 DMPP 7k3 840 interiérové LED 6054 lm 55,0W označení "D" | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0042 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 348450141 | NARA 2 DMPP 2k2 840 interiérové LED 1824 lm 15,0W označení "E" | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0042 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | 348450142 | NARA 6 DMPP 3k7 840 interiérové LED 3068 lm 27,0W označení "F" | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0042 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 210201073 | Montáž svítidel zářivkových LED stropních liniových přisazených 2 zdroje s krytem "G" | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.95 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 34814405 | svítidlo IP65 TARA 3k0 840 stropní přisazené 2349 lm 23,0W | 10 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0044 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 210201073 | Montáž svítidel LED nástěnných designových "H","I" | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.95 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 34814405B | svítidlo WALL G1 6 DPO 3k2 840 designové LED nástěnné nouz.osvětlení "H" | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0044 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 13 | 34814405C | svítidlo WALL G1 6 DPO 3k2 840 designové LED nástěnné 2143 lm 20,0W "I" | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0044 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 210200043 | nouzové svít nástěnné s piktogramem autonomní zdroj 1hod "N" | 11 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 15 | 34850280A | Svít nouz ELTAL ST C LED W4 (1,5h) s piktogram IP40 | 11 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0007 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 210200111 | Montáž svítidel žárovkových průmyslových přisazených "P" na fasádu | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.886 | 21 | 0
|  |  | S | 17 | 34800505 | svít. venkovní na fasádu BIG THEO UP-DOWN OUT 2x75W IP44 229575 | 12 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 210200111 | Montáž svítidel žárovkových průmyslových přisazených "K" | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 19 | 34800507 | svítidlo venkovní EGLO 96495 LED 2600lm 22,0W | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 20 | 40400001 | Pohyb čidlo stropní PIR ENSTO 140 IP4 | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 3400005 | poplatek za ekologickou likvidaci zdroje | 168 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 3400007 | poplatek za ekologickou likvidaci svítidla | 168 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 742A | O |  | MON | svítidla-venkovní osvětlení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2441 | 0 | 8.751 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | 18 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.051 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 34561160 | Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2 | 9 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.367 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 34562034 | Stožárová výzbr.zapouzdř.WIELLAND | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00146 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 210120001 | Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.242 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 34518003 | Pojistka závitová E27/10A kompletn | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 34521302 | Hlavice pojist E27 2300-00 16A | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
vetknutí 0,8m
|  |  | S | 9 | 31672501 | Stožárek B5 (STB) 5,0 (5,8) m žár.pozin.bezpaticový s termoplast.manžetou | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.061 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 250060012 | Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 250060031 | Nátěr stožár a výložník do v.6m | 3.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 24621510 | Barva synt základ S 2000 podkladová na zinek | 3 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 13 | 24621511 | Barva syntet šedá vrchní typ RAL 7022 (určí hlavní architekt) | 2.5 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 24642030 | Ředidlo syntet S 6006 | 4 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě | 6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.123 | 21 | 0
|  |  | S | 16 | 35441103 | Svorka lanová prum 9-12 mm | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 17 | 15615235 | Drát FeZn 10.00mm 1m/0,62kg | 3.72 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 211220102 | Vedení uzem v zemi FeZn do 120 mm2 | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 19 | 35441120 | Pásek uzemňovací 30x4mm 1m/1kg | 21 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.252 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 35441895 | Svorka připoj SP1 pr 6-12mm | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 22 | 35441875 | Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10 | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 23 | 35441986 | Svorka uzemň SR 02 30x4mm pasovin | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 24 | 210202024 | Montáž svítidel LED na stožárek sadový hmotnosti přes 10 kg | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 25 | 34844570B | "A" svítidlo venkovní Al na stožárek MARUT LED S M E 2k0 740 16W IP65 | 3 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0065 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 743 | O |  | MON | slaboproud |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42493 | 0 | 82.206 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 220260022 | Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68 | 28 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 34571518 | Krabice příst KU68/2-1901 | 28 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 220260025 | Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka | 14 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0 | 0.49 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 34571562 | Krabice odboč KR97+ svorkov 4pól | 14 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 220260552 | Montáž trubky elektroinstalační KOPEX PVC pod omítku D 23 | 180 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 34571063 | Trubka insta ohebná PVC 2323 23mm | 189 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 6e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 220730222 | Mtž kab světlovodný cat 6 pro PC síť do 7mm | 420 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | 34100001 | Kabel UTP dr cat6 | 441 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 220260702 | Montáž kabelového žlabu ocelového 150 x 25 mm vč. uchycení | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.002465 | 0 | 1.15 | 21 | 0
pro slaboproudé rozvody odděleně od silnoproudu
|  |  | S | 10 | 34571846 | Žlab MERKUR drát poz 100/50 l=2m | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 220301201 | Mtž zásuvka PC do krabice zapušť. pod omítku | 13 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 37460001 | Zásuvka modulární 2xRJ do PC | 13 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 210860242 | Montáž měděných kabelů speciálních JQTQ 4x0,8 mm uložených volně | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 34121584 | KABEL SDEL JQTQ 4 X 0,8 B | 136.5 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 210860262 | Montáž měděných kabelů speciálních JQTQ 4x0,8 mm uložených pevně | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 21 | 0
|  |  | S | 16 | 34121586 | Kabel sděl JQTQ 7x0,8mm stíň | 84 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00018 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 220280222 | Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.044 | 21 | 0
|  |  | S | 18 | 34121056 | Kabel sděl SYKFY 10x2x0,50mm stíň | 63 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 8e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových pro elektronické komunikace | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.506 | 21 | 0
|  |  | S | 20 | 35700029 | prázdná skříň ocep 800x500x500 mm na zeď - s dveřmi | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 38222603 | polička do RACKU | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 22 | 38222607 | pomocný materiál spojovací | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 220730222 | Mtž kab světlovodný cat 6 pro PC síť do 7mm | 560 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 24 | 34100001 | Kabel UTP dr cat6 | 588 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | 220320321 | Montáž tabla do zdi vrátný 2tlačítkové 2vodičové připojení | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
komunikace DT a vstup
|  |  | S | 26 | 38230086 | TABLO TLAC ZT-AS04A s rozl.vyzvánění | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | 220260048 | Montáž krabice instalační pro tablo zapušť. | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 28 | 38230080C | montážní krabice 275x133x46 mm sv.šedá | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | 220490042 | Mtž byt.stanice+dveře+volba účast. | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 30 | 38226864 | TELEFON DOMACI 4FP 110 55 A | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 31 | 220321707 | Montáž ústředny EZS 2 smyčky | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
elektronické zabezpečení stavby
|  |  | S | 32 | 38226119 | ústředna JA 107 KRY | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 33 | 220030003 | mtž vysílače | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 34 | 38226200 | Komunikátor - vysílač pro PCO Policie | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 35 | 220490841 | Mtž krytu ústředny | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 36 | 220960116 | Montáž smyčkového detektoru pohybu | 15 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.3 | 21 | 0
|  |  | S | 37 | 38226201 | detektor pohybu JA 111P-WG | 17 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 38 | 38226202 | magnetický kontakt JA 111M/MB | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 39 | 38226203 | detektor kouře JA110ST | 8 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 40 | 220320244 | Mtž souprava klávesnice | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 41 | 38226204 | klávesnice s LCD JA 114E | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 42 | 38226216 | SEGMENTY KLÁVESNICE (6+6) JA 192E | 12 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 43 | 220320212 | Montáž houkačky 120, 220 V plynotěsné | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 44 | 38226205 | siréna vnitřní JA 110A | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 45 | 220330161 | Mtž jističe se signalizací | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 46 | 220700002 | Mtž anténa ZA | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 47 | 220410511 | Mtž akubaterie přenosné 6V 50Ah | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 48 | 743A | čidlo tříštění skla Paradox Glasstrek | 14 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 49 | 743A | požární detektor FDR 36-SHR -doplněk k EZS s příkl.relé opticko kouřový | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 50 | 743A | náhradní zdroj vč. AKU skříň UPS 3 kVA/230V | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 51 | 220730106 | Montáž vf rozvodu STA na stropní konstrukci | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA
|  |  | P | 52 | 220730131 | Montáž antény rozhlasové AM | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 53 | 220730133 | Montáž antény rozhlasové FM přes 5 prvků | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 54 | 38226300 | anténa TV Digital | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 55 | 38226301 | anténa FM | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 56 | 220730200 | Montáž montážní desky zesilovače | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 57 | 38226302 | zesilovač STA | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 58 | 220730171 | Montáž vyložného ramene | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 59 | 38226302 | výložník antény | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 60 | 220730223 | Montáž kabelu v trubce koaxiálního do 7 mm | 90 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 61 | 38226311 | kabel koax. vnitřní CB50F | 94.5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 62 | 220301202 | Montáž zásuvka STA komplet ABB | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.31 | 21 | 0
|  |  | S | 63 | 38226401 | zásuvka STA komplet koncová | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 64 | 220900553 | Montáž konektorů,pomocný materiál na kabelech pro STA | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.29 | 21 | 0
|  | 744 | O |  | MON | hromosvodová instalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5481 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 - základ.zemnič | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 35441120 | Pásek uzemňovací 30x4mm 1m/1kg | 60 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | 180 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 35441415 | Podpěra vedení do zdi PVO1 150mm | 40 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 35441542 | Podpě vede ploch střech PV21 plast | 80 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0013 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 35441661 | propojovací lano ob.č. 377 510 | 9 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 35441663 | jímací hrot Rd 8 mm max.délka 0,5 m obj.č. 110 000 | 9 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | 15615226 | Drát AlMgSi 8,00mm 1m/0,14kg | 180 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 210220201 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 35441051 | Tyč jímací dl.2,0m D16 mm Al 104 200 | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0143 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | 35441032 | svorky k jím tyči SV 380 029 | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0024 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 35441040A | bet. podstavec s podložkou a svorkou MV 390 599 | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 13 | 35441034 | připojovací díl 301 229 | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0024 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | 46 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 15 | 35441885 | Svorka spojov SS lano pr 8-10mm | 35 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 16 | 35441895 | Svorka připoj SP1 pr 6-12mm | 6 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 17 | 35441986 | Svorka uzemň SR 02 30x4mm pasovin | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | 32 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 19 | 35441925 | Svorka zkušební SZ lano pr6-12mm | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 20 | 35441865 | Svorka pro zemn tyč SJO2 D28mm | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 35441875 | Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10 | 15 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 22 | 35441896 | Svorka připoj SO okapová | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 210220372 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 24 | 35441830 | Ochranný úhel OU pro vodič pr 6-12 | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0042 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 25 | 35441840 | Držák ochran úhelníku DUZ do zdi | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | 210220431 | Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků -zřízení pom.jímačů | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 27 | 354414A1 | Jiskřiště pro anténní stožás | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 29 | 35412000 | Štítek označovací | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0115 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 746 | O |  | MON | zemní práce pro elektro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3818 | 0 | 15.985 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | 0.05 | km |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0088 | 0 | 4.1 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 460080002 | Betonový základ do bednění | 0.35 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
pro pilíře
|  |  | S | 3 | 99200000 | Betonová směs | 0.35 | M3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 460120061 | Odvoz zeminy jakékoliv třídy | 1.5 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 460200164 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 460200264 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 460490012 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 7e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | 28314203 | Výstražná folie 33cm černená | 40 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 460420371 | Zříz+zakr směr/písek tl 10 | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 58337100 | Písek 1750kg/1m3 | 2 | M3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.67 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | 59610003 | Cihla plná CP 29x14x6,5cm A | 0.12 | 1000Ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 460260011 | Pevné spojení páskových zemničů | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 460270021 | Zeď pilíř pro ER1 A RP s konc dílem - osazení, stabilizace a úprava | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 58337100 | Písek 1750kg/1m3 | 0.05 | M3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.67 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 15 | 58761200 | KERAMZIT KEVINT FR 4-8 A | 0.1 | M3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.54 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 460270001 | Zeď pilíř pro rozvaděč RČ a RČOV bez konc dílu | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 460560164 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 | 30 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.274 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 460560264 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.392 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 460620006 | Osetí povrchu travou | 40 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 460620013 | Provizor úprava terénu+zhutnění tř3 | 40 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 460260001 | Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.091 | 21 | 0
|  |  | S | 22 | 31451616 | Lano ocelové pr 6,3mm 1m/0,12kg | 4.8 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0012 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 460080002 | Betonový základ do bednění - stožárek | 0.9 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 24 | 99200000 | Betonová směs | 0.9 | M3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 25 | 460100001 | Stožár pouzdro VO mimo osu 250x800 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 26 | 59221596 | TROUBA plast. prům.350 mm X125 A | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.122 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 27 | 460120002 | Zához jámy tř 4 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 748 | O |  | OST | strojní mechanizmy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | AVIA MP16 | AVIA MP16 plošina | 8 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | MULTI M25 | Multikar sklápěč | 6 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | V-350004 | Kompresor zbíjecí | 2 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 3400006 | odvoz suti na skládku | 2 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 4600100AG | geodet. zaměření kabelových tras | 0.5 | km |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 750 | O |  | MON | výchozí revize elektro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 320410003 | Vých revize do 500000,-Kč | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 320410004 | Vých revize za dalších 50000,-Kč | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 320410010 | Izol zkouška sil kabelů do 4x 25mm2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 320410019 | Měr zemn odp - síť do 100m pásku | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 999 | O |  | VRN | přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00834 | 0.00675 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 999282336B | podružný materiál | 0.03 | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 0.075 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 999282336C | přesun zařízení - S (dodávka) | 0.013 | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 999282336D | doprava zařízení S (dodávka) | 0.036 | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 999282336A | pomocné a přidružené výkony-NVS | 0.06 | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 0.075 | 21 | 0