## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  |  | Venkovní osvětlení areálu Silnice LK a.s., Nová Ves nad Nisou |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Silnice LK a.s.
Druh stavby: |  |  | Speciální stavba |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | EBA Praha s.r.o.
Lokalita: |  |  | par.č. 1580/3, 1585, 1590/4, 1590/6, 1596/1 a 1598/2 |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 82875 |  |  | Zpracováno dne: |  | 15.03.2024 | Zpracoval: | Ladislav Staško
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Sazba DPH | Náklady (Kč) |  |  | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 9 R04 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | h | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 21
|  | Varianta: | třída 7
2 |  | 9 R01 | Zednícke výpomoce | h | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 21
|  | Varianta: | třída 4
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | 904 R01 | HZS-zkousky v ramci montaz.praci | h | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 21
|  | Varianta: | Komplexni vyzkouseni
|  | RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
4 |  | 905 R01 | HZS-revize (celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy) | h | 43.57 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 21
|  | Varianta: | Revize
|  | RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97564 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | 962100013RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných | m3 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9513 | 0.97564 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.97564 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 21
|  | RTS komentář: | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,950 t/m3 konstrukce.
|  | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6427 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | 210190042RU3 | Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,3 m2 | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Usazení, vyvážení, upevnění. Včetně dodávky montážní pěny a skříně.
7 |  | 210120102RT2 | Patrona nožová do 500 V s montáží | kus | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00348 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00348 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
8 |  | 210202111R00 | Svítidlo veřejného osvětlení na výložník | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
9 |  | 210204201R00 | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
10 |  | 210810014RT1 | Kabel AYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený | m | 842 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.78306 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
11 |  | 210800649RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně | m | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0029 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
12 |  | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 280 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0448 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
13 |  | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
14 |  | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 168 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
15 |  | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek | m | 740 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.7326 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.7326 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
16 |  | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | m | 60 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.063 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
17 |  | 210220302RT6 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0026 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
18 |  | 210010555RT2 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
19 |  | 210190002R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | M23 | Montáže potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | 230194002R00 | Utěsnění chráničky manžetou DN 80 | kus | 60 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.569 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | 460010024R00 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru | km | 0.71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03421 | 0.024289 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.024289 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
22 |  | 460030006R00 | Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zeminou tř.2 | m3 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
23 |  | 460030024R00 | Odstranění dřevitého porostu - tvrdý, hustý | m2 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
24 |  | 460030081R00 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 320 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
25 |  | 460030071R00 | Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm | m2 | 160 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
26 |  | 460200304R00 | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 | m | 710 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
27 |  | 460070544R00 | Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 4 | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
28 |  | 460420022R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku | m | 710 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20475 | 145.3725 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145.3725 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
29 |  | 460420303RT1 | Zřízení kabel.lože,kryt cihly š.45cm,na šířku,zem. | m | 86 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04346 | 3.7376 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.7376 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
30 |  | Varianta: | lože a zásyp z prosáté zeminy
31 |  | 460420501R00 | Křížovatka se silovým kabelem | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07463 | 0.14926 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
32 |  | 460080001R00 | Betonový základ do zeminy bez bednění | m3 | 6.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 16.4125 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16.4125 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
33 |  | 460100004R00 | Pouzdrový základ 350x1500 mm mimo osu trasy | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2332 | 24.665 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24.665 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
34 |  | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 710 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0426 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
35 |  | 460570304R00 | Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním | m | 710 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
36 |  | 460680025RT1 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00871 | 0.01742 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01742 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
37 |  | 460510021R00 | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm | m | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00109 | 0.0109 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
38 |  | 460270032RU2 | Zazdění skříně SS plastové | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0.13702 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
39 |  | Varianta: | včetně dodávky skříně SS 300
40 |  | 460600001RT1 | Naložení a odvoz zeminy | m3 | 53.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
41 |  | Varianta: | odvoz na vzdálenost 500 m
42 |  | 460620014R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 | m2 | 355 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
43 |  | Varianta: | plochy do 0,25 m2
44 |  | 460921102R00 | Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod | kus | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
45 |  | 460961602R00 | Zpracování výsledku měření | kus | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  |  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1403 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
46 |  | 35711754 | Skříň přípojková plast. SS 300 do výklenku PVE1P-C | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Skříň přípojková pro připojení vodičů do průřezu 240 mm do výklenku SS300 PVE1P-C mat.provedení P - plast konstrukční provedení V- výklenek způsob připojení přívodu E- pomocný praporec pro smyčkové připojení vodičů pomocí třmenů uzavírání dveří 1 - jednoduchý uzávěr druh připojení vývodu P - konstrukční svorka přístroje, řadová svorka, H-svorka specifikace výrobku provedení C - celoplastové monolitické provedení skříně vel. 400 x 600 x 220 mm 3 sady poj.spodků vel. 00, třmeny jmen.proud 160A
47 |  | 358251019 | Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 00 40 A | kus | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Nožové pojistkové vložky PHNA 00 80 A gG 40518 Nožové pojistkové vložky řady PHNA s charakteristikou gG jsou vhodné pro aplikace se jmenovitým napětím 690 V a.c. Vyznačují se vysokou vypínací schopností, velkou proudovou omezovací schopností, nízkými ztrátami a nízkými hodnotami přepětí vzniklého během působení pojistkové vložky. Pro použití zejména v pojistkových odpínačích, pojistkových lištách a pojistkových spodcích.  Charakteristika gG pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před přetížením a zkratem.  Pojistkové vložky neobsahují škodlivé látky dle nařízení RoHS (kadmium, olovo a ostatní). PHNA - Pojistkové vložky Parametry Jmenovité napětí AC 690 V Jmenovité napětí DC 250 V Jmenovitý proud 6 - 500 A Charakteristika gG Jmenovitá vypínací schopnost / 690 V a.c. 120 kA Jmenovitá vypínací schopnost / 250 V d.c.
48 |  | 358251018 | Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000 63 A | kus | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00042 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Nožové pojistkové vložky PHNA 000 63 A gG 40512 Nožové pojistkové vložky řady PHNA s charakteristikou gG jsou vhodné pro aplikace se jmenovitým napětím 690 V a.c. Vyznačují se vysokou vypínací schopností, velkou proudovou omezovací schopností, nízkými ztrátami a nízkými hodnotami přepětí vzniklého během působení pojistkové vložky. Pro použití zejména v pojistkových odpínačích, pojistkových lištách a pojistkových spodcích.  Charakteristika gG pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před přetížením a zkratem.  Pojistkové vložky neobsahují škodlivé látky dle nařízení RoHS (kadmium, olovo a ostatní). PHNA - Pojistkové vložky Parametry Jmenovité napětí AC 690 V Jmenovité napětí DC 250 V Jmenovitý proud 6 - 500 A Charakteristika gG Jmenovitá vypínací schopnost / 690 V a.c. 120 kA Jmenovitá vypínací schopnost / 250 V
49 |  | 358251017 | Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000 50 A | kus | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00042 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Nožové pojistkové vložky PHNA 000 50 A gG 40511 Nožové pojistkové vložky řady PHNA s charakteristikou gG jsou vhodné pro aplikace se jmenovitým napětím 690 V a.c. Vyznačují se vysokou vypínací schopností, velkou proudovou omezovací schopností, nízkými ztrátami a nízkými hodnotami přepětí vzniklého během působení pojistkové vložky. Pro použití zejména v pojistkových odpínačích, pojistkových lištách a pojistkových spodcích.  Charakteristika gG pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před přetížením a zkratem.  Pojistkové vložky neobsahují škodlivé látky dle nařízení RoHS (kadmium, olovo a ostatní). PHNA - Pojistkové vložky Parametry Jmenovité napětí AC 690 V Jmenovité napětí DC 250 V Jmenovitý proud 6 - 500 A Charakteristika gG Jmenovitá vypínací schopnost / 690 V a.c. 120 kA Jmenovitá vypínací schopnost / 250 V
50 |  | 34113200 | Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 16 mm2 | m | 842 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.11788 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.11788 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | 1-AYKY Instalační kabely s Al jádrem Konstrukce: 1. Hliníkové jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť Použití: Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti ší ření plamene dle IEC 60332-1.
51 |  | 34142160 | Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2 | m | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0014 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | CYA H07V-K Propojovací jednožilové vodiče Konstrukce: měděné lanované holé nebo pocínované jádro izolace PVC rozsah teplot při provozu -30 až + 70°C provozní teplota jádra +70°C minimální teplota pokládky a manipulace +5°C při teplotách pod -15°C není možné vodič mechanicky namáhat výrobek je odolný proti šíření plamene použití- instalace na povrchu nebo v instalačních trubkách nebo podobným uzavřeným systémem pro pevné uložení uvnitř zařízení a pro světelné příslušenství vhodné pro pevné chráněné instalace
52 |  | 34111032 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 280 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0392 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť
53 |  | 35441120 | Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm | kg | 703 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.09842 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09842 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | balení 20/50 kg prodej pouze celá balení
54 |  | 15615240 | Zemnící drát průměr 10mm (0,62 kg/m), FeZn | kg | 37.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.005208 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.005208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | balení 20/50 kg prodej pouze celá balení
55 |  | 15615240 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | ks | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0028 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | použití: připojování kruhového vodiče ke kovovým částem objektů výhody: použití pouze jednoho vratového šroubu zjednodušuje a zrychluje montáž
56 |  | R_VO | Rozvodnice oceloplechová (náplň dle výkr.č.D.1.4D - 03) | ks | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00014 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Instalační rozvodnice - nástěnné i zapuštěné, plech lakovaný práškovou barvou, dodávané s 2- až 6-řadami, každá po 24TE a 4- až 6-řadé s 33TE v jedné řadě, standard jako nástěný rozváděč bez dveří v uzavřené konstrukci včetně zadní stěny a u zapuštěného provedení s vanou do zdi (127mm) a dveřmi, uzávěr: plastový otočný uzávěr, možno zaměnit za malý cylindrický zámek RONIS (BK077004) jako samostatné příslušenství, součástí jsou kabelové přívody v dolní části - 2x u šířky 24, 3x u šířky 33, standardní dveře nebo hluboké dveře nebo s průhlednými dveřmi je možné dodat, odnímatelná konstrukce s DIN lištami - vzdálenost lišt 150 mm, včetně PE- a N-svorkovnicí (max. 63A), částečné montážní desky pro montáž výkonového jističe MC 1 je možno samostaně objednat jako příslušenství, třída ochrany I, jmenovité napětí 240/415VAC, 50/60Hz, jmenovitý proud max. 125A, krytí IP30/20C, barva: bílá, RAL 9016
57 |  | 3457114701 | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 | m | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.013 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Elektroinstalační trubky Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. KOPOFLEX Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost,při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití
58 |  | 31673552 | Stožár osvětlovací uliční U 10-159/133/114 | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 3.04 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Osvětlovací stožár bezpaticový - uliční třístupňový U10 * cena: základní nátěr ** cena r. 2007 žárový zinek TYPY VÝLOŽNÍKŮ: J, UD jednoramenné, dvojramenné s vyložením do 3000 mm J, UD tříramenné, čtyřramenné s vyložením do 1500 mm POUŽITÍ: osvětlení větších prostor hlavních městských komunikací POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461 metalizace Zn+Al v min. tloušťce 160 mikronů nátěr základní barvou nátěry dle barevného odstínu tabulek barev RAL PROVEDENÍ: spodní část dříku je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice v ose dvířek jsou dva protilehlé oválné otvory pro průchod kabelů OSTATNÍ NABÍDKA: stožárová výzbroj svítidla se zdrojem POUŽITÉ MATERIÁLY: ocelové svařované a bezešvé trubky ČSN 11343,11353,11373 výrobek odpovídá normě ČSN 348340 a souboru norem ČSN - EN 40
59 |  | 31677123 | Výložník JZ 1-2000/Z, délka 2050 mm | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.418 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Výložník na zeď umístění na zdi budov, na místa, kde nelze instalovat kompletní stožár osvětlení venkovních i vnitřních prostor Povrchová úprava žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461 žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL Provedení JZ - obloukový výložník - přichycení pomocí 2 třmenů JZP - přírubový výložník JZR - přírubový výložník rohový
60 |  | 348360210 | Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 150 W | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00982 | 0.1964 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 150W DENNÍ BÍLÁ Příkon LED 150W. Chromatičnost světla 2700K. Barva těla stříbrná/šedá. světelný tok 19 500lm, index podání barev - CRI min.:70, konstantní světelný tok po dobu životnosti svítidla, doba životnosti LED zdrojů min. 100000 hod.(životnost zdrojů dle spec. L70/B50 při tepl. 25C), krytí min. IP66
61 |  | 31678610.A | Rozvodnice stožárová 721/s - Al | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00982 | 0.1964 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Rs jedním jištěným okruhem 10 A, pro hliníkové rozvody mm
|  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.41106 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 |  |  | Zařízení staveniště | % | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0.41106 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.41106 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Odpovídá rozsahu (velikosti) stavby, druhu stavby a povaze (výstavba, oprava, bourání). Na míru vybavenosti zařízení staveniště může mít vliv i požadavek na rychlost provedení stavebních prací (zajištění dostatečného zázemí, technologické temperování prostorů apod.). Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. Náklady na zařízení staveniště zahrnují: související (přípravné) práce, vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště.
63 |  |  | Stavebně-technický průzkum | % | 1.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Vyhledání a vyhodnocení mapových a technických podkladů, zjištění dosavadního technického stavu a pozic sítí technické infrastruktury či případných odchylek.
64 |  |  | Inženýrská činnost | % | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
|  | RTS komentář: | Technický dozor investora (TDI) kontroluje řádné vykonávání stavebních prací a montáže technologických zařízení. Ověřuje soulad s požadovanými technickými normami, dohlíží na hospodárné provádění prací, na odstraňování vad, ověřuje vyklizení staveniště po ukončení prací dodavatelem apod.
[8 empty] | Celkem: |  | 0 | 0
Poznámka:
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
takto označené buňky doplní dodavatel