## poptávka - část 1.
Dodavatel vyplní zelené pole
Poptávka pro ČRo MR24/2024 - část 1. Výměna osvětlení v archivech ČRo Římská 13 (svítidla a elektromateriál) A 2422 |  | Popis / požadované parametry | Počet kusů | MJ | Nabídková cena bez DPH/ 1 kus | Cena celkem | Poznámka - nabízený typ, dodací termín apod.
1 | LED svítidlo | Variabilní rozteč zavěšení 700 - 960mm, podpora instalace a svítidla i na původní konstrukci zavěšení. Svítidlo LED NANOTTICA 1.4FT PC 6400/840 43W 6010LM 4000K PŘIS/ZÁVĚS IP66/IP69 100007. | 200 | ks | 0 | 0
2 | LED trubice | LED trubice T8 150cm SBAL150/160lm 25W, denní bílá | 175 | ks | 0 | 0
3 | LED trubice | LED trubice T8 120cm SBPC120/160lm 18W, denní bílá | 200 | ks | 0 | 0
4 | Difuzor | Difuzor N8H opál vysoký, nacvakávací opál 2m | 10 | ks | 0 | 0
5 | LED profil | LED profil N8 - nástěnný stříbrný, profil bez krytu 1m | 10 | ks | 0 | 0
6 | Koncovka LED profilu | Koncovka LED profilu N8H | 20 | ks | 0 | 0
7 | LED pásek | LED pásek 24CC 14020 záruka 3 roky, denní bílá | 20 | m | 0 | 0
8 | LED zdroj | LED zdroj 24V 60W IP67 SLIM-24V-60W | 10 | ks | 0 | 0
9 | LED zdroj | LED zdroj 24V 35W - LPV-35E-24 | 5 | ks | 0 | 0
10 | Kabel | Kabel CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) kruh 100m | 1 | ks | 0 | 0
11 | Vodič | Vodič H05V-U 0,75 bílá (CY 0,75) | 200 | m | 0 | 0
12 | Svorka WAGO | Spojovací WAGO svorka Inline s páčkou , pro spojení vodičů s průřezem 0,2 až 4 mm². Dvě svěrná místa. Pro jmenovité napětí 450 V a jmenovitý proud 32 A. Trvalá provozní teplota činí -60 až +105 °C a jmenovitý průřez svorky 4 mm²/12AWG. | 100 | ks | 0 | 0
13 | Svorka WAGO | Svorka WAGO 2x4 s páčkou. Pro spojení vodičů s průřezem 0,14 až 4 mm². Dvě svěrná místa. Pro spojení vodičů o průřezu 0,14 – 4 mm² a vodiče plné i vícedrátové 0,2 – 4 mm². Pro jmenovité napětí 450 V a jmenovitý proud 32 A. Maximální okolní teplota pro provoz činí 85 °C a jmenovitý průřez je 0,2 - 4 mm² | 100 | ks | 0 | 0
14 | Svorka WAGO | Svorka WAGO 3x4 s páčkou. Pro spojení vodičů s průřezem 0,14 až 4 mm². Tři svěrná místa. Pro spojení vodičů o průřezu 0,14 – 4 mm² a vodiče plné i vícedrátové 0,2 – 4 mm². Pro napětí450 V a jmenovitý proud 32 A. Trvalá provozní teplota činí 105 °C a jmenovitý průřez svorky 4 mm²/12AWG. | 100 | ks | 0 | 0
15 | Krabice | Krabice 75x37x40mm. Až s 8 průchodkami 3 × 2,5 mm2 a zaklapávacím víčkem, k instalaci na povrch. Stupeň krytí IP54. | 100 | ks | 0 | 0
| CELKEM NABÍDKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| CELKEM NABÍDKA VČ. DPH |  |  |  |  | 0