## poptávka
Dodavatel vyplní zelené pole
Poptávka pro ČRo Plzeň MR24/2024 LED svítidla |  | Specifikace a parametry | Počet kusů | MJ | Nabídková cena bez DPH/ 1 kus, včetně montáže | cena celkem | poznámka / určeno pro | nabízený typ / parametry
1 | přisazené mřížkové LED svítidlo | možnost montáže: stropní, nástěnná a závěsná typ zdroje: LED (svítidlo je osazeno zdrojem) vyměnitelnost: světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver barva světla: 3000 K světelný tok: 4000 lm index podání barev CRI: 80-89 příkon svítidla: 37 W účinnost svítidla: 108 lm/W stupeň krytí: IP20 barva korpusu: bílá materiál korpusu: ocel typ mřížky: matná výstup světla: přímé distribuce světla: symetrické vhodné pro práci s monitorem délka svítidla: 1258 mm šířka svítidla: 264 mm | 95 | ks | 0 | 0 | ČRo Plzeň, Náměstí Míru 10, Plzeň
2 | Prachotěsné svítidlo s opálovým krytem | možnost montáže: stropní, nástěnná a závěsná typ zdroje: LED (svítidlo je osazeno zdrojem) vyměnitelnost: světelný zdroj vyměnitelný, vyměnitelný driver barva světla: 3000 K světelný tok: 5400 lm index podání barev CRI: 80-89 příkon svítidla: 38 W účinnost svítidla: 142 lm/W stupeň krytí: IP65 barva korpusu: šedá materiál korpusu: plast materiál krytu: opálový plast typ mřížky: matná výstup světla: přímé distribuce světla: symetrické délka svítidla: 1270 mm šířka svítidla: 136 mm | 7 | ks | 0 | 0 | ČRo Plzeň, Náměstí Míru 10, Plzeň
3 | náklady na demontáž svítidel |  | 102 |  |  | 0
4 | vedlejší náklady (doprava) bez DPH |  |  |  |  | 0
| CELKEM NABÍDKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0