## Souhrnná tabulka
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet
Strukturovaná kabeláž WiFi - SOUHRNNÁ TABULKA
Název objektu | Materiál celkem | Montáž celkem | Celkem
Monoblok A | 0 | 0 | 0
Poliklinika B | 0 | 0 | 0
Dětská nemocnice C | 0 | 0 | 0
Kuchyně - Bistro D | 0 | 0 | 0
Patologie E | 0 | 0 | 0
Aktivní síťové prvky (HW+SW) |  |  | 0
Celkem cena bez DPH |  |  | 0

## Monoblok A
Strukturovaná kabeláž WiFi - MONOBLOK
č.p. | Položka | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž WiFi
RACK rozvaděč
| Datový rozváděč pro servery - 47U(2200)x600x800 mm (vxšxh), prosklenné přední dveře, zadní dveře plné vertikálně dělenné a čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, rám rozvaděčě svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) vpředu a vzadu na hloubkových vzpěrách s rychloupínačem včetně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou bez použití nářadí, střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sady a uzemnění) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice k datovým rozváděčům pro servery 2200x800mm, nasouvací, horizontálně dělená, RAL7035, ocelový plech, rychlouzávěr včetně bezpečnostního zámku č. 3524 E, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podstavec ŠxV 600x100mm, RAL 9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech posunovací | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech pro VX IT | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový modul pro VX IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plech s ventilátory 600x800-1200, 2 větr., RAL7035 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 9x230V, without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 12x230V, IEC 320 C13 sockets without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů příslušenství, montáž při šířce 800 mm přes celou hloubku, materiál ocelový plech, barva RAL9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2200 mm, délka 1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19˝) profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svorky plně přestavitelné, proudová zatížitelnost přípojnice cca 200 A, obsah balení - uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle EN 12 163, EN 13 601, 15 x 5 mm, 16 ks svorek pro připojení vodičů 2,5 – 16 mm2, 15 ks uzemňovacích vodičů 6 mm2, d = 500 mm, upevňovací materiál | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III Procesorová jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bezpečnostní půlválcová vložka, 1ks klíče | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III teplotní čidlo | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" patchpanel 48xRJ45, Cat.6A, výška 1U, Management ready | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" 1U HD Patch Panel 48-Port, black, empty | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní sady k Patch Panelu | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| FiberModul HD, splice, 12xLC-Duplex OS2 G.652.D, PC, ceramic, black, 1-12 ports numbering, Iphy ready | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 1,5m | ks | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 0,5m | ks | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord Color Coding RJ45 Connector | ks | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plug guard na zásuvku | ks | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
| Popis a záznam rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemnění rozvaděčů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava a závěrečné práce v rozvaděči | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| RACK rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zásuvky
| Datová zásuvka WM Global Outlet 80x86, 2x1-Port, white | ks | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
| Kabel S/FTP CAT6A 4P, 10GBaseT, 650MHz, LSOHFR plášť, třída reakce na oheň B2ca s1ad1a1, průměr kabelu 7.6 mm | m | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický kabel univerzální 24 vl. 9/125 OS2 LSOHFR U-DQ(ZN)BH Euroclass B2ca - s1, d1, a1 | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační CXKHR-J 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační ZŽ CY 16 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Instalační materiál
| Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka ohebná 29 mm, 320 N | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab drátěnný 50x500x1.5mm, včetně spojek, oblouků, šroubů, hmoždinek, kotev, výložníků, závitové tyče atd. pro vedení datové kabeláže | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanál instalační PK 100x65-HF_HD, bezhalogenový včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanál instalační EKD 40x20-HD, včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
| Průrazy příčkami - cihla, beton | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jádrové vrtání - cihla, beton | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proměření metalické kabeláže (port) | ks | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - metalika | ks | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení optického vlákna na optické vaně - optický svár + proměření | ks | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - optika | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
| Certifikace sítě | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární utěsnění systémem HILTI nebo jiným prům. 110mm | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární utěsnění systémem HILTI nebo jiným do rozměru 225cm2 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava a přesun materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, apod...
| Strukturovaná kabeláž WiFi |  |  |  | 0 |  | 0
| Strukturovaná kabeláž CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Poliklinika B
Strukturovaná kabeláž WiFi - POLIKLINIKA
č.p. | Položka | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž WiFi
RACK rozvaděč
| Datový rozváděč pro servery - 42U(2000)x600x800 mm (vxšxh), prosklenné přední dveře, zadní dveře plné vertikálně dělenné a čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, rám rozvaděčě svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) vpředu a vzadu na hloubkových vzpěrách s rychloupínačem včetně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou bez použití nářadí, střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sady a uzemnění) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice k datovým rozváděčům pro servery 2000x800mm, nasouvací, horizontálně dělená, RAL7035, ocelový plech, rychlouzávěr včetně bezpečnostního zámku č. 3524 E, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podstavec ŠxV 600x100mm, RAL 9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech posunovací | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech pro VX IT | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový modul pro VX IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plech s ventilátory 600x800-1200, 2 větr., RAL7035 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 9x230V, without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 12x230V, IEC 320 C13 sockets without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů příslušenství, montáž při šířce 800 mm přes celou hloubku, materiál ocelový plech, barva RAL9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2000 mm, délka 1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19˝) profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svorky plně přestavitelné, proudová zatížitelnost přípojnice cca 200 A, obsah balení - uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle EN 12 163, EN 13 601, 15 x 5 mm, 16 ks svorek pro připojení vodičů 2,5 – 16 mm2, 15 ks uzemňovacích vodičů 6 mm2, d = 500 mm, upevňovací materiál | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III Procesorová jednotka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bezpečnostní půlválcová vložka, 1ks klíče | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III teplotní čidlo | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" patchpanel 48xRJ45, Cat.6A, výška 1U, Management ready | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" 1U HD Patch Panel 48-Port, black, empty | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní sady k Patch Panelu | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| FiberModul HD, splice, 12xLC-Duplex OS2 G.652.D, PC, ceramic, black, 1-12 ports numbering, Iphy ready | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 1,5m | ks | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 0,5m | ks | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord Color Coding RJ45 Connector | ks | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plug guard na zásuvku | ks | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
| Popis a záznam rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemnění rozvaděčů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava a závěrečné práce v rozvaděči | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| RACK rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zásuvky
| Datová zásuvka WM Global Outlet 80x86, 2x1-Port, white | ks | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
| Kabel S/FTP CAT6A 4P, 10GBaseT, 650MHz, LSOHFR plášť, třída reakce na oheň B2ca s1ad1a1, průměr kabelu 7.6 mm | m | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický kabel univerzální 24 vl. 9/125 OS2 LSOHFR U-DQ(ZN)BH Euroclass B2ca - s1, d1, a1 | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační CXKHR-J 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační ZŽ CY 6 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Instalační materiál
| Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka ohebná 29 mm, 320 N | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab drátěnný 50x500x1.5mm, včetně spojek, oblouků, šroubů, hmoždinek, kotev, výložníků, závitové tyče atd. pro vedení datové kabeláže | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanál instalační EKD 40x20-HD, včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
| Průrazy příčkami - cihla, beton | ks | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proměření metalické kabeláže (port) | ks | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - metalika | ks | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení optického vlákna na optické vaně - optický svár + proměření | ks | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - optika | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
| Certifikace sítě | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární utěsnění systémem HILTI nebo jiným do rozměru 225cm2 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava a přesun materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, apod...
| Strukturovaná kabeláž WiFi |  |  |  | 0 |  | 0
| Strukturovaná kabeláž CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Dětská nemocnice C
Strukturovaná kabeláž WiFi - DĚTSKÁ NEMOCNICE
č.p. | Položka | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž WiFi
RACK rozvaděč
| Datový rozváděč pro servery - 42U(2000)x600x800 mm (vxšxh), prosklenné přední dveře, zadní dveře plné vertikálně dělenné a čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, rám rozvaděčě svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) vpředu a vzadu na hloubkových vzpěrách s rychloupínačem včetně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou bez použití nářadí, střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sady a uzemnění) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice k datovým rozváděčům pro servery 2000x800mm, nasouvací, horizontálně dělená, RAL7035, ocelový plech, rychlouzávěr včetně bezpečnostního zámku č. 3524 E, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podstavec ŠxV 600x100mm, RAL 9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech posunovací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech pro VX IT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový modul pro VX IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plech s ventilátory 600x800-1200, 2 větr., RAL7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 9x230V, without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 12x230V, IEC 320 C13 sockets without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů příslušenství, montáž při šířce 800 mm přes celou hloubku, materiál ocelový plech, barva RAL9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2000 mm, délka 1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19˝) profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svorky plně přestavitelné, proudová zatížitelnost přípojnice cca 200 A, obsah balení - uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle EN 12 163, EN 13 601, 15 x 5 mm, 16 ks svorek pro připojení vodičů 2,5 – 16 mm2, 15 ks uzemňovacích vodičů 6 mm2, d = 500 mm, upevňovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III Procesorová jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bezpečnostní půlválcová vložka, 1ks klíče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III teplotní čidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" patchpanel 48xRJ45, Cat.6A, výška 1U, Management ready | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" 1U HD Patch Panel 48-Port, black, empty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní sady k Patch Panelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| FiberModul HD, splice, 12xLC-Duplex OS2 G.652.D, PC, ceramic, black, 1-12 ports numbering, Iphy ready | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 1,5m | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 0,5m | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord Color Coding RJ45 Connector | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plug guard na zásuvku | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Popis a záznam rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemnění rozvaděčů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava a závěrečné práce v rozvaděči | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| RACK rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zásuvky
| Datová zásuvka WM Global Outlet 80x86, 2x1-Port, white | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
| Kabel S/FTP CAT6A 4P, 10GBaseT, 650MHz, LSOHFR plášť, třída reakce na oheň B2ca s1ad1a1, průměr kabelu 7.6 mm | m | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický kabel univerzální 24 vl. 9/125 OS2 LSOHFR U-DQ(ZN)BH Euroclass B2ca - s1, d1, a1 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační CXKHR-J 3x2,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační ZŽ CY 16 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Instalační materiál
| Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka ohebná 29 mm, 320 N | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab drátěnný 50x500x1.5mm, včetně spojek, oblouků, šroubů, hmoždinek, kotev, výložníků, závitové tyče atd. pro vedení datové kabeláže | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanál instalační EKD 40x20-HD, včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
| Průrazy příčkami - cihla, beton | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jádrové vrtání - cihla, beton | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proměření metalické kabeláže (port) | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - metalika | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení optického vlákna na optické vaně - optický svár + proměření | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - optika | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Certifikace sítě | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární utěsnění systémem HILTI nebo jiným do rozměru 225cm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava a přesun materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, apod...
| Strukturovaná kabeláž WiFi |  |  |  | 0 |  | 0
| Strukturovaná kabeláž CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Kuchyně-Bistro D
Strukturovaná kabeláž WiFi - TECHNICKÉ PROVOZY, KUCHYNĚ
č.p. | Položka | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž WiFi
RACK rozvaděč
| Datový rozváděč pro servery - 42U(2000)x600x800 mm (vxšxh), prosklenné přední dveře, zadní dveře plné vertikálně dělenné a čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, rám rozvaděčě svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) vpředu a vzadu na hloubkových vzpěrách s rychloupínačem včetně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou bez použití nářadí, střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sady a uzemnění) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice k datovým rozváděčům pro servery 2000x800mm, nasouvací, horizontálně dělená, RAL7035, ocelový plech, rychlouzávěr včetně bezpečnostního zámku č. 3524 E, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podstavec ŠxV 600x100mm, RAL 9005 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech posunovací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech pro VX IT | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový modul pro VX IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plech s ventilátory 600x800-1200, 2 větr., RAL7035 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 9x230V, without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 12x230V, IEC 320 C13 sockets without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů příslušenství, montáž při šířce 800 mm přes celou hloubku, materiál ocelový plech, barva RAL9005 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2000 mm, délka 1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19˝) profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svorky plně přestavitelné, proudová zatížitelnost přípojnice cca 200 A, obsah balení - uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle EN 12 163, EN 13 601, 15 x 5 mm, 16 ks svorek pro připojení vodičů 2,5 – 16 mm2, 15 ks uzemňovacích vodičů 6 mm2, d = 500 mm, upevňovací materiál | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III Procesorová jednotka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bezpečnostní půlválcová vložka, 1ks klíče | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III teplotní čidlo | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" patchpanel 48xRJ45, Cat.6A, výška 1U, Management ready | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" 1U HD Patch Panel 48-Port, black, empty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní sady k Patch Panelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| FiberModul HD, splice, 12xLC-Duplex OS2 G.652.D, PC, ceramic, black, 1-12 ports numbering, Iphy ready | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| FiberModul HD, splice, 6xLC-Duplex OS2 G.652.D, PC, ceramic, black, 1-6 ports numbering, Iphy ready | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 1,5m | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 0,5m | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord Color Coding RJ45 Connector | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plug guard na zásuvku | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Popis a záznam rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemnění rozvaděčů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava a závěrečné práce v rozvaděči | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| RACK rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zásuvky
| Datová zásuvka WM Global Outlet 80x86, 2x1-Port, white | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
| Kabel S/FTP CAT6A 4P, 10GBaseT, 650MHz, LSOHFR plášť, třída reakce na oheň B2ca s1ad1a1, průměr kabelu 7.6 mm | m | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický kabel univerzální 24 vl. 9/125 OS2 LSOHFR U-DQ(ZN)BH Euroclass B2ca - s1, d1, a1 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2 LSOHFR U-DQ(ZN)BH Euroclass B2ca - s1, d1, a1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační CXKHR-J 3x2,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační ZŽ CY 16 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Instalační materiál
| Trubka pevná 20 mm, 320 N | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka pevná 32 mm, 320 N | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab drátěnný 50x500x1.5mm, včetně spojek, oblouků, šroubů, hmoždinek, kotev, výložníků, závitové tyče atd. pro vedení datové kabeláže | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
| Průrazy příčkami - cihla, beton | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jádrové vrtání - cihla, beton | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proměření metalické kabeláže (port) | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - metalika | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení optického vlákna na optické vaně - optický svár + proměření | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - optika | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| Certifikace sítě | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární utěsnění systémem HILTI nebo jiným do rozměru 225cm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava a přesun materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, apod...
| Strukturovaná kabeláž WiFi |  |  |  | 0 |  | 0
| Strukturovaná kabeláž CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Patologie E
Strukturovaná kabeláž WiFi - PATOLOGIE
č.p. | Položka | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž WiFi
RACK rozvaděč
| Datový rozváděč pro servery - 42U(2000)x600x800 mm (vxšxh), prosklenné přední dveře, zadní dveře plné vertikálně dělenné a čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB, zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, rám rozvaděčě svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19˝) vpředu a vzadu na hloubkových vzpěrách s rychloupínačem včetně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou bez použití nářadí, střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sady a uzemnění) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice k datovým rozváděčům pro servery 2000x800mm, nasouvací, horizontálně dělená, RAL7035, ocelový plech, rychlouzávěr včetně bezpečnostního zámku č. 3524 E, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podstavec ŠxV 600x100mm, RAL 9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech posunovací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový plech pro VX IT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový modul pro VX IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plech s ventilátory 600x800-1200, 2 větr., RAL7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 9x230V, without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panel 12x230V, IEC 320 C13 sockets without switch, 2m cable with plug B/F | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů příslušenství, montáž při šířce 800 mm přes celou hloubku, materiál ocelový plech, barva RAL9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2000 mm, délka 1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19˝) profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svorky plně přestavitelné, proudová zatížitelnost přípojnice cca 200 A, obsah balení - uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle EN 12 163, EN 13 601, 15 x 5 mm, 16 ks svorek pro připojení vodičů 2,5 – 16 mm2, 15 ks uzemňovacích vodičů 6 mm2, d = 500 mm, upevňovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III Procesorová jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III zdroj 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III montážní jednotka 1U, 19", RAL9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX jednotka pro ovládání přístupu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX online komfortní rukojeť, RAL 9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III VX čtečka RFID karet, RAL 9005 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAN-Bus propojovací kabel 1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bezpečnostní půlválcová vložka, 1ks klíče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CMC III teplotní čidlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" patchpanel 48xRJ45, Cat.6A, výška 1U, Management ready | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" 1U HD Patch Panel 48-Port, black, empty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní sady k Patch Panelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| FiberModul HD, splice, 12xLC-Duplex OS2 G.652.D, PC, ceramic, black, 1-12 ports numbering, Iphy ready | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 1,5m | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord CU TL C6A S GY 0,5m | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patch Cord Color Coding RJ45 Connector | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plug guard na zásuvku | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Popis a záznam rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzemnění rozvaděčů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úprava a závěrečné práce v rozvaděči | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| RACK rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zásuvky
| Datová zásuvka WM Global Outlet 80x86, 2x1-Port, white | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Module RJ45/s-C6A EL-sp-100 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
| Kabel S/FTP CAT6A 4P, 10GBaseT, 650MHz, LSOHFR plášť, třída reakce na oheň B2ca s1ad1a1, průměr kabelu 7.6 mm | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický kabel univerzální 24 vl. 9/125 OS2 LSOHFR U-DQ(ZN)BH Euroclass B2ca - s1, d1, a1 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační CXKHR-J 3x2,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel instalační ZŽ CY 16 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Instalační materiál
| Trubka ohebná 29 mm, 320 N | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab drátěnný 50x500x1.5mm, včetně spojek, oblouků, šroubů, hmoždinek, kotev, výložníků, závitové tyče atd. pro vedení datové kabeláže | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanál instalační EKD 80x40-HD, včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanál instalační EKD 40x20-HD, včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
| Průrazy příčkami - cihla, beton | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proměření metalické kabeláže (port) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - metalika | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončení optického vlákna na optické vaně - optický svár + proměření | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vystavení měřicího protokolu - optika | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Certifikace sítě | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožární utěsnění systémem HILTI nebo jiným do rozměru 225cm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava a přesun materiálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, apod...
| Strukturovaná kabeláž WiFi |  |  |  | 0 |  | 0
| Strukturovaná kabeláž CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Aktivní prvky (HW+SW)
Aktivní síťové prvky - SOUHRNNÁ TABULKA
Rozpočet pro aktní prvky a přislušenství | Počet | Cena/ks | Celkem cena bez DPH
AP (přístupové body) | 357 | 0 | 0
Switch 12 port | 1 | 0 | 0
Switch 24 port | 36 | 0 | 0
Switch core 24 port | 4 | 0 | 0
Optický modul SFP+ | 148 | 0 | 0
Optický modul SFP28 | 8 | 0 | 0
Licence (AP + switche) | 398 | 0 | 0
Celkem cena bez DPH |  |  | 0
Uvedená čísla vychazejí s Přílohy č.1 - Projektová dokumentace