## List1
Multifuknční dům Muglinov
SO 01 Multifunkční dům
D1.4.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Soupis prací neoceněný
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL. BEZ DPH
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ A MATERIÁLU |  |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ - ROZVADĚČE, UPS |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | POPLATEK |  |  |  | 0
|  | PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  | 0
|  | PSV HROMOSVOD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV HROMOSVOD |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ROZVADECE, UPS, NABÍJENÍ EL.MOB. |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010001 | Vychozi revize elektroinstalace |  | hod | 100 | 0 | 0
0002 | 38010002 | Vychozi revize bleskosvodu |  | hod | 20 | 0 | 0
0003 | 38010003 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 25 | 0 | 0
------------
0004 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0005 | 210010134 | Trubka ochranna PVC p.40mm |  | m | 640 | 8.22 | 5260.8
0006 | 210010135 | Trubka ochranna PVC p.63mm |  | m | 180 | 8.86 | 1594.8
0007 | 210010136 | Trubka ochranna PVC p.110mm |  | m | 220 | 10.12 | 2226.4
0008 | 210010084 | Trubka ocelova 40mm ul. pevně |  | m | 60 | 5.64 | 338.4
0009 | 210010066 | Trubka ocelova 80mm ul pevne |  | m | 450 | 12.02 | 5409
0010 | 2100103012 | Krabice přístrojová |  | kus | 1270 | 5.44 | 6908.8
0011 | 210010321 | Krabice 68 odboc vcet zap |  | kus | 1800 | 23.41 | 42138
0012 | 210010322 | Krabice odbocna na povrchu |  | kus | 95 | 24.05 | 2284.75
0013 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 1578 | 3.03 | 4781.34
0014 | 210100002 | Ukonceni vodicu v rozv do 4 mm2 |  | kus | 60 | 3.95 | 237
0015 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 6 mm2 |  | kus | 235 | 4.12 | 968.2
0016 | 210100004 | Ukonceni vodicu v rozv do 10 mm3 |  | kus | 60 | 8.6 | 516
0017 | 210100005 | Ukonceni vodicu v rozv do 16 mm3 |  | kus | 55 | 12.4 | 682
0018 | 210100006 | Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2 |  | kus | 10 | 14.7 | 147
0019 | 210100007 | Ukonceni vodicu v rozv do 35mm2 |  | kus | 15 | 16.8 | 252
0020 | 210100258 | Ukonceni kabelu do 5x6mm2 smrst zal |  | kus | 70 | 20.88 | 1461.6
0021 | 210100259 | Ukonceni kabelu do 5x10mm2 smrst z. |  | kus | 12 | 25.3 | 303.6
0022 | 2101002520 | Ukonceni kabelu do 5x16mm2 smrst.z. |  | kus | 10 | 29.73 | 297.3
0023 | 2101002521 | Ukonceni kabelu do 5x25mm2 smrst.z. |  | kus | 2 | 29.73 | 59.46
0024 | 2101002531 | Ukonceni kabelu do 5x35mm2 smrst.z. |  | kus | 4 | 61.99 | 247.96
0025 | 210100254 | Ukonceni kabelu do 5x95mm2 smrst.z. |  | kus | 2 | 80.96 | 161.92
0026 | 210100256 | Ukonceni kabelu do 4x185mm2 smrst.z |  | kus | 2 | 103.73 | 207.46
0027 | 210100257 | Ukonceni kabelu do 4x240mm2 smrst.z |  | kus | 48 | 115.2 | 5529.6
0028 | 210020304 | Zlab drateny 100/50 mm |  | m | 480 | 29.62 | 14217.6
0029 | 210020308 | Zlab drateny 200/50 mm |  | m | 1100 | 29.62 | 32582
0030 | 210020310 | Zlab drateny 250/100 mm |  | m | 720 | 36.06 | 25963.2
0031 | 211190001 | Zapojeni el. zařízení (opona, zdvih.zař.) |  | kus | 2 | 49 | 98
0032 | 211190002 | Zapojeni nabíjení elektromobilu |  | kus | 4 | 105 | 420
0033 | 211190003 | Zapojení rozvaděče výtahu |  | kus | 4 | 49 | 196
0034 | 211190004 | Zapojeni kabelů do přípojk. skříně |  | kus | 5 | 49 | 245
0035 | 211190005 | Zapojeni rozvaděče MaR |  | kus | 2 | 49 | 98
0036 | 211190006 | Zapojeni el. sporáku |  | kus | 10 | 49 | 490
0037 | 211190007 | Zapojeni el. zařízení kuchyně |  | kus | 6 | 49 | 294
0038 | 211190008 | Zapojeni VZT |  | kus | 88 | 49 | 4312
0039 | 211190009 | Zapojeni odsávání (zub. křeslo) |  | kus | 8 | 49 | 392
0040 | 211190010 | Zapojeni zub. Křesla |  | kus | 2 | 49 | 98
0041 | 210220321 | Svorka na potrubi Cu pas |  | kus | 680 | 15.85 | 10778
0042 | 211010010 | Hmozdinka HM 8 |  | kus | 3575 | 4.87 | 17410.25
0043 | 210190001 | Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg |  | kus | 10 | 30.38 | 303.8
0044 | 210190002 | Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg |  | kus | 23 | 51.9 | 1193.7
0045 | 210190051 | Montaz rozvadece skrin-delena 200kg |  | kus | 5 | 297.48 | 1487.4
0046 | 210190052 | Montaz rozvadece skrin-delena 300kg |  | kus | 10 | 322.8 | 3228
0047 | 210190101 | Montaz rozvadece konden-del 400kg |  | kus | 4 | 455.72 | 1822.88
0048 | 210192551 | Svorkovnice HOP |  | kus | 53 | 50.63 | 2683.39
0049 | 211190002 | Montaz pozar.ucpavky 40mm |  | kus | 250 | 99 | 24750
0050 | 211190003 | Montaz pozar.ucpavky 80mm |  | kus | 100 | 129 | 12900
0051 | 210010081 | Zívitové tyče vč. příslušenství |  | kus | 45 | 45 | 2025
(pro 3f proudové lišty na jevišti)
------------
0052 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 240001.61
0053 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 4000.0268
------------
0054 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0055 | 14125319 | Trubka ochranna PVC p.40mm vč. přísl. A |  | m | 672 | 0 | 0
0056 | 14125320 | Trubka ochranna PVC p.63mm vč.přísl. A |  | m | 189 | 0 | 0
0057 | 14125321 | Trubka ochranna PVC p.110mm vč.přísl.A |  | m | 231 | 0 | 0
0058 | 34571108 | Trubka ocelova 40mm vč. přísl. B |  | m | 63 | 0 | 0
0059 | 34571128 | Trubka ocelova 80mm vč. přísl. B |  | m | 472.5 | 0 | 0
0060 | 34571518 | Krabice přístrojová |  | kus | 1270 | 0 | 0
0061 | 34571561 | Krabice 68 odboc vcet zap |  | kus | 1800 | 0 | 0
0062 | 34571562 | Krabice odboc.na povrchu B |  | kus | 95 | 0 | 0
0063 | 34571537 | Svorkovnice do odbočné krabice |  | kus | 1800 | 0 | 0
0064 | 34571823 | Zlab drateny 100/50 (2m) B |  | kus | 240 | 0 | 0
vc.prislusenstvi
0065 | 34571825 | Zlab drateny 200/50 (2m) B |  | kus | 330 | 0 | 0
vc.prislusenstvi
0066 | 34571826 | Zlab drateny 250/100 (2m) B |  | kus | 360 | 0 | 0
vc.prislusenstvi
0067 | 34571835 | Zlab drateny 200/50 (2m) B |  | kus | 220 | 0 | 0
pro fuknční kabely vc.prislusenstvi
0068 | 35442071 | Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B |  | kus | 680 | 0 | 0
0069 | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B |  | kus | 680 | 0 | 0
0070 | 56227008 | Hmozdinka 8 B |  | kus | 3575 | 0 | 0
0071 | 58541113 | Sadra B |  | kg | 550 | 0 | 0
0072 | 34562775 | Svorkovnice HOP B |  | kus | 53 | 0 | 0
0073 | 607512536 | Pozarni ucpavka o pr.40mm A |  | kus | 250 | 0 | 0
0074 | 607512537 | Pozarni ucpavka o pr.80mm A |  | kus | 100 | 0 | 0
0075 | 34571145 | Zívitové tyče vč. příslušenství |  | kus | 45 | 0 | 0
(pro 3f proudové lišty na jevišti)
D.1.4.4.b-01,02,03,04,05,06
------------
0076 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0077 | 2108001050 | Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omitkou |  | m | 1630 | 3.42 | 5574.6
0078 | 2108001052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 3110 | 3.42 | 10636.2
0079 | 2108001150 | Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 500 | 3.42 | 1710
0080 | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou |  | m | 8815 | 3.42 | 30147.3
0081 | 2108001160 | Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omitkou |  | m | 20 | 3.54 | 70.8
0082 | 2108001119 | Kabel CYKY 3Jx4 ul pod omitkou |  | m | 120 | 3.54 | 424.8
0083 | 2108001120 | Kabel CYKY 5Jx4 ul pod omitkou |  | m | 400 | 3.54 | 1416
0084 | 2108001171 | Kabel CYKY 3Jx6 ul pod omitkou |  | m | 120 | 3.54 | 424.8
0085 | 2108001121 | Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omitkou |  | m | 535 | 3.54 | 1893.9
0086 | 2108001125 | Kabel CYKY 5Jx10 ul pod omitkou |  | m | 230 | 4.08 | 938.4
0087 | 2108100132 | Kabel CYKY 5Jx16 ul pod omitkou |  | m | 55 | 4.25 | 233.75
0088 | 2108001163 | Kabel CYKY 5Jx25 |  | m | 40 | 6.32 | 252.8
0089 | 2108100135 | Kabel CYKY 5Jx35 |  | m | 5 | 8.12 | 40.6
0090 | 210810111 | Kabel CYKY 4Jx50 |  | m | 10 | 11.38 | 113.8
0091 | 210810096 | Kabel CYKY 4J x185 |  | m | 20 | 17.71 | 354.2
0092 | 210810117 | Kabel CYKY 4J x240 |  | m | 75 | 24.03 | 1802.25
0093 | 210800547 | Vodic CY 6 ul pevne |  | m | 2870 | 5.43 | 15584.1
0094 | 210800548 | Vodic CY 10 ul pevne |  | m | 570 | 5.43 | 3095.1
0095 | 210800549 | Vodic CY 16 ul pevne |  | m | 180 | 5.43 | 977.4
0096 | 210800550 | Vodic CY 25 ul pevne |  | m | 160 | 5.43 | 868.8
0097 | 210800546 | Vodic 1-CH-R6 ul pevne |  | m | 630 | 5.43 | 3420.9
0098 | 210800547 | Vodic 1-CH-R10 ul pevne |  | m | 190 | 5.43 | 1031.7
0099 | 210800548 | Vodic 1-CH-R16 ul pevne |  | m | 360 | 5.43 | 1954.8
0100 | 210800550 | Vodic 1-CH-R25 ul pevne |  | m | 1300 | 5.43 | 7059
0101 | 210802451 | Snura CGSG 3x2,5 ul pevne |  | m | 43 | 5.43 | 233.49
0102 | 210802428 | Snura CGSG 5Gx2,5 ul volne |  | m | 30 | 2.78 | 83.4
0103 | 210802429 | Snura CGSG 5Gx4 ul volne |  | m | 9 | 3.16 | 28.44
0104 | 210802430 | Snura CGTG 5Gx10 ul volne |  | m | 3 | 3.85 | 11.55
0105 | 210802431 | Snura CGTG 5Gx16 ul volne |  | m | 3 | 4.2 | 12.6
0106 | 2108100450 | Kabel 1-CXKE-R 3Ox1,5 ul pevne |  | m | 1365 | 5.43 | 7411.95
0107 | 2108100452 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 ul pevne |  | m | 5865 | 5.43 | 31846.95
0108 | 2108100454 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx1,5 ul pevne |  | m | 1665 | 5.43 | 9040.95
0109 | 2108100456 | Kabel 1-CXKE-R 7Jx1,5 ul pevne |  | m | 1145 | 5.43 | 6217.35
0110 | 2108100462 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 ul pevne |  | m | 5470 | 5.43 | 29702.1
0111 | 210810052 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx6 ul pevne |  | m | 160 | 6.32 | 1011.2
0112 | 210810053 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 ul pevne |  | m | 860 | 6.32 | 5435.2
0113 | 210810053 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx10 ul pevne |  | m | 450 | 6.32 | 2844
0114 | 210810054 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx16 ul pevne |  | m | 50 | 7.59 | 379.5
0115 | 210810110 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx35 ul pevne |  | m | 120 | 10.12 | 1214.4
0116 | 210810122 | Kabel 1-CXKH-R 5x95-J |  | m | 30 | 15.4 | 462
0117 | 210810125 | Kabel 1-CXKH-R 4x240-J |  | m | 665 | 24.03 | 15979.95
0118 | 210802670 | Kabel CHKE-V 3Ox1,5 |  | m | 780 | 5.43 | 4235.4
0119 | 2108100501 | Kabel NHXH FE180/E90 3x1,5-J |  | m | 1560 | 6.32 | 9859.2
0120 | 2108100511 | Kabel NHXH FE180/E90 3x2,5-J |  | m | 20 | 6.32 | 126.4
0121 | 2108100521 | Kabel NHXH FE180/E90 5x4-J |  | m | 240 | 6.32 | 1516.8
0122 | 2108100541 | Kabel NHXH FE180/E90 5x16-J |  | m | 240 | 7.59 | 1821.6
0123 | 2108100548 | Kabel 1-CXKH-V 4x185-J |  | m | 40 | 17.71 | 708.4
0124 | 210810113 | Kabel 1x CHBU 95 mm2 |  | m | 20 | 11.38 | 227.6
------------
0125 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 220436.43
0126 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 3673.9405
------------
0127 | SOUČET | PSV KABELY | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0128 | 34111030 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 1630 | 0 | 0
0129 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 3110 | 0 | 0
0130 | 34111090 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B |  | m | 500 | 0 | 0
0131 | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 8815 | 0 | 0
0132 | 34111094 | Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- B |  | m | 20 | 0 | 0
0133 | 34111071 | Kabel CYKY 3Jx4 mm2- B |  | m | 120 | 0 | 0
0134 | 34111072 | Kabel CYKY 5Jx4 mm2- B |  | m | 400 | 0 | 0
0135 | 34111098 | Kabel CYKY 3Jx6 mm2- B |  | m | 120 | 0 | 0
0136 | 34111073 | Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B |  | m | 535 | 0 | 0
0137 | 34111077 | Kabel CYKY 5Jx10 mm2- B |  | m | 230 | 0 | 0
0138 | 34111078 | Kabel CYKY 5Jx16 mm2- B |  | m | 55 | 0 | 0
0139 | 34111098 | Kabel CYKY 5Jx25 mm2- B |  | m | 40 | 0 | 0
0140 | 34111052 | Kabel CYKY 5Jx35 mm2- B |  | m | 5 | 0 | 0
0141 | 34111642 | Kabel CYKY 4Jx50mm2- B |  | m | 10 | 0 | 0
0142 | 34111667 | Kabel CYKY 4J x185mm2- B |  | m | 20 | 0 | 0
0143 | 34111673 | Kabel CYKY 4J x240mm2- B |  | m | 75 | 0 | 0
0144 | 34140966 | Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- B |  | m | 2870 | 0 | 0
včetně svorek pro ochr. pospoj.
0145 | 34140967 | Vodic CY 10 mm2 zelenozluty- B |  | m | 570 | 0 | 0
včetně svorek pro ochr. pospoj.
0146 | 34140968 | Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B |  | m | 180 | 0 | 0
včetně svorek pro ochr. pospoj.
0147 | 34140969 | Vodic CY 25 mm2 zelenozluty l.- B |  | m | 160 | 0 | 0
včetně svorek pro ochr. pospoj.
0148 | 34140965 | Vodic1-CH-R6 mm2 zzl zel/žl B |  | m | 630 | 0 | 0
včetně svorek pro ochr. pospoj.
0149 | 34140866 | Vodic 1-CH-R10 mm2 zel/žl B |  | m | 190 | 0 | 0
včetně svorek pro ochr. pospoj.
0150 | 34140867 | Vodic 1-CH-R16 mm2 zelenozluty- B |  | m | 360 | 0 | 0
včetně svorek pro ochr. pospoj.
0151 | 34140869 | Vodic 1-CH-R25 mm2 zelenozluty- B |  | m | 1300 | 0 | 0
včetně svorek pro ochr. pospoj.
0152 | 34145527 | Snura CGSG 3x2,5 mm2- B |  | m | 43 | 0 | 0
0153 | 34145568 | Snura CGSG 5Gx2,5 mm2- B |  | m | 30 | 0 | 0
0154 | 34145570 | Snura CGSG 5Gx4 mm2- B |  | m | 9 | 0 | 0
0155 | 34145572 | Snura CGTG 5Gx10 mm2- B |  | m | 3 | 0 | 0
0156 | 34145573 | Snura CGTG 5Gx16 mm2- B |  | m | 3 | 0 | 0
0157 | 34111030 | Kabel 1-CXKE-R 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 1365 | 0 | 0
0158 | 34111032 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 5865 | 0 | 0
0159 | 34111033 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx1,5 mm2- B |  | m | 1665 | 0 | 0
0160 | 34111035 | Kabel 1-CXKE-R 7Jx1,5 mm2- B |  | m | 1145 | 0 | 0
0161 | 34111038 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 5470 | 0 | 0
0162 | 34111072 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx6 mm2- B |  | m | 160 | 0 | 0
0163 | 34111073 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx6 mm2- B |  | m | 860 | 0 | 0
0164 | 34111076 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx10 mm2- B |  | m | 450 | 0 | 0
0165 | 34111080 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx16 mm2- B |  | m | 50 | 0 | 0
0166 | 34111631 | Kabel 1-CXKE-R 5Jx35 mm2- B |  | m | 120 | 0 | 0
0167 | 34111635 | Kabel 1-CXKH-R 5J x95mm2- B |  | m | 30 | 0 | 0
0168 | 34111638 | Kabel 1-CXKH-R 4J x240mm2- B |  | m | 665 | 0 | 0
0169 | 34145601 | Kabel 1-CHKE-V 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 780 | 0 | 0
0170 | 34111053 | Kabel NHXH FE180/E90 3x1,5-J |  | m | 1560 | 0 | 0
0171 | 34111063 | Kabel NHXH FE180/E90 3x2,5-J |  | m | 20 | 0 | 0
0172 | 34111073 | Kabel NHXH FE180/E90 5x4-J |  | m | 240 | 0 | 0
0173 | 34111081 | Kabel NHXH FE180/E90 5x16-J |  | m | 240 | 0 | 0
0174 | 34111086 | Kabel 1-CXKH-V 4x185-J |  | m | 40 | 0 | 0
0175 | 34111649 | Kabel 1x CHBU 95 mm2 |  | m | 20 | 0 | 0
D.1.4.4.b-01,02,03,04,05,06, 08 až 39
------------
0176 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0177 | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol |  | kus | 62 | 8.85 | 548.7
0178 | 210110043 | Spinac zapusteny seriovy |  | kus | 57 | 10.12 | 576.84
0179 | 210110045 | Spinac zapusteny stridavy |  | kus | 72 | 10.12 | 728.64
0180 | 210110046 | Spinac zapusteny křížový |  | kus | 1 | 10.12 | 10.12
0181 | 2101100211 | Spinac jednopólovýdo vlhka |  | kus | 18 | 23.4 | 421.2
0182 | 2101100061 | Spinac stridavy do vlhka |  | kus | 4 | 23.4 | 93.6
0183 | 2101100062 | Spinac sériový do vlhka |  | kus | 4 | 23.4 | 93.6
0184 | 210110083 | Spinac specialni sporak..230V |  | kus | 3 | 24.03 | 72.09
0185 | 210110084 | Spinac specialni sporak..400V |  | kus | 15 | 24.03 | 360.45
0186 | 210140463 | Ovladac domov.tlacit.s orient.doutn |  | kus | 25 | 12.01 | 300.25
0187 | 210111186 | Ovládací skříňka osvětlení pro 1.PP |  | kus | 1 | 58.6 | 58.6
(pro 12 vypínačů na DIN lištu)
0188 | 210110081 | Vypínač jednofázový 16A, 230V, IP44 |  | kus | 3 | 24.03 | 72.09
0189 | 210110082 | Vypínač třífázový 20A, 400V, IP44 |  | kus | 2 | 24.03 | 48.06
0190 | 210110084 | Vypínač třífázový 25A, 400V, IP44 |  | kus | 1 | 24.03 | 24.03
0191 | 210110085 | Vypínač třífázový 50A, 400V, IP44 |  | kus | 1 | 24.03 | 24.03
0192 | 210110086 | Vypínač třífázový 63A, 400V, IP44 |  | kus | 1 | 24.03 | 24.03
0193 | 2101110110 | Zasuvka jednoducha zap 2p+Z |  | kus | 352 | 16.44 | 5786.88
0194 | 2101110112 | Zasuvka dvojita zap 2p+Z |  | kus | 367 | 16.44 | 6033.48
0195 | 2101110114 | Zasuvka jednoducha s PO zap 2p+Z |  | kus | 72 | 16.44 | 1183.68
0196 | 2101110115 | Zasuvka dvojitá s PO zap 2p+Z |  | kus | 4 | 18.3 | 73.2
0197 | 2101110211 | Zasuvka jednoducha 2p+Z do vlhka |  | kus | 44 | 25.56 | 1124.64
0198 | 2101110212 | Zasuvka jednoducha 2p+Z uzamykatelná |  | kus | 14 | 28.5 | 399
0199 | 2101110245 | Zásuvka pospojování pro lék. přístroje |  | kus | 6 | 28.5 | 171
0200 | 210111104 | Zasuvka prum 16A/400V |  | kus | 2 | 25.93 | 51.86
0201 | 211190002 | Montaz podlahove krabice |  | kus | 2 | 249 | 498
0202 | 2111300011 | Pohybove čidlo 180°, 360° |  | kus | 128 | 48.07 | 6152.96
0203 | 210140430 | Tlacitko STOP kuchyně |  | kus | 3 | 22.77 | 68.31
0204 | 210140431 | Ovladac pom obv 1tlacitko-Al skrin |  | kus | 2 | 22.77 | 45.54
TOTAL a CENTRAL STOP
0205 | 211130087 | Topný kabel pro 125 m vodovodního |  | kus | 1 | 53.2 | 53.2
potrubí včetně termostatu
------------
0206 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 25098.08
0207 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 418.3013
------------
0208 | SOUČET | PSV KOMPLETACE | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0209 | 34535849 | Doutnavka orientacni B |  | kus | 25 | 0 | 0
0210 | 34535850 | Kryt jednoduchy B B |  | kus | 135 | 0 | 0
0211 | 34535851 | Kryt dvojity B B |  | kus | 57 | 0 | 0
0212 | 34535852 | Kryt pro doutnavku B |  | kus | 25 | 0 | 0
0213 | 34535853 | Ramecek jednonasobny bílá B |  | kus | 433 | 0 | 0
0214 | 34535854 | Ramecek dvojnasobny B B |  | kus | 44 | 0 | 0
0215 | 34535856 | Ramecek ctyrnasobny B B |  | kus | 50 | 0 | 0
0216 | 34535860 | Spinac strojek c.1 B |  | kus | 62 | 0 | 0
0217 | 34535862 | Spinac strojek c.5 B |  | kus | 57 | 0 | 0
0218 | 34535863 | Spinac strojek c.6 B |  | kus | 72 | 0 | 0
0219 | 34535864 | Spinac pristroj c.7 B |  | kus | 1 | 0 | 0
0220 | 34535865 | Spinac strojek c.1/O B |  | kus | 25 | 0 | 0
0221 | 34535690 | Spinac jednoplólový zap.IP44 vč. přísl. B |  | kus | 18 | 0 | 0
0222 | 34535702 | Spinac stridavy zap.IP44 vč. přísl. B |  | kus | 4 | 0 | 0
0223 | 34535703 | Spinac sériový zap.IP44 vč. přísl. B |  | kus | 4 | 0 | 0
0224 | 34536398 | Spinac specialni sporak..230V |  | kus | 3 | 0 | 0
0225 | 34536399 | Spinac specialni sporak..400V |  | kus | 15 | 0 | 0
0226 | 35813574 | Ovládací skříňka osvětlení pro 1.PP |  | kus | 1 | 0 | 0
(pro 12 vypínačů na DIN lištu)
0227 | 34536395 | Vypínač jednofázový 16A, 230V, IP44 |  | kus | 3 | 0 | 0
0228 | 34536396 | Vypínač třífázový 20A, 400V, IP44 |  | kus | 2 | 0 | 0
0229 | 34536398 | Vypínač třífázový 25A, 400V, IP44 |  | kus | 1 | 0 | 0
0230 | 34536399 | Vypínač třífázový 50A, 400V, IP44 |  | kus | 1 | 0 | 0
0231 | 34536399 | Vypínač třífázový 63A, 400V, IP44 |  | kus | 1 | 0 | 0
0232 | 34551441 | Zasuvka jednoducha bílá B |  | kus | 179 | 0 | 0
0233 | 34551442 | Zasuvka jednoducha barva B |  | kus | 173 | 0 | 0
0234 | 34551410 | Zasuvka dvojita B B |  | kus | 367 | 0 | 0
0235 | 34551365 | Zasuvka jednoducha s PO barva B |  | kus | 72 | 0 | 0
0236 | 34551366 | Zasuvka dvojitá s PO barva B |  | kus | 4 | 0 | 0
0237 | 34551476 | Zasuvka jednoducha IP44 B |  | kus | 44 | 0 | 0
0238 | 34551486 | Zasuvka jednoducha uzamykatelná B |  | kus | 14 | 0 | 0
0239 | 34551496 | Zásuvka pospojování pro lék. přístroje |  | kus | 6 | 0 | 0
0240 | 34564030 | Podlahova krabice pro zás. 9 modulů B |  | kus | 2 | 0 | 0
0241 | 35811253 | Zasuvka 16A/400V A |  | kus | 2 | 0 | 0
0242 | 35826001 | Pohybove cidlo 360° A |  | kus | 125 | 0 | 0
0243 | 35826002 | Pohybove cidlo 180° A |  | kus | 3 | 0 | 0
0244 | 35813550 | Tlacitko STOP kuchyně |  | kus | 3 | 0 | 0
0245 | 35813551 | Ovladac pom obv 1tlacitko-Al skrin |  | kus | 2 | 0 | 0
TOTAL a CENTRAL STOP
0246 | 35826847 | Topný kabel pro 125 m vodovodního |  | kus | 4 | 0 | 0
potrubí včetně termostatu - 4 x 35m
D.1.4.4.b-01,02,03,04,05,06
------------
0247 | SOUČET | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0248 | 211207012 | Svitidla montaz |  | kus | 893 | 59 | 52687
0249 | 211207013 | trafo pro LED pásek |  | kus | 10 | 42 | 420
0250 | 211207014 | Led pásek v hliníkovém profilu |  | m | 30 | 59 | 1770
0251 | 211207015 | Montaz proudove listy |  | m | 36 | 63 | 2268
0252 | 211207016 | Napáječ proudové lišty |  | kus | 3 | 59 | 177
0253 | 211207017 | Ovladač DALI |  | kus | 7 | 59 | 413
(restaurace, salónek, vst.hala, knihovna,
učebna)
0254 | 211207018 | Ovladač DALI CCW (sál, jeviště) |  | kus | 5 | 59 | 295
0255 | 211207019 | Řídicí jednotka DALI |  | kus | 6 | 245 | 1470
(restaurace, salónek, vst.hala, knihovna,
učebna)
0256 | 211207020 | Řídicí jednotka LITECOM DALI |  | kus | 4 | 245 | 980
(sál, jeviště)
0257 | 211207021 | Uvedeni do provozu ridici jednotky |  | kus | 10 | 5454 | 54540
0258 | 211207022 | Zauceni obsluhy ridici jednotky |  | kus | 2 | 1500 | 3000
------------
0259 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 118020
0260 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 1967
------------
0261 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0262 | 34880210 | Svitidlo A dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 57 | 0 | 0
0263 | 34880211 | Svitidlo A1 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 8 | 0 | 0
0264 | 34880212 | Svitidlo A2 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 8 | 0 | 0
0265 | 34880213 | Svitidlo A3 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 8 | 0 | 0
0266 | 34880214 | Svitidlo AX dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 127 | 0 | 0
0267 | 34880215 | Rámeček pro sv. A, A1, A2, A3, AX |  | kus | 208 | 0 | 0
0268 | 34880216 | Svitidlo B dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 80 | 0 | 0
0269 | 34880217 | Svitidlo B1 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 70 | 0 | 0
0270 | 34880218 | Svitidlo C dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 5 | 0 | 0
0271 | 34880219 | Svitidlo C1 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 2 | 0 | 0
0272 | 34880220 | Svitidlo D dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 20 | 0 | 0
0273 | 34880221 | Svitidlo DN dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 52 | 0 | 0
0274 | 34880222 | Svitidlo E dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 40 | 0 | 0
0275 | 34880223 | Záves pro svítidlo E |  | kus | 10 | 0 | 0
0276 | 34880224 | Svitidlo E1 dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 20 | 0 | 0
0277 | 34880225 | Svitidlo E1X dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 9 | 0 | 0
0278 | 34880226 | Záves pro svítidlo E1X |  | kus | 3 | 0 | 0
0279 | 34880227 | Svitidlo EX dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 19 | 0 | 0
0280 | 34880228 | Svitidlo F dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 70 | 0 | 0
0281 | 34880229 | Svitidlo F1 dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 12 | 0 | 0
0282 | 34880230 | Svitidlo F2 dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 17 | 0 | 0
0283 | 34880231 | Svitidlo G dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 8 | 0 | 0
0284 | 34880232 | Svitidlo H dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 46 | 0 | 0
0285 | 34880233 | Svitidlo L dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 4 | 0 | 0
0286 | 34880234 | Svitidlo M dle vykresu lkatalog svitidel |  | kus | 12 | 0 | 0
0287 | 34880235 | Svitidlo N1 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 24 | 0 | 0
0288 | 34880236 | Svitidlo N2 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 63 | 0 | 0
0289 | 34880237 | Svitidlo N3 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 8 | 0 | 0
0290 | 34880238 | Svitidlo N4 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 9 | 0 | 0
0291 | 34880239 | Svitidlo N5 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 24 | 0 | 0
0292 | 34880240 | Svitidlo N6 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 4 | 0 | 0
0293 | 34880241 | Svitidlo N7 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 5 | 0 | 0
0294 | 34880242 | Svitidlo N8 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 0 | 0 | 0
NENACEŇUJE SE. POLOŽKA ZŮSTANE NEOCENĚNA !!!
0295 | 34880243 | Svitidlo N9 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 6 | 0 | 0
0296 | 34880244 | Svitidlo N10 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 10 | 0 | 0
0297 | 34880245 | Svitidlo N11 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 16 | 0 | 0
0298 | 34880246 | Svitidlo N12 dle vykresu katalog svitidel |  | kus | 2 | 0 | 0
0299 | 34880247 | Piktogram pro svitidla N1, N2, N6 |  | kus | 91 | 0 | 0
0300 | 34880248 | Trafo pro LED pásek |  | kus | 10 | 0 | 0
0301 | 34880249 | LED pásek v hliníkovém profilu |  | m | 30 | 0 | 0
0302 | 34880250 | Proudové lišty 4m 3f |  | kus | 9 | 0 | 0
0303 | 34880251 | Napáječ proudové lišty |  | kus | 3 | 0 | 0
0304 | 34880252 | Ovladač DALI |  | kus | 7 | 0 | 0
(restaurace, salónek, vst.hala, knihovna,
učebna)
0305 | 34880253 | Ovladač DALI CCW (sál, jeviště) |  | kus | 5 | 0 | 0
0306 | 34880254 | Řídicí jednotka DALI |  | kus | 6 | 0 | 0
(restaurace, salónek, vst.hala, knihovna,
učebna)
0307 | 34880255 | Řídicí jednotka LITECOM DALI |  | kus | 4 | 0 | 0
(sál, jeviště)
D.1.4.4.b-01,02,03,04,05,06,07
------------
0308 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0309 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 893 | 0 | 0
svitidla
D.1.4.4.b-01,02,03,04,05,06,07
------------
0310 | SOUČET | POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV PARAPETNI KANAL
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0311 | 210020502 | Parapetni pristrojovy kanal 170/70 |  | m | 12 | 33 | 396
0312 | 210020504 | Viko parapet.kanalu |  | m | 12 | 63 | 756
0313 | 211190001 | Montaz zaslepovaciho krytu |  | m | 11.7 | 12 | 140.4
------------
0314 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 1292.4
0315 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 21.54
------------
0316 | SOUČET | PSV PARAPETNI KANAL | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0317 | 34574017 | Parapetni pristrojovy kanal kovový B |  | m | 12 | 0 | 0
70/170 s kovovou přepážkou
0318 | 34574018 | Viko parapetniho pristr.kanalu B |  | m | 12 | 0 | 0
0319 | 34574019 | Prepazka kovová B |  | m | 12 | 0 | 0
0320 | 34574026 | Zaslepovaci kryt B |  | m | 11.7 | 0 | 0
D.1.4.4.b-02
------------
0321 | SOUČET | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV HROMOSVOD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0322 | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna |  | kg | 240 | 9.87 | 2368.8
0323 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 400 | 4.55 | 1820
0324 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi |  | m | 115 | 7.39 | 849.85
0325 | 210220101 | Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery |  | m | 1560 | 29.83 | 46534.8
0326 | 210010084 | Trubka pancéřová 40mm ul. pevně |  | m | 360 | 5.64 | 2030.4
0327 | 210220201 | Tyč jímací 2m |  | m | 12 | 106.4 | 1276.8
0328 | 210220202 | Tyč jímací 3m |  | m | 33 | 106.4 | 3511.2
0329 | 2102203021 | Svorka hromosvodova SZ |  | kus | 18 | 21.13 | 380.34
0330 | 2102203010 | Svorka hromosvodova SS |  | kus | 402 | 15.09 | 6066.18
0331 | 2102203011 | Svorka hromosvodova SP 1 |  | kus | 88 | 15.09 | 1327.92
0332 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 18 | 15.09 | 271.62
0333 | 2102203020 | Svorka hromosvodova SK |  | kus | 18 | 21.13 | 380.34
0334 | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 |  | kus | 36 | 21.13 | 760.68
0335 | 2102203028 | Svorka hromosvodova ST |  | kus | 6 | 21.13 | 126.78
0336 | 210220401 | Stitek smalt,um hmota-oznac svodu |  | kus | 13 | 10.79 | 140.27
0337 | 210220431 | Tvarovani mont dilu-jimace |  | kus | 20 | 17.04 | 340.8
0338 | 211190001 | Montaz betonoveho podstavce |  | kus | 45 | 69.62 | 3132.9
0339 | 211190052 | Odnímatelná zakrytování prostoru |  | kus | 18 | 69.62 | 1253.16
pro zkušební svorku
------------
0340 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 72572.84
0341 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 1209.5473
------------
0342 | SOUČET | PSV HROMOSVOD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV HROMOSVOD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0343 | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A |  | kg | 252 | 0 | 0
0344 | 15614225 | Drat FeZn p 8 B |  | kg | 717.6 | 0 | 0
0345 | 15614230 | Drat FeZn p 10 B |  | kg | 71.3 | 0 | 0
0346 | 34571108 | Trubka pancéřová 40mm ul. pevně |  | m | 360 | 0 | 0
vč. přichycení, pro jímací skryté svody
0347 | 35441040 | Tyč jímací JP20 2000mm |  | kus | 12 | 0 | 0
0348 | 35441041 | Tyč jímací JP30 3000mm |  | kus | 33 | 0 | 0
0349 | 35412900 | Stitek c. ..pro oznac.svodu B |  | kus | 13 | 0 | 0
0350 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B |  | kg | 380 | 0 | 0
0351 | 35441425 | Podpera ved dle charakteru střechy B |  | kus | 2120 | 0 | 0
0352 | 35441925 | Svorka zkušební SZ B |  | kus | 18 | 0 | 0
0353 | 35441875 | Svorka kriz SK vodic d6-10mm B |  | kus | 18 | 0 | 0
0354 | 35441885 | Svorka spoj SS lano d8-10mm B |  | kus | 402 | 0 | 0
0355 | 35441895 | Svorka pripoj SP1 d6-12mm B |  | kus | 88 | 0 | 0
0356 | 35441955 | Svorka vodov ST B |  | kus | 6 | 0 | 0
0357 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B |  | kus | 36 | 0 | 0
0358 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B |  | kus | 18 | 0 | 0
opatrena mosaznymi srouby
ve funkci zkusebni svorky
0359 | 612410060 | Beton.podstavec 50x50x10 A |  | kus | 45 | 0 | 0
0360 | 612410064 | Odnímatelná zakrytování prostoru |  | kus | 18 | 0 | 0
pro zkušební svorku
D.1.4.4.b-40
------------
0361 | SOUČET | SPECIF.PSV HROMOSVOD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0362 | 50435102 | Koordinace prace s investorem |  | hod | 80 | 0 | 0
0363 | 50435103 | Koordinace prace s jinymi profesemi |  | hod | 112 | 0 | 0
0364 | 50435104 | Sekani drazek,kapes a prurazu |  | hod | 1875 | 0 | 0
nezahrnuté do stavebního projektu
0365 | 50435105 | Vykroužení otvoru pro krabici |  | ks | 3070 | 0 | 0
0366 | 50435109 | Dokumentace skutečného provedení |  | kus | 1 | 0 | 0
0367 | 50435110 | Komplexni vyzkouseni-oziveni |  | hod | 42 | 0 | 0
------------
0368 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | ROZVADECE, UPS, NABÍJENÍ EL.MOB.
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0369 | 35714510 | Rozvaděč RB1 až RB10 |  | kus | 10 | 0 | 0
D.1.4.4.b-09
0370 | 35714511 | Rozvaděč Rkanc |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-11
0371 | 35714512 | Rozvaděč RO |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-10
0372 | 35714513 | Rozvaděč RK1 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-28
0373 | 35714514 | Rozvaděč RK2 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-29
0374 | 35714515 | Rozvaděč RSZ1 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-20
0375 | 35714516 | Rozvaděč RSZ2 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-26
0376 | 35714517 | Rozvaděč RZ |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-27
0377 | 35714518 | Rozvaděč RR |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-19
0378 | 35714519 | Rozvaděč RK |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-18
0379 | 35714520 | Rozvaděč RH |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-21
0380 | 35714521 | Rozvaděč RS |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-22
0381 | 35714522 | Rozvaděč RNO |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-23
0382 | 35714523 | Rozvaděč RT |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-24
0383 | 35714524 | Rozvaděč RJ - I.pole |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-25
0384 | 35714525 | Rozvaděč RJ - II.pole |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-25
0385 | 35714526 | Rozvaděč RSS1 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-12
0386 | 35714527 | Rozvaděč RSS2, RSS4 |  | kus | 2 | 0 | 0
D.1.4.4.b-13
0387 | 35714528 | Rozvaděč RSS3 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-14
0388 | 35714529 | Rozvaděč RG |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-15
0389 | 35714530 | Rozvaděč RNE |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-16
0390 | 35714531 | Rozvaděč RTK |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-39
0391 | 35714532 | Rozvaděč RP |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-17
0392 | 35714533 | Rozvaděč RE1, RE6 |  | kus | 2 | 0 | 0
D.1.4.4.b-30
0393 | 35714534 | Rozvaděč RE2 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-31
0394 | 35714535 | Rozvaděč RE3, RE8 |  | kus | 2 | 0 | 0
D.1.4.4.b-32
0395 | 35714536 | Rozvaděč RE4, RE9 |  | kus | 2 | 0 | 0
D.1.4.4.b-33
0396 | 35714537 | Rozvaděč RE5, RE10 |  | kus | 2 | 0 | 0
D.1.4.4.b-34
0397 | 35714538 | Rozvaděč RE7 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-35
0398 | 35714539 | Rozvaděč Rcomp1 |  | kus | 1 | 0 | 0
125kVAr RKV 125
D.1.4.4.b-18
0399 | 35714540 | Rozvaděč Rcomp2 |  | kus | 1 | 0 | 0
125kVAr RKV 125
D.1.4.4.b-21
0400 | 35714541 | Rozvaděč RE11 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-36
0401 | 35714542 | Rozvaděč RE12 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-37
0402 | 35714543 | Rozvaděč RE13 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-38
0403 | 35714544 | Rozvaděč RST1 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-08
0404 | 35714545 | Rozvaděč RST2 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-08
0405 | 35714546 | Rozvaděč RST3 |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-08
0406 | 35714547 | Skříň svodiče přepětí PS+ |  | kus | 1 | 0 | 0
D.1.4.4.b-08
0407 | 35714548 | UPS (mat. + mont.) |  | kus | 1 | 0 | 0
UPS CYGNI, 3F:3F, 120kVA/108kW
Technologie VFI, 120kVA/108kW, PF=0.9,
3F:3F, řízení mikroprocesorem, RS 232 port,
USB, slot pro komunikaci, software pro
Windows, automatický by-pass, auto power
OFF, battery test, autorestart, s externími
bateriemi, rozměr 850x442x1200mm (HxŠxV)
Ext. bateriový modul k prodloužení doby
zálohy, s certifikátem CE, rozměr
1190x770x1860mm (ŠxDxV), hmotnost
1300kg
Poplatek za elektroodpad
Doprava UPS a technika (bez jeřábnických
prací v místě vykládky)
Odborná instalace na odjištěné rozvody a
zaškolení obsluhy v den instalace. Instalace
na připravenou kabeláž. Vstupní a výstupní
kabely nejsou naceněny.
0408 | 35714549 | Nabíjení elektromobilu 11 kW, 400 V |  | kus | 4 | 0 | 0
s motností používání karet pro uživatele
------------
0409 | SOUČET | ROZVADECE, UPS, NABÍJENÍ EL.MOB. |  |  |  |  | 0
Note on A1: (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206