## List1
Multifunkční dům Muglinov
IO 07 Přeložka VO
D1.4.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Soupis prací neoceněný
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL. BEZ DPH
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | DEMONTÁŽ |  |  |  | 0
|  | PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010001 | Vychozi revize |  | hod | 18 | 0 | 0
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 3 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0004 | 210204011 | Stožár BM 10m |  | kus | 5 | 205 | 1025
0005 | 210204134 | Výložník jednoramenný V1-2000 |  | kus | 5 | 126 | 630
0006 | 210120001 | Pojistka E27 do 25A |  | kus | 5 | 14.54 | 72.7
0007 | 210204201 | El.vyzbroj stožáru |  | kus | 5 | 82 | 410
0008 | 210101252 | Spojka kabel.smrstovaci |  | kus | 3 | 309.92 | 929.76
0009 | 210100252 | Ukonceni kabelu |  | kus | 17 | 29.73 | 505.41
------------
0010 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 3572.87
0011 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 59.5478
------------
0012 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0013 | 31674021 | Stožár BM 10m A |  | kus | 5 | 0 | 0
0014 | 31677063 | Výložník jednoramenný V1-2000 |  | kus | 5 | 0 | 0
0015 | 34523420 | Vlozka poj E27 B |  | kus | 5 | 0 | 0
0016 | 34562041 | Elektrovyzbroj 1-poj. A |  | kus | 5 | 0 | 0
0017 | 35436054 | Spojka kabelova smrstovaci B |  | kus | 3 | 0 | 0
vykres D2.1.b-01,05
------------
0018 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0019 | 211207012 | Svitidla montaz |  | kus | 5 | 59 | 295
------------
0020 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 295
0021 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 4.9167
------------
0022 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | PSV KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0023 | 2108100452 | Kabel CYKY 3x1,5-J |  | m | 75 | 5.43 | 407.25
0024 | 2108100541 | Kabel AYKY 4x16-J |  | m | 260 | 7.4 | 1924
0025 | 210901071 | Kabel AYKY 4x35-J |  | m | 400 | 8.12 | 3248
------------
0026 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 5579.25
0027 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 92.9875
------------
0028 | SOUČET | PSV KABELY | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0029 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 75 | 0 | 0
0030 | 34111610 | Kabel AYKY 4Jx16 mm2 B |  | m | 260 | 0 | 0
0031 | 34113204 | Kabel AYKY 4Jx35 mm2 B |  | m | 400 | 0 | 0
vykres D2.1.b-01,04
------------
0032 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV UZEMNENI
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0033 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 390 | 4.55 | 1774.5
0034 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 10 mm v zemi |  | m | 25 | 7.39 | 184.75
0035 | 2102203011 | Svorka hromosvodova SP 1 |  | kus | 5 | 15.09 | 75.45
0036 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 20 | 15.09 | 301.8
0037 | 210220381 | Protikorozni nater svorek v zemi |  | kus | 25 | 17.04 | 426
------------
0038 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 2762.5
0039 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 46.0417
------------
0040 | SOUČET | PSV UZEMNENI | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV UZEMNENI
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0041 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B |  | kg | 370.5 | 0 | 0
0042 | 15614230 | Drat FeZn p 10 B |  | kg | 15.5 | 0 | 0
0043 | 35441996 | Svorka pripoj SP1 d6-12mm B |  | kus | 5 | 0 | 0
0044 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B |  | kus | 20 | 0 | 0
vč. protikorozního nátěru
vykres D2.1.b-01,04
------------
0045 | SOUČET | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0046 | 460010024 | Vytyc tra kabel ved v zast prostoru |  | km | 0.4 | 0 | 0
0047 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 17 | 0 | 0
0048 | 460080001 | Beton.zaklad do rostle zeminy + mat |  | m3 | 25.2 | 0 | 0
0049 | 460100002 | Trubka pro ustavení dříku PVC-U |  | kus | 5 | 0 | 0
průměr 400 x 9,8 2m
0050 | 460120061 | Odvoz zeminy |  | m3 | 57 | 0 | 0
0051 | 460120082 | Nasyp zeminy zem4 |  | m3 | 8.5 | 0 | 0
0052 | 460200154 | Kabel ryhy s 30 hl 70 zem4 |  | m | 95 | 0 | 0
0053 | 460200164 | Kabel ryhy s 50 hl 70 zem4 |  | m | 155 | 0 | 0
0054 | 460200684 | Kabel ryhy s 60 hl 130 zem4 |  | m | 140 | 0 | 0
0055 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 126.4 | 0 | 0
0056 | 460420022 | Zri kab loz bez zakr 30/30 cm pis |  | m | 95 | 0 | 0
0057 | 460420032 | Zri kab loz bez zakr 50/30 cm pis |  | m | 155 | 0 | 0
0058 | 460490012 | Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm |  | m | 390 | 0 | 0
0059 | 460510003 | Ohebná dvouplášťová korugovaná |  | m | 890 | 0 | 0
chránička (červená) průměr 75 mm
0060 | 460510021 | Tuhá dvouplášťová korugovaná |  | m | 375 | 0 | 0
chránička (červená) průměr 110 mm
0061 | 460560154 | Zahoz ryhy s 30 cm hl 70 cm zem4 |  | m | 95 | 0 | 0
0062 | 460560164 | Zahoz ryhy s 50 cm hl 70 cm zem4 |  | m | 155 | 0 | 0
0063 | 460560684 | Zahoz ryhy s 60 cm hl 130 cm zem4 |  | m | 140 | 0 | 0
0064 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 159 | 0 | 0
0065 | 460650016 | Podkladova vrstva beton + mat. |  | m3 | 0.14 | 0 | 0
0066 | 461630001 | Poplatek za ulozeni na skladku |  | kus | 1 | 0 | 0
0067 | 461630047 | Plastová ohebná trubka průměr 50 mm |  | m | 12 | 0 | 0
0068 | 461630175 | Ochranná zesilovací manžeta |  | ks | 5 | 0 | 0
0069 | 461631473 | Drcené kamenivo frakce 4-8 mm - zásyp |  | m3 | 0.5 | 0 | 0
------------
0070 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0071 | 14125321 | Ohebná dvouplášťová korugovaná |  | m | 890 | 0 | 0
chránička (červená) průměr 75 mm
0072 | 14125336 | Tuhá dvouplášťová korugovaná |  | m | 375 | 0 | 0
chránička (červená) průměr 110 mm
0073 | 14125348 | Trubka pro ustavení dříku PVC-U |  | ks | 5 | 0 | 0
průměr 400 x 9,8 2m
0074 | 14125378 | Plastová ohebná trubka průměr 50 mm |  | m | 12 | 0 | 0
0075 | 6005923 | Pisek A |  | m3 | 31.8 | 0 | 0
0076 | 6005938 | Drcené kamenivo frakce 4-8 mm |  | t | 0.8 | 0 | 0
0077 | 461630175 | Ochranná zesilovací manžeta |  | ks | 5 | 0 | 0
0078 | 6005924 | Folie 33 cm A |  | m | 340 | 0 | 0
vykres D2.1.b-01,02,03,04
------------
0079 | SOUČET | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5 )
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0080 | 210204011 | Stozar osvetlov ocelovy |  | kus | 5 | 102.5 | 512.5
0081 | 210204126 | Výložník |  | kus | 5 | 63 | 315
0082 | 210204201 | El.vyzbroj pro 1 okruh |  | kus | 5 | 41 | 205
0083 | 211207012 | Svitidlo |  | kus | 5 | 29.5 | 147.5
0084 | 2108100462 | Kabel CYKY 3x1,5-J |  | m | 75 | 2.7 | 202.5
0085 | 210901071 | Kabel AYKY 4x16-J |  | m | 175 | 3.7 | 647.5
0086 | 210901072 | Kabel AYKY 4x35-J |  | m | 325 | 4.06 | 1319.5
vykres D2.1.b-01
------------
0087 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 3349.5
0088 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 55.825
------------
0089 | SOUČET | DEMONTÁŽ | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | PSV NATERY
| Sazebník: | VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0090 | 250060012 | Pismena nebo cislice do 100mm |  | kus | 10 | 0 | 0
0091 | 250060032 | Nater stoz a vyložníku |  | m2 | 2.4 | 0 | 0
------------
0092 | SOUČET | PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV NATERY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0093 | 24621510 | Barva podkladova na zinek B |  | kg | 5 | 0 | 0
0094 | 24621511 | Barva vrchni RAL7043 B |  | kg | 5 | 0 | 0
0095 | 24642030 | Redid olejo-synteticke s 6006 B |  | kg | 2 | 0 | 0
vykres D2.1.b-01,05
------------
0096 | SOUČET | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0097 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 5 | 0 | 0
svitidlo
------------
0098 | SOUČET | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0099 | 50435102 | Montazni mechanismy montaze |  | hod | 26 | 0 | 0
0100 | 50435106 | Mereni intenzity osvetleni |  | kus | 1 | 0 | 0
0101 | 50435107 | Geodeticke zamereni |  | kus | 1 | 0 | 0
0102 | 50435100 | Napojeni, zkoušky, zakreslení |  | hod | 28 | 0 | 0
skutečného stavu, nastavení
svitidel apod.
------------
0103 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0