## AS_Park
2x závora + SPZ
Pol. | Typ | Popis | Počet | Cena/ks | Cena celkem
1 | PARK15 | Aut. závora pro intenzivní provoz, max.3 m, čas otevření 0,8 -1,5 s. (nastavitelný), frekv. měnič, automatické odblokování | 2 |  | 0
2 | KS30 | Kotevní sada závory | 2 |  | 0
3 | P300 | Rameno závory, délka 3m | 2 |  | 0
4 | LD101 | 1-k.indukční det.vozidel | 3 |  | 0
- funkce přítomnostní, bezpečnostní, zavírací
5 | WIRE1 | návin indukční smyčky (bez zapravení do vozovky) | 3 |  | 0
6 | UP100 | sloupek pro čtečku/interkom | 1 |  | 0
7 | EMPROX-W | Proximity čtečka, 125kHz, Wiegand 26 | 1 |  | 0
8 | W2LAN+DISP | řídící jednotka LAN s LCD displejem | 1 |  | 0
9 | EC02 | Proximity karta 125kHz Clam shell | 10 |  | 0
10 | CAMPark | IP kamera s přísvitem, montáž na ocelový sloupek s konzolí | 1 |  | 0
11 | TOTCAM | totem pro kameru SPZ, antivandal, barva RAL | 1 |  | 0
12 | POE | POE injektor pro SPZ kameru | 1 |  | 0
13 | ANPR1-FIX | Software pro zpracování a evidenci SPZ včetně SW CameraServeru (licence pro 1 kamery, statické vozidlo při snímání) | 1 |  | 0
14 | CD100 | řídící PC pro parkovací systém s příslušenstvím s OS Windows10 | 1 |  | 0
15 | Mon | LCD monitor | 1 |  | 0
16 | SWDAT-2023 | Základní SW licence pro technologii parkovacího systému SPZ + kompletní sada reportů instaluje se na CD100 nebo virtuální server v místní LAN | 1 |  | 0
|  | montáž - závory s příslušenstvím | 1 |  | 0
|  | doprava | 2 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0
Pozn. 1. Cena uvedena bez DPH
Pozn. 2. Cena neobsahuje stavební práce /přívodní kabeláž silová a datová, osazení základových desek, elektrorevize, náklady na ZS /nepotřebujeme připojení na média kromě závěrečného vyzkoušení a uvedení do provozu/, náklady na užívání sociálního zařízení /s ohledem na krátkou dobu montáže/, geodetické zaměření skutečného provedení, případné vícepráce
Pozn. 3. Dodací termín do 4 týdnů od objednávky
Pozn. 4. Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní
Pozn. 5. Základní barevnost, pokud není v objednávce uvedeno jinak, je RAL 1028 (melounová žlutá)