## List1
Multifunkční dům Muglinov
SO 04 Venkovní osvětlení
D1.4.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Soupis prací neoceněný
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL. BEZ DPH
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 100.8
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 100.8
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  | 100.8
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 100.8
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010001 | Vychozi revize |  | hod | 10 | 0 | 0
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 3 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0004 | 210120001 | Pojistka E27 do 25A |  | kus | 8 | 14.54 | 116.32
0005 | 210204011 | Stozar osvetlov ocelovy 4m |  | kus | 4 | 205 | 820
0006 | 210204012 | Stozar osvetlov ocelovy 6m |  | kus | 4 | 205 | 820
0007 | 210204132 | Výložník jednoramenný 0,5m |  | kus | 2 | 98 | 196
0008 | 210204133 | Výložník dvojramenný 2x0,5m |  | kus | 2 | 122 | 244
0009 | 2101002520 | Ukonceni kabelu |  | kus | 30 | 29.73 | 891.9
0010 | 210204201 | El.vyzbroj stožáru |  | kus | 8 | 82 | 656
0011 | 211130001 | Fotocidlo soumrakoveho spinace |  | kus | 1 | 48.07 | 48.07
0012 | 211130078 | Odbočná krabice v zemi |  | kus | 1 | 58 | 58
------------
0013 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 3850.29
0014 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 64.1715
------------
0015 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0016 | 31673525 | Stozar osvetlov ocelovy 4m A |  | kus | 4 | 0 | 0
0017 | 31673526 | Stozar osvetlov ocelovy 6m A |  | kus | 4 | 0 | 0
0018 | 31677061 | Výložník jednoramenný 0,5m |  | kus | 2 | 0 | 0
0019 | 31677062 | Výložník dvojramenný 2x0,5m |  | kus | 2 | 0 | 0
0020 | 34523420 | Vlozka poj E27 B |  | kus | 8 | 0 | 0
0021 | 34562041 | Elektrovyzbroj 1-poj. A |  | kus | 8 | 0 | 0
0022 | 35826000 | Fotocidlo soumrakoveho spinace A |  | kus | 1 | 0 | 0
0023 | 35826073 | Odbočná krabice v zemi |  | kus | 1 | 0 | 0
vykres c.D1.4.4.b-01,06,07
------------
0024 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0025 | 211207012 | Svitidla montaz |  | kus | 12 | 59 | 708
0026 | 211207013 | Základna pro sv. L montáž |  | kus | 2 | 105 | 210
------------
0027 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 918
0028 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 15.3
------------
0029 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0030 | 34880212 | Svitidlo "J" viz katalog svítidel |  | kus | 6 | 0 | 0
0031 | 34880213 | Svitidlo "K" viz katalog svítidel |  | kus | 4 | 0 | 0
0032 | 34880214 | Svitidlo "L" viz katalog svítidel |  | kus | 2 | 0 | 0
0033 | 34880215 | Základna pro svítidlo L |  | kus | 2 | 0 | 0
vykres c.D1.4.4.b-01,02
------------
0034 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0035 | 2108001052 | Kabel CYKY 3x1,5-J |  | m | 100 | 3.42 | 342
0036 | 2108100453 | Kabel CYKY 3x1,5-O |  | m | 60 | 3.42 | 205.2
0037 | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 |  | m | 450 | 3.42 | 1539
------------
0038 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 2086.2
0039 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 34.77
------------
0040 | SOUČET | PSV KABELY | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0041 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 100 | 0 | 0
0042 | 34111030 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 60 | 0 | 0
0043 | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 450 | 0 | 0
vykres c.D1.4.4.b-01,05
------------
0044 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV UZEMNENI
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0045 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 195 | 4.55 | 887.25
0046 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 10 mm v zemi |  | m | 96 | 7.39 | 709.44
0047 | 2102203011 | Svorka hromosvodova SP 1 |  | kus | 10 | 15.09 | 150.9
0048 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 40 | 15.09 | 603.6
0049 | 210220381 | Protikorozni nater svorek v zemi |  | kus | 50 | 17.04 | 852
0050 | 210220391 | Vodive spojeni svarem |  | kus | 50 | 36.64 | 1832
------------
0051 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 5035.19
0052 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 83.9198
------------
0053 | SOUČET | PSV UZEMNENI | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV UZEMNENI
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0054 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B |  | kg | 185.25 | 0 | 0
0055 | 15614230 | Drat FeZn p 10 B |  | kg | 59.52 | 0 | 0
0056 | 35441996 | Svorka pripoj SP1 d6-12mm B |  | kus | 10 | 0 | 0
0057 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B |  | kus | 40 | 0 | 0
vcetne bandaze a asfaltovani
vykres c.D1.4.4.b-01,03,04,05
------------
0058 | SOUČET | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0059 | 460010024 | Vytyc tra kabel ved v zast prostoru |  | km | 0.2 | 0 | 0
0060 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 6.6 | 0 | 0
0061 | 460080001 | Beton.zaklad do rostle zeminy + mat |  | m3 | 10.8 | 0 | 0
0062 | 460100002 | Trubka pro ustavení dříku PVC-U |  | kus | 8 | 0 | 0
průměr 315 x 7,7 2m
0063 | 460120061 | Odvoz zeminy |  | m3 | 20.7 | 0 | 0
0064 | 460120082 | Nasyp zeminy zem4 |  | m3 | 1.65 | 0 | 0
0065 | 460200154 | Kabel ryhy s 30 hl 70 zem4 |  | m | 110 | 0 | 0
0066 | 460200684 | Kabel ryhy s 60 hl 130 zem4 |  | m | 60 | 0 | 0
0067 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 49.2 | 0 | 0
0068 | 460420022 | Zri kab loz bez zakr 30/30 cm pis |  | m | 110 | 0 | 0
0069 | 4604200220 | Zri kab loz bez zakr 60/30 cm pis |  | m | 60 | 0 | 0
0070 | 460490012 | Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm |  | m | 170 | 0 | 0
0071 | 460510003 | Ohebná dvouplášťová korugovaná |  | m | 280 | 0 | 0
chránička (červená) průměr 75 mm
0072 | 460510021 | Tuhá dvouplášťová korugovaná |  | m | 120 | 0 | 0
chránička (červená) průměr 110 mm
0073 | 460560154 | Zahoz ryhy s 30 cm hl 70 cm zem4 |  | m | 110 | 0 | 0
0074 | 460560684 | Zahoz ryhy s 60 cm hl 130 cm zem4 |  | m | 60 | 0 | 0
0075 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 69 | 0 | 0
0076 | 460650016 | Podkladova vrstva beton + mat. |  | m3 | 2.44 | 0 | 0
0077 | 461630001 | Poplatek za ulozeni na skladku |  | kus | 1 | 0 | 0
0078 | 461630047 | Plastová ohebná trubka průměr 50 mm |  | m | 15 | 0 | 0
0079 | 461630175 | Ochranná zesilovací manžeta |  | ks | 8 | 0 | 0
0080 | 461631473 | Drcené kamenivo frakce 4-8 mm - zásyp |  | m3 | 0.18 | 0 | 0
------------
0081 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0082 | 14125321 | Ohebná dvouplášťová korugovaná |  | m | 280 | 0 | 0
chránička (červená) průměr 75 mm
0083 | 14125336 | Tuhá dvouplášťová korugovaná |  | m | 120 | 0 | 0
chránička (červená) průměr 110 mm
0084 | 14125348 | Trubka pro ustavení dříku PVC-U |  | ks | 8 | 0 | 0
průměr 400 x 9,8 2m
0085 | 14125378 | Plastová ohebná trubka průměr 50 mm |  | m | 15 | 0 | 0
0086 | 6005923 | Pisek A |  | m3 | 9.9 | 0 | 0
0087 | 6005938 | Drcené kamenivo frakce 4-8 mm |  | t | 0.4 | 0 | 0
0088 | 461630175 | Ochranná zesilovací manžeta |  | ks | 8 | 0 | 0
0089 | 6005924 | Folie 33 cm A |  | m | 170 | 0 | 0
vykres c.D1.4.4.b-01,03,04,05
------------
0090 | SOUČET | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV NATERY
| Sazebník: | VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0091 | 250060012 | Pismena nebo cislice do 100mm |  | kus | 8 | 0 | 0
0092 | 250060032 | Nater stoz a vyložníku nad 6m vysky |  | m2 | 10.24 | 0 | 0
------------
0093 | SOUČET | PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV NATERY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0094 | 24621510 | Barva podkladova na zinek B |  | kg | 3 | 0 | 0
0095 | 24621511 | Barva vrchni RAL7043 B |  | kg | 3 | 0 | 0
0096 | 24642030 | Redid olejo-synteticke s 6006 B |  | kg | 1 | 0 | 0
vykres c.D1.4.4.b-01,06,07
------------
0097 | SOUČET | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0098 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 12 | 8.4 | 100.8
|  | svitidlo |  |  |  | 0
------------
0099 | SOUČET | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  |  | 100.8
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0100 | 50435102 | Montazni mechanismy montaze |  | hod | 16 | 0 | 0
0101 | 50435106 | Mereni intenzity osvetleni |  | kus | 1 | 0 | 0
0102 | 50435107 | Geodeticke zamereni |  | kus | 1 | 0 | 0
0103 | 50435100 | Napojeni, |  | hod | 18 | 0 | 0
zkousky,zakresleni skutecneho
stavu,nastaveni svitidel apod.
------------
0104 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0