## List1
Přehled domovních ČOV a souvisejících objektů – Rácovice
Poř. č. DČOV | Adresa budovy napojené na DČOV | Vlastník budovy | Parcelní čísla dotčených pozemků dle KN | Způsob užití budovy dle KN | Počet trvale žijících obyvatel | Navržená kapacita DČOV (EO) | Parcelní čísla pozemků s umístěním DČOV | Kanalizační přípojka – přítok DN 150 mm (m) | Kanalizační přípojka – odtok DN 150 mm (m) | Přípojky NN 3Jx2,5 mm (m) | Způsob vypouštění vyčištěných vod
1 | Rácovice 2 | Abraham Libor, Rácovice 2, 675 32 Třebelovice | st.3 | rodinný dům | 2 | 5 | st.3 | 6.5 | 1.5 | 4 | retence-rybník
2 | Rácovice 3 | Ing. Křivan Miloš, Mladoňovice 2, 675 32 Třebelovice | st.4 | rodinný dům | 1 | 5 | st.4 | 0.5 | 2 | 4 | retence-rybník
3 | Rácovice 4 | Ing. Macálka Jan, Rácovice 4, 675 32 Třebelovice | st.5 | rodinný dům | 6 | 8 | st.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | retence-rybník
4 | Rácovice 6 | Křivan Josef, Rácovice 6, 675 32 Třebelovice | st.9 | rodinný dům | 4 | 5 | st.9 | 5.5 | 2 | 5.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
5 | Rácovice 7 | Fiala Jaroslav, Rácovice 7, 675 32 Třebelovice | st.10 | rodinný dům | 6 | 8 | st.10 | 2.5 | 3 | 2 | retence-jed. kanal.-vodoteč
6 | Rácovice 8 | Husák Radek, Rouchovany 33, 675 57 Rouchovany | st.40/3 | rodinný dům | 4 | 5 | 749/1 | 2.5 | 2 | 2 | retence-jed. kanal.-vodoteč
7 | Rácovice 10 | Ing. Bajgl Vojtěch, Rácovice 46, 675 32 Třebelovice | st.14/2 | rodinný dům | 2 | 5 | st.14/2 | 4.5 | 3 | 4.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
8 | Rácovice 11 | Binar Pavel, Rácovice 11, 675 32 Třebelovice | st.14/1 | rodinný dům | 3 | 5 | st.14/1 | 2.5 | 2 | 2.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
9 | Rácovice 12 | Stemmer Josef a Stemmerová Lucie, Rácovice 12, 675 32 Třebelovice | st.13 | rodinný dům | 4 | 5 | st.13 | 0.5 | 1 | 2.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
10 | parc.č. 104/2 | Fiala Martin, Rácovice 7, 675 32 Třebelovice | 104/2 | novostavba RD | 2 | 5 | 104/2 | 0.5 | 6 | 16 | retence-jed. kanal.-vodoteč
11 | Rácovice 14 | Augustin Miloslav, Dědice 46, 675 41 Nové Syrovice | st.18/1 | rodinný dům | 2 | 5 | st.18/1 | 0.5 | 2.5 | 2 | retence-jed. kanal.-vodoteč
12 | Rácovice 18 | Vaka Leoš, Rácovice 18, 675 32 Třebelovice | st.22 | rodinný dům | 6 | 8 | st.22 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
13 | Rácovice 19 | Vydra Petr, Rácovice 19, 675 32 Třebelovice | st.23 | rodinný dům | 5 | 8 | st.23 | 0.5 | 2 | 4 | retence-jed. kanal.-vodoteč
14 | Rácovice 20 | Melzerová Jana, Komenského 874, 675 31 Jemnice Ing. Váka Michal, Komenského 600, 664 42 Modřice Váka Milan, Dvořákova 976, 675 31 Jemnice Váka Zdeněk, Dvořákova 977, 675 31 Jemnice | st.24/2 | rodinný dům | 1 | 5 | st.24/2 | 0.5 | 5.5 | 1 | retence-jed. kanal.-vodoteč
15 | Rácovice 21 | Sigmund Adolf, Rácovice 21, 675 32 Třebelovice | st.24/1 | rodinný dům | 2 | 5 | st.24/1 | 0.5 | 6.5 | 5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
16 | Rácovice 23 | Sigmund Tomáš, Rácovice 23, 675 32 Třebelovice Štolcová Petra, Rácovice 23, 675 32 Třebelovice | st.25/2 | rodinný dům | 3 | 5 | st.25/2 | 11.5 | 7 | 10.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
17 | Rácovice 24 | Vydrová Pavlína, Rácovice 19, 675 32 Třebelovice Vydrová Valentýna, Rácovice 19, 675 32 Třebelovice | st.52 | rodinný dům | 1 | 5 | st.52 | 11 | 2 | 2.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
18 | Rácovice 26 | Mgr. Chaloupka Antonín, Rooseveltova 1083/41, 669 02 Znojmo Chaloupka Jiří, Nad Máchovnou 565, 267 01 Králův Dvůr | st.58 | rodinný dům | 2 | 5 | st.58 | 0.5 | 2.5 | 12 | retence-jed. kanal.-vodoteč
19 | Rácovice 28 | Šťastný Jiří a Šťastná Marcela, Rácovice 28, 675 32 Třebelovice | st.27 | rodinný dům | 5 | 8 | st.27 | 0.5 | 3 | 9 | retence-jed. kanal.-vodoteč
20 | Rácovice 30 | Motal David, Rácovice 30, 675 32 Třebelovice | st.29 | rodinný dům | 4 | 5 | st.29 | 17 | 3.5 | 1 | retence-jed. kanal.-vodoteč
21 | Rácovice 31 | Chleboun Jan, Rácovice 31, 675 32 Třebelovice | st.33 | rodinný dům | 2 | 5 | st.33 | 0.5 | 2 | 1 | retence-jed. kanal.-vodoteč
22 | Rácovice 32 | Rožnovský Tomáš a Rožnovská Pavlína, Rácovice 32, 675 32 Třebelovice | st.43/1 | rodinný dům | 3 | 5 | st.43/1 | 0.5 | 1.5 | 2 | retence-vodoteč
23 | Rácovice 34 | Šťastný Jiří, Rácovice 28, 675 32 Třebelovice | st.30 | rodinný dům | 1 | 5 | 237/3 | 0.5 | 1 | 6.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
24 | Rácovice 35 | Zach Milan a Zachová Alena, Rácovice 35, 675 32 Třebelovice | st.42/2 | rodinný dům | 4 | 5 | 238/1 | 8 | 12 | 7.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
25 | Rácovice 37 | Machajdík Marian, Rácovice 37, 675 32 Třebelovice Vébrová Jaroslava, Rácovice 37, 675 32 Třebelovice | st.34/1 | rodinný dům | 4 | 5 | 147/1 | 0.5 | 1 | 13 | retence-vodoteč
26 | Rácovice 40 | Veselá Jarmila, Blížkovice 387, 671 55 Blížkovice | st.38 | rodinný dům | 4 | 5 | st.38 | 0.5 | 4.5 | 6 | retence-jed. kanal.-vodoteč
27 | Rácovice 46 | Ing. Bajgl Vojtěch, Rácovice 46, 675 32 Třebelovice | st.19 | rodinný dům | 4 | 5 | 727/6 | 7 | 1.5 | 7 | retence-jed. kanal.-vodoteč
28 | Rácovice 51 | Vorel David, Výčapy 236, 674 01 Třebíč | st.66 | rodinný dům | 2 | 5 | 232/25 | 7.5 | 1 | 6.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
29 | Rácovice 52 | Bulíček Pavel, Rácovice 52, 675 32 Třebelovice Bulíček Jan a Bulíčková Marie, Rácovice 52, 675 32 Třebelovice | st.69 | rodinný dům | 5 | 8 | 232/44 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
30 | Rácovice 55 | Dohnalová Jana, Rácovice 55, 675 32 Třebelovice | st.56 | rodinný dům | 5 | 8 | 232/8 | 3.5 | 3 | 1.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
31 | Rácovice 56 | Bajgl Jaroslav, Rácovice 56, 675 32 Třebelovice | st.73 | rodinný dům | 5 | 8 | 259/3 | 0.5 | 5.5 | 2.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
32 | Rácovice 57 | Kelblerová Klára, Rácovice 57, 675 32 Třebelovice | st.74 | rodinný dům | 4 | 5 | 296/3 | 5 | 5.5 | 12.5 | retence-vodoteč
33 | Rácovice 58 | Ing. Zvěřina František, Rácovice 58, 675 32 Třebelovice | st.77 | rodinný dům | 2 | 5 | 232/10 | 0.5 | 1 | 1.5 | retence-jed. kanal.-vodoteč
34 | Rácovice 59 | Ing. Bajgl Tomáš, Rácovice 46, 675 32 Třebelovice | st.39 | rodinný dům | 4 | 5 | st.39 | 2 | 2 | 1 | retence-jed. kanal.-vodoteč
[5 empty] | 114 | 194 |  | 115 | 109 | 166