| Generální projektant | #### ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tel., fax: 585 225 509,e-mail: atelierpb@atelierpb.cz,IČ: 25870092, DIČ: CZ25870092 |  |  |  |
| Zodpovědný projektant | #### Ing.arch. Jan Polách | #### autorizace | #### ČKA 00231 |  |
| Kontroloval | Ing. Robert Bravenec | #### autorizace | ČKAIT 1301711 |  |
| Projektant | Ing. arch. Jan Polách |  |  |  |

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU

OBNOVA V, JV a J FASÁDY

### a.3 VÝPIS PRVKŮ PSV

Číslo vyhotovení

| Index změny | Popis změny | Datum | Provedl | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Investor | Město Šternberk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Horní náměstí 16, Šternberk |  | IČO | 299529 |
| Místo | parc.č. 9, 10, 11, 15, k.ú. Šternberk |  | Kraj | Olomoucký |
| Status dok. | DPS |  | Datum | 2020-10 |
| Část dok. | D.1.1 |  | Formát | A4 |
| Čís. zakázky | 28 / 2020 |  | Jazyk | CZ |

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

- Výpis prvků PSV (včetně odkazů na ČSN, typové podklady a projektové podklady dodavatelů) je podkladem pro vypracování výrobní dokumentace dodavatele.

- Dodavatel atypických výrobků musí provést odsouhlasení výrobní dokumentace se zodpovědným projektantem, či projektantem stavby, speciálně všech povrchových úprav včetně předložení jejich vzorků.

- Závazné jsou skladebné (jmenovité) rozměry, členění a osazení. Vlastní způsob osazení a provádění včetně spojů, stanoví dodavatelská a montážní firma svými technologickými postupy a pravidly.

- Jednotlivé druhy profilů materiálů nejsou závazné a je možno je nahradit jinými, musí však být zachovány funkční, statické a estetické požadavky uvedených výrobků.

- Před zahájením výroby atypických prvků je nutné provést přesné zaměření stavebních otvorů v příslušném stupni stavební připravenosti objektu.

- Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadní změny v projektovém řešení (bod 6 §48 zákona 40/2004 Sb.). Změny je nutno konzultovat s projektantem a autorem architektonického návrhu.

- Pokud jsou použity názvy výrobků nebo konstrukcí, které jsou pro určitého výrobce příznačné, požaduje investor použití i jiných kvalitativně a technicky srovnatelných řešení. Veškeré použité materiály se požadují dodat minimálně ve standardním provedení a uvedené kvalitě s popsanými technickými parametry.

V Olomouci, 10/2020

Vypracoval:	Ing. Arch. Jan Polách

ATELIER Polách & Bravenec s.r.o.,Mahlerova 15,   772 00 Olomouc

Tel.: 585225509, mobil: 608784530, E-mail: polach@atelierpb.cz