## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Obnova veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa“
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M5 | 1 | Úsek č. 1 | 9 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 2 | 6 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 3 | 13 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 4 | 5 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 5 | 25 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 6 | 8 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 7 | 8 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 8 | 17 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 9 | 11 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 10 | 8 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 11 | 14 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 12 | 20 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 13 | 10 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 14 | 8 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 15 | 5 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 16 | 10 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 17 | 3 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 18 | 7 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 19 | 6 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 20 | 15 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 21 | 7 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 22 | 30 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 23 | 2 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 247 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4129.85
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO bez regulace v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 14258.3071
Podpis oprávněné osoby: