## Příloha č.8
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Kyjov – 4. etapa | [5 empty] | Příloha č. 8
Číslo výpočtu | Počet svítidel | Třída osvětlení | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
1 | 24 | P4 |  |  |  | 0
2 | 32 | P4 |  |  |  | 0
3 | 17 | P4 |  |  |  | 0
4 | 35 | P4 |  |  |  | 0
5 | 24 | P4 |  |  |  | 0
6 | 24 | P4 |  |  |  | 0
7 | 15 | M4 |  |  |  | 0
8 | 21 | P4 |  |  |  | 0
9 | 16 | P4 |  |  |  | 0
10 | 8 | P5 |  |  |  | 0
11 | 19 | P4 |  |  |  | 0
12 | 19 | P4 |  |  |  | 0
13 | 3 | P4 |  |  |  | 0
14 | 12 | P4 |  |  |  | 0
15 | 1 | P4 - střední pás - P4 |  |  |  | 0
16 | 10 | P3 |  |  |  | 0
17 | 46 | P5 |  |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: | 326 |  |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu: |  |  | 7109