## List1
Kusovník-součástí zadávacího řízení je technická specifikace zařízení
Č. | Název místnosti/Popis | Délka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Příkon el. 230V/(kW) | Příkon el. 400V/ (kW) | Cena v Kč bez DPH/ks | Ks. | Cena celkem v Kč bez DPH
Příjem
1 | Příjmový nerezový stůl s čelním a bočním opláštěním, spodní police | 1270 | 550 | 900 |  |  |  | 1 | 0
1a | Nerezový koš odpadkový s víkem a kolečkami 95l | [6 empty] | 1 | 0
2 | Vstupní nerezový stůl s dřezem 400x400x250, spodní police, zadní zvýšený lem | 1230 | 700 | 900 |  |  |  | 1 | 0
2a | Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím ramínkem | [6 empty] | 1 | 0
3 | Automatický změkčovač vody k myčce | [6 empty] | 1 | 0
4 | Myčka univerzální s koši 500x500 a rekuperací | 700 | 750 | 1950 |  | 10 |  | 1 | 0
4a | Digestoř nerezová s filtry a LED osvětlením | 1000 | 1100 | 450 | 0.5 |  |  | 1 | 0
5 | Podlahová vpust nerezová s pachovou uzávěrou a protisklzuovým roštem | 1200 | 300 |  |  |  |  | 1 | 0
6 | Vystupní nerezový stůl, spodní police | 1260 | 700 | 900 |  |  |  | 1 | 0
7 | Regál nerez, 4 police, skládací | 1060 | 460 | 1800 |  |  |  | 1 | 0
8 | Umyvalo nerezové s opláštěním a kolenovou baterií, včetně směšovacího ventilu | 470 | 370 | 225 |  |  |  | 1 | 0
Kancelář vedoucího
| Kancelářský stůl - dodávka interiéru | [6 empty] | 1 | 0
Sklad zásobování
9 | Vozík pro transport termoportů plošinový, nerezový, svařovaný, 4 otočná kola z toho dvě bržděná, jedno madlo | 900 | 600 | 900 |  |  |  | 1 | 0
10 | Regál nerezový, 4 police, skládací | 1460 | 660 | 1800 |  |  |  | 2 | 0
11 | Komora chlazená na odpady 240l | 1031 | 889 | 1185 | 0.25 |  |  | 1 | 0
12 | Chladící skříň 374l, nerezová, digitální termostat, teplota +2°C/+10°C | 600 | 585 | 1855 | 0.185 |  |  | 2 | 0
| Výdej jídla | [6 empty] | 1 | 0
13 | Výdejní stůl opláštěný 3GN1/1 automatické dopouštění, hygienická nástavba a vyhřívaná podestavba | 1200 | 700 | 900 | 2.5 |  |  | 2 | 0
14 | Zařízení pro udržování a nízkoteplotní úpravy pokrmů kapacita min. 5X GN1/1 40 | 400 | 600 | 450 | 1.1 |  |  | 1 | 0
| Gastronádoba GN 1/1-150 se sklopnými držadly | [6 empty] | 2 | 0
| Gastronádoba GN 1/2-150 se sklopnými držadly | [6 empty] | 4 | 0
| Gastronádoba GN 1/3-150 se sklopnými držadly | [6 empty] | 6 | 0
| Víko pro GN 1/1 s výřezy pro držadla a naběračku | [6 empty] | 2 | 0
| Víko pro GN 1/2 s výřezy pro držadla a naběračku | [6 empty] | 4 | 0
| Víko pro GN 1/3 s výřezy pro držadla a naběračku | [6 empty] | 6 | 0
14b | Nerezová pojezdová dráha, trubková na třech konzolích | 2400 | 350 |  |  |  |  | 1 | 0
15 | Nerezový vozík na podnosy a příbory, s plastovým zásobníkem a pružinovým zdvihem táců | 610 | 710 | 1335 |  |  |  | 1 | 0
17 | Chladící skříň 374l, nerezová, digitální termostat, teplota +2°C/+10°C, prosklené dveře | 600 | 585 | 1855 | 0.13 |  |  | 1 | 0
18 | Mycí stůl nerez, dřez 1000x600x300, spodní police, stojánková tlaková sprcha pružinová s napouštěcím ramínkem | 1650 | 700 | 900 |  |  |  | 1 | 0
19 | Podlahová vpust s pachovou uzávěrou a protiskluzovým roštem | 1200 | 300 |  |  |  |  | 1 | 0
20 | Pracovní stůl nerez na porcování, spodní police, 1x zásuvka atyp kolem rohu | 1100 | 700 | 900 |  |  |  | 1 | 0
20a | Nerezová skříňka nástěnná s posuvnými dvířky a jednou policí, atyp s výřezem pro roh | 1100 | 350 | 600 |  |  |  | 1 | 0
21 | Konvektomat 10 GN 1/1 s bojlerovým vývinem páry a dotykovým displejem | 860 | 850 | 1100 |  | 18.9 |  | 1 | 0
22 | Změkčovač automatický ke konvektomatu s elektronickým ovládáním, objem pryskyřice minimálně 4,9l | 530 | 225 | 400 | 0.05 |  |  | 1 | 0
22a | Podstavec nerezový pod konvektomat se zásuvy pro GN1/1 a prostorem pro zařízení pro udržování… položka 14. | [6 empty] | 1 | 0
22b | Digestoř nerezová s filtry a LED osvětlením | 1250 | 1100 | 450 | 0.5 |  |  | 1 | 0
23 | Pracovní stůl nerez s dřezem 300x500x300 a policí | 1130 | 700 | 900 |  |  |  | 1 | 0
23a | Profi baterie se sprchou | [6 empty] | 1 | 0
23b | Nerezová skříňka nástěnná s posuvnými dvířky a jednou policí | 1100 | 350 | 600 |  |  |  | 1 | 0
24 | Umyvalo nerezové s opláštěním a kolenovou baterií, včetně směšovacího ventilu | 470 | 370 | 225 |  |  |  | 1 | 0
| Dodávka | [7 empty] | 0
| Montáž | [7 empty] | Kč
| Doprava | [7 empty] | Kč
| Celkem v Kč bez DPH (Tato cena bude předmětem hodnocení) | [7 empty] | 0
| DPH 21% | [7 empty] | 0
| Celkem vč. DPH | [7 empty] | 0