## VV
Příloha č. 6 ZD – Soupis prací vyhrazená část díla (Příloha č. 2 SoD - Oceněný soupis prací vyhrazená část díla)
Stavba: | Sociální zázemí řidičů DPO | Sociální zázemí Michálkovice
Objednatel: | Dopravní podnik Ostrava a.s. |  |  | IČ: | 61974757
Číslo smlouvy objednatele | DOD20232239 |  |  | DIČ: | CZ61974757
Zhotovitel: |  |  |  | IČ:
DIČ:
Pořadí | Název a popis položky | Množství | Typ | MJ | Cena MJ v Kč bez DPH
S | Sociální zázemí řidičů Michálkovice |  |  |  | 0
D | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0
1 | Rám 2435 x 6055 x 2850mm | 2 | Kalkul | kpl | 0
0
2 | Manipulace s rámem a konstrukcí střechy, příprava na obalovnu | 4 | Kalkul | kpl | 0
0
3 | Broušení rámu | 2 | Kalkul | kpl | 0
0
4 | Lakování rámu | 2400 | Kalkul | kg | 0
0
D | Skladby |  |  |  | 0
5 | Obvodová stěna O, 150 (0,038 W/mK) - MV 160 | 61 | Kalkul | m2 | 0
0
6 | Vnitřní stěna V, 050 (0,038 W/mK) - MV 60 | 10 | Kalkul | m2 | 0
0
7 | Vnitřní stěna V, 100 (0,038 W/mK) - MV 100 | 8 | Kalkul | m2 | 0
0
8 | Podlaha P, 150 - 22mm cetris (0,033 W/mK) - MV 160 | 30 | Kalkul | m2 | 0
0
9 | Strop S, 150 (0,038 W/mK) - MV 140 | 30 | Kalkul | m2 | 0
0
10 | Výztuha OSB 25mm, 1x25mm | 20 | Kalkul | m2 | 0
0
11 | Předstěna , I50 (50mm) | 9 | Kalkul | m2 | 0
0
D | Vnitřní opláštění |  |  |  | 0
12 | Vnitřní opláštění SDK deska , 1x RB 12,5mm | 35 | Kalkul | m2 | 0
0
13 | Vnitřní opláštění SDK deska , 1x RF 15mm | 24 | Kalkul | m2 | 0
0
14 | Vnitřní opláštění SDK deska , 1x 12,5mm | 69 | Kalkul | m2 | 0
0
15 | Spoj modulů - SDK garnitura, 1x RB 12,5mm | 7.8 | Kalkul | bm | 0
0
D | Fasáda |  |  |  | 0
|  | 1 | Kalkul | kpl | 0
16 | Kontaktní zateplovací systém, materiál včetně podkladních cetris desek a montáže na místě, včetně obkladu z evropského modřínu tvořený obkladovými profily rhombus 24x68, součástí je veškerý spojovací materiál v antikorozní úpravě, podkladní materiál v podobě latí a kontralatí z evropského modřínu a také finální nátěr, který bude aplikován v minimálně dvou vrstvách (odstín bude odsouhlasen v rámci dodávky), součástí je také řešení všech detailů napojení na atiku, svody a podobně |  |  |  | 0
D | Střecha |  |  |  | 0
17 | Střešní trapézový plech KOB | 30 | Kalkul | m2 | 0
0
18 | Svod střešní PVC (trubka PVC do rohového sloupku), 1 kusy na modul | 2 | Kalkul | kpl | 0
0
19 | Konstrukce stříšky | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
20 | Zakrytí stříšky plech trapéz | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
21 | Bok stříšky - hladký plech | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
22 | Montáž stříšky | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
23 | Příplatek za zvýšení atiky na 0,9 m | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
24 | Konstrukce atiky (rastr 0,625m, 3mm plech) - výška do 300mm bez zastřešení | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
25 | Klempířské prvky (atika, přechod mezi moduly) | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
D | Vnitřní povrchy |  |  |  | 0
26 | PVC, R9, lepidlo, svařovací šnůra | 30 | Kalkul | m2 | 0
0
27 | Malba , bílá | 59 | Kalkul | m2 | 0
0
28 | Malba , omyvatelná | 69 | Kalkul | m2 | 0
0
29 | Soklová lišta, Premium Bílá, 60 mm, délky 5,15 m | 40 | Kalkul | bm | 0
0
D | Výplně otvorů - vnější |  |  |  | 0
30 | Ostění oken | 28 | Kalkul | bm | 0
0
31 | Příprava na osazení oken - typ 1 (TP652) | 28 | Kalkul | bm | 0
0
32 | Montáž oken (m2) | 5.88 | Kalkul | m2 | 0
0
33 | Montáž vnějších dveří | 1 | Kalkul | ks | 0
0
34 | PVC standardní parapet interiérový s nosem, bílý, včetně bočních krytek | 8.9 | Kalkul | bm | 0
0
35 | Parapet vnější | 5.1 | Kalkul | bm | 0
0
36 | Okno PVC 600 x 1700 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 3 | Kalkul | kpl | 0
0
37 | Okno PVC 600 x 2000 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
38 | Dveře PVC 970 x 2200 tepelně izolační trojsklo, bezpečnostní (connex) oboustranně šedá/bílá | 1 | Kalkul | kpl | 0
| 3x dveřní pant, včetně kování a zámkové vložky, vnější madlo ve stříbrné barvě, vnitřní klika stříbrná včetně elektrického zámku, dveře budou vybavané samozavíračem |  |  |  | 0
39 | Okno PVC 1500 x 600; Sklopné; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
40 | Okno PVC 600 x 600 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 2 | Kalkul | kpl | 0
0
41 | Opláštění oken tahokov (velikost oka:22 x 12 - 2 x 2 mm) | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
D | Výplně otvorů - vnitřní |  |  |  | 0
42 | Dveře voštinové ČSN 600-900 x 1970, bílé, PZ, ve spodní částidoplněné dveřní mřížkou pro správnou funkci | 5 | Kalkul | kpl | 0
| odvětrání |  |  |  | 0
43 | Montáž vnitřních dveří | 5 | Kalkul | ks | 0
0
44 | Zárubeň ZK ocelová dvoudílná 600 - 900 x 1970 ústí | 5 | Kalkul | ks | 0
0
D | TZB |  |  |  | 0
45 | Základní rozvody vody a kanalizace, příprava pro výdejní automat, montáž zařizovacích předmětů, přípojka vody DN 32, přípojka kanalizace DN 600; dle studie VODOVOD a KANALIZACE | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
46 | Odvětrání WC - ventilátory (Decor 100 CRZ); dle studie VZDUCHOTECHNIKA | 5 | Kalkul | ks | 0
0
D | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
47 | Umyvadlový set Ideal Standard s otvorem, 55 cm, Baterie Concept 100 | 2 | Kalkul | soubor | 0
0
48 | Závěsné WC, Ideal Standard Eurovit V bílá, prkénko, tlačítko PVC, ocelová konstrukce pro geberit, geberit duofix | 2 | Kalkul | soubor | 0
0
49 | Pisoár závěsný Ideal Standard | 1 | Kalkul | soubor | 0
0
50 | Zásobník na papírpvé ručníky Bemeta | 2 | Kalkul | ks | 0
0
51 | Zásobník hygienických sáčků nerez | 1 | Kalkul | ks | 0
0
52 | Háček Sanela nerezový dvojitý, lesk SLZN 57 | 2 | Kalkul | ks | 0
0
53 | Zrcadlo Amiro 60x80 | 2 | Kalkul | ks | 0
0
54 | Dávkovač mýdla 1319-75 | 2 | Kalkul | ks | 0
0
55 | WC štětka plast bílá TO3302, SK 130 | 2 | Kalkul | ks | 0
0
56 | Držák na toaletní papír 8009, bílá, DTP 15 | 2 | Kalkul | ks | 0
0
57 | Zásobník TUV 10L | 1 | Kalkul | ks | 0
0
58 | Zásobník TUV 15L | 1 | Kalkul | ks | 0
0
D | Elektroinstalace |  |  |  | 0
59 | Slaboproud - snímač teploty (4ks), magneticý snímač otevření (8ks), vodoměr, elektroměr, kabeláž tablo | 1 | Kalkul | soubor | 0
| dle studie ELEKTROTECHNIKA |  |  |  | 0
60 | Základní elektro rozvody modulu (přímotop 2kW - 2ks, 500W - 3ks, 8ks zásuvka, 8ks vypínač, svítidlo | 1 | Kalkul | soubor | 0
| přisazené kruh 5ks, zářivka 2x36 - 2ks, centrální rozvaděč); příprava pro výdejní automat dle studie ELEKTROTECHNIKA, včetně měření spotřeby stanoveným způsobem s vyčítáním do dálkového energetického systému AISYS. Klimatizační jednotka. |  |  |  | 0
61 | Hromosvod; dle studie ELEKTROTECHNIKA | 1 | Kalkul | soubor | 0
0
D | Ostatní |  |  |  | 0
62 | Loga 1ks DPO - materiál a montáž | 1 | Kalkul | soubor | 0
0
63 | Vstupní schůdek - POROROŠT ZINKOVANÝ S LEMOVACÍM PROFILEM | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
64 | Kuchyňka včetně vybavení (baterie, dřez, deska) | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
65 | Úklid modulu | 2 | Kalkul | kpl | 0
0
66 | Nakládka modulu ve výrobním závodě | 2 | Kalkul | kpl | 0
0
67 | Hasící přístroj PG6 s hasící schopností nejméně 21A | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
68 | Vytápění, Klimatizace; podrobnosti dle studie VYTÁPĚNÍ a CHLAZENÍ | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
D | Montážní materiál |  |  |  | 0
69 | Spoj modulů | 2 | Kalkul | kpl | 0
0
70 | Hliníková páska (obvod spoje) | 14 | Kalkul | bm | 0
0
71 | Gumový hříbek (obvod spoje bez podlahového spojení) | 10 | Kalkul | bm | 0
0
72 | Podkladové plechy vyrovnávací | 2 | Kalkul | kpl | 0
0
73 | Zakrytí modulu pro přepravu (prázdná stěna) | 8.4 | Kalkul | m2 | 0
0
D | Montáže |  |  |  | 0
74 | Usazení modulu na stavbě | 2 | Kalkul | ks | 0
0
75 | Propojení elektro | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
76 | Připojení vnější vody | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
77 | Připojení vnější kanalizace | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
78 | Montáž podlahového spojení, pokládka PVC na místě | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
79 | Dokončovací montážní práce (10 dní/2 lidi), ubytování | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
80 | Doprava montérů na stavbu a zpět | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
81 | Zařízení staveniště - lešení a odpadní kontejner | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
D | Doprava |  |  |  | 0
82 | Jeřáb | 1 | Kalkul | kpl | 0
0
83 | Přeprava modulů na místo | 1 | Kalkul | kpl | 0
0