## Výkaz výměr
(všechny ceny jsou bez DPH)
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | m.j. | Počet | Materiál | Montáž | Celkem
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot , uložení na skládku, dopravu, montáž, atd. jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení zařízení,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případné opatření související s ochranou ostatních rozvodů
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
REKAPITULACE
6 |  | Uzemnění a hromosvod |  |  |  |  | 0
8 |  | Revize a zkoušky |  |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH |  |  |  |  | 0
* cenu doplnit do rozpočtu 01_Stavba_zadávací VV.xls (pol. č. 45)
6 |  | Uzemnění a hromosvod
Uzemnění
6.1.1 |  | Pásek zemnící FeZn 30 x 4 mm | m | 0 |  |  | 0
6.1.2 |  | Drát průměr 10 mm FeZn | m | 12 |  |  | 0
6.1.3 |  | Svorka kulatina/pásek SR03 | ks | 8 |  |  | 0
6.1.4 |  | Svorka pásek/pásek SR02 | ks | 0 |  |  | 0
Hromosvod
6.2.1 |  | Drát průměr 8 mm AlMgSi, montáž na podpěry PV21, PV17 | m | 160 |  |  | 0
6.2.2 |  | Podpěra vedení PV17 FeZn do zateplené fasády + zdivo | ks | 30 |  | 0 | 0
|  | Podpěra vedení PV 21 plastová s beton. výplní na ploché střechy, nalepit, 100 mm | ks | 120 |  | 0 | 0
6.2.3 |  | Podpěra vedení PV 11 FeZn na šikmé střechy | ks | 5 |  | 0 | 0
6.2.4 |  | Jímací tyč JP10 AlMgSi 18mm, 1000mm, včetně držáku a připojovací svorky | ks | 3 |  |  | 0
6.2.5 |  | ZT 2,0s zemnící tyč se svorkou, délka 2m, provedení FeZn | ks | 4 |  |  | 0
6.2.6 |  | Svorka FeZn okapová SO | ks | 8 |  |  | 0
6.2.7 |  | Svorka FeZn spojovací SS | ks | 11 |  |  | 0
6.2.8 |  | Svorka FeZn křížová SK | ks | 3 |  |  | 0
6.2.9 |  | Svorka FeZn zkušební SZ | ks | 5 |  |  | 0
6.2.10 |  | Svorka FeZn připojovací SP | ks | 0 |  |  | 0
6.2.11 |  | Svorka FeZn ST připojovací na okapovou rouru, vč. pásku | ks | 6 |  |  | 0
6.2.12 |  | Štítek plastový - čísla svodů | ks | 15 |  |  | 0
6.2.13 |  | Výstražný štítek A4 | ks | 7 |  |  | 0
6.2.14 |  | Dilatační propojka FeZn | ks | 2 |  |  | 0
6.2.15 |  | Ochranný úhelník FeZn 1,7m včetně držáků do zdiva | ks | 0 |  |  | 0
Zemní práce
6.3.1 |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4 | m | 8 | 0 |  | 0
6.3.2 |  | Výkop jámy pro zemnící tyč v hornině třídy 4 | ks | 4 | 0 |  | 0
6.3.3 |  | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 | m | 8 | 0 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
8 |  | Revize a zkoušky
8.1 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 1000 tis. Kč, spolupráce s revizním technikem | sada / set | 1 |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
A |  | Ostatní náklady
Práce v HZS
A.1 |  | Demontáž jímací soustavy | hod | 24 |  |  | 0
A.2 |  | Ostatní práce spojené s montáží (lešení) | hod | 24 |  |  | 0
A.3 |  | Zabezpečení a zajištění pracoviště | hod | 8 |  |  | 0
A.4 |  | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  |  | 0
A.5 |  | Dokumentace skutečného provedení | sada/set | 1 |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0