## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [20 empty] | 1.0 | False | False | {54B1F8F8-C801-4EA0-9CA2-F96098579E0F}
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [14 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[29 empty] | 0,01 | 15
| REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
0,01
|  | Stavba: |  |  | Čro Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19 | [23 empty] | 0,1
1
|  | Místo: |  |  | Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00 | [6 empty] | Datum: |  | 2024-01-31 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: |  |  | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99 | [6 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [9 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: |  |  | Mario design s.r.o., Ing. Marek Nos, Hodakova 653/13, 66441 Troubsko | [6 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [26 empty] | 0,1
False
|  | Cena bez DPH | [9 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Stavba: |  |  |  |  | Čro Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19
| Místo: |  |  |  |  | Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00 |  |  |  |  | Datum: |  |  | 2024-01-31
| Zadavatel: |  |  |  |  | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Nos |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  | Objekt, Soupis prací | [5 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 |  | IMPORT | {54B1F8F8-C801-4EA0-9CA2-F96098579E0F} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {54B1F8F8-C801-4EA0-9CA2-F96098579E0F} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## ČRo Olomouc
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [13 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {54B1F8F8-C801-4EA0-9CA2-F96098579E0F}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [14 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Čro Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19
KSO:
| Místo: |  | Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00 | [5 empty] | Datum: |  |  | 2024-01-31
| Zadavatel: |  | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Mario design s.r.o., Ing. Marek Nos, Hodakova 653/13, 66441 Troubsko | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Čro Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19
Místo: |  |  | Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00 |  |  |  | Datum: |  | 2024-01-31
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99 |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Nos
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [14 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Čro Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19
Místo: |  |  | Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00 |  |  |  | Datum: |  | 2024-01-31
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99 |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Nos
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
600m | K | 713 41 1111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi tl.40mm |  |  | m2 | 222 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130219118
600 | M | 631 51 671 | Tepelná izolace minerální vata tl.40mm+Al polep (m=55kg/m3) |  |  | m2 | 108 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957449708
601 | M | 631 42 670 | Akustická izolace minerální vata tl.60mm+Al polep (m=80kg/m3) |  |  | m2 | 88 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957449708
602 | M | 631 50 980 | Tepelná izolace minerální vata tl.20mm+Al polep (m=25-40kg/m3) |  |  | m2 | 26 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957449708
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
AHU S3 - studio 220+222 přívod a odvod vzduchu
S3.01m | K | 751 61 1116R | Mtž vzduchotechnické jednotky pos. S1.01 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | -1327103490
S3.01 | M |  | Přívodní vzduchotechnická jednotka Qv=1600m3/h dle standardu VZT2 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1822581612
S3.02m | K | 751 61 1118R | Mtž zvlhčovače pos. S1.02 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | -1327103490
S3.02 | M |  | Odporový vyvíječ páry m=5kg/h, U=230V, včetně příslušenství dle standardu VZT4 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1822581612
S3.20m | K | 751 34 4122 | Mtž tl. hluku do 0,3m2/bm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
S3.20 | M |  | Kulisový tlumič hluku 560x355-1000, š. kulisy 200, počet kulis 2, dle standardu TLU1 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
S3.21m | K | 751 34 4121 | Mtž tl. hluku do 0,15m2/bm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
S3.21 | M |  | Kulisový tlumič hluku 315x315-1000, š. kulisy 100, počet kulis 2, dle standardu TLU1 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
S3.22m | K | 751 34 4121 | Mtž tl. hluku do 0,15m2/bm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
S3.22 | M |  | Kulisový tlumič hluku 450x315-1000, š. kulisy 100, počet kulis 2, dle standardu TLU1 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
S3.40m | K | 751 39 8092 | Mtž regulátoru průtoku konstantního D do 200 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
S3.40 | M |  | Regulátor průtoku konstantní, DN160 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
S3.41m | K | 751 51 4613 | Mtž škrticí klapky s přírubou do potrubí 0,14m2 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
S1.41 | M |  | Regulační klapka čtyřhranná ruční 315x315 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
AHU KL2 - Zdroje chladu vzduchotechnických jednotek - chlazení
KL2.02m | K | 751 72 1111R | Montáž kondenzační jednotky venk. jednofázové |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
KL2.02m | M |  | Kondenzační jednotka s invertorem Qch=5,3kW, U=230V, R410a/R22 vč. příslušenství dle standardu K1 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
KL2.10m | K | 751 79 1113 | Montáž předizolovaného potrubí 12 |  |  | bm | 25 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
KL2.10 | M |  | CU potrubí izolované 12,7Iz |  |  | bm | 25 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
KL2.12m | K | 751 79 1111 | Montáž předizolovaného potrubí 6 |  |  | bm | 25 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
KL2.12 | M |  | CU potrubí izolované 6,35Iz |  |  | bm | 25 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
KL2.13m | K |  | Náplň chladiva |  |  | kg | 0.5 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
KL2.13 | M |  | Chladivo R410a/R22 |  |  | kg | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.82 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
KL2.14m | K |  | Montáž podstavce pod klimatizční jendotku |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
KL2.14 | M |  | Podstavná noha pro klimatizační jendotku 100x100mm-450, vč. bočních krytů |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | 1474751500
AHU P - Potrubí
P.011m | K | 751 51 1003 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07m2 |  |  | m | 33 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 431892345
P.012m | K | 751 51 1004 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13m2 |  |  | m | 99 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 431892345
P.013m | K | 751 51 1022 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm 0,28m2 |  |  | m | 11 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 431892345
P.014m | K | 751 51 1023 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm 0,50m2 |  |  | m | 5 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 431892345
P.01a | M | 429 821 008R | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné sk.I - rovné, tř. těsnosti "B" |  |  | m2 | 128 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1231649604
P.01b | M | 429 821 009R | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné sk.I -tvarovky, tř. těsnosti "B" |  |  | m2 | 62 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1231649604
P.02m | K | 751 51 4178 | Mtž oblouku kruhového do 200mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
P.02e | M |  | Oblouk segmentový 90° DN160 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
P.04m | K | 751 51 4536 | Mtž spojka 100-200mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
P.04e | M |  | nátrubek DN160 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 512 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 512 | -1672447300
P.201m | K | 751 57 1033 | Uchycení potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07m2 |  |  | m | 33 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 431892345
P.202m | K | 751 57 1034 | Uchycení potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13m2 |  |  | m | 99 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 431892345
P.203m | K | 751 57 1035 | Uchycení potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm 0,28m2 |  |  | m | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 431892345
P.204m | K | 751 57 1036 | Uchycení potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm 0,50m2 |  |  | m | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 431892345
P.400m | K |  | Rýhovaná guma pro podklad VZT jednotky dle STN 62 2225 materiál včetně montáže |  |  | m2 | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 512 | -1632858297
P.401m | K |  | Sendvičový panel na bázi chlorovaného polyethylenu s minerálním plnivem tl.20mm, s AL fólí 2mm se samolepem, m=2000kg/m3 |  |  | m2 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 512 | -1632858297
P.501m | K | 751 34 4812 | Demontáž tlumiče hluku kruhového D 100-200mm |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 512 | -1632858297
P.502m | K | 751 34 4112 | Mtž tl. hluku kruhového D do 200mm |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 1490274411
P.503m | K | 751 39 8823 | Demontáž větrací mřížky čtyřhranné do 0,15m2 |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 512 | -1632858297
P.504m | K | 751 39 8024 | Montáž větrací mřížky čtyřhranné do 0,15m2 |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 512 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 512 | -1632858297
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
O.01 | K | 949 10 1120R | Doprava horizontální a vertikální |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810225370
O.02 | K | 95250100 | Nájem za den řadového trubkového lešení s podlahami do 200kg/m2, š=0,6-0,9m do 10m, 12m2 |  |  | den | 55 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.00715 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069788577
O.04 | K | 949 10 1121R | Komplexní zkoušky |  |  | h | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.00156 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -785313796
O.05 | K | 949 10 1122R | Zaškolení |  |  | h | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | 0.00143 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926376515
O.06 | K | 949 10 1122R | Dokumentace skutečného provedení |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | základní |  |  | 0.00013 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | -255211616
[24 empty] | PP | 1