## ČRo - 2.etapa
Název akce: |  |  | ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Provozní soubor: |  |  | ROZHLASOVÉ TECHNOLOGIE - Etapa II.b
KABEL |  |  |  |  | POZN. | Z A Č Á T E K |  | K O N E C
druh | číslo | (m) | typ | funkce |  | místnost | ZAŘÍZ. | místnost | ZAŘÍZENÍ
QD | 501 | 74 | MM 50/125 OM4 | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 502 | 50 | MM 50/125 OM4 | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 503 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 504 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 505 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 506 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 507 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 508 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 509 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 510 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 511 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 512 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 513 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 514 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 515 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 516 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 517 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 518 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 519 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 520 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 521 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 522 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 523 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 524 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 525 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 526 | 50 | CAT6a | Data | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QD | 527 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 528 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 529 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 530 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 531 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 532 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 533 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 534 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 535 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 536 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 537 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 538 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 539 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 540 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 541 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 542 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 543 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 544 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 545 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 546 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 547 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 548 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 549 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QD | 550 | 74 | CAT6a | Data | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
ANALOG - konektory vždy 1/2 male 1/2 female:
QA | 101 | 74 | 12x2x0,22 | Audio | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QA | 102 | 50 | 12x2x0,22 | Audio | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QA | 103 | 50 | 12x2x0,22 | Audio | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QA | 104 | 4 | 4x2x0,22 | Audio | Připojení aktivních reprosoustav | 409 |  | 409
QA | 105 | 4 | 4x2x0,22 | Audio | Připojení aktivních reprosoustav | 409 |  | 409
COAX:
QV | 301 | 98 | Coax | Video | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QV | 302 | 74 | Coax | Video | Přímý propoj zázemí 223 ve 3.NP -> režie 409 v 5.NP | 223 |  | 409
QV | 303 | 50 | Coax | Video | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QV | 304 | 50 | Coax | Video | Pro Postprodukční režii 409 v 5.NP | 316 |  | 409
QV | 305 | 5 | HDMI | Video | Propoj převodník/LCD | 409 |  | 409
|  |  | Rekapitulace | Délka | Délka s rezervou 20%
|  |  |  | [m] | [m]
|  |  | 4x2x0,22 | 8 | 10
|  |  | 12x2x0,22 | 174 | 210
|  |  | CAT6a | 2976 | 3580
|  |  | Coax | 272 | 330
|  |  | MM 50/125 OM4 | 124 | 150
|  |  | HDMI | 1 ks | 5 m