## Rozpočet
Město Uherský Brod VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU NA BD č.p. 2060 D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.3 Slaboproudá elektrotechnika
Nr.## | Popis | m.j. | Počet | materiál | montáž | celkem
1.0 | Slaboproud
1.1 | Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů a zařízení | hod | 8 | 0 |  | 0
1.2 | Demontáž dřevěného podhledu | m2 | 70 | 0 |  | 0
1.3 | Zpětná montáž dřevěného podhledu | m2 | 70 | 0 |  | 0
1.4 | Dodávka a montáž datové zásuvky 2xRJ45/u Cat6, na povrch, včetně rámečku, (ABB Tango, bílá) | ks | 1 |  |  | 0
1.5 | Dodávka a montáž datové zásuvky 1xRJ45/u Cat6, na povrch, včetně rámečku (ABB Tango, bílá) | ks | 1 |  |  | 0
1.6 | Dodávka a montáž průběžné zásuvky STA ( odbočovací útlum 8 dB, průchozí útlum 2,5 dB), na povrch, včetně krytu a rámečku , (ABB Tango, bílá) | ks | 1 |  |  | 0
1.7 | Dodávka a montáž koncové zásuvky STA ( odbočovací útlum 3,5 dB), na povrch, včetně krytu a rámečku , (ABB Tango, bílá) | ks | 1 |  |  | 0
1.8 | Dodávka a montáž krabice přístrojové Tango, na povrch, LK80x28T | ks | 5 |  |  | 0
1.9 | Dodávka a montáž krabice přístrojové Tango, na povrch, LK80x28 2T | ks | 1 |  |  | 0
1.10 | Dodávka a montáž krabice přístrojové KP68, pod omítku včetně vysekání otvoru | ks | 3 |  |  | 0
1.11 | Dodávka a montáž domácího telefonu, 2 tlačítka (kompatibilní se stávajícím dvoudrátovým systémem Czechphone) | ks | 1 |  |  | 0
1.12 | Dodávka a montáž - ABB Sada Reflex 3280B-C10001 B pro nouzovou signalizaci (kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky 1× 2násobný, 2× 1násobný). | ks | 1 |  |  | 0
1.13 | Dodávka a montáž - tlačítko signální tahové, včetně rámečku | ks | 1 |  |  | 0
1.14 | Dodávka a montáž - signalizačního světla s akustickou signalizací , včetně rámečku | ks | 1 |  |  | 0
1.15 | Montáž přesunutého hlásiče požáru | ks | 2 | 0 |  | 0
1.16 | Montáž přesunuté patice hlásiče požáru | ks | 2 | 0 |  | 0
1.17 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | ks | 2 | 0 |  | 0
1.18 | Značení trasy vedení | m | 110 |  |  | 0
1.19 | Dodávka a montáž štítku kabelového | ks | 4 |  |  | 0
1.20 | Dodávka a montáž kabelu UTP Cat 6, B2cas1d1 do žlabu, trubky, lišty | m | 42 |  |  | 0
1.21 | Dodávka a montáž koaxiálního kabelu 75 ohmů LSOH (nízký vývin kouře, bez obsahu halogenů) nebo B2cas1d1, do žlabu, trubky, lišty | m | 42 |  |  | 0
1.22 | Dodávka a montáž kabelu PRAFlaCom 2x2x0,8, B2cas1d1a1do žlabu, trubky, lišty | m | 88 |  |  | 0
1.23 | Dodávka a montáž elektroinstalační trubky EN20, 1420, průměr 20/14,1, 320N | m | 6 |  |  | 0
1.24 | Dodávka a montáž lišt vkládacích pro slaboproud - LHD 20x20HF | m | 78 |  |  | 0
1.25 | Dodávka a montáž příchytky pro kabely samostatné , včetně šroubu do betonu a vyvrtání díry | ks | 32 |  |  | 0
1.26 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 5 | 0 |  | 0
1.27 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 5 | 0 |  | 0
1.28 | Ukončení kabelu koaxiálního průměru do 10 mm | ks | 4 | 0 |  | 0
1.29 | Dodávka a montáž F konektoru | ks | 1 |  |  | 0
1.30 | Ukončení datových kabelů na zásuvce | ks | 3 | 0 |  | 0
1.31 | Ukončení datových kabelů konektorem (v rozváděči) | ks | 1 | 0 |  | 0
1.32 | Ukončení slp kabelů na přístroji | ks | 13 | 0 |  | 0
1.33 | Dodávka a montáž svorkové krabice na povrch | ks | 2 |  |  | 0
1.34 | Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo betonu, D 8 mm | ks | 110 |  |  | 0
1.35 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl do 15 cm | ks | 14 | 0 |  | 0
1.36 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropech a klenbách železobetonových pl do 0,09 m2 tl přes 10 do 20 cm | ks | 1 | 0 |  | 0
1.37 | Drobný instalační a spojovací materiál proslaboproud | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1. Slaboproud - součet |  |  |  |  | 0
| Slaboproud celkem (ceny bez DPH) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | materiál | montáž
| z toho |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Dokončovací montážní práce
2.1 | Oživení a odzkoušení slaboproudých zařízení | hod. | 8 |  | 0
| Dokončovací práce montážní celkem |  |  |  | 0
| ROZPOČET CELKEM (zaokrouhleno) (bez DPH) |  |  |  |  | 0
| DPH 12% |  |  |  |  | 0
| Rozpočet celkem (včetně DPH 12%) |  |  |  |  | 0