**Příloha č. 3 – Technická specifikace**

**Služby požární ochrany pro ČRo**

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou:

1. služby osoby odborně způsobilé;
2. revize prostředků požární ochrany v objektech Českého rozhlasu;
3. školení požární ochrany;
4. požárně bezpečnostní řešení stavby;
5. další servisní činnosti a služby;
6. dodávka materiálu a případné nutné opravy.
7. **Služby osoby odborně způsobilé**

Výkon osoby odborně způsobilé na úseku požární ochrany podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, spočívající v:

1. pravidelné kontrole pracoviště (podle míry požárního nebezpečí);
2. vedení a aktualizaci dokumentace požární ochrany;
3. zajištění nepřetržité dostupnosti poskytovatele (24 hodin denně/365 dní v roce) na telefonním helpdesku a v případě mimořádné události poskytnutí okamžité konzultace související s předmětem plnění;
4. účasti na kontrolách orgánů státní správy včetně zpracování nápravných opatření zjištěných kontrolou orgánů státní správy;
5. součinnosti při řešení škodních událostí souvisejících s předmětem plnění.
6. **Revize prostředků požární ochrany**

**Hasicí přístroje**

Kontrola hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) podle § 6 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně a podle ustanovení § 9 vyhlášky 221/2014 Sb., vyhláška o požární prevenci:

1. fyzická kontrola PHP;
2. kontrola tlaku;
3. kontrola tlakové nádoby;
4. oprava, vnitřní tlaková zkouška PHP.

**Hydranty**

Kontrola vnitřních hydrantů podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně:

1. fyzická kontrola hydrantu;
2. kontrola tlaku hydrantu;
3. kontrola hydrantového vybavení;
4. oprava, tlaková zkouška hadice.

**Klapky**

Kontrola požárních klapek dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., § 7, odst. 8.

**Zařízení požární ochrany**

Kontrola stanovených zařízení požární ochrany podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně:

1. kontrola požárních uzávěrů;
2. kontrola požárních ucpávek;
3. kontrola požárně bezpečnostního značení.

Poskytovatel je povinen evidovat veškeré revize a servisy věcných prostředků požární ochrany, které jsou součástí této smlouvy a upozorňovat písemně zadavatele nejméně 1 měsíc před vypršením lhůty platnosti revizí, resp. kontrol všech věcných prostředků požární ochrany, které jsou součástí této smlouvy. Poskytovatel před podpisem smlouvy obdrží dostupné revizní, resp. kontrolní zprávy.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje, aby poskytovatel doložil schopnost poskytnout vlastní software (on-line) pro **evidenci lhůt kontrol věcných prostředků, požárně bezpečnostních zařízení a zpracované dokumentace požární ochrany pro jednotlivé objekty zadavatele**.

1. **Školení požární ochrany**

Výkon osoby odborně způsobilé na úseku požární ochrany podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:

1. školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, externistů, zaměstnanců pracujících pro Český rozhlas na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v oblasti požární ochrany za účasti lektora dle potřeb zadavatele;
2. školení preventivních požárních hlídek a preventistů za účasti lektora dle potřeb zadavatele;
3. školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, externistů, zaměstnanců pracujících pro Český rozhlas na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v oblasti BOZP za účasti lektora dle potřeb zadavatele;
4. evidence školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti PO a BOZP dle potřeb zadavatele.
5. **Požárně bezpečnostní řešení stavby**

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od poskytovatele zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby dle potřeb zadavatele.

1. **Další servisní činnosti a služby**
2. demontáž vadných dílů, montáž nových dílů (např. hadice vnitřního hydrantu);
3. servis a oprava požárních rolet a dveří;
4. servis a revize požárního větrání schodiště Římská 15;
5. servis a revize požárních ventilátorů na střeše Římská 13;
6. montáž a oprava požárních ucpávek;
7. opravy požárních klapek od výrobce Mandík a Imos (např. výměna vadného servo pohonu);
8. zajištění požárního dohledu při hromadných společenských akcích pořádaných Českým rozhlasem ve všech místech plnění uvedených v této smlouvě dle potřeb zadavatele.
9. **Dodávka materiálu a případné nutné opravy**

Nad rámec výše uvedeného platí, že zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od poskytovatele zajištění níže uvedeného servisního materiálu a zboží (písm a) – d)

1. dodávka nových věcných prostředků požární ochrany (např. PHP);
2. dodávka požárně bezpečnostního značení;
3. odvoz a ekologická likvidace vadných dílů, PHP apod.;
4. drobné stavební úpravy.