## List1
Smlouva o dílo: Areál autobusy Hranečník - Dodávka a montáž klimatizační jednotky
Číslo smlouvy objednatele: | DOD20250093
Číslo smlouvy zhotovitele: | (POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Oceněný soupis prací
Příloha č. 3 ZD - Oceněný soupis prací
Areál autobusy Hranečník - Kancelář vstupní blok Kancelář Mgr. Bajgerové
položka | množství | jed. cena | cena celkem
vnitřní nástěnná jednotka 2,7-3,5KW | 1 | 0 | 0
venkovní jednotka (Split) | 1 | 0 | 0
konzole pod venkovní jednotku , osazení ve výšce 2,2 m nad terénem, min. 40 cm od fasády objektu. | 1 | 0 | 0
Cu potrubí, izolované, komunikační kabel, žlab 10m (kpl) | 10 | 0 | 0
montáž vnitřní jednotky | 1 | 0 | 0
montáž venkovní jednotky | 1 | 0 | 0
Kotevní materiál (kpl) | 1 | 0 | 0
tlaková zkouška chladícího okruhu (kpl) | 1 | 0 | 0
připojení k elektro, elektro revize, přívodní kabel, úprava rozvaděče - osazení a zapojení jištění pro klimatizaci, délka kabelu 25 m (kpl) | 25 | 0 | 0
zednické úpravy (zapravení) (kpl) | 1 | 0 | 0
Montáž a dodávka hadice pro odvod kondenzátu klimatizace včetně napojení do odpadu,kanalizace apod. včetně uchycení délka 15m (kpl) | 15 | 0 | 0
cena celkem |  |  | 0
V …….. Dne:
………………………………….
jméno a funkce
statutárního nebo oprávněného
zástupce dodavatele
(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)