## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 002 | DPS 2467 - výměna výtahu za lůžkový
| Zadavatel |  | MĚSTO UHERSKÝ BROD |  |  |  | IČO: | 00291463
|  |  | Masarykovo nám.100 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 68817 | Uherský Brod
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 001 | SO 01 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Stavba - Výměna výtahu |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 002 | Dodávka výtahu |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 003 | VRN |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 002 - DPS 2467 - výměna výtahu za lůžkový
#POPO | Popis objektu: 001 - SO 01
#POPR | Popis rozpočtu: 001 - Stavba - Výměna výtahu
#POPR | Popis rozpočtu: 002 - Dodávka výtahu
#POPR | Popis rozpočtu: 003 - VRN
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 001 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 002 | DPS 2467 - výměna výtahu za lůžkový | [25 empty] | STA
O: | 001 | SO 01 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Stavba - Výměna výtahu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.6 |  | 0 |  |  |  |  | 92.34 | [6 empty] | DIL
1 | 139711101RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 | m3 | 7.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 4.728 | 35.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením výkopku na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | řez A-A : 1,3*1,5*2,56 |  | 4.992 | [23 empty] | VV | 0
|  | řez B-B : 1,3*0,8*2,42 |  | 2.5168 | [23 empty] | VV | 0
2 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 7.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 3.81 | 28.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 7.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.074 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
4 | 162601102RT6 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 7.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.0052 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,50880 |  | 7.5088 | [23 empty] | VV | 5
5 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 7.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.591 | 4.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | SPI
6 | 167101201R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 | m3 | 7.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.938 | 14.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,50880 |  | 7.5088 | [23 empty] | VV | 5
7 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 7.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.15 | 8.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | hutněný po vrstvách á 300 mm | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,50880 |  | 7.5088 | [23 empty] | VV | 5
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 7.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,50880 |  | 7.5088 | [23 empty] | VV | 5
9 | 58337304R | štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B | t | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 12.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | m3 x tonáž : 7*1,8 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.99 |  | 0.43 |  |  |  |  | 42.08 | [6 empty] | DIL
10 | 271571111R00 | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, | m3 | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.1 | 2.84 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.965 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13,5*0,1 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
11 | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 | m3 | 2.027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.477 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Výtahová šachta : 2,42*1,6*0,4 |  | 1.5488 | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton pod ŽB desku tl.40cm : (0,656*0,1*3,513)+(1,75*0,1*0,73)+(1*0,4*0,3) |  | 0.4782 | [23 empty] | VV | 0
12 | 274322411R00 | Beton základových pasů železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C25/30 XA2 | m3 | 3.965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 10.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.48 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže | [25 empty] | SPI
|  | Beton deska : (0,656*0,4*3,513)+(1,75*0,4*0,73)+(1*0,4*0,3) |  | 1.5528 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pod novou stěnu : (0,3+1,6+0,45)*0,4*0,2 |  | 0.188 | [23 empty] | VV | 0
|  | Svislá stěna : (4,003+1,7)*0,3*1,3 |  | 2.2242 | [23 empty] | VV | 0
13 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 17.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 0.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.05 | 17.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | bednění : (4,003+1,7)*1,5*2 |  | 17.109 | [23 empty] | VV | 0
14 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 17.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.32 | 5.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 17,10900 |  | 17.109 | [23 empty] | VV | 5
15 | 274361721R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S | t | 0.286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 23.531 | 6.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkres "Výpis výztuže" | [25 empty] | POP
|  | Výztuž výtahové šachty(výkres č.16) : 0,286 |  | 0.286 | [23 empty] | VV | 0
16 | 279361921RU2 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 10 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0147 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 15.231 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Propojení základů DN 20, 50x 0,6m, 2,00 kg/m : 0,6*2*50/1000 |  | 0.06 | [23 empty] | VV | 0
17 | 289902111R00 | Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, stěny, | m2 | 6.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.43 | 800-2 | RTS 24/ II | Kalkul | 1.006 | 6.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, | [25 empty] | POP
|  | - odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem, | [25 empty] | POP
|  | - shrabání a smetení otlučené suti. | [25 empty] | POP
|  | Omítka u rozšíření : 0,45*15,1 |  | 6.795 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.44 |  | 0 |  |  |  |  | 31.09 | [6 empty] | DIL
18 | 311238116R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený funkce: blok zdicí; tvar: základní; dl = 247 mm; š = 300 mm; v = 238 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,170 W/(m.K); fb = 15,0 N... | m2 | 31.4128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30586 | 9.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.92 | 28.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,65+2,8+(2,45*3)+2,49+0,25)*(0,72+1,6) |  | 31.4128 | [23 empty] | VV | 0
19 | 311312011R00 | Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 25/30 | m3 | 0.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 1.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.977 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
|  | Věnec V3 1-4NP - 6x : 0,20*0,3*1,9*6 |  | 0.684 | [23 empty] | VV | 0
20 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm | t | 0.06048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01709 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 16.583 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,06048 |  | 0.06048 | [23 empty] | VV | 5
21 | 342256251R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03766 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.5233 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | Doplnění nadpraží : 1*0,2*5 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
22 | 13380625R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm | t | 0.06048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | I140, 2100mm x 14,4 kg/m x 2ks : 2,1*14,4/1000*2 |  | 0.06048 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.74 |  | 0 |  |  |  |  | 17.62 | [6 empty] | DIL
23 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | Kalkul | 0.2 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IPE 140 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 417321414R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 | m3 | 1.212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 3.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.448 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Věnec V3 1-4NP - 5x : 0,25*0,3*(0,42+1,6)*5 |  | 0.7575 | [23 empty] | VV | 0
|  | Věnec V3 - střecha : 0,2*0,75*(0,42+1,6) |  | 0.303 | [23 empty] | VV | 0
|  | Věnec v 1.PP : 0,25*0,3*(0,42+1,6) |  | 0.1515 | [23 empty] | VV | 0
25 | 417351111R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení | m | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04965 | 0.47 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.94 | 8.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Věnec V3 1-4NP - 5x : 0,25*1,9*2*5 |  | 4.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | Věnec V3 - střecha : (0,2+0,4+0,2+0,2)*2*1,9 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Věnec v 1.PP : 0,25*2*1,9 |  | 0.95 | [23 empty] | VV | 0
26 | 417351113R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění | m | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.29 | 2.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 9,50000 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 5
27 | 417361721R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.11057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 27.673 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI
|  | V3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1) DN14, 10,4m, 1,21kg/m : 10,4*1,21*6/1000 |  | 0.0755 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2) DN 8, 1,1*12, 0,4kg/m : 1,1*0,4*12*6/1000 |  | 0.03168 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3) DN 14 0,4, 1,21kg/m : 0,4*1,21*7/1000 |  | 0.00339 | [23 empty] | VV | 0
28 | 417361921RT8 | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.0474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0551 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 15.231 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI
|  | Doplnění desky D5 - 4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | KARI 2x3m, 47,40 kg/ks : 47,40/1000 |  | 0.0474 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.58 | [6 empty] | DIL
29 | 602011141RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.24 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | doplnění nadpraží : 1,2*0,4*5 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.82 |  | 0 |  |  |  |  | 186.37 | [6 empty] | DIL
30 | 611421110RT2 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hrubé | m2 | 3.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03141 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.4473 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | výtahová šachta strop : 2,42*1,6 |  | 3.872 | [23 empty] | VV | 0
31 | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05123 | 0.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.908 | 15.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | 5*(1,5+1,9) |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
32 | 611421431RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.14 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.61311 | 4.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5*(1,5) |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
33 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.1818 | 4.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
34 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 46.357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 2.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.84 | 38.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nová obvodová stěna : (0,2+0,72+0,3+1,6+0,2)*(12,5+2,85) |  | 46.357 | [23 empty] | VV | 0
35 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 1.34 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.1772 | 29.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | Výtah : 5*2,5*2 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
36 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.362 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Doplnění nadpraží : 1,2*0,4*5 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
37 | 617421221R00 | Omítky vnitřní světlíků a šachet vápenocementová hladké | m2 | 138.846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05073 | 7.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.654 | 90.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní šachta (výška šachty * obvod) : (1+2,1*5+0,75+0,8*3+1,5)*(2,42*2+1,6*2) |  | 129.846 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet dveří : 0,9*2*(--5) |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.08 |  | 0 |  |  |  |  | 33.4 | [6 empty] | DIL
38 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 1.6888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 3.213 | 5.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | 1.NP vstup : (1,245+0,3+2,35)*1,23*0,1 |  | 0.47909 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,25+0,72)*1,245*0,1 |  | 0.36977 | [23 empty] | VV | 0
|  | Doplnění podlahy 2-3 NP : 3*0,07*4 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
39 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 1.6888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.41 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | pro Kari mč. 125 m 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,68885 |  | 1.6888 | [23 empty] | VV | 5
40 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.04704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 15.231 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | hmotnost x m2, přesah 1 oko : 13,5*3,03*1,15/1000 |  | 0.04704 | [23 empty] | VV | 0
41 | 632411150R00 | Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace, Materiál potěrový | m2 | 50.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 4.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.47 | 23.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | 1.PP : 13,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : 9,5+15,1 |  | 24.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Doplnění podlahy 2-3 NP : 3*4 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
42 | 632481211R00 | Výztužné vložky do mazanin a potěrů ze sklovláknité tkaniny, oka 40x40x1,1 mm | m2 | 50.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.06 | 3.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | doplnění podlahy 1PP,1-4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 50,10000 |  | 50.1 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.69 |  | 0 |  |  |  |  | 35.86 | [6 empty] | DIL
43 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.214 | 8.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP-4.PP : (3*2,5)*5 |  | 37.5 | [23 empty] | VV | 0
44 | 943955141R00 | Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, | m2 | 96.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 1.63 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.147 | 14.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23*2,1*2 |  | 96.6 | [23 empty] | VV | 0
45 | 943955198R00 | Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití | m2 | 193.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.002 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro prostorové lešení | [25 empty] | SPI
|  | 96,6*2 |  | 193.2 | [23 empty] | VV | 0
46 | 943955841R00 | Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, | m2 | 96.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.13 | 12.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 96,60000 |  | 96.6 | [23 empty] | VV | 5
47 | 949946192R00 | Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah příplatek k ceně za půdorysnou plochu do 6 m2 | m | 96.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.007 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podlah, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 96,60000 |  | 96.6 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 49.57 |  |  |  |  | 279.14 | [6 empty] | DIL
48 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 2.027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.86 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 13.301 | 26.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,02700 |  | 2.027 | [23 empty] | VV | 5
49 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm | m2 | 5.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.18 | 1.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.232 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | Vybourání poštovních schránek : (0,3+1,6+0,3)*2,55 |  | 5.61 | [23 empty] | VV | 0
50 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 10.2158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.01 | 1.8 | 18.39 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.52 | 15.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | Pro poštovní schránky : 2,2*1,2*0,3 |  | 0.792 | [23 empty] | VV | 0
|  | Výtahová šachta : (0,65+2,8+(2,45*3)+2,49+0,25)*(0,72+1,6)*0,3 |  | 9.4238 | [23 empty] | VV | 0
51 | 963051113R00 | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm | m3 | 4.4506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00666 | 0.03 | 2.4 | 10.68 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 6.72 | 29.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | ŽB věnce : 2,62*0,3*0,3*7 |  | 1.6506 | [23 empty] | VV | 0
|  | Bourání podlahy 3,5m2 4x : 3,5*0,2*4 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
52 | 965042231RT3 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 2.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.46 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 8.48 | 21.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 13,8*0,18 |  | 2.484 | [23 empty] | VV | 0
53 | 965043331RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 2.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.12 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 13.05 | 36.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odbourání podlah 1-4. NP 3,5m2 : 3,5*0,1*4 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : 13,8*0,1 |  | 1.38 | [23 empty] | VV | 0
54 | 965048150R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ II | Kalkul | 0.17 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.27 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.147 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | 1.PP : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
56 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.07 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | 1.PP+1.NP : 10+5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
57 | 965082932R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2 | m3 | 1.5834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.22 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.151 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaninou : | [25 empty] | VV | 0
|  | ŽB věnce : 2,62*0,1*0,1*7 |  | 0.1834 | [23 empty] | VV | 0
|  | Bourání podlahy 3,5m2 4x : 3,5*0,1*4 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
58 | 973031824R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm | m | 33.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.3 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.61 | 20.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zavázání ke stávajícím stěnám : 16,7*2 |  | 33.4 | [23 empty] | VV | 0
59 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.19 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.715 | 3.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro I140 : 2,3*2 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
60 | 975053141R00 | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2 | m | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02364 | 0.18 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | Kalkul | 0.63 | 4.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podepření stropů : 1,9*4 |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
61 | 97006102.NC | Vrtaný otvor do ŽB d 25 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 2.25 | 112.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvor DN 22 pro propojení základů : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 131.25 | [6 empty] | DIL
62 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 69.3728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.892 | 131.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.13 |  |  |  |  | 20.37 | [6 empty] | DIL
63 | 711140102R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 0.13 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.044 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP : 13,8 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
64 | 711471051R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.36 | 4.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 13,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
65 | 711472051R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.456 | 3.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 711491171R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.09 | 1.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 711491171R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 25.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.09 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 13,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | doplnění podlahy 1-4.NP : 3*4 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
68 | 711491172R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.112 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 711491271R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 18.088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.166 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,97+2,35)*2*1,7 |  | 18.088 | [23 empty] | VV | 0
70 | 711491272R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 18.088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.196 | 3.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 18,08800 |  | 18.088 | [23 empty] | VV | 5
71 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 0.08344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.598 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
72 | 28322028R | Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P | m2 | 34.7468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1.PP svislá + vodorovná : (13,5+18,088)*1,1 |  | 34.7468 | [23 empty] | VV | 0
73 | 69366198R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m | m2 | 32.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1.PP prořez x 2 vrstvy : 13,5*1,2*2 |  | 32.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 8.83 | [6 empty] | DIL
74 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.08 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | doplnění podlahy polystyren 1-4.NP : 3*4 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
75 | 713131142R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením a přikotvení hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na cihly plné | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.3744 | 5.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | izolace podkroví : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
76 | 713135112R00 | Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky spojovací pásky | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.15 | 2.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na TI : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
77 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % | 209.7443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
78 | 28325082.AR | Fólie hladká hydroizolační tl = 0,40 mm; funkce: paropropustná; materiál: PP | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 15*1,2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
79 | 28375705R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa | m3 | 1.695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1.PP : 13,5*0,09 |  | 1.215 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1-4.NP : 3*0,04*4 |  | 0.48 | [23 empty] | VV | 0
80 | 63151414.AR | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 15*1,2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.05 |  |  |  |  | 7.29 | [6 empty] | DIL
81 | 767711110R00 | Montáž výkladců zapuštěných pevných o ploše jednotlivě do 9 m2 | m2 | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.246 | 3.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | poštovní schránky : 2,1*1,2 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 0
82 | 767712811R00 | Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných | m2 | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.05 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.781 | 1.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,52000 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 5
83 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.304 | 2.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2/Z - montážní oka : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
84 | 1767995106.NC1 | Vyplechování dojezdové vany výtahové šachty, 1/Z | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr 1600x2420x1000 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezový plech tl.2 mm | [25 empty] | POP
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.03 |  | 0 |  |  |  |  | 53.37 | [6 empty] | DIL
85 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 37.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.05 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 37,90000 |  | 37.9 | [23 empty] | VV | 5
86 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.236 | 6.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
87 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 2.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.154 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 37.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.19 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.978 | 37.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 13,5 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 9,3+15,1 |  | 24.4 | [23 empty] | VV | 0
89 | 771579792R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru | m2 | 37.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.166 | 6.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 37,90000 |  | 37.9 | [23 empty] | VV | 5
90 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 37.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 37,90000 |  | 37.9 | [23 empty] | VV | 5
91 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 1.0192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 1.265 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
92 | 597642030R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá | m2 | 39.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.77 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1.PP+1.NP : 37,9 |  | 37.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | soklíky : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.07 |  |  |  |  | 64.57 | [6 empty] | DIL
93 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.035 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo montážní | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.1372 | 9.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2-4.NP : 18*4 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
95 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 55.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.105 | 5.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstranění PVC 2-4.NP : 13,88*4 |  | 55.52 | [23 empty] | VV | 0
96 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, , Lepidlo montážní | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.38 | 20.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2-4.NP : 13,5*4 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
97 | 776994111RT1 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.0782 | 4.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 776996110R00 | Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.06 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % | 654.9701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
100 | 776592000R00 | Broušení podlah s vysátím podkladu | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.34 | 18.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 28342401.AR | lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,50 mm; š = 64,0 mm | m | 79.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | sokl ztratné : 72*1,1 |  | 79.2 | [23 empty] | VV | 0
102 | 28412251R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 64.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00276 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PVC 2-4.NP : 54*1,2 |  | 64.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0 |  |  |  |  | 18.59 | [6 empty] | DIL
103 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: úprava savosti; barva: bezbarvá | m2 | 40.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.065 | 2.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PVC 2-4.NP : 40,5 |  | 40.5 | [23 empty] | VV | 0
104 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 40.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.12 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.322 | 13.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PVC 2-4.NP : 13,5*3 |  | 40.5 | [23 empty] | VV | 0
105 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.49 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.018 | 2.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příplatek k 6mm : 40,5*4 |  | 162 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 48.52 | [6 empty] | DIL
106 | 784111201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.07 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.03248 | 10.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 330,00000 |  | 330 | [23 empty] | VV | 5
107 | 784115312R00 | Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá | m2 | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.07 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.10191 | 33.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP-4.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | Stěny : (18*2,5)*5 |  | 225 | [23 empty] | VV | 0
|  | Strop : 18*5 |  | 90 | [23 empty] | VV | 0
|  | Oprava po výměně dveří výtahu : 3*5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
108 | 784251100.R01 | Penetrace podkladu | m2 | 138.846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.03 | 4.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace vnitřní omítky výtahové šachty | [25 empty] | POP
|  | Požadavek na protiprašný nátěrem | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 138,84600 |  | 138.846 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 224.34 | [6 empty] | DIL
109 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 49.797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 2.009 | 100.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 49.797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.959 | 47.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
111 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 49.797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.49 | 24.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 49.797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
113 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 49.797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.942 | 46.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
114 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 49.797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.105 | 5.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
115 | 979990103R00 | Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 49.797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 002 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 002 | DPS 2467 - výměna výtahu za lůžkový | [25 empty] | STA
O: | 001 | SO 01 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 002 | Dodávka výtahu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | V 1001 | Demontáž stávajícíhov výtahu, ekologická likvidace | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | V 1002 | Výtah 5 stanic, neprůchozí, rozměry kabiny 1100 mm x 2100 mm x 2100 mm | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Šachta | [25 empty] | POP
|  | Rozměry kabiny (š x hl x v): 1100 mm x 2100 mm x 2100 mm | [25 empty] | POP
|  | Rozměry šachty (š x h):1600 mm x 2420 mm – čistý vnitřní rozměr | [25 empty] | POP
|  | Horní přejezd: 3600mm | [25 empty] | POP
|  | Prohlubeň: 1000mm | [25 empty] | POP
|  | Zdvih: 11,55m | [25 empty] | POP
|  | Počet stanic / nástupišť: 5 / 5, neprůchozí | [25 empty] | POP
|  | Osvětlení výtahové šachty: LED | [25 empty] | POP
POP
|  | Kabina | [25 empty] | POP
|  | Nosnost / počet osob: 1000 kg / 13 osob | [25 empty] | POP
|  | Rozměry kabiny (š x hl x v): 1100 mm x 2100 mm x 2100 mm | [25 empty] | POP
|  | Materiál stěn: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Podlahovina: protiskluzné altro, vinyl, apod. | [25 empty] | POP
|  | Madlo: madlo se zaoblenými koncovkami a kruhovým průřezem tyče, umístění madla u ovládacího panelu | [25 empty] | POP
|  | Zrcadlo: na horní polovině zadní stěny | [25 empty] | POP
|  | Osvětlení: LED stropní | [25 empty] | POP
|  | Ovládací panel povrch: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Vybavení ovládacího panelu: | [25 empty] | POP
|  | - tlačítka se světelným potvrzením volby - Ano | [25 empty] | POP
|  | - tlačítka se zvukovým potvrzením volby – Ano | [25 empty] | POP
|  | - tlačítko pro urychlení zavření dveří v kabině - Ano | [25 empty] | POP
|  | - polohová a směrová signalizace – Ano / LCD display | [25 empty] | POP
|  | - nouzové osvětlení kabiny – Ano | [25 empty] | POP
|  | - hlášení stanic – Ano | [25 empty] | POP
|  | - indukční smyčka - Ano | [25 empty] | POP
|  | - gong – Ano | [25 empty] | POP
|  | Invalidní provedení výtahu: Ano / dle EN81-70 | [25 empty] | POP
|  | Sklopné invalidní sedátko: Ano / dle EN81-70 + ČSN 73 4001 – samosklápěcí | [25 empty] | POP
POP
|  | Pohon | [25 empty] | POP
|  | Elektrický, trakční s frekvenčním měničem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu | [25 empty] | POP
|  | Bezpřevodový synchronní motor | [25 empty] | POP
|  | Jmenovitá rychlost: 1 m/s | [25 empty] | POP
|  | Umístění pohonu: výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části šachty pod stropem | [25 empty] | POP
|  | Rozvaděč: mikroprocesorový | [25 empty] | POP
|  | Umístění rozvaděče: vedle šachetních dveří v horní stanici | [25 empty] | POP
|  | Elektro parametry pohonu: | [25 empty] | POP
|  | - automatický dojezd do nejbližší stanice v případě výpadku el. energie | [25 empty] | POP
|  | - příkon 8kW max | [25 empty] | POP
|  | - přívod el. energie: 3x400V, 50hz | [25 empty] | POP
|  | - jištění 20A | [25 empty] | POP
POP
|  | Komunikace | [25 empty] | POP
|  | Dorozumívací oboustranné zařízení přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu) - ano | [25 empty] | POP
|  | Nepřetržitý elektronický monitoring zařízení s on-line připojením na dispečink servisní firmy - ano | [25 empty] | POP
POP
|  | Nosné prostředky | [25 empty] | POP
|  | Nosné prostředky: polyuretanové pásy | [25 empty] | POP
|  | Elektronický monitoring stavu nosných prostředků: ano | [25 empty] | POP
|  | Minimální požadovaná záruka na nosné prostředky: 120 měsíců | [25 empty] | POP
POP
|  | Šachetní a kabinové dveře | [25 empty] | POP
|  | Typ otevírání: Automatické teleskopické | [25 empty] | POP
|  | Rozměr dveří: 900mm (š) x 2000mm (v) | [25 empty] | POP
|  | Práh dveří: standardní hliníkový vodící profil | [25 empty] | POP
|  | Typ zárubní / materiál: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Materiál šachetních dveří: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Materiál kabinových dveří: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Požární odolnost: EW60 | [25 empty] | POP
|  | Ochrana kabinových dveří: Ano – Celoplošná světelná clona | [25 empty] | POP
POP
|  | Signalizace a přivolávače výtahu: | [25 empty] | POP
|  | Značení stanic v kabině výtahu: přední vstup: -1,1,2,3,4 | [25 empty] | POP
|  | Ukazatel polohy a směru v nástupištích: ano, v hlavní stanici | [25 empty] | POP
|  | Vertikální ukazatel směru příští jízdy: ano, v zárubni kabinových dveří | [25 empty] | POP
|  | Mechanická tlačítka na nástupišti s mikrozdvihem | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 003 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 002 | DPS 2467 - výměna výtahu za lůžkový | [25 empty] | STA
O: | 001 | SO 01 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 003 | VRN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
2 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | vč. provedení celkového úklidu v budově po dokončení prací | [25 empty] | POP
3 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
5 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
7 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu