## List1
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ,
VČ.INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ K VYBUDOVÁNÍ
SPORTOVNÍ HALY SLEZSKÁ OSTRAVA
D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL. BEZ DPH
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ A MATER. |  |  |  |  | 0
|  | CENA DODÁVKY |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | PSV HROMOSVOD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV HROMOSVOD |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | POPLATEK |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ROZVADECE |  |  |  | 0
|  | CENA SPECIFIKACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010000 | Vychozi revize elektroinstalace |  | hod | 42 |  | 0
0002 | 38010001 | Vychozi revize hromosvodu |  | hod | 18 |  | 0
0003 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 8 |  | 0
------------
0004 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0005 | 210010135 | Trubka ochranna PVC 63mm |  | m | 55 |  | 0
0006 | 210010242 | Trubka ocelova pr.54mm |  | m | 15 |  | 0
0007 | 2100103012 | Krabice pristrojova p.68mm |  | kus | 218 |  | 0
0008 | 2100103210 | Krabice odbocna pr.68mm |  | kus | 262 |  | 0
0009 | 210010322 | Krabice odbocna pr.97mm |  | kus | 18 |  | 0
0010 | 210010351 | Pristrojova krabice do parap. Kanálu |  | kus | 10 |  | 0
0011 | 210020502 | Parapetni pristrojovy kanal 170/70 |  | m | 4 |  | 0
0012 | 210020504 | Viko parapet.kanalu |  | m | 4 |  | 0
0013 | 2101110116 | Zasuvka do podparapetního žlabu |  | kus | 8 |  | 0
0014 | 2101110117 | Zasuvka s PO do podparapetního žlabu |  | kus | 2 |  | 0
0015 | 211190001 | Montaz zaslepovaciho krytu |  | m | 3 |  | 0
0016 | 210020308 | Zlab drateny 200/50 mm |  | m | 30 |  | 0
0017 | 210020310 | Zlab drateny 250/100 mm |  | m | 80 |  | 0
0018 | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna |  | kg | 65 |  | 0
0019 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv |  | kus | 255 |  | 0
0020 | 2101002531 | Ukonceni kabelu smrst.z. |  | kus | 12 |  | 0
0021 | 210190003 | Montaz rozvodnic celoplech do 100kg |  | kus | 7 |  | 0
0022 | 210192551 | Svorkovnice HOP |  | kus | 5 |  | 0
0023 | 210220321 | Svorka na potrubi Cu pas |  | kus | 154 |  | 0
0024 | 211010010 | Hmozdinka HM 8 |  | kus | 1124 |  | 0
0025 | 211190001 | Zapojeni ventilatoru |  | kus | 6 |  | 0
0026 | 211190002 | Montaz pozar.ucpavky 40mm |  | kus | 8 |  | 0
0027 | 211190003 | Montaz pozar.ucpavky 80mm |  | kus | 15 |  | 0
------------
0028 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0029 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0030 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0031 | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A |  | kg | 68.25 |  | 0
0032 | 14125321 | Trubka PVC 63mm A |  | m | 55 |  | 0
0033 | 14125322 | Trubka ocelova p.54mm A |  | m | 15 |  | 0
0034 | 34562775 | Svorkovnice HOP cca 30xCY 35mm2 B |  | kus | 5 |  | 0
0035 | 34571518 | Krabice pristrojova pr.68mm B |  | kus | 218 |  | 0
0036 | 34571521 | Krabice odbocna pr.68mm B |  | kus | 262 |  | 0
0037 | 34571562 | Krabice odbocna pr.97mm B |  | kus | 18 |  | 0
0038 | 34564010 | Krabice pristrojova do parap. kanálu B |  | kus | 10 |  | 0
0039 | 34574017 | Parapetni pristrojovy kanal kovový B |  | m | 4 |  | 0
70/170 s kovovou přepážkou
0040 | 34574018 | Viko parapetniho pristr.kanalu B |  | m | 4 |  | 0
0041 | 34574019 | Prepazka kovová B |  | m | 4 |  | 0
0042 | 34551444 | Zasuvka do podparapetního žlabu bílá |  | kus | 2 |  | 0
0043 | 34551445 | Zasuvka do podparapetního žlabu barva |  | kus | 6 |  | 0
0044 | 34551447 | Zasuvka s PO do podpar. žlabu barva |  | kus | 2 |  | 0
0045 | 34574026 | Zaslepovaci kryt B |  | m | 3 |  | 0
0046 | 34571825 | Zlab drateny 200/50 (2m) B |  | kus | 15 |  | 0
vc.prislusenstvi
0047 | 34571826 | Zlab drateny 250/100 (2m) B |  | kus | 40 |  | 0
vc.prislusenstvi
0048 | 35442071 | Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B |  | kus | 154 |  | 0
0049 | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B |  | kus | 154 |  | 0
0050 | 56227008 | Hmozdinka 8 B |  | kus | 1124 |  | 0
0051 | 58541113 | Sadra B |  | kg | 68 |  | 0
0052 | 607512536 | Pozarni ucpavka o pr.40mm A |  | kus | 8 |  | 0
pri pruchodu beznou zdi
0053 | 607512537 | Pozarni ucpavka o pr.80mm A |  | kus | 15 |  | 0
pri pruchodu beznou zdi
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-01,02,03,04
------------
0054 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0055 | 2108001050 | Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omitkou |  | m | 1250 |  | 0
0056 | 2108001052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 1480 |  | 0
0057 | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou |  | m | 2100 |  | 0
0058 | 2108001170 | Kabel CYKY 5Jx4 ul pod omitkou |  | m | 65 |  | 0
0059 | 2108001150 | Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 182 |  | 0
0060 | 2108001160 | Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omitkou |  | m | 360 |  | 0
0061 | 2108100131 | Kabel CYKY 5Jx10 ul pod omitkou |  | m | 35 |  | 0
0062 | 2108100132 | Kabel CYKY 5Jx16 ul pod omitkou |  | m | 520 |  | 0
0063 | 210810090 | Kabel CYKY 4x50 |  | m | 165 |  | 0
0064 | 210800547 | Vodic CY 6 ul pevne |  | m | 850 |  | 0
0065 | 210800548 | Vodic CY 10 ul pevne |  | m | 140 |  | 0
0066 | 210800549 | Vodic CY 16 ul pevne |  | m | 30 |  | 0
0067 | 210800550 | Vodic CY 25 ul pevne |  | m | 862 |  | 0
0068 | 2108100450 | Kabel 1-CXKE-R 3Ox1,5 ul pevne |  | m | 480 |  | 0
0069 | 2108100452 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 ul pevne |  | m | 780 |  | 0
0070 | 2108100462 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 ul pevne |  | m | 120 |  | 0
------------
0071 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0072 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0073 | SOUČET | PSV KABELY I | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0074 | 34111030 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 1312.5 |  | 0
0075 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 1554 |  | 0
0076 | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 2205 |  | 0
0077 | 34111098 | Kabel CYKY 5Jx4 mm2- B |  | m | 68.25 |  | 0
0078 | 34111090 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B |  | m | 191.1 |  | 0
0079 | 34111094 | Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- B |  | m | 378 |  | 0
0080 | 34111077 | Kabel CYKY 5Jx10 mm2- B |  | m | 36.75 |  | 0
0081 | 34111078 | Kabel CYKY 5Jx16 mm2- B |  | m | 546 |  | 0
0082 | 34111631 | Kabel CYKY 4x50 mm2- B |  | m | 173.25 |  | 0
0083 | 34140966 | Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- B |  | m | 892.5 |  | 0
0084 | 34140967 | Vodic CY 10 mm2 zelenozluty- B |  | m | 147 |  | 0
0085 | 34140968 | Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B |  | m | 31.5 |  | 0
0086 | 34140969 | Vodic CY 25 mm2 zelenozluty l.- B |  | m | 905.1 |  | 0
0087 | 34111030 | Kabel 1-CXKE-R 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 504 |  | 0
0088 | 34111032 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 819 |  | 0
0089 | 34111038 | Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 126 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-01,02,03,04,07až11
------------
0090 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY I |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0091 | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol |  | kus | 28 |  | 0
0092 | 210110045 | Spinac zapusteny stridavy |  | kus | 32 |  | 0
0093 | 210110043 | Spinac zapusteny seriovy |  | kus | 4 |  | 0
0094 | 210140463 | Ovladac domov.tlacit. |  | kus | 29 |  | 0
0095 | 2101100211 | Spinac c.1 zap.IP44 |  | kus | 3 |  | 0
0096 | 2101100212 | Spinac c.6 zap.IP44 |  | kus | 4 |  | 0
0097 | 2101110110 | Zasuvka jednoducha bílá |  | kus | 33 |  | 0
0098 | 2101110113 | Zasuvka dvojita bílá |  | kus | 67 |  | 0
0099 | 2101110114 | Zasuvka dvojita barva |  | kus | 2 |  | 0
0100 | 2101110115 | Zasuvka dvojita s PO barva |  | kus | 4 |  | 0
0101 | 2101110211 | Zasuvka jednoduchá IP44 |  | kus | 9 |  | 0
0102 | 210111104 | Zasuvka prum 16A/400V |  | kus | 3 |  | 0
0103 | 210140431 | Ovladac pom obv 1tlacitko-Al skrin |  | kus | 1 |  | 0
0104 | 2111300010 | Pohybove čidlo |  | kus | 4 |  | 0
------------
0105 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0106 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0107 | SOUČET | PSV KOMPLETACE | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0108 | 34535850 | Kryt jednoduchy bily B |  | kus | 60 |  | 0
0109 | 34535851 | Kryt dvojity bily B |  | kus | 4 |  | 0
0110 | 34535852 | Kryt s pridr.deskou bily B |  | kus | 29 |  | 0
0111 | 34535853 | Ramecek jednonasobny B |  | kus | 131 |  | 0
0112 | 34535860 | Spinac pristroj c.1 B |  | kus | 28 |  | 0
0113 | 34535863 | Spinac pristroj c.6 B |  | kus | 32 |  | 0
0114 | 34535862 | Spinac pristroj c.5 B |  | kus | 4 |  | 0
0115 | 34535865 | Spinac pristroj c.1/0 B |  | kus | 29 |  | 0
0116 | 34535591 | Spinac c.1 zapusteny IP44 vč. přísl. B |  | kus | 3 |  | 0
0117 | 34535592 | Spinac c.6 zapusteny IP44 vč. přísl. B |  | kus | 4 |  | 0
0118 | 34551441 | Zasuvka jednoducha zap. bila vč.přísl. |  | kus | 33 |  | 0
0119 | 34551366 | Zasuvka dvojita zapustena bila vč.přísl |  | kus | 67 |  | 0
0120 | 34551476 | Zasuvka jednoduchá IP44 B |  | kus | 9 |  | 0
0121 | 34551367 | Zasuvka dvojita zapustena barva vč.přísl |  | kus | 2 |  | 0
0122 | 34551440 | Zasuvka dvojitá s PO barva B |  | kus | 4 |  | 0
0123 | 35811253 | Zasuvka 16A/400V A |  | kus | 3 |  | 0
0124 | 35813551 | Ovladac 1tlac STOP v krabicce A |  | kus | 1 |  | 0
0125 | 35826001 | Pohybove cidlo A |  | kus | 4 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-01,02,03,04,06
------------
0126 | SOUČET | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0127 | 211207012 | Svitidla montaz |  | kus | 261 |  | 0 | 261
0128 | 211207583 | Ovladač DALI |  | kus | 4 |  | 0
------------
0129 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0130 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0131 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA včetně zdroje
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0132 | 34880212 | Svitidlo A1 |  | kus | 3 |  | 0
0133 | 34880213 | Svitidlo A2 |  | kus | 10 |  | 0
0134 | 34880214 | Svitidlo B |  | kus | 59 |  | 0
0135 | 34880215 | Svitidlo C |  | kus | 34 |  | 0
0136 | 34880216 | Svitidlo D |  | kus | 30 |  | 0
0137 | 34880217 | Konzola pro svítidlo D |  | kus | 30 |  | 0
0138 | 34880218 | Svitidlo E |  | kus | 12 |  | 0
0139 | 34880219 | Svitidlo F |  | kus | 4 |  | 0
0140 | 34880220 | Svitidlo G |  | kus | 6 |  | 0
0141 | 34880221 | Svitidlo N1 |  | kus | 31 |  | 0
0142 | 34880222 | Svitidlo N2 |  | kus | 6 |  | 0
0143 | 34880223 | Svitidlo N3 |  | kus | 5 |  | 0
0144 | 34880224 | Svitidlo N4 |  | kus | 4 |  | 0
0145 | 34880225 | Svitidlo N5 |  | kus | 9 |  | 0
0146 | 34880226 | Svitidlo N6 |  | kus | 6 |  | 0
0147 | 34880227 | Piktigramy pro N1,N3 |  | kus | 36 |  | 0
0148 | 34880228 | Svítidlo N pro ozn.rozv., has.př. atd |  | kus | 12 |  | 0
0149 | 34880229 | Řídicí jednotka DALI + 1ks ovladač DALI |  | kus | 1 |  | 0
0150 | 34880230 | Ovladač DALI |  | kus | 3 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-01,02,03,04,05
------------
0151 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV HROMOSVOD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0152 | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna |  | kg | 240 |  | 0
0153 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 210 |  | 0
0154 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi |  | m | 65 |  | 0
0155 | 210220101 | Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery |  | m | 840 |  | 0
0156 | 210220200 | Tyc jimaci, 2m |  | kus | 32 |  | 0
0157 | 210220201 | Tyc jimaci, 3m |  | kus | 4 |  | 0
0158 | 2102203010 | Svorka hromosvodova SS |  | kus | 282 |  | 0
0159 | 2102203011 | Svorka hromosvodova SP 1 |  | kus | 12 |  | 0
0160 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 9 |  | 0
0161 | 2102203020 | Svorka hromosvodova SK |  | kus | 10 |  | 0
0162 | 2102203023 | Svorka hromosvodova SJ 01 |  | kus | 36 |  | 0
0163 | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 |  | kus | 24 |  | 0
0164 | 2102203028 | Svorka hromosvodova ST |  | kus | 6 |  | 0
0165 | 210220372 | Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed |  | kus | 9 |  | 0
0166 | 210220391 | Vodive spoj ochr trubky s vodicem |  | kus | 9 |  | 0
0167 | 210220401 | Stitek smalt,um hmota-oznac svodu |  | kus | 9 |  | 0
0168 | 210220431 | Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel |  | kus | 17 |  | 0
0169 | 211190001 | Montaz betonoveho podstavce |  | kus | 36 |  | 0
------------
0170 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 0
0171 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 0
------------
0172 | SOUČET | PSV HROMOSVOD | 280 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV HROMOSVOD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0173 | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A |  | kg | 252 |  | 0
0174 | 15614225 | Drat FeZn p 8 B |  | kg | 386.4 |  | 0
0175 | 15614230 | Drat FeZn p 10 B |  | kg | 43.55 |  | 0
0176 | 35412900 | Stitek c. ..pro oznac.svodu B |  | kus | 9 |  | 0
0177 | 35441050 | Tyc jimaci JP20 B |  | kus | 32 |  | 0
0178 | 35441051 | Tyc jimaci JP30 B |  | kus | 4 |  | 0
0179 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B |  | kg | 220.5 |  | 0
0180 | 35441425 | Podpera ved dle charakteru střechy B |  | kus | 930 |  | 0
0181 | 35441830 | Uhelnik ochr OU vodic d6-12mm/ B |  | kus | 9 |  | 0
0182 | 35441840 | Drzak ochr uhelnik DUz do zdi B |  | kus | 18 |  | 0
0183 | 35441860 | Svorka tyc SJ01 d20mm B |  | kus | 36 |  | 0
0184 | 35441875 | Svorka kriz SK vodic d6-10mm B |  | kus | 10 |  | 0
0185 | 35441885 | Svorka spoj SS lano d8-10mm B |  | kus | 282 |  | 0
0186 | 35441895 | Svorka pripoj SP1 d6-12mm B |  | kus | 12 |  | 0
0187 | 35441955 | Svorka vodov ST B |  | kus | 6 |  | 0
0188 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B |  | kus | 24 |  | 0
0189 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B |  | kus | 9 |  | 0
opatrena mosaznymi srouby
ve funkci zkusebni svorky
0190 | 612410060 | Beton.podstavec 50x50x6 A |  | kus | 36 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-12
------------
0191 | SOUČET | SPECIF.PSV HROMOSVOD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0192 | 50435102 | Koordinace prace s jinymi profesemi |  | hod | 25 |  | 0
0193 | 50435102 | Koordinace prace s investorem |  | hod | 8 |  | 0
0194 | 50435109 | Sekani drazek,kapes a prurazu |  | hod | 295 |  | 0
nezahrnuté do stavebního projektu
0195 | 50435104 | Dokumentace skutečného provedení |  | kus | 1 |  | 0
0196 | 50435105 | Komplexni vyzkouseni-oziveni |  | hod | 16 |  | 0
0197 | 50435106 | Demontaze elektroinstalace |  | hod | 68 |  | 0
------------
0198 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0199 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 261 |  | 0
svitidlo
0200 | 50435106 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 261 |  | 0
zdroj
------------
0201 | SOUČET | POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | ROZVADECE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0202 | 35714514 | Rozvodnice PS+ se svod.prep.1.st. |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-01,07
0203 | 35714515 | Rozvaděč elektroměrový RE (4Q) |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-01,07
0204 | 35714516 | Rozvaděč RH/1 |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-02,08
0205 | 35714517 | Rozvaděč RH/2 |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-02,08
0206 | 35714518 | Rozvaděč RP1 |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-01,09
0207 | 35714519 | Rozvaděč RP2 |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-03,10
0208 | 35714520 | Rozvaděč RZ |  | kus | 1 |  | 0
PPS- 52/17-D.1.4.4.b-02,11
------------
0209 | SOUČET | ROZVADECE |  |  |  |  | 0
Note on A1: (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206