## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {c2ad0ea9-b443-4acf-a7cd-3ad01c2eb1e0}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 24 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SO02 - Sportovní hala | [23 empty] | 0,01
|  | Objekt: |  |  |  |  | D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | [6 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Ostrava | [6 empty] | Datum: |  | 16. 1. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Radim Šelong | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 24
| Stavba: | [6 empty] | SO02 - Sportovní hala
| Místo: | [6 empty] | Ostrava |  |  |  |  | Datum: |  | 16. 1. 2020
| Objednatel: | [6 empty] | Statutární město Ostrava |  |  |  |  | Projektant: |  | Radim Šelong |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {c2ad0ea9-b443-4acf-a7cd-3ad01c2eb1e0} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 24 |  |  |  | SO02 - Sportovní hala | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {c2ad0ea9-b443-4acf-a7cd-3ad01c2eb1e0} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 24 - SO02 - Sportovní hala
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c2ad0ea9-b443-4acf-a7cd-3ad01c2eb1e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO02 - Sportovní hala
| Objekt: |  | D.1.4.3 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 16. 1. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Radim Šelong |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO02 - Sportovní hala
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 16. 1. 2020
Objednatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Radim Šelong
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - izolace tepelne | [5 empty] | 0
| D1 - vodovod vnitřní | [5 empty] | 0
| D2 - kotelny | [5 empty] | 0
| D3 - strojovny | [5 empty] | 0
| D4 - POTRUBí | [5 empty] | 0
| D5 - ARMATURY | [5 empty] | 0
| D6 - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D7 - natery | [5 empty] | 0
| D8 - hodinove zuctovaci sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO02 - Sportovní hala
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 16. 1. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Radim Šelong
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 18.239 |  | 7.0759 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | izolace tepelne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21455 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 292 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 7131101 | IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 15/13 | M | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 7131102 | IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 18/13 | M | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 7131103 | IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 22/13 | M | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 7131104 | IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 28/13 | M | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 7131105 | IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 35/13 | M | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 483 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00042 | 0.20286 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 7131106 | IZOL Z TRUBIC Z MIN.VLNY S AL 15-30 | M | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 7131107 | IZOL Z TRUBIC Z MIN.VLNY S AL 17/30 | M | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 7131108 | IZOL Z TRUBIC Z MIN.VLNY S AL 27/40 | M | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 7131109 | IZOL Z TRUBIC Z MIN.VLNY S AL 34/40 | M | 148 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 7131110 | IZOL Z TRUBIC Z MIN.VLNY S AL 42/40 | M | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 713463214 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00705 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 7131111 | IZOL Z TRUBIC Z MIN.VLNY S AL 58/50 | M | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 71349200 | POZARNI UCPAVKY CERTIFIK TMELEM | KUS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00116 | 0.00464 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D1 | vodovod vnitřní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01935 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00367 | 0.01835 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
2 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00095 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
3 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D2 | kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.262 |  | 0.16566 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731259617 | Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 60 kW | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 4.631 | 9.262 | 0.03183 | 0.06366 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
2 | K | 7312401 | Kondenzační kotel na z.plyn, modul. výkon 7-49,9 kW | SOUBOR | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.051 | 0.102 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
3 | K | 7312402 | Modul pro řízení kotle 0-10 V | SOUBOR | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
4 | K | 7312403 | Zákl.sada, koncentr.proved.odv.spalin a přív.spal.vzduchu na venk.fasádu plast PP/nerez, D 80/125 mm | SOUBOR | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
5 | K | 7312404 | Průchodka na plochou střechu | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
6 | K | 7312405 | Koncentrické hrdlo pro přívod spal.vzduchu, DN80/125, nerez | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
7 | K | 7312406 | Trubka koncentrická plast PP/nerez DN 80/125 - 2 m | KUS | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
8 | K | 7312407 | Držák na stěnu DN 125, nerez | KUS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
9 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.122 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D3 | strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.072 |  | 0.5285 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 732219103 | Montáž ohříváků vody zásobníkových ležatých kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03742 | 0.03742 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
2 | K | 732201 | Zásobníkový ohřívač 1000 l, topná vložka až 111 kW, energ. třída B | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.314 | 0.314 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
3 | K | 732202 | Stavěcí nohy pro ohřívač, 3 ks | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
4 | K | 732111101 | Hydraulický vyrovnávač tlaků HVT 2" vč. montáže | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
5 | K | 732111002 | Tlak.expanzní nádoba s membránou 50l, PN 0,6MPa, vč. montáže | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
6 | K | 732111003 | Úpravna vody patronová pro demineralizaci vč. montáže | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
7 | K | 732111004 | Automatické doplňovací zařízení s extérním tlak. čidlem vč. montáže | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
8 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.512 | 3.072 | 0.00068 | 0.00408 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
9 | K | 732203 | Čerpadlo s el. regul. otáček, DN 25, Q 2,9 m3/h, H 4 m, P 9-85 W | KUS | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
10 | K | 732204 | Čerpadlo s el. regul. otáček, DN 25, Q 0,9 m3/h, H 2,5 m, P 3-40 W | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
11 | K | 732205 | Čerpadlo s el. regul. otáček, DN 25, Q 1,4 m3/h, H 2 m, P 4-20 W | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
12 | K | 732406 | Sdružený rozdělovač a sběrač pro 4 okruhy, modul 100 vč. izolace a podpěr | SOUBOR | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| D | D4 | POTRUBí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.6797 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733122202 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 15/1,2 | m | 230 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00098 | 0.2254 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
2 | K | 733122203 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 18/1,2 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0935 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
3 | K | 733122204 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 22/1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00183 | 0.0183 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
4 | K | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 28/1,5 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.42 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
5 | K | 733122206 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 35/1,5 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00242 | 0.363 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
6 | K | 733122207 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 42/1,5 | M | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00381 | 0.381 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
7 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 775 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
8 | K | 733111208 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké DN 50 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0119 | 0.1785 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
9 | K | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
10 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 54 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
11 | K | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
12 | K | 733113116 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
13 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 1.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | D5 | ARMATURY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.005 |  | 0.0227 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
2 | K | 7342001 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | KUS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
3 | K | 7342002 | Vypouštěcí kulový kohout 1/2" | KUS | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
4 | K | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
5 | K | 7342003 | Reg. radiátorové šroubení Kvs 1,31, Př. 3/8" | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
6 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00392 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
7 | K | 7342004 | Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 (2K), 1/2" | KUS | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
8 | K | 7342005 | Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2" | KUS | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
9 | K | 7342006 | Připojovací šroubení pro OT VK, Kvs 1,23, rohové 1/2" | KUS | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
10 | K | 7342007 | Sdružený dvojregulační ventil Kv 0,025-0,6 s uzav.šroubením, rohový 1/2" | KUS | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
11 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
12 | K | 7342008 | Automat.vyvažovací a reg.ventil s EQM char., zdvih 4 mm, 200-975 l/h, 3/4" | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
13 | K | 7342009 | Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 5,39, 3/4" | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
14 | K | 7342010 | Servisní armatura pro exp. nádoby 3/4" | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
15 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
16 | K | 7342011 | Vyvažovací ventil bez vypouštění,0-4 ot., Kvs 8,59, 1" | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
17 | K | 7342012 | Uzavírací kulový kohout 1" | KUS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
18 | K | 7342013 | Automat.vyvažovací a reg.ventil s EQM char., zdvih 4 mm, 340-1750 l/h, 1" | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
19 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00264 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
20 | K | 7342014 | Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 OT., kvs 14,2, 5/4" | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
21 | K | 7342015 | Uzavírací kulový kohout 5/4" | KUS | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
22 | K | 7342016 | Zpětný ventil 5/4" | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
23 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00375 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
24 | K | 7342017 | Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., kvs 19,3, 6/4" | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
25 | K | 7342018 | Uzavírací kulový kohout 6/4" | KUS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
26 | K | 7342019 | Zpětný ventil 6/4" | KUS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
27 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00105 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
28 | K | 7342020 | Uzavírací kulový kohout 2" | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
29 | K | 7342021 | Filtr s jemným sítem 2" | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
30 | K | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
31 | K | 7342022 | Třícestný regulační ventil s ekviproc. char., Kvs 4, 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
32 | K | 7342023 | Pohon 24V, 0-10 V, zdvih 5,5 mm, 200 N | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
33 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
34 | K | 7342024 | Třícestný regulační ventil s ekviproc. char., Kvs 10, 1" | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
35 | K | 7342025 | Pohon 24V, 0-10 V, zdvih 5,5 mm, 300 N | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
36 | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.381 | 4.572 | 0.00053 | 0.00636 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
37 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.433 | 0.433 | 0.00221 | 0.00221 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
38 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
39 | K | 7342026 | Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5 do veř. prostor | KUS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
40 | K | 7342027 | Termostatická hlavice kapalinová pro OT VK, M30x1,5 do veř. prostor | KUS | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
41 | K | 7342028 | Pohon M 30x1,5, zdvih 6,5 mm, 24 V, 0-10 V, 160 Nm | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| D | D6 | otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.445 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
2 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
3 | K | 7351501 | OT panelové s bočním přípojem, 10/500/1100 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
4 | K | 7351502 | OT panelové s bočním přípojem, 11/900/500 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
5 | K | 7351503 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/500 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
6 | K | 7351504 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/600 | KUS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
7 | K | 7351505 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/900 | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
8 | K | 7351506 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 11/500/1100 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
9 | K | 7351507 | Koupelnové trubkové těleso rovné se spod. střed. přípojem, 900x450 | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
10 | K | 7351508 | Koupelnové trubkové těleso rovné se spod. střed. přípojem, 900x600 | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
11 | K | 7351509 | Koupelnové trubkové těleso rovné se spod. střed. přípojem, 1820/750 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
12 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
13 | K | 7351510 | OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1100 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
14 | K | 7351511 | OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1400 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
15 | K | 7351512 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 21/500/900 | KUS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
16 | K | 7351513 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 21/500/1000 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
17 | K | 7351514 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 21/500/1400 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
18 | K | 7351515 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 22/500/700 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
19 | K | 7351516 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 22/900/1000 | KUS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
20 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
21 | K | 7351517 | OT panelové se spod. přípojem Kv 0,13-0,75 (Xp 2K), 33/900/800 | KUS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.057 | 0.228 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
22 | K | 735158210 | Tlak zkouška těl 1řad | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
23 | K | 735158220 | Tlak zkouška těl 2řad | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
24 | K | 735158230 | Tlak zkouška těl 3řad | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
25 | K | 735159110.1 | Montáž sálavých panelů | SOUBOR | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
26 | K | 7351518 | Sálavý stropní panel, lis. spoj. š.600mm, d.18m, tr.18mm, rozteč 100mm, bílý | SOUBOR | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.48 | 3.84 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
27 | K | 7351519 | Lisovací spojka pro sálavé panely | KUS | 96 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
28 | K | 7351520 | Řetěz krátký článek DIN 766 3mm Zn | KUS | 214 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
29 | K | 7351521 | Šroub napínací DIN 1480 M6 oko-hák, n. 110 kg | KUS | 160 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
30 | K | 7351522 | Šroub závěsný DIN 580 M8 Zn | KUS | 160 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
31 | K | 7351523 | Úchyt do trámů | KUS | 160 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
32 | K | 7351524 | Karabina pr. 5mm, 90 kg | KUS | 160 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
33 | K | 735159001 | Tlaková zkouška sál. panelů | SOUBOR | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
34 | K | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 4.445 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| D | D7 | natery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.00045 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.06 | 0.9 | 3e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| D | D8 | hodinove zuctovaci sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111 | TOPNA ZKOUSKA | HOD | 48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
2 | K | 112 | HYDRONICKE ZAREGULOVANI | HOD | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
3 | K | 113 | VYCHOZI REVIZE | HOD | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
4 | K | 114 | MONTAZ ODKOURENI KOTLU | HOD | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264