PPS Kania

Kania Jan

Nivnická 665/10

709 00 Ostrava

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25

Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Váš dopis / zn.:		   	Naše zn.:                             		Vyřizuje.:		         	V Ostravě dne:

OKAS-0163/18/TSÚ/Kl	            Klimek/353	   15.1.2018

klimek@okas.cz

Stavba  „Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností k vybudování Sportovní haly Slezská“ k.ú. Koblov

Sdělení k stavebnímu záměru za správu veřejného osvětlení (VO)

V zájmovém území uvedeného stavebního záměru – vyznačeném v předložené situaci - se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě, které je tvořeno zemním kabelovým vedením a ocelovými stožáry se svítidly, nadzemním vedením a svítidly VO na podpěrách ČEZ Distribuce, a.s. – zákres viz příloha. Stavbou dojde k dotčení VO eventuálně k přiblížení.

Tento dopis není souhlasným vyjádřením ke stavbě, ale poskytnutím informace o existenci inženýrské sítě VO dle § 161, odst. 1 stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Vyjádření ke stavbě poskytneme žadateli až na základě předložení projektové dokumentace celé stavby, ve které bude zařízení VO zakresleno a technické řešení stavby bude respektovat umístění VO.V případě přímého dotčení bude řešit ochranná opatření stávajícího zařízení VO.

V případě vyvolané přeložky, stavební úpravy VO bude předložena také projektová dokumentace inženýrské sítě technické infrastruktury VO v samostatné složce stavebního objektu VO (§ 86, odst. 2, písm. e), příp. § 94 I, odst. 1, písm. e), anebo § 105, odst. 3 písm. e) SZ). Následně bude požadováno předložení DPS objektu VO k odsouhlasení (§ 92, odst. 1 SZ).

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

Ing. Miloš Novák

místopředseda představenstva

Přílohy:

- situace pasportu VO