## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet | SLP |  |  | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
| Sportovní hala Slezská Ostrava |  |  | Měrná jednotka
Stavba | Název stavby |  |  | Počet jednotek | 0
| Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant | Michal Raška |  |  | Typ rozpočtu | DPS
Zpracovatel projektu | Michal Raška
Objednatel | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava
Dodavatel | x |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  | Ostatní rozpočtové náklady
|  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
|  | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
|  | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | Materiál | 0
DPH | 21% | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | Montáž | 0
DPH | 21% | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu.

## Rekapitulace
Souhrnný rozpočet - Rekapitulace
Stavba : | Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava | Rozpočet:
Objekt : | Sportovní hala Slezská Ostrava | PZTS, SK, EPS, ER
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu.
Rekapitulace
Systém: | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS
Popis | 1. etapa - cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka - technologie | 0 | 0
Dodávka - instalační materiál | 0 | 0
Montáž - technologie | 0 | 0
Montáž - instalační materiál | 0 | 0
Instalační práce | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0
Cena celkem (bez DPH) | 0 | 0
Rekapitulace
Systém: | Strukturovaná kabeláž - SK
Popis | 1. etapa - cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka - technologie | 0 | 0
Dodávka - instalační materiál | 0 | 0
Montáž - technologie | 0 | 0
Montáž - instalační materiál | 0 | 0
Instalační práce | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0
Cena celkem (bez DPH) | 0 | 0
Rekapitulace
Systém: | Elektrická požární signalizace - EPS
Popis | 1. etapa - cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka - technologie | 0 | 0
Dodávka - instalační materiál | 0 | 0
Montáž - technologie | 0 | 0
Montáž - instalační materiál | 0 | 0
Instalační práce | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0
Cena celkem (bez DPH) | 0 | 0
Rekapitulace
Systém: | Ozvučení - ER
Popis | 1. etapa - cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka - technologie | 0 | 0
Dodávka - instalační materiál | 0 | 0
Montáž - technologie | 0 | 0
Montáž - instalační materiál | 0 | 0
Instalační práce | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0
Cena celkem (bez DPH) | 0 | 0

## PZTS
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu. |  |  | Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava |  |  |  |  | Rozpočet: | PZTS |  | 1
|  | Objekt: | Sportovní hala Slezská Ostrava |  |  |  |  | Pozn.: |  |  | 1
1
CENA CELKEM | [8 empty] | 0 |  | 1
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | [8 empty] | 0 | 0 | 1
1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku |  |  | Množství | Cena za položku |  |  | 1
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem | 1
Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
101 | NZS.D.101 | Ústředna PZTS | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | GALAXYGD-48
102 | NZS.D.102 | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. | ks |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | MK7
103 | NZS.D.103 | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi | ks |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | FG1625TAS
104 | NZS.D.104 | PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m | ks |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | PRESTIGE MR
105 | NZS.D.105 | PIR detektor zrcadlový Premier Elite MR s dlouhým dosahem 30 x 8 m | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | AFK-0006
106 | NZS.D.106 | Červené tísňové tlačítko, NO/NC, prolamovací plast | ks |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | CXM/CO/P/R/BB
107 | NZS.D.107 | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem | ks |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | G8P
108 | NZS.D.108 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem | ks |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | SA913F
109 | NZS.D.109 | PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m | ks |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | FX360
110 | NZS.D.110 | Venkovní siréna | ks |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | WDC-0001
111 | NZS.D.111 | Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím VF filtrem pro ochranu řídících systémů MaR, EZS a EPS proti pulsnímu přepětí a VF rušení. Jmenovité napětí 230VAC, zatěžovací proud 6A, montáž na DIN lištu, optická signalizace poruchy. | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | DA-275 DF 6
112 | NZS.D.112 | Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | DM-006/1 R DJ
113 | NZS.D.113 | Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | PS1270 VdS
114 | NZS.D.114 | Spínaný zdroj 13,8 Vss / 3A v kovovém krytu, AKU max. 7Ah | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | WBXPSU3A12V
115 | NZS.D.115 | Jistič 6A/B/1 | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
116 | NZS.D.116 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
117 | NZS.D.117 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
118 | NZS.D.118 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
119 | NZS.D.119 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
120 | NZS.D.120 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
121 | NZS.D.121 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
122 | NZS.D.122 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
123 | NZS.D.123 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
124 | NZS.D.124 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
125 | NZS.D.125 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
126 | NZS.D.126 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
127 | NZS.D.127 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
128 | NZS.D.128 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
129 | NZS.D.129 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
130 | NZS.D.130 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
131 | NZS.D.131 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
132 | NZS.D.132 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
133 | NZS.D.133 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
134 | NZS.D.134 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
135 | NZS.D.135 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
136 | NZS.D.136 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
137 | NZS.D.137 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
138 | NZS.D.138 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
139 | NZS.D.139 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
140 | NZS.D.140 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
141 | NZS.D.141 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
142 | NZS.D.142 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
143 | NZS.D.143 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
144 | NZS.D.144 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
145 | NZS.D.145 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
1
Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
201 | NZS.D.201 | Kabel UTP | m |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
202 | NZS.D.202 | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný hliníkovou folií, počet vodičů 6, průměr vodičů 0,5 mm, průměr kabelu 4,0 mm, provedení pevné jádro (drát), jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny. | m |  |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | W6X22D
203 | NZS.D.203 | CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý | m |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
204 | NZS.D.204 | Bezhalogenové tuhé trubky | m |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
205 | NZS.D.205 | Lišta hranatá 15x10 | m |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
206 | NZS.D.206 | Drobný instalační a upevňovací materiál | kpl. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
207 | NZS.D.207 | Napájecí kabel 3x1,5mm | m |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
208 | NZS.D.208 | Lišta hranatá 20x10 | m |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
209 | NZS.D.209 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
210 | NZS.D.210 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
211 | NZS.D.211 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
212 | NZS.D.212 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
213 | NZS.D.213 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
214 | NZS.D.214 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
215 | NZS.D.215 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
216 | NZS.D.216 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NZS_TS | [9 empty] | 0
1
Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
301 | NZS.D.301 | Ostatní stavební přípomoce | hod. |  |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1
302 | NZS.D.302 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
303 | NZS.D.303 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | NZS.D.304 | Připojení na napájení 230V do Rnn | hod. |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
305 | NZS.D.305 | Měření kabeláže s protokolem na CD | hod. |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
306 | NZS.D.306 | Programování ústředny | hod. |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1
307 | NZS.D.307 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | NZS.D.308 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | NZS.D.309 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | NZS.D.310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | NZS.D.311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1
Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
401 | NZS.D.401 | Dokumentace skutečného provedení | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | NZS.D.402 | Komplexní zkoušky | hod. |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1
403 | NZS.D.403 | Revize | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
404 | NZS.D.404 | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
405 | NZS.D.405 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
406 | NZS.D.406 | SW práce | hod. |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | NZS.D.407 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1
408 | NZS.D.408 | Finanční rezerva | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
409 | NZS.D.409 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
410 | NZS.D.410 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411 | NZS.D.411 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | NZS.D.412 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | NZS.D.413 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
Zobraz jen použité
Zobraz všechny

## SK
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu. |  |  | Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava |  |  |  |  | Rozpočet: | SK |  | 1
|  | Objekt: | Sportovní hala Slezská Ostrava |  |  |  |  | Pozn.: |  |  | 1
1
CENA CELKEM | [8 empty] | 0 |  | 1
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | [8 empty] | 0 | 0 | 1
1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku |  |  | Množství | Cena za položku |  |  | 1
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem | 1
Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
101 | NZS.D.101 | Stojanový rozvaděč 800x1000, 42U | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
102 | NZS.D.102 | 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
103 | NZS.D.103 | Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
104 | NZS.D.104 | Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
105 | NZS.D.105 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
106 | NZS.D.106 | 19"' vyvazovací panel 1U, 5x háček 60x30mm zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9 | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
107 | NZS.D.107 | Vyvazovací háček 40x40 | ks |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
108 | NZS.D.108 | Zaslepovací jednotka 1U | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
109 | NZS.D.109 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 | ks |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
110 | NZS.D.110 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
111 | NZS.D.111 | Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů STP černý 1U SX24M-0-STP-BK | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
112 | NZS.D.112 | Samořezný keystone CAT6 STP RJ45 SXKJ-6-STP-BK-SA | ks |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
113 | NZS.D.113 | Switch 24port 10/100/1000, včetně PoE, 19" rackmount | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
114 | NZS.D.114 | Záložní napájecí zdroj do 19" racku, 2U, výkon 1500 VA, vzdálená správa, 4x IEC 320 C13, inteligentní správa baterií, rozhranní sériové, USB, LAN a Smart-slot | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
115 | NZS.D.115 | Patch kabel CAT6A SFTP PVC 1,5m | ks |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
116 | NZS.D.116 | Datová zásuvka STP CAT6 2xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku" | ks |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
117 | NZS.D.117 | Datová zásuvka STP CAT6 1xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku" | ks |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
118 | NZS.D.118 | BUS2 Way video kit pro 2 účastníky, 2 povrchové dotykové handsfree videotelefony | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | FERMAX1402
119 | NZS.D.119 | BUS2 Way, 7"povrchový dotykový handsfree videotelefon V3 | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | FERMAX1413
120 | NZS.D.120 | WiFi Access point - přenosová rychlost až 1,3 Gbps na 5Ghz a 400 Mbps na 2,4Ghz | ks |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
121 | NZS.D.121 | El. otvírač - 12Vss/120mA,4mm nastavitelná střelka,krátká lišta, 12 VDC 412 | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | FERMAX50/2958
122 | NZS.D.122 | Výsledková tabule včetně přídavného zařízení 24s pro basketbal - Základní technická data: Zobrazení: skóre, hrací čas, perioda, time outy, držení míče, čísla hráčů, fauly a body jednotlivých hráčů Výška číslic: 30 cm skóre, hrací čas 24 cm perioda, time out, fauly 16 cm čísla a body hráčů Rozměr: dle velikosti grafické plochy Grafické pole: možnost jednobarevné, čtyřbarevné, osmibarevné nebo plnobarevné LED obrazovky ovládané z PC Další popis: řízení jasu celé tabule | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
123 | NZS.D.123 | Digitální hodiny DC | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
124 | NZS.D.124 | Analogové nástěnné hodiny | ks |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
125 | NZS.D.125 | Stropní závěsy a boční konzoly pro interiérové analogové hodiny | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
126 | NZS.D.126 | Univerzální hlavní hodiny pro řízení systémů jednotného času, provedení na lištu DIN nebo pro zabudování do skříně RACK. | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
127 | NZS.D.127 | Přijímač radiosignálu DCF | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
128 | NZS.D.128 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
129 | NZS.D.129 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
130 | NZS.D.130 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
131 | NZS.D.131 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
132 | NZS.D.132 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
133 | NZS.D.133 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
134 | NZS.D.134 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
135 | NZS.D.135 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
136 | NZS.D.136 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
137 | NZS.D.137 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
138 | NZS.D.138 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
139 | NZS.D.139 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
140 | NZS.D.140 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
141 | NZS.D.141 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
142 | NZS.D.142 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
143 | NZS.D.143 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
144 | NZS.D.144 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
145 | NZS.D.145 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
1
Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
201 | NZS.D.201 | Datový twistovaný kabel CAT6 UTP 4x2x0,5 | m |  |  | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | CAT6 STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1
202 | NZS.D.202 | Drobný instalační a upevňovací materiál | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
203 | NZS.D.203 | CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý | m |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | CYA6 ZŽ
204 | NZS.D.204 | Ohebná trubka | m |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
205 | NZS.D.205 | Lišta bezhalogenová | m |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | LHD 20X20HF_HD
206 | NZS.D.206 | Elektroinstalační PVC kanál | m |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
207 | NZS.D.207 | Napájecí kabel 3x1,5mm | m |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
208 | NZS.D.208 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
209 | NZS.D.209 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
210 | NZS.D.210 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
211 | NZS.D.211 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
212 | NZS.D.212 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
213 | NZS.D.213 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
214 | NZS.D.214 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
215 | NZS.D.215 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
216 | NZS.D.216 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NZS_TS | [9 empty] | 0
1
Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
301 | NZS.D.301 | Ostatní stavební přípomoce | hod. |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1
302 | NZS.D.302 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
303 | NZS.D.303 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | NZS.D.304 | Připojení na napájení 230V do Rnn | hod. |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
305 | NZS.D.305 | Měření kabeláže s protokolem na CD | hod. |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
306 | NZS.D.306 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | NZS.D.307 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | NZS.D.308 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | NZS.D.309 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
310 | NZS.D.310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | NZS.D.311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1
Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
401 | NZS.D.401 | Dokumentace skutečného provedení | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | NZS.D.402 | Komplexní zkoušky | hod. |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
403 | NZS.D.403 | Revize | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
404 | NZS.D.404 | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
405 | NZS.D.405 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
406 | NZS.D.406 | Finanční rezerva | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | NZS.D.407 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1
408 | NZS.D.408 |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
409 | NZS.D.409 |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
410 | NZS.D.410 |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411 | NZS.D.411 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | NZS.D.412 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | NZS.D.413 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
Zobraz jen použité
Zobraz všechny

## EPS
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu. |  |  | Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava |  |  |  |  | Rozpočet: | EPS |  | 1
|  | Objekt: | Sportovní hala Slezská Ostrava |  |  |  |  | Pozn.: |  |  | 1
1
CENA CELKEM | [8 empty] | 0 |  | 1
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | [8 empty] | 0 | 0 | 1
1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku |  |  | Množství | Cena za položku |  |  | 1
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem | 1
Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
101 | NZS.D.101 | Analogová ústředna EPS, 2 kruhové linky | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | Algoplus 2
102 | NZS.D.102 | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) univerzální, 5 tlačítkové | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | MHY912
103 | NZS.D.103 | Požární hlásič optický | ks |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | 55000-620APO
104 | NZS.D.104 | Standardní patice k požírním hlásičům | ks |  |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | 45681-210APO
105 | NZS.D.105 | Požární tlačítkový hlásič | ks |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | SA5900-908APO
106 | NZS.D.106 | Standardní patice k požárním hlásičům s izolátorem | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | 45681-321APO
107 | NZS.D.107 | Koppler 3vstupy/3výstupy s izolátorem | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | 55000-588APO
108 | NZS.D.108 | Adresná siréna se světelnou signalizací | ks |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | 55000-005APO
109 | NZS.D.109 | Požární trezor bez motýlkového zámku, varianta 24V, | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | TREZOR motýlkový 24V
110 | NZS.D.110 | Motýl. reg. zámek k motýl. trezoru - Moravskoslezký kraj | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | ZAMEK CISA - 21
111 | NZS.D.111 | Přenosové zařízení na pult PCO HZS vč. Montáže a nakonfigurování | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
112 | NZS.D.112 | Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím VF filtrem pro ochranu řídících systémů MaR, EZS a EPS proti pulsnímu přepětí a VF rušení. Jmenovité napětí 230VAC, zatěžovací proud 6A, montáž na DIN lištu, optická signalizace poruchy. | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | DA-275 DF 6
113 | NZS.D.113 | Jistič 6A | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
114 | NZS.D.114 | Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Zatežovací proud 2A. | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | DM-006/1-RS
115 | NZS.D.115 | Akumulátor 12V / 9Ah | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | PBQ1290
116 | NZS.D.116 | Konvenční lineární kouřový hlásič, odrazná verze, dosah max. 50 m | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | FIRERAY 50R
117 | NZS.D.117 | Mini koppler 1 monitorovací vstup s izolátorem | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | 55000-760APO
118 | NZS.D.118 | Interface pro připojení ústředny k obj. zařízení RADOM/NAM | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | GXYSMART ALGOPLUS
119 | NZS.D.119 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
120 | NZS.D.120 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
121 | NZS.D.121 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
122 | NZS.D.122 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
123 | NZS.D.123 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
124 | NZS.D.124 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
125 | NZS.D.125 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
126 | NZS.D.126 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
127 | NZS.D.127 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
128 | NZS.D.128 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
129 | NZS.D.129 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
130 | NZS.D.130 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
131 | NZS.D.131 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
132 | NZS.D.132 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
133 | NZS.D.133 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
134 | NZS.D.134 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
135 | NZS.D.135 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
136 | NZS.D.136 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
137 | NZS.D.137 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
138 | NZS.D.138 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
139 | NZS.D.139 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
140 | NZS.D.140 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
141 | NZS.D.141 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
142 | NZS.D.142 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
143 | NZS.D.143 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
144 | NZS.D.144 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
145 | NZS.D.145 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
1
Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
201 | NZS.D.201 | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m |  |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | PRAFlaGuard 2x2x0.8
202 | NZS.D.202 | Drobný instalační a upevňovací materiál | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
203 | NZS.D.203 | CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý | m |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | CYA6 ZŽ
204 | NZS.D.204 | Tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností | m |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | 1516E HA
205 | NZS.D.205 | Lišta bezhalogenová | m |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | LHD 20X20HF_HD
206 | NZS.D.206 | Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R | m |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | PRAFlaDur 3x1.5
207 | NZS.D.207 | Červený požární kabe | m |  |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | J-Y(st)Y 1x2x0.8
208 | NZS.D.208 | Kabelové štítky | ks |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
209 | NZS.D.209 | Příchytka 1-stranná 8mm, balení 100ks | ks |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | KOPOS PRICHYTKA 8mm
210 | NZS.D.210 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
211 | NZS.D.211 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
212 | NZS.D.212 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
213 | NZS.D.213 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
214 | NZS.D.214 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
215 | NZS.D.215 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
216 | NZS.D.216 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NZS_TS | [9 empty] | 0
1
Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
301 | NZS.D.301 | Ostatní stavební přípomoce | hod. |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1
302 | NZS.D.302 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
303 | NZS.D.303 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | NZS.D.304 | Připojení na napájení 230V do Rnn | hod. |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
305 | NZS.D.305 | Měření kabeláže s protokolem na CD | hod. |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
306 | NZS.D.306 | Výškové práce | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
307 | NZS.D.307 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | NZS.D.308 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | NZS.D.309 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
310 | NZS.D.310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | NZS.D.311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1
Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
401 | NZS.D.401 | Dokumentace skutečného provedení | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | NZS.D.402 | Komplexní zkoušky | hod. |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
403 | NZS.D.403 | Revize | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
404 | NZS.D.404 | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
405 | NZS.D.405 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
406 | NZS.D.406 | Finanční rezerva | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | NZS.D.407 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1
408 | NZS.D.408 | Adresace,SW,revize,uvedení systému do provozu | ks |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1
409 | NZS.D.409 |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
410 | NZS.D.410 |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411 | NZS.D.411 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | NZS.D.412 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | NZS.D.413 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
Zobraz jen použité
Zobraz všechny

## OZVUČENÍ
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu. |  |  | Vybudování sportovní haly Slezská Ostrava |  |  |  |  | Rozpočet: | ER |  | 1
|  | Objekt: | Sportovní hala Slezská Ostrava |  |  |  |  | Pozn.: |  |  | 1
1
CENA CELKEM | [8 empty] | 0 |  | 1
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | [8 empty] | 0 | 0 | 1
1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku |  |  | Množství | Cena za položku |  |  | 1
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem | 1
Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
101 | NZS.D.101 | Digitální ústředna evakuačního rozhlasu dle EN54-16 - Kompaktní evakuační rozhlasová ústředna 600 W / 6 zón, záložní zesilovače | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | C500/3+1
102 | NZS.D.102 | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / min. 40Ah | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | AKU 12-040
103 | NZS.D.103 | Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních | ks |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | 4E-EOL
104 | NZS.D.104 | Line-Array reprosoustava dle EN54-24 s asymetrickým vertikálním vyzařováním šikmo dolů na poslechovou plochu při přisazené instalaci na svislou stěnu bez vertikálního náklonu, konstrukční princip odvozený od patentované technologie DGRC kombinuje fyzický sklon měničů s pasivním procesingem. Osazení 24 reproduktorů / 6 segmentů, jmenovitá zatížitelnost 300W @ 8 Ohm / 200W @ 100V, citlivost 71dB @ 1W/16m, max. SPL 94,5dB @ 16m, typický dosah 31m @ ±3dB / 42m @ ±5dB, frekvenční rozsah 120Hz-19kHz, horizontální vyzařovací úhel 360°/190°/156°/119° @ 0,5/1/2/4kHz. K dispozici data pro simulační SW EASE a CATT. Certifikace dle EN54-24 číslo 1438-CPR-0337, typ B - venkovní aplikace. Tělo hliník, mřížka povrchově upravená ocel, provedení vhodné pro trvalou venkovní instalaci, krytí IP54, rozsah teplot -25...+55°C. Dvě kabelové průchodky a zdvojená interní keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 pro možnost průchozího zapojení více reprosoustav stylem daisy-chain. Součástí dodávky kovový montážní úchyt na stěnu s možností vertikálního posunu reprosoustavy a horizontálního natočení o ±90°, vzdálenost nainstalované reprosoustavy od stěny max. 40mm. Rozměry (ŠxHxV) 128x117x1977mm, hmotnost 16,2kg. Barva bílá RAL9016, umožňuje přestříkání. 52 201,17 | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | R200TC-W
105 | NZS.D.105 | Stropní reproduktor 6W @ 100V dle EN54-24, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, 182mm | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | DL-E 06-130/T-EN54 safe
106 | NZS.D.106 | Stropní reproduktor 6W @ 100V dle EN54-24, ocelový zadní kryt, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, kov, bílý, 180mm | ks |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | DL 06-130/T-EN54
107 | NZS.D.107 | Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 číslo 0359-CPD-0103, typ A - vnitřní aplikace. Tělo lisované dřevo, povrch PVC, rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 250x190x110mm, hmotnost 1,7kg. | ks |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | BS-678BSW
108 | NZS.D.108 | Vestavný panelový mixážní předzesilovač, 2x mono vstup Mic (XLR) + 2x stereo vstup AUX (cinch), 1x symetrický výstup Line, možnost vestavby až 4ks volitelných ovládacích tlačítek / spínačů | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | BRC4EASC
109 | NZS.D.109 | Kovová krabice do zdi pro BRC4EAS© | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | BRC3UP
110 | NZS.D.110 | Přijímač bezdrátového mikrofonu, diverzitní systém, 16 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, indikace stavu baterie vysílače, mix audio vstup a výstup pro možnost propojení až 2 dalších přijímačů na společnou audio sběrnici | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | WT-5810 H01
111 | NZS.D.111 | Kapesní vysílač bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x LED, regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí. | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | WM-5325 H01
112 | NZS.D.112 | Náhlavní mikrofon směrový | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | WH-4000H
113 | NZS.D.113 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
114 | NZS.D.114 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
115 | NZS.D.115 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
116 | NZS.D.116 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
117 | NZS.D.117 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
118 | NZS.D.118 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
119 | NZS.D.119 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
120 | NZS.D.120 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
121 | NZS.D.121 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
122 | NZS.D.122 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
123 | NZS.D.123 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
124 | NZS.D.124 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
125 | NZS.D.125 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
126 | NZS.D.126 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
127 | NZS.D.127 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
128 | NZS.D.128 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
129 | NZS.D.129 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
130 | NZS.D.130 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
131 | NZS.D.131 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
132 | NZS.D.132 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
133 | NZS.D.133 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
134 | NZS.D.134 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
135 | NZS.D.135 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
136 | NZS.D.136 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
137 | NZS.D.137 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
138 | NZS.D.138 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
139 | NZS.D.139 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
140 | NZS.D.140 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
141 | NZS.D.141 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
142 | NZS.D.142 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
143 | NZS.D.143 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
144 | NZS.D.144 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
145 | NZS.D.145 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
1
Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
201 | NZS.D.201 | Hnědý kabel 2x1.5 PRAFlaDur-O RE P60-R | m |  |  | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | PRAFlaDur 2x1.5
202 | NZS.D.202 | Drobný instalační a upevňovací materiál | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
203 | NZS.D.203 | CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý | m |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | CYA6 ZŽ
204 | NZS.D.204 | Lišta bezhalogenová | m |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | LHD 20X20HF_HD
205 | NZS.D.205 | Požárně odolné příchytky kabelů | ks |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1
NZS_TS
206 | NZS.D.206 | Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R | m |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1
| NZS_TS | PRAFlaDur 3x1.5
207 | NZS.D.207 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
208 | NZS.D.208 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
209 | NZS.D.209 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
210 | NZS.D.210 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
211 | NZS.D.211 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
212 | NZS.D.212 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
213 | NZS.D.213 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
214 | NZS.D.214 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
215 | NZS.D.215 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
216 | NZS.D.216 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NZS_TS | [9 empty] | 0
1
Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
301 | NZS.D.301 | Ostatní stavební přípomoce | hod. |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1
302 | NZS.D.302 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
303 | NZS.D.303 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
304 | NZS.D.304 | Připojení na napájení 230V do Rnn | hod. |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
305 | NZS.D.305 |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | NZS.D.306 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | NZS.D.307 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | NZS.D.308 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | NZS.D.309 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
310 | NZS.D.310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | NZS.D.311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1
Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
401 | NZS.D.401 | Dokumentace skutečného provedení | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
402 | NZS.D.402 | Komplexní zkoušky | hod. |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
403 | NZS.D.403 | Revize | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
404 | NZS.D.404 | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
405 | NZS.D.405 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
406 | NZS.D.406 | Finanční rezerva | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
407 | NZS.D.407 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1
408 | NZS.D.408 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. 20 000,00 | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
409 | NZS.D.409 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | kpl |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
410 | NZS.D.410 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
411 | NZS.D.411 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | NZS.D.412 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | NZS.D.413 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
Zobraz jen použité
Zobraz všechny