PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA-GASTROTECHNOLOGIE

MŠ U RYBNÍKA, Bruntál

- ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace je modernizace prostor kuchyně, přípraven, přilehlých skladů a 6 výdejen (navazujících na třídy v 1.NP a 2.NP) v mateřské škole U Rybníka v Bruntále. Modernizace bude dosaženo výměnou technologického vybavení, mírnou úpravou dispozičního řešení, výměnou instalací (elektro, ZTI, VZT) – samostatný projekt, opravou povrchů stavebních konstrukcí (viz. STAVEBNÍ ČÁST).
Kuchyň zajišťuje stravování pro cca 175 dětí a personál školky, z toho 25 jídel se vyváží do MŠ Kočov.
Stávající varná technologie je nemoderní a neumožňuje energeticky úsporné vaření.

- POPIS REKONSTRUKCE

Všechny stavební úpravy jsou podrobně popsány a výkresově zaznačeny ve STAVEBNÍ ČÁSTI projektu a projektech elektrických, zdravotechnických a VZT instalací.

Stávající pracovní stoly a dřezy a regály v kuchyni, výdejnách, přípravnách i skladech budou vyměněny za nové z potravinářské nerezavějící oceli AISI 304. Kuchyň bude téměř kompletně vybavena novou varnou technologií (2x varný kotel elektrický o objemu 100 l, sporák plynový s elektrickou troubou, sporák plynový na podstavci, multifunkční pánev s automatickým zdvihem košů a objemu 2x 49 l, konvektomat elektrický o kapacitě 6xGN1/1 a myčka provozního nádobí) a novou myčkou nádobí, podstolovou chladicí skříní, stolní výdejní vanou kapacity 1xGN1/1-150 mm, mikrovlnnou troubou, nerezovými stoly a nástěnnými skříněmi v každé výdejně.

Stávající technologie, která se opět použije: Konvektomat UNOX XEVC-0711-EPRM, univerzální kuchyňsky robot ALBA RE22-stroj se během rekonstrukce repasuje.
U dřezů pro mytí stolního i kuchyňského nádobí budou instalovány profesionální dřezové baterie s tlakovou sprchou (a napouštěcím ramínkem).

Ve skladech potravin budou nové nerezové regály a profesionální velkokapacitní chladicí a mrazicí skříně.

V hrubé přípravně zeleniny bude na betonovém soklu s jímkou instalována profesionální škrabka brambor a kořenové zeleniny.

Jednotlivé pracovní a pomocné úseky (zpracování masa, přípravu těsta, příprava zeleniny apod.) budou vybaveny chladicími stoly, lednicemi, mrazáky (dle potřeby personálu).

Kuchyň bude doplněna o přenosná kuchyňská zařízení (stolní digitální váha, mikrovlnné trouby, krouhač zeleniny atd.). Ke konvektomatu bude dodána základní sada gastronádob dle specifikace, ke stávajícímu kuchyňskému velkokapacitnímu robotu nové příslušenství na krouhání, mletí atd.)

Kuchyň, hrubá přípravna zeleniny a výdejny budou vybaveny umývadly, která budou doplněna o baterii, zásobník papírových ručníků, zásobník mýdla a koš na použité utěrky.

Kompletní podrobný výpis a řešení dispozice nové technologie viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ + PŮDORYS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ.

Pozn.:

- Pro výrobu nerezového nábytku bude použitá výhradně potravinářská nerezová ocel AISI 304 (EN 1.4301) nebo AISI 316 (EN 1.4404) – (je nemagnetická).

- Všechny pracovní a mycí stoly, dřezy a regály budou mít stavěcí (rektifikační) nožky a šroubek s maticí pro ochranné pospojování.

- Rozměry, výkony a příkony každého kusu se nesmí lišit od specifikace obsažené v položkovém rozpočtu o více než 5 % z důvodu stavební připravenosti.

- Na výrobu atypických neutrálních výrobků (stoly, dřezy, regály apod.) bude použit nerezový plech minimální tloušťky 1 mm a nerezové uzavřené profily (jekly) rozměru min 35/35/1,5 mm na nosnou konstrukci výrobku.

*      DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- veškerý použitý stavební materiál a materiál použitý na vybavení nesmí negativně ovlivňovat poživatiny a pracovní prostředí

- přívody plynu pro plynové spotřebiče budou ukončeny kulovým uzávěrem s vnějším závitem 3/4" pro připojení hadicí

- na přívodech pevně připojených elektrických strojů a zařízení budou osazeny hlavní nástěnné vypínače v blízkostí těchto zařízení pro jejich snadné odpojení od sítě (každý stroj jednotlivě)

- zásuvky a vypínače v kuchyni, v přípravnách a v expedici budou osazeny v provedení do vlhka, kovové zařízení bude opatřeno ochranným pospojováním, použití chráničů se nevyžaduje ani nedoporučuje

- v technologickém projektu navržené rozmístění nástěnných vypínačů elektrických spotřebičů a připojovacích uzávěrů vody a plynu je zde uváděno informativně (tak, jak to nejlépe vyhovuje z hlediska technologie, hygieny a provozu kuchyně). Projektant příslušné profese je odpovědný za to, že uzávěry a přípoje budou v jeho části projektu navrženy a ve skutečnosti provedeny v souladu s platnými předpisy, a že jejich umístění nenaruší navržené uspořádání technologie ani nezhorší provozní, hygienické a pracovní podmínky

ZPRACOVATEL PROFESE: 
GASTROSEV s.r.o., tel.: 603 571 360

DNE: 22.10.2024