# Formulář pro zpracování specifikace požadovaných metod

Materiální zajištění pro imunohistochemickou analýzu preparátů

Specifikace požadovaných metod

| Parametr | ANO/hodnota |  | Typ parametru |  | Nabídnuto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky na detekční systém |  |  |  |  |  |
| Detekční systém ve formě ready to use s validovaným protokolem pro alespoň 70 % uvedených protilátek | Ano |  | absolutní |  |  |
| Validovaný protokol detekce umožňující inkubaci požadovaných primárních protilátek | Max. do 20 min |  | absolutní |  |  |
| Jednokrokový polymerový detekční systém | Ano |  | absolutní |  |  |
| Možnost modifikace citlivost základního detekčního systému | Ano |  | absolutní |  |  |
| Možnost záměny hnědého (DAB) chromogenního substrátu HRP-enzymu za červený substrát HRP-enzymu (na protilátky pro diagnostiku kožních lézí) | Ano/ne = 2b. |  | A |  |  |
| Základní požadavky na protilátky |  |  |  |  |  |
| Všechny protilátky v seznamu níže jsou dodávané formou ready to use | Ano |  | absolutní |  |  |
| Alespoň 70 % nabízených protilátek v seznamu níže je validovatelných s nabízeným detekčním systémem | Ano |  | absolutní |  |  |
| Požadované protilátky |  |  |  |  |  |
| Protilátka |  | ANO/hodnota | Typ parametru | Nabídnuto* |  |
| CD8 |  | Ano | absolutní |  |  |
| Cytokeratin |  | Ano | absolutní |  |  |
| Ki67 |  | Ano | absolutní |  |  |
| Ecadherin |  | Ano | absolutní |  |  |
| Estrogen Receptor |  | Ano | absolutní |  |  |
| Progesterone Receptor |  | Ano | absolutní |  |  |
| AMACR |  | Ano | absolutní |  |  |
| p63 Protein |  | Ano | absolutní |  |  |
| CD56 |  | Ano | absolutní |  |  |
| Cytokeratin 5/6 |  | Ano | absolutní |  |  |
| Synaptophysin |  | Ano | absolutní |  |  |
| Cytokeratin 7 |  | Ano | absolutní |  |  |
| Cytokeratin 20 |  | Ano | absolutní |  |  |
| CDX2 |  | Ano | absolutní |  |  |
| p53 Protein |  | Ano | absolutní |  |  |
| WT1 |  | Ano | absolutní |  |  |
| Vimentin |  | Ano | absolutní |  |  |
| CEA |  | Ano | absolutní |  |  |
| CD10 |  | Ano | absolutní |  |  |
| CD20 |  | Ano | absolutní |  |  |
| CD34 |  | Ano | absolutní |  |  |
| CD45, Leucocyte Common Antigen |  | Ano | absolutní |  |  |
| CD68 |  | Ano | absolutní |  |  |
| Melan – A |  | Ano | absolutní |  |  |
| p53 |  | Ano | absolutní |  |  |
| p57 |  | Ano | absolutní |  |  |
| p120 Catenin |  | Ano | absolutní |  |  |
| Beta-Catenin |  | Ano | absolutní |  |  |
| PAX-8 |  | Ano | absolutní |  |  |
| PHH3 |  | Ano | absolutní |  |  |
| p16 |  | Ano | absolutní |  |  |
| Požadované klony k příslušným protilátkám výše uvedeným |  |  |  |  |  |
| Klon (pro lepší orientaci jsou příslušné protilátky znovu uvedeny v závorce za požadovaným klonem) |  | ANO/hodnota | Typ parametru | Nabídnuto* |  |
| C8/144B (CD8) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| AE1/AE3 (Cytokeratin) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| MIB-1 (Ki67) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| NCH-38 (Ecadherin) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| EP1 (Estrogen Receptor) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| PgR 636 (Progesterone Receptor) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| 13H4 (AMACR) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| DAK-p63 (p63 Protein) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| 123C3 (CD56) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| D5/16 B4 (Cytokeratin 5/6) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| DAK-SYNAP (Synaptophysin) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| OV TL 12/30 (Cytokeratin 7) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| Ks20.8 (Cytokeratin 20) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| DAK-CDX2 (CDX2) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| DO-7 (p53 Protein) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| 6F-H2 (WT1) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| V9 (Vimentin) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| II-7 (CEA) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| DAK-CD10 (CD10) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| L26 (CD20) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| QBEnd 10 (CD34) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| 2B11 – PD7/26 (CD45, Leucocyte Common Antigen) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| PG-M1(CD68) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| A103 (Melan – A) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| DO-7 (p53) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| IHC057 (p57) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| IHC120 (p120 Catenin) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| Beta-Catenin-1 (Beta – Catenin) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| IHC008 (PAX – 8) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| IHC648 (PHH3) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |
| JC8 (p16) |  | Ano/ne = 1b. | A |  |  |

Imunohistochemický (IHC) barvicí systém

| Počet: | 1 ks |
| --- | --- |

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Parametr |  | ANO/hodnota | Typ parametru | Nabídnuto* |
| Základní požadavky |  |  |  |  |
| Systém pro barvení imunohistochemických preparátů |  | Ano | absolutní |  |
| Certifikace CE zdravotnického prostředku třídy IVD |  | Ano | absolutní |  |
| Zcela otevřený systém pro protilátky i detekci tzn. použití protilátek i detekce od různých výrobců (dodavatelů) |  | Ano | absolutní |  |
| Systém pracuje s naprogramovanými a současně validovanými protokoly pro níže uvedené protilátky |  | Ano | absolutní |  |
| Kapacita skel na jeden barvící cyklus |  | Min. 40 skel | absolutní |  |
| Počet pozic pro reagencie |  | Min. 40 pozic | absolutní |  |
| Požadavky na ovládání a kompatibilitu |  |  |  |  |
| Software a komunikace systému v českém jazyce |  | Ano | absolutní |  |
| Kompatibilita a připojení na LIS používaný na pracovišti (DSoft) |  | Ano | absolutní |  |
| Jednoznačná identifikace skla za pomocí 2D kódu |  | Ano | absolutní |  |
| Oddělování použitých nebezpečných látek od běžného odpadu |  | ano | absolutní |  |
| Požadavky na servis a podporu |  |  |  |  |
| Vzdálená správa |  | Ano | absolutní |  |
| Reakce servisu na podnět |  | max. do 24 hod | absolutní |  |
| Nástup na opravu |  | Max. do 48 hod | absolutní |  |
| V případě nutné opravy a nemožnosti dodání potřebných náhradních dílů povinnost dodat a nainstalovat náhradní automat po dobu opravy a to nejdéle |  | Max. do 10 dní od začátku opravy | absolutní |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Tiskárna štítků na IHC skla (2D kódy) |  | Ano | absolutní |  |
| Ovládací PC s monitorem, klávesnicí a myší |  | Ano | absolutní |  |
| Záložní zdroj (UPS) při výpadku napájení z hlavního zdroje |  | Ano | absolutní |  |
| V případě nesamonosného systému dodání odpovídajícího laboratorního stolu dle dispozic přístroje a prostorových možností laboratoře |  | Ano | absolutní |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%.

V souladu s § 89 odst. 6 a § 90 odst. 3 ZZVZ je rovněž možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, které splňuje technické a bezpečností požadavky na stejné nebo vyšší úrovni.

V ……………. dne …………..	                       	Za účastníka:	………………………..