## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: | ALFAGEN - Chladící vody – Přeložky sítí
SO 06 – Přeložka chladící vody, SO 07 – Přeložka užitkové vody, SO 08 – Přeložka dešťové kanalizace
| Objednatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s. |  |  |  | IČO:
|  |  | Bruntálská 167 |  |  |  | DIČ:
793 51 Břidličná
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | SO 06 | SO 06 – Přeložka chladící vody |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | SO 07 | SO 07 – Přeložka užitkové vody |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | SO 08 | SO 08 – Přeložka dešťové kanalizace |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| J | Jiné |  |  | MON |  |  | 0
| Z | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 06 – Přeložka chladící vody
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ALFAGEN - Chladící vody – Přeložky sítí | [24 empty] | STA
O: | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 06 | SO 06 – Přeložka chladící vody | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.27 |  | 0 |  |  |  |  | 139.74 | [5 empty] | DIL
1 | 115101201 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.203 | 9.74 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 115101301 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 2.7 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 132201210R00T2 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 80% | m3 | 38.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.365 | 14.13 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*2,20*22)*0,80 |  | 38.72 | [22 empty] | VV | 0
5 | 139601102R00T2 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 20% | m3 | 9.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.533 | 34.2 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*2,20*22)*0,20 |  | 9.68 | [22 empty] | VV | 0
6 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 48.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.345 | 16.7 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*2,20*22) |  | 48.4 | [22 empty] | VV | 0
7 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.011 | 0.19 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,80*22) |  | 17.6 | [22 empty] | VV | 0
8 | 199000005 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 29.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,80*22)*1,7 |  | 29.92 | [22 empty] | VV | 0
9 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 15.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 26.18 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.587 | 24.44 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,70*22) |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
10 | 180400020RA0T2 | Založení trávníku s dodáním osiva | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.06 | 1.8 |  | Důležitá |  |  |  | POL2_
11 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.202 | 6.22 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*1,40*22) |  | 30.8 | [22 empty] | VV | 0
12 | 151101101 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 96.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.236 | 22.84 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
13 | 151101111 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 96.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 6.78 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | DIL
14 | 275321411R00T2 | Zapravení prostupů ŽB stěnou - vodotěsné provedení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 0.96 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - INTEGROVANÉ TĚSNĚNÍ DO PRACOVNÍ SPÁRY - BOBTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ TMEL - POLYURETANOVÝ | [24 empty] | POP
|  | - ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM POLYURETAN, POPŘ. SILIKON | [24 empty] | POP
|  | - EXPANZNÍ CEMENTOVÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA | [24 empty] | POP
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.35 |  | 0 |  |  |  |  | 4.83 | [5 empty] | DIL
15 | 451315111 | Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19276 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.098 | 1.1 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 451572111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 4.16 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.695 | 3.73 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,10*22) |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.83 |  | 0 |  |  |  |  | 9.16 | [5 empty] | DIL
17 | 286147871RT1M | Montáž trubky kanalizační PP SN16 500 x 19,1 x 1000 mm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 286147871RT1 | Trubka kanalizační PP SN16 500 x 22,8 x 1000 mm ČSN 1852 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | 28614676.ART1M | Montáž kolene DN500 - 45° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 28614676.ART1 | Koleno DN500 - 45° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 894421112 | Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.946 | 0.95 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám. | [24 empty] | POP |  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám.
22 | 59224367.ART1 | TBZ-Q.1 500/1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | 894421111 | Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.79 | 0.79 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám. | [24 empty] | POP |  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám.
24 | 59224329.ART2 | TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.505 | 0.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | 894421111 | Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.79 | 0.79 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám. | [24 empty] | POP |  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám.
26 | 59224349RT3 | TBW-Q.1 100/600/120 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.075 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL3_
27 | 894421111 | Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.79 | 1.58 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám. | [24 empty] | POP |  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám.
28 | 59224348.ART2 | TBW-Q.1 80/600/120 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.054 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | 899103111 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.314 | 1.31 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 55340323RT3 | D 400 B-1 D400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.165 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL3_
31 | 59224373.ARM | Montáž těsnění elastomerového pro šachtové díly EMT DN 1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám. | [24 empty] | POP |  | Místo standartního těsnění bude použito těsnění vůči zaolejovaným vodám - NBR těsnění odolné ropným látkám.
32 | 59224373.A | Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | 230170016 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 400 - 500 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.17 | 3.74 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8 |  |  |  |  | 26.6 | [5 empty] | DIL
34 | 961055111R00T1 | Vybourání prostupů do ŽB zdí tl. 250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.8 |  | Vlastní | Indiv | 13.301 | 26.6 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | J | Jiné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
35 | 725659852T2 | Pronájem techniky pro manipulaci a montáž potrubí a šachet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 725659635T2 | Zkoušky hutnicí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Během výstavby budou provedeny hutnící zkoušky obsypů a zásypů v místech uložení vodovodu v komunikaci v rozsahu 1 zkoušky na 100 bm výkopu. Přesné místo a rozsah provedení zkoušek určí zástupce provozovatele. Ověření míry zhutnění bude provedeno rázovou zatěžovací zkouškou lehkou dynamickou deskou. Četnost hutnících zkoušek je dána TP 146 tab. 5 – kategorie kontroly 4. | [24 empty] | POP |  | Během výstavby budou provedeny hutnící zkoušky obsypů a zásypů v místech uložení vodovodu v komunikaci v rozsahu 1 zkoušky na 100 bm výkopu. Přesné místo a rozsah provedení zkoušek určí zástupce provozovatele. Ověření míry zhutnění bude provedeno rázovou zatěžovací zkouškou lehkou dynamickou deskou. Četnost hutnících zkoušek je dána TP 146 tab. 5 – kategorie kontroly 4.
POP
|  | Předepsána míra zhutnění zásypu je 45 MPa. V závislosti na místních podmínkách může zástupe investora a provozovatele přiměřeně požadovanou hodnotu upravit. | [24 empty] | POP |  | Předepsána míra zhutnění zásypu je 45 MPa. V závislosti na místních podmínkách může zástupe investora a provozovatele přiměřeně požadovanou hodnotu upravit.
Díl: | Z | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | 566845748T3 | Kamerová prohlídka s kontrolou spádu po montáži potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Množství |  |  |  | POL1_
38 | 5.3 | Doprava materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
39 | 5.4 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
40 | 566845748T1 | Napojení, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
42 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
43 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
44 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
45 | 005124010RT2 | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 07 – Přeložka užitkové vody
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ALFAGEN - Chladící vody – Přeložky sítí | [24 empty] | STA
O: | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 07 | SO 07 – Přeložka užitkové vody | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.73 |  | 11.2 |  |  |  |  | 123.4 | [5 empty] | DIL
1 | 113151119R00T1 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,tl.10cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.2 |  | Vlastní | RTS 24/ II | 0.12 | 1.2 |  | Množství |  |  |  | POL1_
2 | 113107220 | Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha do 50 m2 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9001 | 9 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.5815 | 15.82 |  | Nedokončená |  |  |  | POL2_
3 | 182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 2.7 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 132201210R00T2 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 80% | m3 | 33.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.365 | 12.26 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | Asfalt : (1,00*1,50*10)*0,80 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Travnatá plocha : (1,00*1,50*18)*0,80 |  | 21.6 | [22 empty] | VV | 0
5 | 139601102R00T2 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 20% | m3 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.533 | 29.68 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | Asfalt : (1,00*1,50*10)*0,20 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Travnatá plocha : (1,00*1,50*18)*0,20 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
6 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.345 | 14.49 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | Asfalt : (1,00*1,50*10) |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Travnatá plocha : (1,00*1,50*18) |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
7 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 34.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.011 | 0.38 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | Asfalt : (1,00*1,50*10) |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Travnatá plocha : (1,00*1,10*18) |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
8 | 199000005 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 59.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | Asfalt : (1,00*1,50*10)*1,7 |  | 25.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Travnatá plocha : (1,00*1,10*18)*1,7 |  | 33.66 | [22 empty] | VV | 0
9 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 14.28 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.587 | 13.33 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | Asfalt : (1,00*0,30*10) |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Travnatá plocha : (1,00*0,30*18) |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
10 | 180400020RA0T2 | Založení trávníku s dodáním osiva | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.06 | 1.5 |  | Nedokončená |  |  |  | POL2_
11 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.202 | 4 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | Travnatá plocha : (1,00*1,10*18) |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
12 | 174100050 | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km | m3 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 18.37 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.213 | 2.34 |  | Nedokončená |  |  |  | POL2_
|  | Asfalt : (1,00*1,10*10) |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
13 | 151101101 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.236 | 19.82 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
14 | 151101111 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 5.88 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0.48 | [5 empty] | DIL
15 | 275321411R00T2 | Zapravení prostupů ŽB stěnou - vodotěsné provedení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 0.48 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | - INTEGROVANÉ TĚSNĚNÍ DO PRACOVNÍ SPÁRY - BOBTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ TMEL - POLYURETANOVÝ | [24 empty] | POP
|  | - ZATMELIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM POLYURETAN, POPŘ. SILIKON | [24 empty] | POP
|  | - EXPANZNÍ CEMENTOVÁ ZÁLIVKOVÁ HMOTA | [24 empty] | POP
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.79 |  | 0 |  |  |  |  | 6.2 | [5 empty] | DIL
16 | 451572111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 5.29 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.695 | 4.75 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,10*28) |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
17 | 452311131R00T2 | Desky podkladní poklopu pro tel. soupravy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.449 | 1.45 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.37 |  | 0 |  |  |  |  | 4.74 | [5 empty] | DIL
18 | 577000006RA0T1 | Komunikace s krytem asfaltobetonovým | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1372 | 11.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.47428 | 4.74 |  | Nedokončená |  |  |  | POL2_
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 18.03 | [5 empty] | DIL
19 | 230180041R00T1 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x14,6 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.395 | 11.06 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
20 | 286136768RT2 | Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 160 x 14,6 mm, SDR 11 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00674 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL3_
21 | 31947220RT1M | Montáž příruby přivařovací točivé PN 16 DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00556 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
22 | 31947220RT1 | Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00556 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL3_
23 | 28653767RT2M | Montáž lemového nákružku d 160 mm PE 100 SDR 17 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
24 | 28653767RT2 | Lemový nákružek d 160 mm PE 100 SDR 11 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL3_
25 | 286538114RT1 | Montáž elektrokolene 45° 160 mm PN16/SDR11 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00441 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
26 | 286538114RT1 | Elektrokoleno 45° 160 mm PN16/SDR11 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00441 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL3_
27 | 28613108.MRT1M | Montáž elektrospojky d 160 mm SDR 11 PE 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
28 | 28613108.MRT1 | Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL3_
29 | 42228314RT1M | Montáž šoupěte DN 150, PN16, (GGG) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0405 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
30 | 42228314RT1 | Šoupě DN 150, PN16, (GGG) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0405 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL3_
31 | 230220001R00T2 | Montáž zemní soupravy pro šoupátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.979 | 0.98 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
32 | 42293255RT1 | Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL3_
33 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12303 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.863 | 0.86 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
34 | 42200750RT2 | Poklop šoupátkový, GGG-PLAST/litina | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL3_
|  | dle toho, jak prostor bude využíván (litina/plast) | [24 empty] | POP
35 | 30999642T2M | Montáž přírubového spoje DN150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00237 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
36 | 30999642T2 | Přírubový spoj DN150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00237 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL3_
37 | 899731113 | Vodič signalizační CYY 4 mm2 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.034 | 2.11 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
38 | 899721112R00T2 | Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm ,,VODOVOD" | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.78 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
39 | 230170014 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 2.24 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4 |  |  |  |  | 13.3 | [5 empty] | DIL
40 | 961055111R00T1 | Vybourání prostupů do ŽB zdí tl. 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 |  | Vlastní | Indiv | 13.301 | 13.3 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
Díl: | J | Jiné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | 725659635T2 | Zkoušky hutnicí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | Během výstavby budou provedeny hutnící zkoušky obsypů a zásypů v místech uložení vodovodu v komunikaci v rozsahu 1 zkoušky na 100 bm výkopu. Přesné místo a rozsah provedení zkoušek určí zástupce provozovatele. Ověření míry zhutnění bude provedeno rázovou zatěžovací zkouškou lehkou dynamickou deskou. Četnost hutnících zkoušek je dána TP 146 tab. 5 – kategorie kontroly 4. | [24 empty] | POP |  | Během výstavby budou provedeny hutnící zkoušky obsypů a zásypů v místech uložení vodovodu v komunikaci v rozsahu 1 zkoušky na 100 bm výkopu. Přesné místo a rozsah provedení zkoušek určí zástupce provozovatele. Ověření míry zhutnění bude provedeno rázovou zatěžovací zkouškou lehkou dynamickou deskou. Četnost hutnících zkoušek je dána TP 146 tab. 5 – kategorie kontroly 4.
POP
|  | Předepsána míra zhutnění zásypu je 45 MPa. V závislosti na místních podmínkách může zástupe investora a provozovatele přiměřeně požadovanou hodnotu upravit. | [24 empty] | POP |  | Předepsána míra zhutnění zásypu je 45 MPa. V závislosti na místních podmínkách může zástupe investora a provozovatele přiměřeně požadovanou hodnotu upravit.
Díl: | Z | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
42 | 5.3 | Doprava materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
43 | 5.4 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
44 | 566845748T1 | Napojení, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.69 | [5 empty] | DIL
45 | 979095312 | Naložení a složení suti | t | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.956 | 8.6 |  | Množství |  |  |  | POL1_
46 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.09 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
47 | 979082319 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m | t | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | 9*10 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
48 | 979990121R00T5 | Poplatek za uložení suti - asfalt | t | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Nedokončená |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
50 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
51 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
52 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
53 | 005124010RT2 | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 08 - Přeložka dešť. kanal.
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ALFAGEN - Chladící vody – Přeložky sítí | [24 empty] | STA
O: | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 08 | SO 08 – Přeložka dešťové kanalizace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.24 |  | 0 |  |  |  |  | 52.99 | [5 empty] | DIL
1 | 182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 3.6 |  | Množství |  |  |  | POL1_
2 | 132201210R00T2 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 80% | m3 | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.365 | 5.26 |  | Množství |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*1,50*12)*0,80 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
3 | 139601102R00T2 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 20% | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.533 | 12.72 |  | Množství |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*1,50*12)*0,20 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
4 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.345 | 6.21 |  | Množství |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*1,50*12) |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
5 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.011 | 0.08 |  | Množství |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,60*12) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
6 | 199000005 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 12.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Množství |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,60*12)*1,7 |  | 12.24 | [22 empty] | VV | 0
7 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 10.2 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.587 | 9.52 |  | Množství |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,50*12) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
8 | 180400020RA0T2 | Založení trávníku s dodáním osiva | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.06 | 2.4 |  | Množství |  |  |  | POL2_
9 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.202 | 2.18 |  | Množství |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,90*12) |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
10 | 151101101R00T1 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 3 m | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.236 | 8.5 |  | Množství |  |  |  | POL1_
11 | 151101111R00T2 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 3 m | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 2.52 |  | Množství |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  |  |  |  | 7.9 | [5 empty] | DIL
12 | 970051300R00T2 | Jádrová návrtávka do stávajícího betonového potrubí DN 500, pro potrubí DN 200 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00419 | 0 | 0.17663 | 0.18 |  | Vlastní | Indiv | 7.9 | 7.9 |  | Množství |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8 |  | 0 |  |  |  |  | 3.33 | [5 empty] | DIL
13 | 899623151R00T1 | Obetonování spoje cca 0.4x0.4x0.2 m betonem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.303 | 1.3 |  | Množství |  |  |  | POL1_
14 | 451572111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 2.27 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.695 | 2.03 |  | Množství |  |  |  | POL1_
|  | (1,00*0,10*12) |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
15 | 2563518547T1 | Zapravení prostupu průchodky speciální sanační maltou na kanalizace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Množství |  |  |  | POL1_
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | DIL
16 | 286147831RT2M | Montáž trubky kanalizační PP SN16 200 x 7,7 x 1000 mm ČSN 1852 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Množství |  |  |  | POL1_
17 | 286147831RT2 | Trubka kanalizační PP SN16 200 x 7,7 x 1000 mm ČSN 1852 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Množství |  |  |  | POL3_
18 | 28654604RT2M | Montáž kolene kanalizačního PP DN 200/45° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Množství |  |  |  | POL1_
19 | 28654604RT2 | Koleno kanalizační PP DN 200/45° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Množství |  |  |  | POL3_
20 | 230170014 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 0.96 |  | Množství |  |  |  | POL1_
Díl: | Z | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 5.3 | Doprava materiálu, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
22 | 5.4 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Důležitá |  |  |  | POL1_
23 | 566845748T1 | Napojení, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Množství |  |  |  | POL1_
|  | Přechod z betonového potrubí na PP potrubí | [24 empty] | POP
24 | 566845748T3 | Kamerová prohlídka s kontrolou spádu po montáži potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Množství |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
26 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
27 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
28 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
29 | 005124010RT2 | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Běžná |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu