## List0
MŠ Jánošíkova, Hodonín -
rekonstrukce elektroinstalace, budova A
SOUHRNNÝ ROZPOČET
Popis | Cena bez DPH | Cena vč. 21% DPH
Stavebně konstrukční řešení | 0 | 0
Silnoproudá elektrotechnika | 0 | 0
Elektronické komunikace | 0 | 0
Chlazení | 0 | 0
celkem | 0 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | MO25/011 | MŠ Jánošíkova, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, budova A
| Objekt: |  | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení
5283 | Rozpočet: |  | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení
| Objednatel: |  | Město Hodonín |  |  |  | IČO: | 00284891
|  |  | Masarykovo nám. 53/1 |  |  |  | DIČ: | Skupinove_DPH
|  |  | 69501 | Hodonín
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.2 D.1.2 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | MO25/011 | MŠ Jánošíkova, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, budova A | [25 empty] | STA
O: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2 | Stavebně konstrukční řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.16 |  | 0 |  |  |  |  | 666.33 | [6 empty] | DIL
1 | 317168123R00 | Překlad keramický KP plochý 145 x 71 x 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03034 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3225 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16 | t | 0.0348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 16.583 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IPN profily dl. 1,0 m nad niky pro nové rozvaděče : 2*1*17,4/1000 |  | 0.0348 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342248144R00 | Příčky keramické broušené, tl. 140 mm | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12405 | 3.23 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.55675 | 14.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Příčky technických místností : 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342941111R00 | Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře do šatny personálu : 3*8 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
5 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1634 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.22 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1*0,25*2 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
6 | 346971162R00 | Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 7.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.011 | 585.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.7 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.011 | 58.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.11 |  | 0 |  |  |  |  | 753.01 | [6 empty] | DIL
9 | 602021142R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně | m2 | 1141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 4.31 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.245 | 279.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1141,00000 |  | 1141 | [23 empty] | VV | 5
10 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 1390.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 97.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 306,00000*0,5 |  | 153 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1141,00000 |  | 1141 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 138,00000*0,06 |  | 8.28 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 184,00000*0,13 |  | 23.92 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 256,00000*0,25 |  | 64 | [23 empty] | VV | 5
11 | 611403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 28.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.8 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.152 | 27.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 612403393R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS | m | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01299 | 3.33 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.248 | 63.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 2.48 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.84 | 43.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,00000*2 |  | 52 | [23 empty] | VV | 5
15 | 612451431R00 | Oprava cementových omítek stěn štukových do 50 % | m2 | 306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02449 | 7.49 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69166 | 211.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 306,00000 |  | 306 | [23 empty] | VV | 5
16 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04777 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4248 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1*(0,2+0,25)*2 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.84 | [6 empty] | DIL
17 | 631317220R00 | Řezání dilatační spáry v podkladu | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.115 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro založení cihelných příček : 8*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 3.72 | [6 empty] | DIL
18 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.86 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 5533301347R | Zárubeň ocelová tl. 150 rozměr 1100 x 1970 mm L/P, požární EI-EW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0167 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 136.32 | [6 empty] | DIL
20 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 1.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.214 | 136.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 579,00000 |  | 579 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 58,00000 |  | 58 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 405.82 | [6 empty] | DIL
21 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.308 | 196.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 637,00000 |  | 637 | [23 empty] | VV | 5
22 | 953941312R00 | Přeložení požárního hasicího přístroje | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.17 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah zabezpečení před poškozením náslapné vrstvy | m2 | 637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0135 | 8.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 637,00000 |  | 637 | [23 empty] | VV | 5
24 | 900 RT1 | HZS stěhování interiérového vybavení | h | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 160 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | 4*40 |  | 160 | [23 empty] | VV | 0
25 | 900 RT2 | HZS drobné úpravy a demontáže interiérového vybavení | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 23/ II | 1 | 40 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 16.42 |  |  |  |  | 160.2 | [6 empty] | DIL
26 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.082 | 1.07 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.6 | 7.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Luxferová stěna : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
27 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.01183 | 0.41 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.346 | 12.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 965081412R00 | Bourání pásu podlahy š.140 mm pro novou zděnou příčku | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.31 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.55 | 12.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 0.81 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 12.256 | 5.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*1,5*0,25*2 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
30 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.13 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.93 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 974052513R00 | Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00216 | 0.03 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.325 | 4.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.12 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 39.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odhad, bude upřesněno podle skutečného stavu omítek pod dřevěným obkladem : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 306,00000 |  | 306 | [23 empty] | VV | 5
33 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 7.54 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 76.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.08 |  |  |  |  | 79.56 | [6 empty] | DIL
34 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 14.08 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 79.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 306,00000 |  | 306 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.69 | [6 empty] | DIL
35 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 31.6328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.9385 | 29.69 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9 | [6 empty] | DIL
36 | 766001 | D+M Dveří jednokřídlých 1100x1970 mm, EW 30 DP3-C do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 364.02 | [6 empty] | DIL
37 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06971 | 79.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 181,00000 |  | 181 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 646,00000 |  | 646 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 620,00000 |  | 620 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 306,00000*-1 |  | -306 | [23 empty] | VV | 5
38 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 2084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03248 | 67.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 637,00000 |  | 637 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 181,00000 |  | 181 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 646,00000 |  | 646 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 620,00000 |  | 620 | [23 empty] | VV | 5
39 | 784115712R00 | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.10191 | 64.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 579,00000 |  | 579 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 58,00000 |  | 58 | [23 empty] | VV | 5
40 | 784165432R00 | Vysoce omyvatelná malba, barevná, bez penet.,2x | m2 | 181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.10191 | 18.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 784195112R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.10191 | 65.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stěny : 605 |  | 605 | [23 empty] | VV | 0
|  | Strop : 41 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
42 | 784195122R00 | Malba, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.10902 | 67.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 58.46 | [6 empty] | DIL
43 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 30.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.164 | 5 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 30.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 14.94 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 30.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
46 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 30.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 28.73 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
47 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 91.4971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.105 | 9.61 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
48 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 30.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
49 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 30.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.006 | 0.18 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Pokyny pro vyplnění 2
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 14-2025
název: | MŠ Jánošíkova, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace, budova A
D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010301 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení |  | 176 | ks | 0
2 | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení |  | 91 | ks | 0
3 | 210010322 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení |  | 129 | ks | 0
4 | 210010351 | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení |  | 66 | ks | 0
5 | 210010351 | krabicová rozvodka v protipožárním provedení, vč. zapojení |  | 45 | ks | 0
6 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 100/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 199 | m | 0
7 | 210020304 | kabelový žlab drátěný 100/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 199 | m | 0
8 | 210100001 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 171 | ks | 0
9 | 210100002 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2 |  | 10 | ks | 0
10 | 210100003 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2 |  | 22 | ks | 0
11 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení 1- provedení těsné |  | 2 | ks | 0
12 | 210111011 | zásuvka 230V/16A, provedení obyčejné |  | 154 | ks | 0
13 | 210140472 | montáž pohybového / přítomnostního detektoru |  | 64 | ks | 0
14 | 210190001 | montáž oceloplechových rozvodnic do 20kg |  | 1 | ks | 0
15 | 210190002 | montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg |  | 2 | ks | 0
16 | 210203001 | montáž svítidla navrhované osvětlovací soustavy |  | 158 | ks | 0
17 | 210800607 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 16 | m | 0
18 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 288 | m | 0
19 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 576 | m | 0
20 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 378 | m | 0
21 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 1230 | m | 0
22 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 153 | m | 0
23 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 18 | m | 0
24 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 16 | m | 0
25 | 210810060 | CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU) |  | 22 | m | 0
26 | 210860222 | JYSTY 2x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU) |  | 28 | m | 0
27 | 211200101 | montáž nouzového svítidla navrhovaného centrálního bateriového systému |  | 45 | ks | 0
28 | 215112321 | 2- tlačítkový ovladač - provedení obyčejné |  | 12 | ks | 0
29 | 215591211 | příchytka pro kabel do průměru 40mm |  | 720 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 97103-3131 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm |  | 34 | ks | 0
2 | 97103-3141 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 18 | ks | 0
3 | 97103-3151 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm |  | 9 | ks | 0
4 | 97303-1616 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm |  | 267 | ks | 0
5 | 97303-1619 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm |  | 129 | ks | 0
6 | 97402-9121 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 15mm / š. do 30mm |  | 125 | m | 0
7 | 97403-1122 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm |  | 184 | m | 0
8 | 97403-1134 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm |  | 256 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410003 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 500.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1a1 - J 3x1,5mm2 |  | 378 | m | 0
2 | 00002 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 288 | m | 0
3 | 00003 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 576 | m | 0
4 | 00004 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 1230 | m | 0
5 | 00005 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 153 | m | 0
6 | 00006 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 18 | m | 0
7 | 00007 | CYKY-J 5x4mm2 |  | 16 | m | 0
8 | 00008 | CYKY-J 5x16mm2 |  | 22 | m | 0
9 | 00009 | CYA-J 10mm2 |  | 16 | m | 0
10 | 00010 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 170 | ks | 0
11 | 00011 | krabice přístrojová (hluboká) pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 6 | ks | 0
12 | 00012 | krabice rozvodná pr. 68 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 91 | ks | 0
13 | 00013 | krabice rozvodná pr. 97 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 129 | ks | 0
14 | 00014 | krabice rozvodná v těsném provedení |  | 66 | ks | 0
15 | 00015 | krabice rozvodná v protipožárním provedení |  | 45 | ks | 0
16 | 00016 | strojek 3559-A87345 ovladače dvojitého |  | 12 | ks | 0
17 | 00017 | kryt kolébky 3558A-A652 B dělený |  | 12 | ks | 0
18 | 00018 | kryt zaslepovací 3902A-A001 B |  | 15 | ks | 0
19 | 00019 | zásuvka jednonásobná 5518A-A2359 B s ochranným kolíkem, s clonkami |  | 146 | ks | 0
20 | 00020 | zásuvka jednonásobná 5599A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou proti přepětí s optickou signalizací |  | 8 | ks | 0
21 | 00021 | rámeček 3901A-B10 B vodorovný |  | 37 | ks | 0
22 | 00022 | rámeček 3901A-B20 B vodorovný |  | 51 | ks | 0
23 | 00023 | rámeček 3901A-B30 B vodorovný |  | 2 | ks | 0
24 | 00024 | rámeček 3901A-B40 B vodorovný |  | 4 | ks | 0
25 | 00025 | rámeček 3901A-B50 B vodorovný |  | 3 | ks | 0
26 | 00026 | drátěný kabelový žlab 100/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 199 | m | 0
27 | 00027 | drátěný kabelový žlab 100/60 vč. nosných prvků a příslušenství, provedení se zachováním funkce při požáru |  | 199 | m | 0
28 | 00028 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm |  | 28 | m | 0
29 | 00029 | spínače č.1 IP44 |  | 2 | ks | 0
30 | 00030 | příchytka pro jeden vodič se zachováním funkce při požáru |  | 720 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...) |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | soubor pohybových / přítomnostních detektorů dle Knihy detektorů, která je nedílnou součástí PD, včetně programování detektorů a zaškolení obsluhy |  | 1 | soubor | 0
3 | 00003 | soubor nouzových svítidel dle Knihy nouzových svítidel, která je nedílnou součástí PD, včetně programování centrálního bateriového systému a zaškolení obdluhy |  | 1 | soubor | 0
4 | 00004 | soubor svítidel osvětlovací soustavy dle Knihy svítidel, která je nedílnou součástí PD |  | 1 | soubor | 0
5 | 00005 | úprava hlavního rozvaděče RH - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.4 |  | 1 | ks | 0
6 | 00006 | podružný rozvaděč RP1 s požární odolností 30 minut - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.5 |  | 1 | ks | 0
7 | 00007 | podružný rozvaděč RP2 s požární odolností 30 minut - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.6 |  | 1 | ks | 0
8 | 00008 | podružný rozvaděč RS - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.7 |  | 1 | ks | 0
9 | 00009 | provedení prostupu s požární odolností do 45 minut - ucpávka pro svazek > 10 vodičů, všetně dodávky a montáže revizního otvoru do SDK podhledu |  | 44 | ks | 0
10 | 00010 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí |  | 4 | hod. | 0
2 | 00002 | zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu |  | 8 | hod. | 0
3 | 00003 | rozdělení obvodů ve stávajícím podružném rozvaděči na ty, které budou odpojeny a které zůstanou zachovány |  | 8 | hod. | 0
4 | 00004 | demontáž stávající elektroinstalace v prostorách řešených v rámci 1. etapy |  | 80 | hod. | 0
5 | 00005 | koordinace při realizaci klimatizace |  | 4 | hod. | 0
6 | 00006 | frézování otvorů pro svítidla a čidla v SDK podhledu |  | 32 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) | 0
4 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
5 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
6 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené veny jsou bez DPH!

## SLP_rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova A
|  | Materiál | Montáž | Celková cena
|  | CZK | CZK | CZK
Strukturovaná kabeláž
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Video dohledový systém
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Elektronická kontrola vstupu
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Domovní videotelefon
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Jednotný čas
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Aktivní prvky PC sítě
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
Hrubé rozvody
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Materiál celkem | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  | 0

## SK
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova A
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Strukturovaná kabeláž
| Zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | RACK 19" stávající: práce spojené s odborných odpojením rušených datových rozvodů, demontáží aktivních prvků, přeložením stávající kabeláže do nového ARCK rozvaděče, demontáží rušeného ARC rozvaděče | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | RACK 19", 42U, 600x600 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Průchozí panel | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Rozvodný panel 8x230V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Patch panel 24xRJ45 Cat.6A, FTP, osazený včetně KeyStone | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Vyvazovací panel 1U | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Patch kabel Cat.6A, FTP, 2m | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*2 + 3 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Konektor RJ45, Cat.6A, STP | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3*1" konektor pro přímé zakončení datového kabelu u WiFi" |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Konektorová spojka datového kabelu, Cat.6 UTP | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1" spojka pro napojení stávajících zachovávaných datových rozvodů z rušeného RACK rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabel STP 4p., Cat.6A, LS0H | 1120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| (10*2+3)*40 + 10*20 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Kabel FTP Cat.5e, provedení do země - příprava k bráně | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 2*100 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Kabel CYKY-O 2x1,5, pro zemní vedení - příprava k bráně | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 2*100 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Měření a kontrola met. vedení včetně protokolu | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Uvedení zařízení do provozu a připojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## VDS
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova A
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Video dohledový systém
Zařízení
1 | Výkonný NVR pro 64 kamer: maximální datový tok 400Mb / 400Mb (příchozí / odchozí), rozlišení pro záznam až 32Mpix (pouze na dvou kanálech), 5x video výstupy: 2x HDMI výstup(1x8K + 1x4K), 2x VGA výstupy(1920x1080), 1x CVBS, podpora VCA, 1x audio vstup/2x výstup - pouze pro obousměrnou audio komunikaci, 8x SATA HDD max 14TB, podpora RAID 0,1,5,6 a 10, podpora 4x USB 2.0 + 1x RS485 + 1x RS232 pro klávesnici (ovládání PTZ / rekordéru), 1x eSATA rozhraní, 2x Gb LAN (10/100/1000), synchronizované přehrávání až 16ti kanálů, 16x ALARM vstup /9x ALARM výstup, redundantní napájecí zdroj, montážní sada do racku součástí balení, hmotnost cca 10kg bez HDD, programovatelný 12Vdc /1A napájecí výstup pro alarmové výstupy (napájecí výstup je aktivní při aktivaci alarmového výstupu), Přístup přes web bez plug-inů, IVMS-4200, Možnost montáže do datového rozvaděče (součást balení). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1" Kapacita NVR je navržena i s ohledema na rozšíření kamerového systému v nbudoucnu, kapacitu NVR je nutné dodržet" |  |  |  | 0 |  | 0
2 | IP kamera: 4 MPix, 1/3" progressive scan CMOS s maximálním rozlišením 2560× 1444, objektiv se záběrem 98° - 28°, světelná citlivost 0.01 lux, 3-axiální nastavení, komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, WDR 120dB, kamera podporuje funkce 3D DNR, BLC a digitální WDR, krytí IP67, mikro SD až 128 GB, antivandal IK10, napájení 12VDC nebo PoE | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 6*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 6*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 6*1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 2*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Konektor RJ45, Cat.6A, STP | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 6*2" konektor pro přímé zakončení datového kabelu u kamer a na straně NVR" |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Kabel FTP 4p., Cat.5E, LS0H | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 6*50 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Měření a kontrola met.vedení | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## PZTS
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova A
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém
Zařízení
1 | Ústředna PZTS: sběrnicová, 15 podsystémů, až 120 zón, včetně komunikátoru SMS, ethernet, radiový modul | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Box ústředny | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Akumulátor 12 V / 17 Ah | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | PIR detektor pohybu: 12x12 m | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 12*1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Hlásič požáru opticko-kouřový, vč. Akustické signalizace | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Sběrnicový modul, 8 smyček | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3*1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Sběrnicový výstupní modul silový | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Sběrnicový výstupní - 8 signálových výstupů | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Montážní krabice pro sběrnicový modul | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 5*1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Klávesnice LCD | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Adresovatelný rozbočovač sběrnice | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Víceúčelová montážní krabice | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 12*10 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabel FTP Cat.5e | 640 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| (12+10)*20 + 200 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Kabel CYSY 2x1,5 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*200 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Kabel CYKY 3Cx2,5 pro přívod napájení posilovacího zdroje | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 30*1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Uvedení do trv. provozu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## EKV
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova A
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Elektronická kontrola vstupu
Zařízení
1 | Čtečka ID karet: multiformátová čtečka karet - podporované formáty: 13.56 MHz - Seos, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS; (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2 i UID/CSN); 125kHz - HID Prox, Indala, AWID, EM; NFC; Bluetooth. Komunikační rozhraní Wiegand; OSDP (v1/v2) (RS-485) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Řídící a kontrolní jednotka pro 2 dveře + SW: síťová komunikace přes TCP/IP a RS485 Připojení max. 4 čteček Wiegand(W26/W34) nebo 4 čteček RS485 4x Alarmový vstup + 2x Dveřní kontakt + 1x Tamper 2x dveřní relé + 2x Alarm.relé max 100.000 uživatelů (karet) s možností rozšíření na 200.000 max.300.000 událostí v paměti s možností rozšíření na 600.000 vestavěné hodiny 3x LED indikace (napájení + komunikace + provoz) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Mikroprocesorem řízený stabil. zálohovaný zdroj 13.8V / 3A v boxu, EI. transformátorem a místem pro 17 Ah akumulátor. Elektronická ochrana před zkratem: a přetížením, přepěťová ochrana, ochrana proti hlubokému vybití aku. Vč. Akumulátoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Software pro přístupový systém do 200 osob | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1" SW pro správu přístupových práv, instalovaný na standardním PC v budově školky, PC není součástí dodávky SLP" |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Ovládací odblokovací tlačítko | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3*1" oblokovací tlačítko pro rodiče pro odblokování dveří v šatně" |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Elektromotorický zámek, včetně napájecího zdroje a výměny vodící lišty a veškerého příslušenství | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 2*1" elektromechanický zámek na vstupní dveře do objektu |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Elektromagnetický dveřní otvírač, nízkoodběrový | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*1" dveřní otvírač pro vstupní branku na dvůr školky a do dveří v šatně |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Zámečnická úprava stávajících dveří/branek: zámečnické práce související s úpravou stávjaících dvdří a vstupních branek za účelem doplnění elektromagnetického otvírače/ elektromotorického zámku | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | ID medium - čip/karta | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 20*1" přesný počet bude upřesněn podle reálné potřeby dle specifikace investora" |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Kabel FTP Cat.5e | 225 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 3*60 + 3*15 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Kabel FTP Cat.5e, provedení do země | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*115+15 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Kabel CYSY 2x1,5 | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| (3*60 + 3*15) + (1*60 + 1*10) + 3*40 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Kabel CYKY-O 2x1,5, pro zemní vedení posilujícího napájení | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*120 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## VT
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova A
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Domovní videotelefon
Zařízení
1 | Dveřní interkom - řídící modul s kamerou a 1-tlač., IP verze | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Modul 6 tlačítek pro volání | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Zápustná instalační krabice s rámečkem pro 2 moduly | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 2*1" pro instalaci u vstupních dveří do objektu" |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Povrchová instalační krabice s rámečkem pro 2 moduly | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1" pro instalaci u venkovních vstupních branek" |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Krycí stříška proti dešti a slunci pro 2-modulový interkom | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Účastnický IP videotelefon: dotykový monitor 7", rozlišení 1024 x 600 dpi; rozhraní LAN a WiFi; podpora standardního SIP protokolu; slot na SD kartu (max. 32GB); umožňuje sdílení video hovoru s mobilní aplikací, napájení 12Vdc /1A nebo PoE (IEEE802.3af) | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 5*1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Stojánek pro vnitřní monitory, materiál hliník | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Napájecí zdroj 12 VDC / 2A, pro napájení dveřních zámků | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Kabel FTP Cat.5e | 560 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 2*80 + 5*60 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Kabel FTP Cat.5e, provedení do země | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*80 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYSY 2x1,5 | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 2*80 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CYKY-O 2x1,5, pro zemní vedení posilujícího napájení | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*80 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Výchozí revize | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## JČ
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova A
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Jednotný čas
Zařízení
1 | Aktivní prvek - SWITCH: 24 x 10/100/1000 PoE+ porty (370 W), 4x 1G SFP port, L3 managed, max. přenosová rychlost 56 Gbps, podporované PoE standardy 802.3af, 802.3at, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Koncové podružné hodiny: digitální, HH:MM, výška číslic 57mm, červená barva, jednostranné pro montáž na stěnu, Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE (IEEE 802.3af-Class 3) | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 6*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Konzole pro montáž hodin na stěnu | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 6*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabel FTP Cat.5e, LS0H | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 6*50 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Drobný instalační materiál (konektory, hmoždinky, stahovací pásky apod.) | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
10 | Seznámení s obsluhou | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
11 | Výchozí revize | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## AKTIVNÍ PRVKY
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova A
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Aktivní prvky PC sítě
Zařízení
1 | Telefonní IP ústředna: Max. 20 uživatelů (klapek), 10 souběžných hovorů, BRI modul (2x BRI port pro 2 ISDN2 linky), utomatické nahrávání hovorů, podporované služby: hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Účastnický telefon: Základní IP telefon, grafický displej, 1 SIP účet, HD Voice, podpora PoE napájení | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Aktivní prvek - SWITCH: 52 Port Smart Managed PoE Switch, 48x Gigabit PoE and 4x 10G SFP+, hybird mode | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | WiFi centrolér: controlér pro správu bezdrátové WiFi sítě | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Aktivní prvek - WiFi router, vnitřní, controlérem řiditelný: 2,4 / 5 GHz, napájení PoE | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 3*1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Uvedení zařízení do provozu a připojení, programování a konfigurace | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
8 | Výchozí revize | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## HR
Soupis prací, dodávek a služeb
MŠ Jánošíkova, Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace, budova A
Pol. | Popis | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
|  |  |  | CZK | CZK | CZK | CZK
Hrubé rozvody
| Trasy |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Trubka PVC 16mm pod omítku | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 22*10 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Trubka PVC 23mm pod omítku | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 16*10 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Trubka PVC 29mm pod omítku | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 15*10 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Trubka PVC 36mm pod omítku | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 12*10 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Trubka KOPOFLEX50 do zemního výkopu | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 1*60 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Kabelový žlab - lšita vkládací 40x20 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 8*10 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Kabelový žlab - lšita vkládací 20x20 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 6*10 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Kabelový žlab drátěný, 100/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 4*10 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Kabelový žlab drátěný, 50/50, kompletní (vč. výložníků, nosných tyčí a příslušenství) | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*10 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Krabice KU 68, p.o. | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 52*1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Krabice KO 97 p.o. | 34 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 34*1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Krabice KO 125 p.o. | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 16*1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 28*1 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 8*1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Požární ucpávky prostupů kabeláže | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 8*1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 35*10 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Venkovní trasa: Výkop šíře300mm, hloubky 800mm, podkladová vrstva, pískové lože, žpětný zához rýhy, provizorní úprava terénu, práce spojené s překopem stávajícího chodníku (frézování povrchu/rozebrání části povrchu v řešené trase, zpětné zapravení) | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 60+20 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Zemní kabelová komora pro uložení přípravy pro bránu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| 10*1 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 80 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| 80*1 |  |  |  | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [5 empty] | 0

## Pokyny pro vyplnění 3
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## List1
MŠ Jánošíkova Hodonín
budova A |  | počet | m.j. | materiál | materiál celkem | montáž | montáž celkem | celkem
Zařízení č.1 | Chlazení třídy 1.NP pravá | [6 empty] | 0
Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-6,2kW | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Výkon topení 6,5kW
Rozměry vnitřní jednotky 970 × 300 × 225
Rozměry venkovní jednotky 873 x 555 x 376
Jmenovité napětí V~ 220-230V
jmenovitá frekvence 50Hz
Maximální jmenovitý příkon 2300W
Doporučené jištění 16A char. B
Cu potrubí 1/4"+3/8", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5 | uv odolné | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Konzole pod venkovní jednotku | nástěnná, komaxit, délka 465mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Odvod kondenzátu | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
kondenzát od vnitřní jednotky sveden k venkovní jednotce
Chladivo R32 |  | 0.1 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 | Chlazení serverovny | [6 empty] | 0
Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-2,7 kW | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Výkon topení- 2,8 kW
Jmenovité napětí V~ 220-230V
jmenovitá frekvence 50Hz
Maximální jmenovitý příkon 1500W
Doporučené jištění 16A char. B
Zhotovení prostupu a komínku střešní konstrukcí vč. Zaizolování | složeno z HT 50 trouba 1m koleno 45°4ks, UV odolné, izolováno asfaltovým pásem jako zbytek střechy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Cu potrubí 1/4"+1/2", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5 | uv odolné | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Odvod kondenzátu | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0
kondenzát od vnitřní jednotky sveden k zemi ven, zasekat
Gumové podklady pod vnější jednotku | délka 400mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 | Chlazení třídy 2.NP pravá | [6 empty] | 0
Demontáž a ekologická likvidace stavající jednotky |  | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-6,2kW | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Výkon topení 6,5kW
Rozměry vnitřní jednotky 970 × 300 × 225
Rozměry venkovní jednotky 873 x 555 x 376
Jmenovité napětí V~ 220-230V
jmenovitá frekvence 50Hz
Maximální jmenovitý příkon 2300W
Doporučené jištění 16A char B
Cu potrubí 1/4"+1/2", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5 | uv odolné | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Konzole pod venkovní jednotku | nástěnná, komaxit, délka 550mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Odvod kondenzátu | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
kondenzát od vnitřní jednotky sveden k zemi pod venkovní jednotku
Chladivo R32 |  | 0.14 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 | Chlazení třídy 2.NP levá | [6 empty] | 0
Klimatizace split sestava vnitřní nástěnná jednotka + venkovní jednotka | Výkon chlazení-6,2kW | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Výkon topení 6,5kW
Rozměry vnitřní jednotky 970 × 300 × 225
Rozměry venkovní jednotky 873 x 555 x 376
Jmenovité napětí V~ 220-230V
jmenovitá frekvence 50Hz
Maximální jmenovitý příkon 2300W
Doporučené jištění 16A char B
Cu potrubí 1/4"+1/2", vč komunikačního kabelu Cyky-J5x1,5 | uv odolné | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Konzole pod venkovní jednotku | nástěnná, komaxit, délka 550mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Odvod kondenzátu | hadička pr. 20mm, uvnitř hladká | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
kondenzát od vnitřní jednotky sveden k zemi pod venkovní jednotku
Chladivo R32 |  | 0.06 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
Doprava |  | 1 | kpl
Spojovací materiál |  | 1 | kpl
PSV |  | 1 | kpl
předávací dokumentace |  | 1 | kpl
proškolení obsluhy |  | 1 | kpl
Celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bez dph