## Elektro
Výměna výtahů V2 a V3 část: Zařízení silnoproudé elektroinstalace
SPECIFIKACE DODÁVEK A HLAV. MONT. MATERIÁLU.
Číslo | Popis položky a výměry | Měrná | Počet
pol. |  | jednotka | měr. jedn.
A)Hlavní montážní materiál
A1) Kabelové rozvody silnoproudu
1 | Kabel CXKH-R 5Cx10 | m | 145
2 | Kabel CY 16mm-z/žl | m | 145
3 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 50
4 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 50
5 | Kabelový žlab „MERKUR 50/50“ | m | 60
6 | Lišta LH60/40 vč. Víka a spojovacích dílů | m | 10
A2) Ostatní silnoproudá elektroinstalace
1 | Přezbrojení stávajícího rozvaděče RH1.2 dle výkresu č. EL1.4-EL3 (2x jistič C/3-20A – výměna stáv. Jističů Schrack D125) | ks | 2
2 | Demontáž a odpojení stávajících rozvaděčů výtahu (RV2 a RV3) | ks | 2
3 | Přepojení stávajícího okruhu světelné instalace | ks | 2
4 | Přepojení stávajícího okruhu zásuvkové instalace | ks | 2
5 | Revize el. Zařízení | ks | 1
| V Paze listopad 2024 | Ing. Morčuš Josef