## List1
Rekonstrukce kotelny v Azylovém domě pro matky s dětmi v nouzi
Měření a regulace
Kabelová listina - Kotelna
Označení | Typ kabelu | Délka (m) | Odkud | Kam
WL01 | CYKY 5Cx2,5 | 10 | Přívod napájení z R-silno | Rozvaděč MaR
WL10 | CYSY 3Cx1 | 8 | Napájení kotle K1 | Rozvaděč MaR
WL11 | CYSY 3Cx1 | 7 | Napájení kotle K2 | Rozvaděč MaR
WL13 | CYSY 3Cx1 | 7 | Napájení doplň.automatu | Rozvaděč MaR
WL20 | CYSY 3Cx1,5 | 8 | Zásuvkový okruh | Rozvaděč MaR
WL30 | CYSY 3Cx1,5 | 14 | Osvětlení | Rozvaděč MaR
WS 1000 | JYTY 2x1 | 12 | Snímač venkov.tepl. | Rozvaděč MaR
WL 1001 | JYTY 2x1 | 8 | Komunikace s K1 | Rozvaděč MaR
WL 1002 | JYTY 2x1 | 7 | Komunikace s K2 | Rozvaděč MaR
WS 1003 | JYTY 2x1 | 9 | Snímač tepl. kask.výst | Rozvaděč MaR
WS 1004 | JYTY 2x1 | 9 | Snímač tepl. kask.vrat | Rozvaděč MaR
WS 1101 | JYTY 2x1 | 14 | Čidlo ÚT1 náběh | Rozvaděč MaR
WL 1102 | JYTY 4x1 | 14 | Servopohon ÚT1 | Rozvaděč MaR
WL 1103 | CYSY 3Cx1 | 14 | Čerpadlo větve 1 | Rozvaděč MaR
WS 1201 | JYTY 2x1 | 15 | Čidlo ÚT2 náběh | Rozvaděč MaR
WL 1202 | JYTY 4x1 | 15 | Servopohon ÚT2 | Rozvaděč MaR
WL 1203a | CYSY 3Cx1 | 15 | Čerpadlo větve 2 ( napáj.) | Rozvaděč MaR
WS 1203b | CYSY 2Ax1 | 15 | Čerpadlo větve 2 ( hl.chodu) | Rozvaděč MaR
WL 1203c | JYTY 2x1 | 15 | Čerpadlo větve 2 ( povel chod) | Rozvaděč MaR
WS 1401 | JYTY 2x1 | 12 | Čidlo teploty v zás. TUV | Rozvaděč MaR
WL 1402 | CYSY 3Cx1 | 11 | Čerpadlo nabíjení TUV | Rozvaděč MaR
WL 1403 | CYSY 3Cx1 | 12 | Čerpadlo cirkulace TUV | Rozvaděč MaR
WS 1901 | JYTY 4x1 | 10 | Snímač úniku plynu | Rozvaděč MaR
WS 1902 | CYSY 4Bx1 | 2 | Bezpeč tlačítko vstup | Rozvaděč MaR
WS 1903 | JYTY 4x1 | 5 | Snímač tlaku v syst. | Rozvaděč MaR
WL 1904 | CYSY 3Cx1 | 4 | El.ovládaný HUP | Rozvaděč MaR
WS 1905 | JYTY 2x1 | 7 | Doplňovací automat - hl. poruchy | Rozvaděč MaR
WL 1910 | JYTY 4x1 | 12 | GSM Hlásič poruch | Rozvaděč MaR