## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 2024-10-01
název: | Hodonín, Masarykovo náměstí -
- rozšíření zásuvkových rozvodů
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210100003 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2 |  | 40 | ks | 0
2 | 210100009 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 120mm2 |  | 16 | ks | 0
3 | 210100010 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 150 mm2 |  | 8 | ks | 0
4 | 210100713 | koncovka pro kabely do 4x150mm2 /1kV |  | 6 | ks | 0
5 | 210220022 | uzemnění v zemi FeZn R=10mm |  | 108 | m | 0
6 | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubů |  | 36 | ks | 0
7 | 210220361 | tyčový zemnič včetně zaražení do země |  | 18 | ks | 0
8 | 210810014 | CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (VU) |  | 863 | m | 0
9 | 210810094 | CYKY-CYKYm 4Bx120 mm2 1kV (VU) |  | 10 | m | 0
10 | 210810095 | CYKY-CYKYm 4Bx150 mm2 1kV (VU) |  | 5 | m | 0
11 | 210850202 | příplatek za zatahování kabelu do navržených chrániček při váze kabelu do 2kg |  | 242 | m | 0
12 | 210950203 | příplatek za zatahování kabelu do stávajících chrániček při váze kabelu do 2kg a ztížených podmínkách |  | 621 | m | 0
13 | 214322161 | měření zemních odporů sítě do 100m |  | 6 | ks | 0
14 | 214322902 | celková prohlídka elektrorozvodu do 500tis. Kč |  | 1 | ks | 0
15 | 215191310 | montáž a osazení kompaktního pilíře |  | 2 | ks | 0
16 | 215191615 | montáž zásuvkové šachty |  | 4 | ks | 0
17 | 215191616 | montáž výsuvného energetického sloupku |  | 1 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 460010024 | vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru |  | 0.09 | km | 0
2 | 460030011 | sejmutí drnu (48m x 0,5m) |  | 24 | m2 | 0
3 | 460030031 | rozebrání dlážděného chodníku z písku, zámková dlažba (5m x 0,5m) |  | 2.5 | m2 | 0
4 | 460030071 | bourání asfaltových povrchů do 10cm (38m x 0,5m) |  | 19 | m2 | 0
5 | 460050003 | jáma pro provedení protlaku v rovině - zemina tř.3 |  | 3.5 | m3 | 0
6 | 460050003 | jáma pro následnou instalaci zásuvkových šachet - zemina tř.3 |  | 9 | m3 | 0
7 | 460120002 | zához jámy po provedení protlaku - zemina tř.3 |  | 3.5 | m3 | 0
8 | 460120002 | zához jámy po instalaci zásuvkových šachet - zemina tř.3 |  | 2.5 | m3 | 0
9 | 460200303 | kabelová rýha šíř. 50cm / hl. 120cm / zemina tř.3 |  | 91 | m | 0
10 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm |  | 7.5 | m3 | 0
11 | 460300213 | protlačení otvoru strojně - pevné stěny průmer do 200mm |  | 4 | m | 0
12 | 460420022 | kabelové lože z kopaného písku rýha tl. 24cm |  | 91 | m | 0
13 | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm |  | 91 | m | 0
14 | 460510022 | kabelová chránička PVC světlosti do 15cm |  | 242 | m | 0
15 | 460560303 | ruční zához kabelové rýhy šíř. 50cm / hl. 120cm / zemina tř.3 |  | 91 | m | 0
16 | 460620006 | osetí povrchu travou (48m x 0,5m) |  | 24 | m2 | 0
17 | 460620015 | obnova povrchu stávajícími dlaždicemi - zámková dlažba (5m x 0,5m) |  | 2.5 | m2 | 0
18 | 460620020 | oprava asfaltového povrchu - uvedení zpevněných ploch do původního stavu - včetně dodávky příslušného stavebního materiálu (38m x 0,5m) |  | 19 | m2 | 0
19 | 460650016 | podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu |  | 1.9 | m3 | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410002 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 250.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | CYKY-J 4x16mm2 |  | 863 | m | 0
2 | 00002 | CYKY-J 4x120mm2 |  | 10 | m | 0
3 | 00003 | CYKY-J 4x150mm2 |  | 5 | m | 0
4 | 00004 | chránička R=63mm |  | 242 | m | 0
5 | 00005 | směs betonová tř. B 01 vč. dopravy |  | 1.9 | m3 | 0
6 | 00006 | kopaný písek (91m x 0,5m x 0,24m) včetně dopravy |  | 10.92 | m3 | 0
7 | 00007 | fólie z polyetylenu šíře 330mm - červená |  | 91 | m | 0
8 | 00008 | kabelové oko pro vodiče Cu do 120mm2 |  | 16 | ks | 0
9 | 00009 | kabelové oko pro vodiče Cu do 150mm2 |  | 8 | ks | 0
10 | 00010 | koncovka pro klas.kabely do 4x150mm2 /1kV |  | 6 | ks | 0
11 | 00011 | zásuvková šachta atypická XZ2.1 - XZ2.4 - viz výkres č. D.6 |  | 4 | ks | 0
12 | 00012 | výsuvný energetický sloupek XZ2.5 - viz technickou specifikaci v TZ |  | 1 | ks | 0
13 | 00013 | FeZn R=10mm |  | 66.96 | kg | 0
14 | 00014 | svorka SU univerzální |  | 36 | ks | 0
15 | 00015 | zemní tyč ZT 2000x28mm |  | 18 | ks | 0
16 | 00016 | svorka k zemnící tyči SJ 02 |  | 18 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci |  | 5 | objem | 0
2 | 00002 | drobný instalační materiál (svorky, příchytky, ..., travní osivo) |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
4 | 00004 | stavební materiál pro instalaci šachet do terénu (podklad, štěrkodrť, ...) |  | 5 | ks | 0
5 | 00005 | geodetické zaměření kabelového vedení (l = 239m + 91m, cca 15 lomových bodů) |  | 1 | objem | 0
6 | 00006 | naložení odpadu (20t) na nákladní auto |  | 1 | objem | 0
7 | 00007 | odvoz (20t) na skládku vzdálenou do 5km |  | 1 | objem | 0
8 | 00008 | složení odpadu (20t) na skládce |  | 1 | objem | 0
9 | 00009 | poplatek za uložení odpadu (20t) na skládku |  | 1 | objem | 0
10 | 00010 | rozvaděč RE - viz výkres č. D.4 |  | 1 | ks | 0
11 | 00011 | rozvaděč R-Z2 - viz výkres č. D.5 |  | 1 | ks | 0
12 | 00012 | zásuvkový rozvaděč přenosný - viz technickou specifikaci v TZ |  | 4 | ks | 0
13 | 00013 | zásuvkový rozvaděč typový XZ2.6 - viz technickou specifikaci v TZ |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí, zajištění a opětovné zapnutí |  | 8 | hod. | 0
2 | 00002 | administrativní úkony a součinnost s provozovatelem DS |  | 16 | hod. | 0
3 | 00003 | demontáž výzbroje stávajícího RE |  | 8 | hod. | 0
4 | 00004 | úprava výzbroje stávajícího R-Z1 |  | 8 | hod. | 0
5 | 00005 | vyčištění a příprava stávajících instalačních šachet |  | 12 | hod. | 0
6 | 00006 | vyhledání stávajících chrániček včetně jejich úpravy pro zaústění kabelů |  | 16 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
3 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0
4 | MAT.NOSNÝ | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
5 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
6 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH: