## nabídka
Sociální služby Uherský Brod p.o.
Klimatizace chodeb v DPS Za Humny č. 2292 a č. 2467
VÝKAZ VÝMĚR
uchazeč vyplní žlutě vyznačené pole
AKCE: | DPS Uherský Brod - klimatizace chodeb
číslo | Popis zařízení | MJ | počet | cena za MJ | cena celkem
poz.
Objekt č.p. 2292 - 3.NP, dvě klimatizační jednotky
| Vnitřní jednotka podstropní (např. UV.30F.N10) (Qchmax=8,8kW), vč. infraovladače | ks | 2 |  | 0
| Venkovní jednotka (např. UUC1.U40) (P=3,3kW; I=15A) | ks | 2 |  | 0
| Konzoly pro vynesení venkovních jednotek | ks | 4 |  | 0
| Cu potrubí 10/16 (předizolované), vč. odvodu kondenzátu | bm | 30 |  | 0
| Plastová lišta | bm | 10 |  | 0
| DODÁVKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
MONTÁŽNÍ, SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
ELEKTROINSTALACE
DOPRAVA, PŘESUN HMOT
OSTATNÍ NÁKLADY NUTNÉ PRO ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
Objekt č.p. 2292 - 2.NP, tři klimatizační jednotky
| Vnitřní jednotka podstropní (např. UV.30F.N10) (Qchmax=8,8kW), vč. infraovladače | ks | 3 |  | 0
| Venkovní jednotka (např. UUC1.U40) (P=3,3kW; I=15A) | ks | 3 |  | 0
| Konzoly pro vynesení venkovních jednotek | ks | 6 |  | 0
| Cu potrubí 10/16 (předizolované), vč. odvodu kondenzátu | bm | 24 |  | 0
| Plastová lišta | bm | 9 |  | 0
| DODÁVKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
MONTÁŽNÍ, SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
ELEKTROINSTALACE
DOPRAVA, PŘESUN HMOT
OSTATNÍ NÁKLADY NUTNÉ PRO ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
Objekt č.p. 2467 - 3.NP, tři klimatizační jednotky
| Vnitřní jednotka podstropní (např. UV.30F.N10) (Qchmax=8,8kW), vč. infraovladače | ks | 3 |  | 0
| Venkovní jednotka (např. UUC1.U40) (P=3,3kW; I=15A) | ks | 3 |  | 0
| Konzoly pro vynesení venkovních jednotek | ks | 6 |  | 0
| Cu potrubí 10/16 (předizolované), vč. odvodu kondenzátu | bm | 30 |  | 0
| Plastová lišta | bm | 15 |  | 0
| DODÁVKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
MONTÁŽNÍ, SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
ELEKTROINSTALACE
DOPRAVA, PŘESUN HMOT
OSTATNÍ NÁKLADY NUTNÉ PRO ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
Objekt č.p. 2467 - 2.NP, tři klimatizační jednotky
| Vnitřní jednotka podstropní (např. UV.30F.N10) (Qchmax=8,8kW), vč. infraovladače | ks | 3 |  | 0
| Venkovní jednotka (např. UUC1.U40) (P=3,3kW; I=15A) | ks | 3 |  | 0
| Konzoly pro vynesení venkovních jednotek | ks | 6 |  | 0
| Cu potrubí 10/16 (předizolované), vč. odvodu kondenzátu | bm | 25 |  | 0
| Plastová lišta | bm | 10 |  | 0
| DODÁVKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
MONTÁŽNÍ, SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
ELEKTROINSTALACE
DOPRAVA, PŘESUN HMOT
OSTATNÍ NÁKLADY NUTNÉ PRO ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
Pozn.:
v ceně klimatizační jednotky je i dálkový infraovladač
uvedený příklad klimatizační jednotku určuje minimální požadované technické parametry této jednotky - uchazeč může nabídnout jednotku jiného výrobce
se stejnými nebo lepšími parametry
REKAPITULACE:
| Objekt č.p. 2292 - 3.NP |  |  |  | 0
| Objekt č.p. 2292 - 2.NP |  |  |  | 0
| Objekt č.p. 2467 - 3.NP |  |  |  | 0
| Objekt č.p. 2467 - 2.NP |  |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0