Příloha č.4 - Technická specifikace

Příklady větších a finančně náročnějších oprav výtahů v budovách zadavatele – Praha a regiony:

Zadavatel níže uvádí příklady rozsáhlých a náročných oprav výtahů, které v minulosti provedl, a to pro představu, k jak náročným a rozsáhlým opravám se tato veřejné zakázka vztahuje.

- Oprava osobního výtahu Schindler S 5400 – výměna vadného frekvenčního měniče v ČRo Praha včetně 10 hod. práce technika.

- Oprava osobního výtahu Schindler DCR 630 SF – výměna vadného frekvenčního měniče v ČRo Praha včetně 10 hod. práce technika.

- Oprava osobního výtahu DCR 630 SF – výměna nosných prostředků v ČRo Praha – specifikace opravy:

vyvěšení výtahu, výměna lan, seřízení a uvedení do provozu, 10 ks očnice lanová průměr 8 mm, 30 ks svorka lanová průměr 8 mm, 60 ks matice velikosti M8 16 ks stahovacích pásek, 2 ks izolační barevné pásky, celkem 850 m lana o průměru 8 mm, 2 ks ložiska kladky; 1 ks stavby lešení včetně práce techniků v délce 244 hod.

- Oprava osobního výtahu KONE PW 08/10-19- výměna vadného frekvenčního měniče (repase) v ČRo Hradec Králové.

- Oprava osobního výtahu Schindler S 5400 - výměna čelistí a zachycovačů v ČRo Praha – specifikace opravy:

4x vložka vodicí čelisti typu I14 BKF16 s izolačem, včetně 40 hod. práce techniků;

4x čelist vodicí s vložkou typu BKF16 včetně 25 hod. práce techniků.

Aktuální přehled výtahů v budovách zadavatele – Praha a regiony

Výtahy v budově ČRo Vinohradská 12, PSČ 120 99 Praha 2

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní výtah V4 | Schindler | S 5400 | 450 | 2004 | 351563 |
| Osobní výtah V5 | Schindler | S 5400 | 450 | 2005 | 352829 |
| Osobní výtah V6 | Schindler | S 5400 | 800 | 2009 | 10470767 |
| Osobní výtah V7 | Schindler | S 5400 | 450 | 2009 | 10470768 |
| Osobní výtah V8 | Schindler | S 5400 | 1275 | 2009 | 631004 |
| Osobní výtah V11 | Schindler | S 5400 | 630 | 2009 | 630993 |

Výtahy v budově ČRo Římská 13, PSČ 120 99 Praha 2

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní výtah V1 | Schindler | DCR 630 SF 100 2T 90 | 630 | 1999 | 308994 |
| Osobní výtah V2 duplex levý | Schindler | DCR 630 SF 100 2T 90 | 630 | 1999 | 308901 |
| Osobní výtah V3 duplex pravý | Schindler | DCR 630 SF 100 2T 90 | 630 | 1999 | 308898 |

Výtah v budově ČRo Římská 15, PSČ 120 99 Praha 2

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní výtah V15 | Schindler | DSO 1000 S 100 2 T80 | 1000 | 1994 | 250546 |

Výtah v budově ČRo Brno, Beethovenova 25/4, PSČ 602 00 Brno

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákladní výtah | Prokeš s.r.o. | HPB 1000 | 1000 | 2002 | 1373294 |

Výtah v budově ČRo České Budějovice, U Tří lvů 244/1, PSČ 370 01 České Budějovice

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní výtah | Schindler | Eurolift | 630 | 2003 | 346136 |

Výtah v budově ČRo Hradec Králové, Havlíčkova 292/1, PSČ 500 02 Hradec Králové

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní výtah | KONE a.s. | PW-08/10-19 | 630 | 1994 | 1372964 |

Výtah v budově ČRo Olomouc, Pavelčákova 2/19, PSČ 779 00 Olomouc

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní výtah | Schindler | S 3300 | 675 | 2022 | 11636518 |

Výtah v budově ČRo Olomouc, Horní náměstí 21, PSČ 779 00 Olomouc

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákladní výtah | Výtahy Ostrava s.r.o. | B2 | 80 | 2003 | 1372972 |

Výtah v budově ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 1626/2, PSČ 702 00 Ostrava

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní výtah | Schindler | 701566 | 630 | 2005 | 63140 |

Výtahy v budově ČRo Plzeň náměstí Míru 2363/10, PSČ 301 00 Plzeň

| Výtahy | Výrobce | Typ | Nosnost [kg] | Rok výroby | Počítačové číslo výtahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní výtah V1 | Schindler | S 6200 | 550 | 2008 | 623524 |
| Nákladní výtah V2 | Schindler | S 6200 | 550 | 2009 | 627176 |
| Jídelní výtah | Schindler | MNV 200 | 200 | 2018 | 1372950 |