## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2025/004 | Rekonstrukce kanalizace na parcele č. 1725/589 k.ú. Uh. Brod
| Zadavatel |  | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod |  |  |  | IČO: | 00291463
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Jaroslav Majíček, Podolí č. 49, 686 04 Kunovice
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | ON + VN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
2 |  | Inženýrský objekt
2 | IO01 | Rekonstrukce kanalizace |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | IO01 | Rekonstrukce kanalizace |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: 2025/004 - Rekonstrukce kanalizace na parcele č. 1725/589 k.ú. Uh. Brod
#POPO | Popis objektu: IO01 - Rekonstrukce kanalizace
#POPR | Popis rozpočtu: IO01 - Rekonstrukce kanalizace
#POPO | Popis objektu: ON + VN - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: ON + VN - Ostatní a vedlejší náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 57 | Kryty komunikací živičné a z kameniva |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## IO01 IO01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/004 | Rekonstrukce kanalizace na parcele č. 1725/589 k.ú. Uh. Brod | [25 empty] | STA
O: | IO01 | Rekonstrukce kanalizace | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | IO01 | Rekonstrukce kanalizace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 129.92 |  | 0 |  |  |  |  | 696.26 | [6 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
3 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 204.9605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 32.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | výkop rýhy - viz podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | "K1" DN 300 : (97,20-12,30)*((2,35+1,86)/2)*1,10 |  | 196.5859 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | Rozšíření pro objekty : | [25 empty] | VV | 0
|  | RŠ : 2,10*(2,10-1,10)*(2,66+2,35+2,15+2,22+2,25+2,19+2,15+2,14) |  | 38.031 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,10*(2,10-1,10)*(3,04+3,03+2,46+1,86) |  | 21.819 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | - zpevněné plochy : -(97,20-12,30)*0,45*1,10 |  | -42.0255 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,10*(2,10-1,10)*0,45*10 |  | -9.45 | [23 empty] | VV | 0
4 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 204.9605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.084 | 17.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 204,96045 |  | 204.9605 | [23 empty] | VV | 5
5 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 27.1276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.53 | 95.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | výkop rýhy - viz podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | "K1" DN 300 : 12,30*((1,66+2,35)/2)*1,10 |  | 27.1276 | [23 empty] | VV | 0
6 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 526.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.52 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 126.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | "K1" DN 300 : 12,30*((1,66+2,35)/2)*2 |  | 49.323 | [23 empty] | VV | 0
|  | (97,20-12,30)*((2,35+1,86)/2)*2 |  | 357.429 | [23 empty] | VV | 0
|  | D1 : 2,10*1,20*2 |  | 5.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | D2 : 2,20*1,20*2 |  | 5.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | D3 : 5,00*1,20*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | D4 : 4,10*1,20*2 |  | 9.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | D5 : 2,85*1,20*2 |  | 6.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | S1 : 1,75*2,00*2 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | S2 : 2,70*2,00*2 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | S3 : 2,60*2,00*2 |  | 10.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | UV1 : 7,20*2,00*2 |  | 28.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | UV2 : 6,00*2,00*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
7 | 151301102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh hnané, hloubky do 4 m | m2 | 176.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00622 | 1.1 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 146.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | RŠ : (2,10+1,00+2,10+1,00)*(2,66+2,35+2,15+2,22+2,25+2,19+2,15+2,14) |  | 112.282 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,10+1,00+2,10+1,00)*(3,04+3,03+2,46+1,86) |  | 64.418 | [23 empty] | VV | 0
8 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 526.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 36.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 526,75200 |  | 526.752 | [23 empty] | VV | 5
9 | 151301112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh hnané, hloubky do 4 m | m2 | 176.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.356 | 62.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 176,70000 |  | 176.7 | [23 empty] | VV | 5
10 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 116.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 40.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | dle kategorie započítáno 50 % objemu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 204,96046*0,5 |  | 102.4802 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 27,12766*0,5 |  | 13.5638 | [23 empty] | VV | 5
11 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 93.0091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | výkop rýhy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 204,96045 |  | 204.9605 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 27,12765 |  | 27.1276 | [23 empty] | VV | 5
[28 empty] | VV | 0
|  | -zásyp : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 139,07904*-1 |  | -139.079 | [23 empty] | VV | 5
12 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 93.0091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 4.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 93,00906 |  | 93.0091 | [23 empty] | VV | 5
13 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 93.0091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.009 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 93,00906 |  | 93.0091 | [23 empty] | VV | 5
14 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 139.079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 27.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | výkop rýhy - viz podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 204,96045 |  | 204.9605 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 27,12765 |  | 27.1276 | [23 empty] | VV | 5
[28 empty] | VV | 0
|  | - lože pod potrubí a šachty : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,65300*-1 |  | -22.653 | [23 empty] | VV | 5
[28 empty] | VV | 0
|  | - obsyp potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 64,15200*-1 |  | -64.152 | [23 empty] | VV | 5
[28 empty] | VV | 0
|  | - revizní šachty : -3,14*0,62*0,62*(1,00+1,10+1,09+0,99+0,96) |  | -6.2041 | [23 empty] | VV | 0
15 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 64.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.59 | 102 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. | [25 empty] | POP |  | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | "K1" DN 300 : 12,30*0,60*1,10 |  | 8.118 | [23 empty] | VV | 0
|  | (97,20-12,30)*0,60*1,10 |  | 56.034 | [23 empty] | VV | 0
16 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 18.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.02 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | Viz situace a podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | zeleň : 18,65 |  | 18.65 | [23 empty] | VV | 0
17 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 93.0091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 93,00906 |  | 93.0091 | [23 empty] | VV | 5
18 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.46625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Spotřeba odhadována na základě plochy založení trávníku a spotřebě cca 2,5 kg na 100m2 trávníku : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,6500/100*2,5 |  | 0.46625 | [23 empty] | VV | 0
19 | 583320881R | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 8,0 mm; typ: tříděný | t | 128.304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 128.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Viz podélný profil a uložení potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 64,15200*2 |  | 128.304 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.43 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit | m | 97.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43651 | 42.43 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_1
|  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | [25 empty] | SPI |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
|  | Viz situace, podélný profil a uložení potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | "K1" DN 300 : 97,20 |  | 97.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.84 |  | 0 |  |  |  |  | 29.9 | [6 empty] | DIL
21 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 22.653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.891 | 42.84 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.32 | 29.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkopískové lože pod šachty : 2,10*2,10*0,15*10 |  | 6.615 | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkopískové lože pod potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | "K1" DN 300 : 97,20*0,15*1,10 |  | 16.038 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 155.52 |  | 130.19 |  |  |  |  | 82.28 | [6 empty] | DIL
22 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.05 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | chodník : 0,35 |  | 0.35 | [23 empty] | VV | 0
23 | 113107520R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 12.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 5.43 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.63 | 7.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | viz situace a podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | chodník : 0,35 |  | 0.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk : 6,00*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
24 | 113107615R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 136.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 45.19 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 8.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | viz situace a podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | beton : 75,15 |  | 75.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 61,80 |  | 61.8 | [23 empty] | VV | 0
25 | 113109415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 75.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 27.05 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 3.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz situace a podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | beton : 75,15 |  | 75.15 | [23 empty] | VV | 0
26 | 113111215R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 136.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.38314 | 52.47 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.02 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz situace a podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | beton : 75,15 |  | 75.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 61,80 |  | 61.8 | [23 empty] | VV | 0
27 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 136.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 47.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 4.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 136,95000 |  | 136.95 | [23 empty] | VV | 5
28 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 12.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 5.45 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,35000 |  | 12.35 | [23 empty] | VV | 5
29 | 565171111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 61.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26376 | 16.3 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 4.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 61,80000 |  | 61.8 | [23 empty] | VV | 5
30 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 136.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.38314 | 52.47 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 3.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 136,95000 |  | 136.95 | [23 empty] | VV | 5
31 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm | m2 | 61.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10255 | 6.34 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 12.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka není určena pro cementobetonové kryty: | [25 empty] | POP
|  | a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace, | [25 empty] | POP
|  | b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, | [25 empty] | POP |  | b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,
|  | c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. | [25 empty] | POP |  | c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.
|  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou. | [25 empty] | POP |  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 61,80000 |  | 61.8 | [23 empty] | VV | 5
32 | 573111113R00 | Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1,5 kg/m2 | m2 | 61.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00652 | 0.4 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.004 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 61,80000 |  | 61.8 | [23 empty] | VV | 5
33 | 573231126R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2 | m2 | 61.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.04 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.002 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 61,80000 |  | 61.8 | [23 empty] | VV | 5
34 | 581121111R00 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm | m2 | 75.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35865 | 26.95 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 6.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 75,15000 |  | 75.15 | [23 empty] | VV | 5
35 | 596811111R00 | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.38 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,35000 |  | 0.35 | [23 empty] | VV | 5
36 | 919722212R00 | Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm | m | 105.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 3.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 105,70000 |  | 105.7 | [23 empty] | VV | 5
37 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 105.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 6.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 105,70 |  | 105.7 | [23 empty] | VV | 0
38 | 11163611R | asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý | t | 0.26425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 105,70000*0,0025 |  | 0.26425 | [23 empty] | VV | 5
39 | 592453320R | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 300 mm; š = 300 mm; tl = 40,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá | m2 | 0.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.087 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,35000 |  | 0.35 | [23 empty] | VV | 5
40 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 130.2008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.099 | 12.89 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [25 empty] | SPI
41 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 651.0041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
42 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m | t | 130.2008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 5.47 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
43 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 130.2008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
Díl: | 57 | Kryty komunikací živičné a z kameniva |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.39 |  |  |  |  | 9.89 | [6 empty] | DIL
44 | 113151150R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm | m2 | 61.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 20.39 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 9.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [25 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | viz situace a podélný profil : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 61,80 |  | 61.8 | [23 empty] | VV | 0
45 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 24.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 170 302 | [25 empty] | POP
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 4,29 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 20,39400 |  | 20.394 | [23 empty] | VV | 7
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 93.83 |  | 0 |  |  |  |  | 442.77 | [6 empty] | DIL
46 | 831263195R00 | Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07335 | 0.73 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.56 | 15.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
47 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 100.219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 10.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | "K1" : 97,30*1,03 |  | 100.219 | [23 empty] | VV | 0
48 | 877373121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.42 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
49 | 892585111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm | úsek | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 7.5 | 82.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
50 | 892855115R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 500 m | m | 97.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 3.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | "K1" : 97,30 |  | 97.3 | [23 empty] | VV | 0
51 | 894411121R00 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.209 | 26.51 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 21.29 | 255.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, | [25 empty] | SPI
|  | viz revizní šachta : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
52 | 896212211R00 | Spadiště kanalizační z prostého betonu boční se dnem obloženým čedičem při úhlu sevřeném mezi horním a dolním potrubím 90°, s horním potrubím DN 250 nebo 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.2469 | 5.25 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 39.993 | 39.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60m, | [25 empty] | SPI |  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60m,
|  | viz revizní šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
53 | 896290111R00 | Spadiště kanalizační z prostého betonu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,3 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.177 | 2.35 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 7.086 | 14.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60m, | [25 empty] | SPI |  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60m,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
54 | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.08 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.69 | 20.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | viz revizní šachta : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
55 | 831350113RAB | Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =... | m | 16.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5187 | 8.43 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | D1 : 2,10 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D2 : 2,20 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | D3 : 5,00 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | D4 : 4,10 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D5 : 2,85 |  | 2.85 | [23 empty] | VV | 0
56 | 831350114RAF | Kanalizační přípojka D 200 mm, rýha 900x2000 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =... | m | 20.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.65092 | 13.18 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | S1 : 1,75 |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | S2 : 2,70 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | S3 : 2,60 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | UV1 : 7,20 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | UV2 : 6,00 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
57 | 894411010RBF | Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,74 m, napojení DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.81199 | 1.62 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. | [25 empty] | SPI |  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
|  | viz situace, technická zpráva a prefabrikovaná uliční vpust : | [25 empty] | VV | 0
|  | UV1 a UV2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
58 | nc01 | Zřízení vsakovací šachty | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka obsahuje dodávku a montáž součástí vsaku v šachtě Š9 a Š9a. | [25 empty] | POP
|  | viz technická zpráva, situace a vsakovací šachta : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
59 | nc02 | Zřízení filtrační šachty | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka obsahuje dodávku a osazení uklidnění vtoku a odtoku ze šachty FŠ. | [25 empty] | POP
|  | viz technická zpráva, situace a filtrační šachta : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 286111933R | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 300; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; l = 6 000 mm; SN 12 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0612 | 1.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Viz položka montáže potrubí DN 300 včetně ztratného, zaokrouhleno na celé kusy : 17 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
61 | 28651717.AR | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 300; DN3 = 150; SDR 41,0; SN 8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00613 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz situace a podélný profil : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
62 | 28651718.AR | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 300; DN3 = 200; SDR 41,0; SN 8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00717 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz situace a podélný profil : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
63 | 55244415R | Poklop šachtový materiál: litina; odvětrávací se samonivelačním rámem; vnější d = 850 mm; rozměr otvoru: 600; v = 190 mm; zatížení: D 400 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.091 | 1.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
64 | 59224348.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.054 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz revizní šachta : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
65 | 59224349.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 1.56 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 23 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
66 | 59224349R | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 1.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz revizní šachta : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
67 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 7.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | viz revizní šachta : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
68 | 59224358.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 2.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
69 | 59224361.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
70 | 59224364.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
71 | 59224366.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 14.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN 300 : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
72 | 59224368.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : | [25 empty] | VV | 0
|  | FŠ : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | nc98 | Napojení potrubí do šachty | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_1
|  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení potrubí do šachty včetně provrtání stěny, osazení a izolace spoje potrubí s šachtou. | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení potrubí do šachty včetně provrtání stěny, osazení a izolace spoje potrubí s šachtou.
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : | [25 empty] | VV | 0
|  | DN 400 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 84.36 | [6 empty] | DIL
74 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 398.8839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2115 | 84.36 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 3.03 | [6 empty] | DIL
75 | 767914130R00 | Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.47 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
76 | 767914830R00 | Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.04 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.287 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz situace : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.29.A3 | Profil potrubí DN do 300 mm | [25 empty] | JKSO
| 97 m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ON + VN ON + VN Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/004 | Rekonstrukce kanalizace na parcele č. 1725/589 k.ú. Uh. Brod | [25 empty] | STA
O: | ON + VN | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | ON + VN | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
7 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [25 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
8 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
9 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
10 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
11 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
12 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
13 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
14 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu