## Rybník Mramotice-rekapitulace
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: Rybník Mramotice-rekonstrukce-cú 2025, tůň = zemník
Objednatel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: 03. 7 2025
Místo:
Kód | Popis | Celkem bez DPH | DPH snížená | DPH základní | Cena s DPH
SO 05 | Krajinná zeleň c.ú.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 04 | Tůň ( zemník) -c.ú.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 03 | Mokřad-c.ú.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | Rybník – odbahnění-c.ú.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01 | Hráz -stavební úpravy-c.ú.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 Hráz stavební úpravy
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rybník Mramotice-rekonstrukce-cú 2025, tůň = zemník-dotazy-z 2025-06-30-výběrko
Objekt: Hráz -stavební úpravy-c.ú.2025
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 3. 7. 2025
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | R | 111251102 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně | m2 | 182 | 0 | 0
Pravý břeh hráze - vzdušná část
|  |  | 29 |  | 29
Levý břeh hráze - vzdušná část
|  |  | 133 |  | 133
Návodní část hráze
|  |  | 20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 182
2 | R | 111209111 | Spálení proutí a klestu | m2 | 182 | 0 | 0
|  |  | 182 |  | 182
|  |  | Součet |  | 182
3 | R | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 4 | 0 | 0
|  |  | 4 |  | 4
|  |  | Součet |  | 4
4 | R | 112101103 | Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm | kus | 2 | 0 | 0
5 | 001 | 112101104 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 1 | 0 | 0
6 | R | 112201112 | Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 4 | 0 | 0
|  |  | 4 |  | 4
|  |  | Součet |  | 4
7 | R | 112201116 | Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 2 | 0 | 0
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
8 | 231 | 112201117 | pliip | kus | 2 | 0 | 0
Odstranění pařezů spadlých stromů vlivem větru
|  |  | 2 |  | 2
9 | R | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm | kus | 4 | 0 | 0
10 | R | 162201403 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm | kus | 2 | 0 | 0
11 | R | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm | kus | 4 | 0 | 0
12 | R | 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm | kus | 2 | 0 | 0
13 | R | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců s naložením na dopr.prostředek - stávající panely na návodní straně hráze | m2 | 447.6 | 0 | 0
Odstranění stávajících betonových panelů z návodní strany hráze. Panely jsou uloženy ve sklonu.
|  |  | 373*1,2 |  | 447.6
|  |  | Součet |  | 447.6
14 | R | 115001105 | Převedení vody potrubím DN do 600 | m | 40 | 0 | 0
15 | R | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 120 | 0 | 0
Předpokládaná plocha provádění 30dní ( 4 hod/den)
|  |  | 30*4 |  | 120
16 | R | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 | 0 | 0
17 | R | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 758 | 0 | 0
Levý břeh hráze - před prováděním zemních prací
|  |  | 480 |  | 480
Pravý břeh hráze - před prováděním zemních prací
|  |  | 278 |  | 278
|  |  | Součet |  | 758
18 | R | 122151105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 675.9 | 0 | 0
Mezi řezem č.1 až č.2 - úprava koryta
|  |  | (8,5+11,0)/2*(27,9-21) |  | 67.275
Mezi řezem č.2 až č.3 - úprava koryta
|  |  | (11,0+24,5)/2*(32,6-27,9) |  | 83.425
Mezi řezem č.3 až č.4 - úprava koryta
|  |  | (24,5+27,5)/2*(38,2-32,6) |  | 145.6
Mezi řezem č.4 až č.5 - úprava koryta
(27,5,9+21,3)/2*(45,0-38,2)
Mezi řezem č.5 až č.6 - úprava koryta
|  |  | (21,3+17,0)/2*(55,0-45,0) |  | 191.5
Mezi řezem č.5 až č.6 - úprava koryta
|  |  | (17,0+10,7)/2*(55,0-50,0) |  | 69.25
Mezi řezem č.6 až č.7 - začátek skluzu
|  |  | (10,7+10,8)/2*(55,0-50,0) |  | 53.75
Odkopávka v místě poruchy - průměrná hloubka předpoklad 0,7m, plocha 93m2
|  |  | 93*0,7 |  | 65.1
|  |  | Součet |  | 675.9
19 | R | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 660.99 | 0 | 0
20 | R | 123152103 | Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 61.112 | 0 | 0
Boční těsnící křídla bezp. přelivu (2x)
|  |  | 2,8*2,4*3,8*2 |  | 51.072
Bezp. přeliv-práh (km 0,055)- navázání do břehové části (2 ks)
|  |  | 5,8*1,0*0,7*2 |  | 8.12
Bezp. přeliv-práh (km 0,055)- propojeníi (2 ks)
|  |  | 2,0*0,4*0,6*2 |  | 0.96
Bezp. přeliv-práh (km 0,055)- propojeníi (2 ks)
|  |  | 2,0*0,4*0,6*2 |  | 0.96
|  |  | Součet |  | 61.112
21 | R | 132151254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 254.25 | 0 | 0
Hloubení rýhy v místě poruchy hráze - výměna materiálu (rozšířená rýha)
|  |  | (48,4-18,5)*2,5 |  | 74.75
Hloubení rýhy - odtokové potrubí (š=1,60m) -pažená
|  |  | 80,5*1,6 |  | 128.8
Hloubení rýhy - boční betonová křídla bezpečnostního přelivu
|  |  | 1,5*16,9*2 |  | 50.7
|  |  | Součet |  | 254.25
22 | 001 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 254.25 | 0 | 0
23 | R | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 161 | 0 | 0
Rýha pro výtokové potrubí š=1,60m, (2 stěny)
|  |  | 2*80,5 |  | 161
|  |  | Součet |  | 161
24 | R | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 161 | 0 | 0
25 | R | 153891111 | Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 40 kg, napojovací patky pro ocel. poklop požeráku, žebříku, obslužné lávky, s protikorozní úpravou | kg | 23 | 0 | 0
lávka +žebřík + drážky pro dluže + přivzdušňovací potr. + škrtící deska
|  |  | 5+8+2+5+3 |  | 23
|  |  | Součet |  | 23
26 | 130 | 13010504 | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x30x4mm | t | 0.023 | 0 | 0
Hmotnost: 2,24 kg/m
|  |  | 0,023 |  | 0.023
|  |  | Součet |  | 0.023
27 | R | 171103202 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 % | m3 | 310.1 | 0 | 0
Dosypání poruchy hráze
|  |  | 93*0,7 |  | 65.1
Dosypání hráze
|  |  | 3,5*70 |  | 245
|  |  | Součet |  | 310.1
28 | R | 172153102 | Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C | m3 | 269.6 | 0 | 0
V místě rýhy pro odtokové potrubí, v místě hráze (rozšířená rýha)
|  |  | (67,7-22,0)*3,0 |  | 137.1
V místě poruchy hráze - výměna materiálu (rozšířená rýha)
|  |  | (48,4-18,5)*2,5 |  | 74.75
Těsnící jádro před stávajícím bet.blokem bezp.přelivu dl=10,5m
|  |  | 3,1*10,5 |  | 32.55
Těsnící jádro za stávajícím bet.blokem bezp.přelivu dl=10,5m ve směru balv. skluzu
|  |  | 2,4*10,5 |  | 25.2
|  |  | Součet |  | 269.6
29 | R | 181006111 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 184 | 0 | 0
Pravá strana hráze
|  |  | 93 |  | 93
Levá strana hráze
|  |  | 91 |  | 91
|  |  | Součet |  | 184
30 | R | 181006121 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 | m2 | 312 | 0 | 0
Levá strana hráze
|  |  | 175 |  | 175
Pravá strana hráze
|  |  | 137 |  | 137
|  |  | Součet |  | 312
31 | R | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 184 | 0 | 0
|  |  | 184 |  | 184
|  |  | Součet |  | 184
32 | R | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 481 | 0 | 0
Pravá strana hráze
|  |  | 206 |  | 206
Levá strana hráze
|  |  | 275 |  | 275
|  |  | Součet |  | 481
33 | R | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 | m2 | 312 | 0 | 0
34 | 005 | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 7.44 | 0 | 0
|  |  | 184 * 0,015 |  | 2.76
|  |  | 312 * 0,015 |  | 4.68
|  |  | Součet |  | 7.44
35 | R | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1231 | 0 | 0
|  |  | 1231 |  | 1231
|  |  | Součet |  | 1231
|  | 2 | Zakládání
36 | R | 270210231 | Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 10 | m3 | 0.56 | 0 | 0
Základová patka z kamenného zdiva pod lávkou k požeráku
|  |  | 1,0*0,8*0,7 |  | 0.56
|  |  | Součet |  | 0.56
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
37 | R | 321321115 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 | m3 | 18.394 | 0 | 0
Podkladní deska pod ŽB roury z požeráku (výkres D.7.1)
|  |  | 1,45*0,15*9,5 |  | 2.066
Podkladní deska pod ŽB roury z požeráku (výkres D.7.1)- nátok do vývaru
|  |  | 1,45*0,15*1,6 |  | 0.348
Základová deska pod požerák (D.7.1)
|  |  | 1,9*0,8*2,1 |  | 3.192
Obetonování ŽB roury z požeráku (výkres D.7.1) v délce 33,0m (0,3 m3/m)
|  |  | 33,0*0,3 |  | 9.9
Obetonování ŽB roury z požeráku před vývarem (výkres D.7.1) v délce 1,9m (0,3 m3/m)
|  |  | 1,9*0,3 |  | 0.57
Nátok do požeráku - opěrná bet. zídka
|  |  | 0,4*0,5*8,6 |  | 1.72
Základová deska pod patkou lávky
|  |  | 1,45*0,25*1,65 |  | 0.598
|  |  | Součet |  | 18.394
38 | R | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 | m3 | 51.439 | 0 | 0
Zavazující ŽB křídlo bezp. přelivu- pravá strana
|  |  | (2,97+2,42)/2*(3,10+3,62)/2* (0,40+1,00)/2 |  | 6.339
Zavazující ŽB křídlo bezp. přelivu- levá strana
|  |  | (2,97+2,42)/2*(3,10+3,62)/2* (0,40+1,00)/2 |  | 6.339
Zavazující ŽB křídlo bezp. přelivu- levá strana-prodloužený práh
|  |  | (2,08+1,0+0,3)*1,20*(0,40+0,78)/2 |  | 2.393
Zavazující ŽB křídlo bezp. přelivu- pravá strana-prodloužený práh
|  |  | (2,08+1,0+0,3)*1,20*(0,40+0,78)/2 |  | 2.393
Práh bezpečnostního přelivu - přejezdný
|  |  | 1,20*0,5*22,5 |  | 13.5
Práh kamenného skluzu- před vývarem
|  |  | 1,25*0,6*11,6 |  | 8.7
Práh kamenného skluzu- za vývarem
|  |  | 1,25*0,6*15,7 |  | 11.775
|  |  | Součet |  | 51.439
39 | R | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 174.355 | 0 | 0
Zavazující těsnící křídla bezp. přelivu - levá strana hráze
|  |  | 2*12,9+2,5 |  | 28.3
Zavazující těsnící křídla bezp. přelivu - pravá strana hráze
|  |  | 2*12,9+2,5 |  | 28.3
Práh bezpečnostního přelivu v koruně hráze
|  |  | 2*1,2*22,5+2*0,5*1,2 |  | 55.2
Práh bezpečnostního přelivu v místě před vývarem
|  |  | 2*1,25*11,2+2*0,6*1,25 |  | 29.5
Výplň stávajícího otvoru výtokového zařízení v bloku bezp. přelivu
|  |  | 2*1,5 |  | 3
Odtokové ŽB roury v místě přes hráz
|  |  | 2*1,1*9,0 |  | 19.8
Deska pod požerák
|  |  | 2*0,75*1,9+2*0,75*2,15 |  | 6.075
Odtokové ŽB roury v místě nátoku do vývaru
|  |  | 2*1,1*1,9 |  | 4.18
|  |  | Součet |  | 174.355
40 | R | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění | m2 | 174.355 | 0 | 0
41 | R | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí | t | 1.769 | 0 | 0
Zavazující ŽB křídla bezp. přelivu - levá strana hráze, Kari síť 8x150x150mm, m=5,40 kg/m2, prořez 20%
|  |  | (2*12,9+2*2,4+2*1,2*0,4+2*0,4*5,8)/1000*5,4*1,2 |  | 0.235
Zavazující ŽB křídla bezp. přelivu - pravá strana hráze, Kari síť 8x150x150mm, m=5,40 kg/m2, prořez 20%
|  |  | (2*12,9+2*2,4+2*1,2*0,4+2*0,4*5,8)/1000*5,4*1,2 |  | 0.235
Práh bezp. přelivu v koruně hráze, Kari síť 8x150x150mm, m=5,40 kg/m2, prořez 20%
|  |  | (2*22,5*1,2+2*22,5*0,5+2*0,5*1,2)/1000*5,4*1,2 |  | 0.503
Práh bezp. přelivu v koruně hráze- rozpěry, Kari síť 8x150x150mm, m=5,40 kg/m2, prořez 20%
|  |  | (4*2,1*1,2+4*0,3*2,1+4*0,3*1,2)/1000*5,4*1,2 |  | 0.091
Práh bezp. přelivu - před vývarem, Kari síť 8x150x150mm, m=5,40 kg/m2, prořez 20%
|  |  | (2*1,25*11,2+2*0,6*1,25+2*0,6*11,2)/1000*5,4*1,2 |  | 0.278
Obetonování odtokového potrubí od požeráku v trase pod hrází v délce 11,0m, Kari síť 6x150x150mm, m=3,03 kg/m2, prořez 20%
|  |  | (8,27*11,0)/1000*3,03*1,2 |  | 0.331
Podkladní deska pod obetonování odtokového potrubí od požeráku v trase pod hrází v délce 11,0m, š=1,2m, Kari síť 6x150x150mm, m=3,03 kg/m2, prořez 2
|  |  | (2*1,2*11,0)/1000*3,03*1,2 |  | 0.096
|  |  | Součet |  | 1.769
42 | R | R1 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37-POŽERÁK | m3 | 3.415 | 0 | 0
BETONOVÁ KONSTRUKCE OTEVŘENÉHO POŽERÁKU, BETON XC4 C30/37
Betonová konstrukce otevřeného požeráku se zdvojenou dlužovou stěnou , z betonu C30/37 XF3, půdorysné rozměry 1230x1400mm,celk. délka 3690mm,
Požerák bude vybaven ocel. žebříkem a uzamykatelným poklopem s povrchovou úpravou žárovým zinkováním .
|  |  | (1.4*0,2*3,7*2+1,23*0,2*3,65)*1,15 |  | 3.415
|  |  | Součet |  | 3.415
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
43 | R | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 3.465 | 0 | 0
Podklad pod potrubí v úseku mimo těleso hráze (l=23,10m)
|  |  | 23,1*0,15 |  | 3.465
|  |  | Součet |  | 3.465
44 | R | 452218142 | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu | m3 | 3.552 | 0 | 0
V korytě potoka na konci úpravy
|  |  | 0,8*0,4*11,1 |  | 3.552
|  |  | Součet |  | 3.552
45 | R | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 5.093 | 0 | 0
Pod zajišťovací práh bezp. přelivu v koruně hráze
|  |  | 0,1*0,5*22,5 |  | 1.125
Pod zajišťovací práh balvanitého skluzu v místě před vývarem
|  |  | 0,1*0,5*11,2 |  | 0.56
Pod zavazujícími křídly bezp. přelivu
|  |  | 2*0,1*1,30*2,7+2*3,380*0,1*0,6 |  | 1.108
Podkladní bet. deska pod ŽB potrubí
|  |  | 1,45*0,15*9,5 |  | 2.066
Podkladní bet. deska pod podpory patky lávky
|  |  | 0,2*1,3*0,9 |  | 0.234
|  |  | Součet |  | 5.093
46 | R | 457971121 | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m | m2 | 28 | 0 | 0
Separační geotextilie na rozhrraní propustné a nepropustné zeminy tělesa hráze ( D.8.1 )
|  |  | 28 |  | 28
|  |  | Součet |  | 28
47 | 693 | 693110420 | geotextilie netkaná geoNetex M/B, 400 g/m2, šíře 300 cm | m2 | 28 | 0 | 0
geoNETEX M/B 400, Plošná hmotnost: 400 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 4,0/4,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 800 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m
48 | R | 463211151 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce | m3 | 15.444 | 0 | 0
Plocha před bezp. přelivem-sklon návodního svahu = 31 st., c=1,17, kámen průměru D=0,4m , m=23 kg
|  |  | 33*1,17*0,4 |  | 15.444
|  |  | Součet |  | 15.444
49 | R | 463211152 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce | m3 | 32.095 | 0 | 0
Kamenná rovnanina mezi řezem km 0,028 až 0,021 - kámen min D=0,7m (130,0kg) , uložený nejdelší hranou ve svislém směru
|  |  | (6,5+6,6)/2*(0,028-0,021)*1000*0,7 |  | 32.095
|  |  | Součet |  | 32.095
50 | R | 463211153 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce | m3 | 547.925 | 0 | 0
Kamenná rovnanina mezi řezem km 0,055 až 0,050 - kámen min D=1,0m , uložený nejdelší hranou ve svislém směru, tl. 1,1m, koef.sklonu skluzu (c=1,08)
|  |  | (25,0+18,2)/2*(0,055-0,050)*1000*1,1*1,08 |  | 128.304
Kamenná rovnanina mezi řezem km 0,050 až 0,045 - kámen min D=1,0m , uložený nejdelší hranou ve svislém směru
tl. vrstvy rovnaniny1,10m, koeficint přepočtu vodorovné plochy na šikmou (c=1,08)
|  |  | (18,2+18,6)/2*(0,050-0,045)*1000*1,1*1,08 |  | 109.296
Kamenná rovnanina mezi řezem km 0,045 až 0,038 - kámen min D=1,0m , uložený nejdelší hranou ve svislém směru
tl. vrstvy rovnaniny1,10m, koeficint přepočtu vodorovné plochy na šikmou (c=1,08)
|  |  | (18,6+16,7)/2*(0,045-0,038)*1000*1,1*1,08 |  | 146.777
Kamenná rovnanina v ploše dna vývaru - kámen D=1,0m, uložený nejdelší stranou ve svislém směru na štěrkovou filtrační vrstvu, tl. vrstvy 1,1m ,dno
|  |  | 31,5*1,1 |  | 34.65
Kamenná rovnanina v ploše vývaru - břehová část - kámen D=1,0m, uložený nejdelší stranou ve svislém směru na štěrkovou filtrační vrstvu,
sklon svahu 36st., c=1,24
|  |  | 94,5*1,1*1,24 |  | 128.898
|  |  | Součet |  | 547.925
51 | R | R2-463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene | m3 | 236.397 | 0 | 0
Rovnanina opevnění návodního líce hráze v místě odstranění panelů.Výška vrstvy rovnaniny h= 45cm. Sklon návodního svahu hráze 1:2,6 až 1:1,2
Horizontální pohled plochy rovnaniny Sh=381 m2 , (266+115)
Min. rozměr kamene 40cm, m=23 kg,
(průměrný sklon svahu brán 30 st.) , c=1.16
|  |  | 266*1,16*0.45 |  | 138.852
(průměrný sklon svahu brán 37 st.) , c=1.26
|  |  | 115*1,26*0.45 |  | 65.205
Dnová patka pod rovnaninou svahu
|  |  | 77*0,6*0,7 |  | 32.34
|  |  | Součet |  | 236.397
52 | R | 457531111 | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm | m3 | 125.026 | 0 | 0
Filtrační vrstva pod rovnaninou návodního svahu hráze, tl. filtrační vrstvy 10cm vrstvy
Rovnanina opevnění návodního líce hráze v místě odstranění panelů.Výška vrstvy rovnaniny h= 45cm. Sklon návodního svahu hráze 1:2,6 až 1:1,2
(průměrný sklon svahu brán 30 st.) , c=1.16
|  |  | 266*1,16*0.1 |  | 30.856
(průměrný sklon svahu brán 37 st.) , c=1.26
|  |  | 115*1,26*0.1 |  | 14.49
Filtrační vrstva pod rovnaninou mezi řezem km 0,028 až 0,021 , tl. filtrační vrstvy 15cm
|  |  | (6,5+6,6)/2*(0,028-0,021)*1000*0,15 |  | 6.878
Filtrační vrstva pod rovnaninou mezi řezem km 0,055 až 0,050, tl. filtrační vrstvy 20cm
|  |  | (19,8+16,6)/2*(0,055-0,050)*1000*0.2 |  | 18.2
Filtrační vrstva mezi řezem km 0,050 až 0,045 -tl. vrstvy 20cm
|  |  | (16,6+11,6)/2*(0,050-0,045)*1000*0.2 |  | 14.1
Kamenná rovnanina mezi řezem km 0,045 až 0,038 - tl. filtrační vrstvy 20cm
|  |  | (11,6+8,9)/2*(0,045-0,038)*1000*0,2 |  | 14.35
Filtrační vrstva v ploše dna vývaru -tl. filtrační vrstvy 20cm
|  |  | 23,5*0,2 |  | 4.7
Filtrační vrstva - břehová část -vývařiště- tl. filtr. vrstvy 20cm
sklon svahu 36st., c=1,24
|  |  | 86,5*1,24*0,2 |  | 21.452
|  |  | Součet |  | 125.026
53 | R | 457532112 | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm | m3 | 43.5 | 0 | 0
Doplnění prostoru návodního svahu hráze před betonovým blokem bezpečnostního přelivu v místě pod kamennou rovnaninou
|  |  | 3*10,5 |  | 31.5
Doplnění vzdušného břehu hráze v místě stávajícího koryta-jeho zasypání
|  |  | 4*3 |  | 12
|  |  | Součet |  | 43.5
54 | R | 457541111 | Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm | m3 | 16 | 0 | 0
|  |  | 2*8 |  | 16
|  |  | Součet |  | 16
55 | R | R3-463451114 | Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25 - betonovou směsí | m3 | 37.989 | 0 | 0
Kamenná rovnanina mezi řezem km 0,050 až 0,045 - kámen min D=1,0m , uložený nejdelší hranou ve svislém směru
|  |  | (18,2+18,6)/2*(0,050-0,045)*1000*1,0*0,20*2/3 |  | 12.267
Kamenná rovnanina mezi řezem km 0,045 až 0,038 - kámen min D=1,0m , uložený nejdelší hranou ve svislém směru
|  |  | (18,6+16,7)/2*(0,045-0,038)*1000*1,0*0,20*2/3 |  | 16.473
Kamenná rovnanina v ploše dna vývaru - kámen D=1,0m, uložený nejdelší stranou ve svislém směru na štěrkovou filtrační vrstvu
|  |  | 30,7*1,0*0,2*2/3 |  | 4.093
Kamenná rovnanina v ploše vývaru - břehová část - kámen D=1,0m, uložený nejdelší stranou ve svislém směru na štěrkovou filtrační vrstvu,
sklon svahu 36st., c=1,24, prolití do 1/3 výšky břehové části
|  |  | 94,5*1,0*1,24*0,20*0,33*2/3 |  | 5.156
|  |  | Součet |  | 37.989
56 | R | 465513327 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace | m2 | 323.8 | 0 | 0
Oprava hráze v místě levého náběhového křídla bezp. přepadu
(sklon břehu = 29 st., c=1.15)
|  |  | 33*1,15 |  | 37.95
Oprava hráze v místě pravého náběhového křídla bezp. přepadu
(sklon břehu = 29 st., c=1.15)
|  |  | 27*1,15 |  | 31.05
Oprava levé části návodního svahu hráze mezi zavazujícím křídlem bezp.
přelivem a místem poruchy hráze (sklom břehu =25 st. ,c=1,10)
|  |  | 36,7*1,1 |  | 40.37
Oprava levé části návodního svahu hráze v místě opravy poruchy
hráze - doplnění opevnění (sklon břehu hráze = 25 st., c=1,10)
|  |  | 32,5*1,1 |  | 35.75
Oprava pravé části návodního svahu hráze mezi zavazujícím křídlem bezp.
a vypouštějícím zařízením- požeráku (sklon svahu =25 st.,c=1,10)
|  |  | 14,8*1,1 |  | 16.28
Oprava pravé části návodního svahu hráze v místě vypouštějícího zařízení- požeráku (sklon svahu =25 st.,c=1,10)
|  |  | 36,3*1,1 |  | 39.93
Oprava pravé části návodního svahu hráze mezi požerákem
a polní cestou (sklon svahu =20 st.,c=1,06)
|  |  | 42,0*1,06 |  | 44.52
Dlažba v místě bezpečnostního přelivu včetně plochy nad zavazujícími křídly
|  |  | 38 |  | 38
Dlažba kolem potrubí od požeráku -břeh vývařiště, (sklon svahu = 25 st., c=1,10)
|  |  | 9,5*1,1 |  | 10.45
Dlažba před a kolem požeráku schodiště- výkres ( D.7.1 )
|  |  | 29,5 |  | 29.5
|  |  | Součet |  | 323.8
57 | R | 451317111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm | m2 | 173.13 | 0 | 0
Oprava hráze v místě bezp. přepadu, část dlažby návodní strany hráze v místě náběhu na přelivnou hranu ve sklonu
(sklon břehu = 29 st., c=1.15)
|  |  | 34*1,15 |  | 39.1
Kamenná dlažba v místě koruny bezpenostního přelivu
se sklony nájezdu na bezpečnostní přeliv (sklom břehu =25 st. ,c=1,10)
|  |  | 39*1,1 |  | 42.9
Oprava pravé části návodního svahu hráze v místě vypouštějícího zařízení vývařiště- z požeráku (sklon svahu =25 st.,c=1,10)
|  |  | 34,3*1,1 |  | 37.73
Dlažba v místě bezpečnostního přelivu včetně plochy nad zavazujícími křídly
|  |  | 40 |  | 40
Dlažba kolem potrubí od požeráku -břeh vývařiště, (sklon svahu = 25 st., c=1,10)
|  |  | 9,5*1,1 |  | 10.45
Podklad pod dlažbu schodiště a zpevnění kolem požeráku
|  |  | 2,95 |  | 2.95
|  |  | Součet |  | 173.13
58 | R | 462511161 | Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně | m3 | 91.79 | 0 | 0
Kamenný zpevňující pás v patě návodního svahu hráze v délce 77m
|  |  | 0,7*0,7*77 |  | 37.73
Opevnění břehové části rybníka do úrovně hladiny vody stálého retenčního přepadu
|  |  | 0,3*0,7*(103+33) |  | 28.56
V místě skluzu bezpečnostního přepadu jako podklad pod rovnaninou , ( výkres D.8.1 , pozice č. 11), frakce kameniva 16-125 .
Ve vrchních vrstvách dosypu s výplní větším kamenem až D300, průměrná tl. vrstvy 0,30m, na ploše cca 85 m2
|  |  | 0,3*85 |  | 25.5
|  |  | Součet |  | 91.79
|  | 8 | Trubní vedení
59 | R | 811441111 | Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 | m | 26 | 0 | 0
60 | PFB | PFB.1020301 | Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250 | kus | 11 | 0 | 0
600/2500
|  |  | 11 |  | 11
|  |  | Součet |  | 11
61 | PFB | PFB.1070101 | Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 60,80-80/14/15 | kus | 22 | 0 | 0
800/140/150
|  |  | 22 |  | 22
|  |  | Součet |  | 22
62 | R | 894211151 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1 | 0 | 0
Šachta včetně bet. poklopu, rámu pro poklop a vyrovnávacích bet. kroužků
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
63 | 552 | 55241010 | poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
64 | R | 894138001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách | kus | 3 | 0 | 0
65 | R | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg - dělený, uzamykatelný. Vstup do požeráku. | kus | 1 | 0 | 0
66 | 286 | 28661933 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
67 | R | 899623161 | Obetonování vrchu šachty a rámu pro osazení poklopu šachty betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu | m3 | 0.289 | 0 | 0
Obetonování rámu vrchu revizní šachty odtokového potrubí s urovnáním do terénu , popř. s převýšením a vsazením označujícího ocel.sloupu
Výška obetonování h=0.4m
|  |  | 0,85*0,85*0,4 |  | 0.289
|  |  | Součet |  | 0.289
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
68 | R | 931996113 | Úprava dilatační spáry gumovým pásem profilovaným tl nad 9 do 12 mm | m2 | 11.04 | 0 | 0
Lze použít např. bentonitový pás nebo rohož
Bezp. přeliv napojení zavazujících křídel- pravá strana hráze
|  |  | 2,5+1,2*(0,6+0,6)/2 |  | 3.22
Bezp. přeliv napojení zavazujících křídel- levá strana hráze
|  |  | 2,5+1,2*(0,6+0,6)/2 |  | 3.22
Napojení požeráku na odtokové potrubí (D.1.7)
|  |  | 4,6 |  | 4.6
|  |  | Součet |  | 11.04
69 | R | 934953115 | Obsluhovací lávka l nad 5 do 6 m | m2 | 4.95 | 0 | 0
Dřevěná lávka k požeráku včetně zábradlí , pacek k napojení na požerák a břehové patky. Délka lávky l= cca.5,0m, šířka lávky š=0,9m,
výška zábradlí h=90 cm (oboustranné)
|  |  | 0,9*5,0*1,1 |  | 4.95
|  |  | Součet |  | 4.95
70 | R | 934956123 | Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm | m2 | 5.661 | 0 | 0
Zdvojené dluže
|  |  | 2*0,83*2,06 |  | 3.42
Přední dluže
|  |  | 0,83*2,7 |  | 2.241
|  |  | Součet |  | 5.661
71 | R | 936173111 | Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy hmotnosti do 20 kg- česle | kus | 1 | 0 | 0
72 |  | R4 | Specifikace- česle-povrch upraven žárovým zinkováním | t | 0.03 | 0 | 0
Hmotnost: 3,376 kg/m
73 | R | 936501111 | Limnigrafická lať | m | 3 | 0 | 0
74 | R | 953962212 | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru | kus | 8 | 0 | 0
Kotvení škrtící plotny, 8 ks upevnění
|  |  | 8 |  | 8
|  |  | Součet |  | 8
75 | R | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 | m3 | 20.766 | 0 | 0
Bourání v místě požeráku
|  |  | 10*0,3 |  | 3
Bourání stávajícího opevnění v místě stávajícího koryta a vývařiště-mezi řezy č.4 až č.5, tl. 0,30m
|  |  | (4,5+ 3,8)/2*(45,0-38,2)*0,30 |  | 8.466
Bourání stávajícího opevnění v místě stávajícího koryta a vývařiště-mezi řezy č.5 až č.6 , tl. 0,30m
|  |  | (3,8+3,0)/2*(50,0-45,0)*0,30 |  | 5.1
Bourání stávajícího opevnění v místě stávajícího koryta a vývařiště-mezi řezy č.6 až č.7, tl. 0,40m
|  |  | (1,9+2,3)/2*(55,0-50,0)*0,40 |  | 4.2
|  |  | Součet |  | 20.766
76 | R | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů | m | 18 | 0 | 0
Napojení zavazujících křídel bezp. přelivu na stávající bet. blok - pravá strana hráze , délka vrtu 600mm, 15 ks
|  |  | 15*0,6 |  | 9
Napojení zavazujících křídel bezp. přelivu na stávající bet. blok - levá strana hráze , délka vrtu 600mm, 15 ks
|  |  | 15*0,6 |  | 9
|  |  | Součet |  | 18
77 | R | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | m | 18 | 0 | 0
78 | R | 953965161 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 380 mm | kus | 30 | 0 | 0
Pravá strana bezp. přelivu
|  |  | 15 |  | 15
Levá strana bezp. přelivu
|  |  | 15 |  | 15
|  |  | Součet |  | 30
|  | 997 | Přesun sutě
79 | R | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 248.325 | 0 | 0
Vybourané stávající opevnění
|  |  | 21*2,5 |  | 52.5
Návodní stávající panely
|  |  | 373*1,2*0,175*2,5 |  | 195.825
|  |  | Součet |  | 248.325
80 | R | 997312511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM | t | 248.325 | 0 | 0
|  | 998 | Přesun hmot
81 | R | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin | t | 17.542 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
82 | R | 722130238 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 | m | 2.8 | 0 | 0
Přivzdušňovací potrubí proti vzniku tlakových rázů-požerák
|  |  | 2.8 |  | 2.8
|  |  | Součet |  | 2.8
83 | 319 | 319436410 | koleno jednoznačné 90° s vnitřním a vnějším závitem č.92 DN 3" zinkované | kus | 4.2 | 0 | 0
84 | 136 | 136112280 | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm | t | 0.056 | 0 | 0
Hmotnost 160 kg/kus
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
85 | R | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi z profilové oceli | m | 2.9 | 0 | 0
86 | 286 | 286614960 | TEGRA 1000 NG - žebřík L=2,83 vč.příslušenství | kus | 1 | 0 | 0
WAVIN, kód výrobku: MF720060W
Vstupní žebřík do požeráku s protikorozní úpravou žárovým zinkováním.
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 25-M | Povrchová úprava strojů a zařízení
87 | R | 250040475 | Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I zinkem tl 120 µm mimo uzavřených nádob | m2 | 0.8 | 0 | 0
Žárové zinkování škrticí desky potrubí v požeráku
|  |  | 0,8 |  | 0.8
|  |  | Součet |  | 0.8
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
88 | R | 460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 248.325 | 0 | 0
Bourání stávajícího bet. koryta opevnění
|  |  | 21*2,5 |  | 52.5
Odvoz sutě z betonových panelů na skládku . Tl. panelů s=17,5cm, koeficent plochy zpevnění pro sklon svahu C=1,2 - vynásobení půdorysné plochy
m= 2500 kg/m3
|  |  | 373*1,2*0,175*2,5 |  | 195.825
|  |  | Součet |  | 248.325
89 | R | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (odvoz do vzdálenosti dalších 24 km) | t | 248.325 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
90 | 000 | 012334000 | Správci telekomunikačních sítí- vytyčování sítí | … | 1 | 0 | 0
Zajištění vytyčení telekomunikačního kabelu a oznámení správci kabelu o zahájení staveb. prací
|  |  | 1 |  | 1
91 | 000 | 012344000 | Vytyčovací práce | … | 1 | 0 | 0
Všechny geodetické práce potřebné před zahájením a během provádění stavby pro všechny stavební objekty SO 01 až SO 05
Budou zahrnovat průběžné měření dna při odbahnění a další vytyčovací práce.
|  |  | 1 |  | 1
92 | 000 | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | … | 1 | 0 | 0
Položka zahrnuje zaměření skutečného provedení stavby pro všechny stavební objekty stavby , tj. pro stavební objekty SO 01 až SO 05
Bude dodáno 5 kopii v tiskovém formátu + 2ks ve formátu pdf a dgn předané na disketě
Položka zahrnuje zpracování a dodání geometrického plánu pro celou provedenou stavbu, zejména pro objekty SO 01 až SO 03
|  |  | 1 |  | 1
93 | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 1 | 0 | 0
Položka zahrnuje dodání dokumentace skutečného provedení stavby pro všechny stavební objekty stavby , tj. pro stavební objekty SO 01 až SO 05
|  |  | 1 |  | 1
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
94 | 000 | 031002000 | Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště | … | 1 | 0 | 0
Položka zahrnuje kompletní zařízení staveniště pro všechny stavební objekty SO 01 až SO 05
Specifické VN pro jednotlivé objekty jsou uvedeny v rozpočtu pro daný objekt.
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Celkem SO 01 |  |  |  | 0

## SO 02 Rybník odbahnění
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rybník Mramotice-rekonstrukce-cú 2025, tůň = zemník-dotazy-z 2025-06-30-výběrko
Objekt: Rybník – odbahnění-c.ú.2025
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 2. 7. 2025
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | R | 122703601 | Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa | m3 | 400.715 | 0 | 0
Bude odstraněno 5 % z celkového objemu výkopku
|  |  | 8014,3*0,05 |  | 400.715
|  |  | Součet |  | 400.715
2 | R | 122703602 | Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa | m3 | 6010.725 | 0 | 0
Bude odstraněno 75 % z celkového objemu výkopku
|  |  | 8014,3*0,75 |  | 6010.725
|  |  | Součet |  | 6010.725
3 | R | 122703603 | Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa | m3 | 1602.86 | 0 | 0
Bude odstraněno z celkového 20 % z objemu výkopku
|  |  | 8014,3*0,2 |  | 1602.86
|  |  | Součet |  | 1602.86
4 | R | 162253102 | Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa | m3 | 2644.719 | 0 | 0
Bude přemístěna třetina z celkového objemu výkopku
|  |  | 8014,3*0,33 |  | 2644.719
|  |  | Součet |  | 2644.719
5 | R | 162253101 | Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa | m3 | 5289.438 | 0 | 0
Bude přemístěny 2/3 z celkového objemu výkopku
|  |  | 8014,3*0,66 |  | 5289.438
|  |  | Součet |  | 5289.438
6 | R | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 12021.45 | 0 | 0
Vytěžený sediment- nakládání k uložení na mezideponii. Předpoklad nutného odvodnění 50% z celk. množství sedimentů
|  |  | 8014,3*0,5 |  | 4007.15
Vytěžený sediment- nakládání k uložení na ZPF
|  |  | 8014,3 |  | 8014.3
|  |  | Součet |  | 12021.45
7 | R | 162551107 | Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2644.719 | 0 | 0
Z celk. objemu 33 %
|  |  | 8014,3*0,33 |  | 2644.719
|  |  | Součet |  | 2644.719
8 | R | 162651111 | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 5369.581 | 0 | 0
Z celk. objemu 67 %
|  |  | 8014,3*0,67 |  | 5369.581
|  |  | Součet |  | 5369.581
9 | R | 181006111 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 80143 | 0 | 0
|  |  | 8014,3*0,05 *10 |  | 4007.15
|  |  | 8014,3*0,75 *10 |  | 60107.25
|  |  | 8014,3*0,2 *10 |  | 16028.6
|  |  | Součet |  | 80143
10 | 001 | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4007 | 0 | 0
Přeprava na meziskládku pro odvodnění sedimentů . Předpoklad , že na mezideponii bude nutno odvodnit 50 % sedimentů z vytěženého množství
|  |  | 8014*0,5 |  | 4007
11 | 321 | 111103234R | Odstranění rákosu ve vegetačním období pod vodou středně hustého hl přes 300 mm, vč. odvozu do 25km a likvidace | ha | 0.269 | 0 | 0
Rákosina u hráze -levý břeh
|  |  | 0,11 |  | 0.11
Rákosina u hráze -pravý břeh
|  |  | 0,0350 |  | 0.035
Rákosina rybník střed až konec -levý břeh
|  |  | 0,0440 |  | 0.044
Rákosina rybník střed až konec -pravý břeh
|  |  | 0,0803 |  | 0.08
|  |  | Součet |  | 0.269
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
12 | R | 032403000 | Provizorní komunikace-zřízení a odstranění | soubor | 1 | 0 | 0
Zřízení a odstranění dočasné zpevněné plochy do zátopy rybníka (např. panelová plocha. Bude provedeno dle zvolené technologie provádění dodavatele.
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
|  | VRN7 | Provozní vlivy
13 | R | 075103000 | Ochranná pásma elektrického vedení | ks | 1 | 0 | 0
Ochranné pásmo nadzemního VN - příplatek na práci v ochranném pásmu a na případné zvýšené náklady při provádění stavby .
Zhotovitel si sám zajistí ve svoji režii a na své náklady případné potřebné vypnutí sítě VN.
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
|  |  | Celkem SO 02 |  |  |  | 0

## SO 03 Mokřad
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rybník Mramotice-rekonstrukce-cú 2025, tůň = zemník-dotazy-z 2025-06-30-výběrko
Objekt: Mokřad-c.ú.2025
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 3. 7. 2025
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 321 | 111103234-R | Odstranění rákosu ve vegetačním období pod vodou středně hustého hl přes 300 mm, vč. odvozu do 25km a likvidace | ha | 0.04 | 0 | 0
Rákosina kolem budoucí hrázky a v místě středového kanálu.
|  |  | 0,04 |  | 0.04
|  |  | Součet |  | 0.04
2 | R | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 | m3 | 36 |  | 0
V místě nového svahování do louky
|  |  | 8*45*0,1 |  | 36
|  |  | Součet |  | 36
3 | R | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 130.5 |  | 0
Svahování ve směru do louky ve sklonu 1:8
|  |  | 2,9*45 |  | 130.5
|  |  | Součet |  | 130.5
4 | 001 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 130.5 |  | 0
Svahování ve směru do louky ve sklonu 1:8 . výkopek bude převezen na místo zemníku k jeho zasypání
|  |  | 2,9*45 |  | 130.5
|  |  | Součet |  | 130.5
5 | R | 122703602 | Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa | m3 | 125.5 |  | 0
Bude odstraněn sediment kolem oddělující hrázky od rybníku, kolem břehové části a přičně mokřadem v šíři pruhu cca 5,0m
|  |  | 125,5 |  | 125.5
|  |  | Součet |  | 125.5
6 | 321 | 162253101-R | Vodorovné přemístění kamene v nádrži s uchopením bagrem a umístěním do hrázky, přes 10 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa | m3 | 316.8 |  | 0
Položka bude zahrnovat uchopení kamene bagrem, přeneseni zátopu do hrázky a uložení v průcezné hrázi.
Hrázka mezi rybníkem a mokřadem v délce cca. 96,0m
|  |  | 96*3,3 |  | 316.8
|  |  | Součet |  | 316.8
7 | R | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 125.5 |  | 0
Bude odstraněn sediment kolem oddělující hrázky od rybníku, kolem břehové části a přičně mokřadem v šíři pruhu cca 5,0m
|  |  | 125,5 |  | 125.5
|  |  | Součet |  | 125.5
8 | R | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 125.5 |  | 0
Bude odstraněn sediment kolem oddělující hrázky od rybníku, kolem břehové části a přičně mokřadem v šíři pruhu cca 5,0m
Plocha odstraněného sedimentu v mokřadu 371 m2
|  |  | 125,5 |  | 125.5
|  |  | Součet |  | 125.5
9 | 232 | 181006111 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 1255 |  | 0
Bude odstraněn sediment kolem oddělující hrázky od rybníku, kolem břehové části a přičně mokřadem v šíři pruhu cca 5,0m
|  |  | 125,5/0,1 |  | 1255
|  |  | Součet |  | 1255
10 | R | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 360 |  | 0
V místě nového svahování do louky a v místě zemníku
|  |  | 8*45 |  | 360
|  |  | Součet |  | 360
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
11 | R | 462511161 | Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně | m3 | 316.8 |  | 0
Hrázka mezi rybníkem a mokřadem v délce cca. 96,0m
|  |  | 96*3,3 |  | 316.8
|  |  | Součet |  | 316.8
12 | R | 462511169 | Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného | m2 | 288 |  | 0
Úprava koruny a vrchní části průcezné hrázky
|  |  | 96*(1+1+1) |  | 288
|  |  | Součet |  | 288
|  |  | Celkem SO 03 |  |  |  | 0

## SO 04 Tůň (zemník)
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rybník Mramotice-rekonstrukce-cú 2025, tůň = zemník
Objekt: SO 04 Tůň ( zemník) -c.ú.2025
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 28. 5. 2025
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 | 121151114 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | m2 | 282 |  | 0
Sejmutí ornice ve vrstvě 25 cm
|  |  | 282 |  | 282
2 | R | 131251105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně | m3 | 355.505 |  | 0
|  |  | (282+84,5)/2*1,94 |  | 355.505
|  |  | Součet |  | 355.505
3 | 001 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 111.6 |  | 0
Vodorovné přemístění zemin vrchních vrstev výkopku do hl. 1,0m a meziskládku vedle zemníku. Zeminy nevhodné do těsnící části tělesa hráze rybníku.
(Plocha výkopku vrch-ploha -1,0m ) x hloubka
|  |  | (282,7-171,1)*1 |  | 111.6
4 | R | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 487.805 |  | 0
|  |  | (282+84,5)/2*1,94 |  | 355.505
|  |  | -(282,7-171,1)*1 |  | -111.6
Zpětný přesun zeminy z poruchy hráze k zásypu zemníku
|  |  | 243,9 |  | 243.9
|  |  | Součet |  | 487.805
5 | R | 166102111 - R1 | Přehození výkopku - uložení do tělesa hráze | m3 | 243.905 |  | 0
Bude přehozena těsnící zemina v tělese hráze v místě poruchy a proveden dosypání koruny hráze na požadovanou výškovou úroveň
Pro těsnící část hráze a dosypání koruny hráze bude proveden výběr vhodné zeminy ze zemníku a zásyp bude prováděn po vrstvách se zhutněním
|  |  | (282+84,5)/2*1,94 |  | 355.505
|  |  | -(282,7-171,1)*1 |  | -111.6
|  |  | Součet |  | 243.905
6 | 232 | 171206111 | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů | m3 | 355.505 |  | 0
Zpětný zásyp výkopové jámy zemníku
|  |  | (282+84,5)/2*1,94 |  | 355.505
7 | 001 | 181351104 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 282 |  | 0
|  |  | Celkem SO 04 |  |  |  | 0

## SO 05 Krajinná zeleň
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rybník Mramotice-rekonstrukce-cú 2025, tůň = zemník
Objekt: SO 05 Krajinná zeleň c.ú.2025
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 15. 5. 2025
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | R | 183101114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 10 |  | 0
2 | R | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 10 |  | 0
3 | 026 | 02650360 | dub letní /Quercus robur/ 150-180cm | kus | 10 |  | 0
|  |  | 10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
4 | R | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 10 |  | 0
5 | R | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 0.9 |  | 0
3x zalití
|  |  | 3*10*0,03 |  | 0.9
|  |  | Součet |  | 0.9
6 | R | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 0.9 |  | 0
|  | 998 | Přesun hmot
7 | R | 998331011 | Přesun hmot pro nádrže | t | 0.291 |  | 0
|  |  | Celkem SO 05 |  |  |  | 0