## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Projekt kotelny Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava - Koblov
| Objekt: |  |  | Technika prostředí staveb
293 | Rozpočet: |  |  | Ústřední výtápění
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Technika prostředí staveb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.1-1 | Ústřední výtápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 11/24 - Projekt kotelny Antošovická 107 Agel
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Technika prostředí staveb, SO 02 - MaR
#POPR | Popis rozpočtu: SO 01 - Ústřední výtápění
Popis rozpočtu: SO 02 - MaR
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 800 | MaR |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 pol 01
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Projekt kotelny Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava - Koblov | [25 empty] | STA
O: |  | Technika prostředí staveb | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Ústřední výtápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.27 | [6 empty] | DIL
1 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 4.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.155 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.008 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 979083111R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m | t | 4.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.034 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 979990106R00 | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 979981101R01 | Kontejner, odvoz železného šrotu | t | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 7131154 | Izolace potrubí izolačními trubicemi | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
9 | 631547116R | Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
10 | 631547217R | Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | 631547319R | Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00123 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
12 | 631547422R | Pouzdro potrubní izolační 76/60 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00187 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
13 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 11/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.29 | [6 empty] | DIL
14 | 722172612R00 | Potrubí plastové PP-R , D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
15 | 722181222RT8 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
16 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 5.04 | [6 empty] | DIL
17 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01455 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.78 | 3.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
18 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 723235112R00 | Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit , DN 20 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.206 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 723191102R01 | Hadice flexibilní pro napojení spotřebičů 3/4" FxRS, délky 1000 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | DIL
24 | 904R01 | Hzs-demontáže stavající zařízení kotelny | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
25 | 904R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
26 | 909R00 | Hzs- stavební výpomoce | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
27 | 905 R01 | Hzs-revize komína Revize | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | Indiv | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.92 |  | 0 |  |  |  |  | 26.11 | [6 empty] | DIL
28 | 731249129R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 110 kW | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 10.5261 | 21.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | 731249311R00 | Montáž odkouření 2 kotlů, včetně dopravy | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00101 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 5.057 | 5.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | Komin01 | Flexibilní trubka IFG/160 mm , 1m | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.87 | 20.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
31 | Komin02 | Kotlová redukce centrická, černá DN 125/160 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
32 | Komin03 | Koleno 87° pro vložkování s podpěrou, DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
33 | Komin04 | Trubka s hrdlem 2,0 m DN 110 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
34 | Komin05 | Přechodka pevná /flex do STARR hrdla IFG/160 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
35 | Komin06 | Kotvící spona IFG/160 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
36 | Komín07 | Krycí deska se závěsnou maticí | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
37 | Kour01 | Lil kotlová redukce DN 110/160-125/180 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
38 | Kour02 | Lil trubka s hrdlem , 0,5m, DN 125/180 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
39 | Kour03 | Lil revizní koleno D 87°DN 125/180 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
40 | Kour04 | Lil trubka s hrdlem , 1,0m, DN 125/180 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
41 | Kour05 | ZU objímka M8/10 DN 180 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
42 | Kour06 | Hadice pro odvod kondenzátu 1bm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
43 | KOT1 | Kaskáda dvou kotlů Baxi Luna Duo tec MP+ 1.110,vč. regulační soupravy KHC 717401098 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
44 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 8.03 | [6 empty] | DIL
45 | 732119192R00 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06635 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.88 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
46 | 732119292R00 | Přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.109 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
47 | 732339110R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.93 | 1.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
48 | 732349103R00 | Montáž anuloidu - průtok 12 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02107 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.164 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
49 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových cirkulačních DN 25 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.281 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 732209114R0 | Montáž doplň. zařízení a demineralizační jednotky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
51 | 732331518R01 | Nádoby expanzní tlak. REFLEX N 400/6 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02571 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.715 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 732429111R01 | Montáž čerpadel oběhových , DN 25-32, přírubových | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.281 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
53 | Box | Neutralizační box pro odvod kondenzátu, pro kotle do 350kW, vč náplně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
54 | Doplň1 | Oddělovací člen pro dopl.systémy Reflex FILLSET vč. vodoměru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
55 | Doplň2 | Změkčovací zařízení FILLSOFT II pro upravu topné vč. náplně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
56 | VENT1 | Servisní ventil se zajištením k EN 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
57 | EXN01 | Tlaková expanzní nádoba s vyměnitelným vakem, neprůtočná,Refix DD 33L/PN 10, včetně flowjet 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | HDVT | Hydraulicky vyrovnývač dyn.tlaků do 12 m3/hod abs.odplynění, vč. izolace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
59 | OČ1 | Oběhové čerpadlo Grundfoss Alpha 2 25-60N, Q=1,8m3/hod, H=3,0m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | OČ2 | Oběhové čerpadlo Grundfoss Alpha 2 25-60N, Q=1,9m3/hod, H=2,5m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | OČ3 | Obehové čerpadlo Grundfoss Magma 3 32-60F Q=3,1m3/hod, H=3,0m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | RS1 | Kombinovaný R+S Modul 125, pro pět okruhů, l=1950mm, vč. kotvení a izolace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
63 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 63.33 | [6 empty] | DIL
64 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00704 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.565 | 3.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
65 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00785 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.7 | 8.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
66 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00827 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.74 | 8.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
67 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01012 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.83 | 26.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
68 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00916 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.919 | 14.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
69 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
70 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 62.02 | [6 empty] | DIL
71 | 734255124R00 | Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 20 x 4,0 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
72 | 734255134R00 | Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 4,0 bar | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
73 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.051 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
74 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.053 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
75 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
76 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
77 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
78 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.268 | 2.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
79 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
80 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 7.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
81 | 734209119R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.536 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
82 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.29 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.34 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 1.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
87 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.351 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
88 | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
89 | 734233117R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0029 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.538 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
90 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.424 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 4.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
98 | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 4.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.433 | 4.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
100 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00187 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.278 | 5.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 734499211R00 | Montáž návarků | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.206 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 734000911R01 | Nastavení, vyvážení, měření a zaprotokolování výsledků regulačních armatur | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.134 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | EMV | Elektromagnetický ventil DN 20, 230V, ON/OFF | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
105 | MF1 | Odlučovač nečistot s magnetem FLAMCO CLEAN SMART, DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
106 | MT1 | Měřič tepla s ultrazvukovým snímačem průtoku Ultraflow 54, DN 20, 110 mm, Qp 2,5m3/hod vč.příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ | [25 empty] | POP | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ
107 | MT2 | Měřič tepla s ultrazvukovým snímačem průtoku ULTRAFLOW 54, DN 25, 3,5 m3/hod vč.příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
108 | MT3 | Měřič tepla s ultrazvukovým snímačem průtoku ULTRAFLOW 54, DN 32, 6,0 m3/hod vč.příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
109 | SV1 | Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 111 DN 25 kvs 10,vč. pohonu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
110 | SV2 | Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 111 DN 32 kvs 16,vč. pohonu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
111 | VV01 | Uzavírací a vyvažovací ventil STAD vč měřících koncovek DN 40 s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
112 | VV02 | Uzavírací a vyvažovací ventil STAD vč měřících koncovek DN 32 s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
113 | VV11 | Izolace pro vyvažovací ventil DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
114 | VV12 | Izolace pro vyvažovací ventil DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
115 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 77.35 | [6 empty] | DIL
116 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg uchycení potrubí + nosná kce kotlů | kg | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.221 | 77.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
117 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 45.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.95 | [6 empty] | DIL
118 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.09 | 5.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.089 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 11/ II | 0.103 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 pol 02
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | 04/24 | Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava - Koblov | [20 empty] | STA
O: | SO 01 pol 02 | MaR | [18 empty] | STA |  | OBJ
R: | SO 01 pol 02 | Rozpočet | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.31 |  |  | DIL
1 | Pol__0001 | Regulátor CP-2007, CPU/1core, 2xETH100/10, ---, 128kB databox, LCD-20mm, CH1-4, 12xAI/DI, 2xAI/AO, 1xDI/230VAC, 11x RO, 2x AO/PWM, 1xCIB, 1xTCL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0 |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | IT 1604, IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO | ks | 1 |  | 0
3 | Pol__0003 | HDR-60-24; Napájecí zdroj 85-264VAC/24VDC, 2.5A ve 3M pouzdru | ks | 1 |  | 0
4 | Pol__0004 | IB-1301, 12xDI 24 VAC/DC, GO | ks | 1 |  | 0
5 | Pol__0005 | Převodník RS232 - MBUS | ks | 1 |  | 0
6 | Pol__0006 | Komunikační modul RS232 GO | ks | 1 |  | 0
7 | Pol__0007 | Ochranný kryt na regulátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.816 | 1.82 |  |  | POL1_3
Díl: | _2 | Dodávky polní instrumentace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.155 | 0 |  |  | POL1_3
8 | Pol__0008 | STOP TLAČÍTKO -HARMONY XALK178 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.008 | 0.01 |  |  | POL1_3
9 | Pol__0009 | SNÍMAČ ÚNIKU METANU - SE22D | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 0.03 |  |  | POL1_3
10 | Pol__0010 | SNÍMAČ ÚNIKU CO - SE22CO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_3
11 | Pol__0011 | PŘÍLOŽNÝ SNÍMAČ TEPLOTY Ni1000 - P14S | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_3
12 | Pol__0012 | PROSTOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY Ni1000 - P11S | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
13 | Pol__0013 | GATEWAY PRO MĚŘIČE M-BUS HWG-PWR12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | Pol__0014 | SNÍMAČ TLAKU 4 BARY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
15 | Pol__0015 | SONDA ZAPLAVENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
16 | Pol__0016 | KOMUNIKAČNÍ MODUL AVS 75 pro kotle | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
17 | Pol__0017 | PROSTOROVÝ TERMOSTAT 20-60 DEG | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
18 | Pol__0018 | REGULÁTOR TLAKU 40 - 4000 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_
19 | Pol__0019 | REDUKCE M12x1,5/G1/2 | ks | 1 |  | 0
20 | Pol__0020 | MANOMETROVÝ ZKUŠEBNÍ KOHOUT G1/2/G1/2 S OTOČNÝMI MATICEMI | ks | 2 |  | 0
21 | Pol__0021 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG131 32-16 | ks | 4 |  | 0
22 | Pol__0022 | SERVOPOHON 10 Nm, 0-10V - BELIMO NM 24 A-SR | ks | 4 |  | 0
23 | Pol__0023 | ADAPTER PRO SERVOPOHONY BELIMO - MK-VRG-NM.A | ks | 4 |  | 0
24 | Pol__0024 | VODOTĚSNÁ ZÁSUVKA IP44 | ks | 3 |  | 0
25 | Pol__0025 | BAP DN 80, bez napětí uzavřen (NC) - stávající, cena za připojení | ks | 1 |  | 0
26 | Pol__0026 | MODEM pro komunikaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 47.39 |  |  | DIL
27 | Pol__0027 | ELMAG. VENTIL , CÍVKA 230 VAC, DN20 TORK T-GP104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2973 | 0.3 |  |  | POL1_
28 | Pol__0028 | Záložní baterie pro GSM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3328 | 0.33 |  |  | POL1_
Díl: | _3 | Rozvaděč MaR RA-1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3847 | 0 |  |  | POL1_
29 | Pol__0029 | Oceloplechový rovaděč s montážní deskou , min.IP55/20 v provedení na omítku, (800x600x300mm). | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 0.14 |  |  | POL1_
30 | Pol__0030 | Jističe, relátka, hl.vypínač, vývodky, štítky, svorky, napěťová spoušť, dle PD | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 0.13 |  |  | POL1_
31 | Pol__0031 | Dílenská výroba rozvaděče | hod. | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 4.54 |  |  | POL1_
Díl: | _4 | Elektromontážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 0 |  |  | POL1_
32 | Pol__0032 | CYKY-J 3x2,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 6.45 |  |  | POL1_
33 | Pol__0033 | CYKY-J 3x1,5 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 35.5 |  |  | POL1_
34 | Pol__0034 | CYKY-J 5x1,5 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_
35 | Pol__0035 | JYTY -J 4x1 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 56.39 |  |  | DIL
36 | Pol__0036 | JYTY-O 4x1 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00509 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0.531 | 21.24 |  |  | POL1_7
37 | Pol__0037 | JYTY-J 3x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01456 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 0.784 | 15.68 |  |  | POL1_7
38 | Pol__0038 | JYSTY 1x2x0,8 | m | 260 |  | 0
39 | Pol__0039 | JYSTY 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
40 | Pol__0040 | JYSTY 3x2x0,8 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.064 | 3.84 |  |  | POL1_7
41 | Pol__0041 | Zemnící svorka ZSA 16 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.74 |  |  | POL1_7
42 | Pol__0042 | Zemnící pásek CU 50*1.5 cm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.482 | 5.78 |  |  | POL1_7
43 | Pol__0043 | Plast.přechodová krabice-montážní | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 1.33 |  |  | POL1_7
44 | Pol__0044 | Drátěný žlab 50/ 50, pozink vč.upevň. technniky | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 4.12 |  |  | POL1_7
45 | Pol__0045 | Lišta LV vkládací 25x20 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 1.66 |  |  | POL1_7
46 | Pol__0046 | Zásuvka 230V/16A, IP43 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  | POL10_0
47 | Pol__0047 | Jistič 3f/20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
48 | Pol__0048 | PVC chránička D20 ohebná | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
49 | Pol__0049 | Stahovací pásky | bal. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
50 | Pol__0050 | Drobný montážní materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_
Díl: | _5 | Montážní práce a služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  | DIL
51 | Pol__0051 | Demontážní práce při realizaci | hod. | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16 |  |  | POL10_0
52 | Pol__0052 | Napojení hl.přívodu do rozvaděče MaR + rozvaděče NN | hod. | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL10_0
53 | Pol__0053 | Montáž kabelových tras | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL10_0
54 | Pol__0054 | Přezbrojení rozvaděče NN, doplnění jističe 3f 20A | hod. | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL10_0
55 | Pol__0055 | Montáž kabelu silového | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  | 2525.03 |  |  | DIL
56 | Pol__0056 | Montáž kabelu slaboproudého | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 9.291 | 2322.75 |  |  | POL1_7
57 | Pol__0057 | Montáž kabelu CYA | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 5.057 | 202.28 |  |  | POL1_7
58 | Pol__0058 | Montáž zapojení čerpadel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
59 | Pol__0059 | Montáž zapojení koncových periférií | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
60 | Pol__0060 | Montáž zapojení čidel | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
61 | Pol__0061 | Zapojení zásuvek IP43 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
62 | Pol__0062 | Montáž pospojováním | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
63 | Pol__0063 | Zapojení ovládání kotlů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
64 | Pol__0064 | Ukončení ve svorkách do 2,5 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
65 | Pol__0065 | Osazení hmoždinky 6-10 mm | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
Díl: | _6 | Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
66 | Pol__0066 | Naprogramování regulátoru | DB | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
67 | Pol__0067 | Test 1:1 | DB | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
68 | Pol__0068 | Zaškolení obsluhy | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
69 | Pol__0069 | Parametrizace a test vzdálené komunikace | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
70 | Pol__0070 | Výchozí revize el. zařízení včetně vyhotovení tech. zprávy | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
71 | Pol__0071 | Vytvoření datových bodů pro dálkovou komunikaci | soub. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | Pol__0072 | Dokumentace skutečného stavu | soub. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL12_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END