## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 37-2024
název: | Smuteční síň na Městském hřbitově v Hodoníně - větrání, vytápění a chlazení
D.1.4.2 Elektroinstalace
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010002 | trubka ohebná elektroinstalační r=20mm (PO) |  | 47 | m | 0
2 | 210010003 | trubka ohebná elektroinstalační r=25mm (PO) |  | 33 | m | 0
3 | 210010011 | trubka tuhá elektroinstalační r=20mm (PU) |  | 14 | m | 0
4 | 210010012 | trubka tuhá elektroinstalační r=25mm (PU) |  | 8 | m | 0
5 | 210010035 | trubka ohebná elektroinstalační r=40mm (VU) |  | 7 | m | 0
6 | 210010351 | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení |  | 16 | ks | 0
7 | 210020302 | kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství (pro sdělovací rozvody) |  | 106 | m | 0
8 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství (pro silnoproudé rozvody) |  | 108 | m | 0
9 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 150/50mm vč. nosných prvků a příslušenství (pro silnoproudé rozvody) |  | 125 | m | 0
10 | 210100001 | ukončení vodičů na přístroji vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 51 | ks | 0
11 | 210100001 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 61 | ks | 0
12 | 210100002 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2 |  | 30 | ks | 0
13 | 210100004 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 25mm2 |  | 6 | ks | 0
14 | 210100005 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 35 mm2 |  | 24 | ks | 0
15 | 210100006 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 50 mm2 |  | 1 | ks | 0
16 | 210100007 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 70mm2 |  | 16 | ks | 0
17 | 210140472 | vysílač polohy |  | 1 | ks | 0
18 | 210190002 | montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg |  | 2 | ks | 0
19 | 210220022 | uzemňovací vedení v zemi FeZn R=10 mm vč.svorek a propojení |  | 15 | m | 0
20 | 210220361 | tyčový zemnič včetně zaražení do země |  | 3 | ks | 0
21 | 210800609 | CYA 25 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 69 | m | 0
22 | 210800610 | CYA 35 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 121 | m | 0
23 | 210800611 | CYA 50 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 22 | m | 0
24 | 210803511 | vodič rozvodu strukturované kabeláže (PU) |  | 299 | m | 0
25 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 169 | m | 0
26 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 22 | m | 0
27 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 24 | m | 0
28 | 210810058 | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) |  | 45 | m | 0
29 | 210810110 | CYKY-CYKYm 5Cx35 mm2 1kV (PU) |  | 121 | m | 0
30 | 210810112 | CYKY-CYKYm 4Bx70 mm2 1kV (PU) |  | 33 | m | 0
31 | 210860221 | JYTY 2x2x0,8mm (PU) |  | 93 | m | 0
32 | 215191310 | montáž a osazení kompaktního pilíře |  | 1 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 460030031 | rozebrání dlážděného chodníku z písku, zámková dlažba (5 x 0,55m) |  | 2.75 | m2 | 0
2 | 460200163 | kabelová rýha šíř. 35cm / hl. 80cm / zemina tř.3 |  | 5 | m | 0
3 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm (5 x 0,35m x 0,2m x 4 vrstvy) |  | 1.4 | m3 | 0
4 | 460420022 | kabelové lože z kopaného písku rýha tl. 24cm |  | 5 | m | 0
5 | 460490011 | fólie výstražná z PVC šířky 22cm |  | 5 | m | 0
6 | 460510022 | kabelová chránička PVC světlosti do 15cm |  | 5 | m | 0
7 | 460560163 | ruční zához kabelové rýhy šíř. 35cm / hl. 80cm / zemina tř.3 |  | 5 | m | 0
8 | 460620015 | obnova povrchu stávajícími dlaždicemi - zámková dlažba (5 x 0,55m) |  | 2.75 | m2 | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 97103-3131 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm |  | 15 | ks | 0
2 | 97103-3141 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 10 | ks | 0
3 | 97103-3151 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm |  | 5 | ks | 0
4 | 97403-1122 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm |  | 15 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410002 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 250.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 169 | m | 0
2 | 00002 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 22 | m | 0
3 | 00003 | CYKY-J 5x4mm2 |  | 24 | m | 0
4 | 00004 | CYKY-J 5x6mm2 |  | 45 | m | 0
5 | 00005 | CYKY-J 5x35mm2 |  | 121 | m | 0
6 | 00006 | CYKY-J 4x70mm2 |  | 33 | m | 0
7 | 00007 | CYA 1x25mm2 zelenožlutý |  | 69 | m | 0
8 | 00008 | CYA 1x35mm2 zelenožlutý |  | 121 | m | 0
9 | 00009 | CYA 1x50mm2 zelenožlutý |  | 22 | m | 0
10 | 00010 | krabice rozvodná v těsném provedení |  | 16 | ks | 0
11 | 00011 | chránička R=110mm |  | 5 | m | 0
12 | 00012 | trubka ohebná instalační plastová r=20mm |  | 47 | m | 0
13 | 00013 | trubka ohebná instalační plastová r=25mm |  | 33 | m | 0
14 | 00014 | trubka tuhá instalační plastová r=20mm |  | 14 | m | 0
15 | 00015 | trubka tuhá instalační plastová r=25mm |  | 8 | m | 0
16 | 00016 | trubka elektroinstalační ohebná r=40mm |  | 7 | m | 0
17 | 00017 | drátěný kabelový žlab 50/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 214 | m | 0
18 | 00018 | drátěný kabelový žlab 150/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 125 | m | 0
19 | 00019 | vysílač polohy pro spojité pohony v provedení IP54, s kabelovými průchodkami |  | 1 | ks | 0
20 | 00020 | kopaný písek (5m x 0,35m x 0,24m) |  | 0.42 | m3 | 0
21 | 00021 | fólie z polyetylenu šíře 220mm |  | 5 | m | 0
22 | 00022 | JYSTY 2x2x0,8mm2 |  | 93 | m | 0
23 | 00023 | venkovní kabel U/FTP CAT.6A |  | 299 | m | 0
24 | 00024 | FeZn R=10mm |  | 9.3 | kg | 0
25 | 00025 | zemní tyč ZT 2000x28mm |  | 3 | ks | 0
26 | 00026 | svorka k zemnící tyči SJ 02 |  | 3 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
2 | 00002 | provedení průběhového měření proudového zatížení ovlivněného připojením navrhovaného vzt. zařízení |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...) |  | 1 | objem | 0
4 | 00004 | protipožární prostup - ucpávka pro svazek > 5 vodičů |  | 8 | ks | 0
5 | 00005 | svodič bleskových proudů typu 1+2, 4x 12,5kA, v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 |  | 3 | ks | 0
6 | 00006 | rozvaděč RE - kompaktní pilíř, hlavní jistič 3/100A/B, nepřímé měření 100/5A, dvoutarifní sazba |  | 1 | ks | 0
7 | 00007 | rozvaděč RH - viz specifikaci na výkrese |  | 1 | ks | 0
8 | 00008 | rozvaděč RM - viz specifikaci na výkrese |  | 1 | ks | 0
9 | 00009 | 1x patch panel 19U - 24 modulů, 1x montážní sada, 6x konektor RJ45, 6x Key Stone |  | 1 | objem | 0
10 | 00010 | certifikované měření datové kabeláže |  | 1 | objem | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | administrativní činnost a koordinace s provozovatelem distribuční sítě |  | 16 | hod. | 0
2 | 00002 | vypnutí, zajištění a opětovné zapnutí |  | 4 | hod. | 0
3 | 00003 | odpojení stávajícího HDV |  | 4 | hod. | 0
4 | 00004 | úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče |  | 8 | hod. | 0
5 | 00005 | zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu |  | 4 | hod. | 0
6 | 00006 | demontáž elektrorozvodu stávajícího vzt. zařízení |  | 16 | hod. | 0
7 | 00007 | koordinace s dodavatelem vzt. zařízení |  | 8 | hod. | 0
8 | 00008 | montáž svodiče bleskových proudů v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 (3ks) |  | 6 | hod. | 0
9 | 00009 | ekvipotenciální propojení tlumících vložek na vzt. potrubích |  | 8 | hod. | 0
10 | 00010 | koordinace se správcem datové sítě |  | 8 | hod. | 0
11 | 00011 | ukončení datových kabelů ve stávajícím datovém rozvaděči a na vzt. zařízeních |  | 3 | hod. | 0
12 | 00012 | případná přeložení svodů LPS při kolizi s navrhovanými vzt. jednotkami |  | 16 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) | 0
3 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
4 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0
5 | MAT.NOSNÝ | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené ceny jsou bgez DPH!