## List1
Položkový výkaz výměr elektro
S: |  | Softbalové hřiště TJ Jiskra HB přístavba odpaliště
O: |  | Havlíčkův Brod
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
1 | 1 | Výchozí revize NN vč. 6x revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0
2 | 2 | Výchozí revize bleskosvodu vč. 6x revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0
3 | 26 | Měření intenzity umělého osvětlení vč. protokolu | ks | 1 | 0 | 0
5 | 3 | Lešení, plošiny | ks | 1 | 0 | 0
6 | 7 | Rozváděč RH | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | svítidlo stropní LED 30W IP20, 4000K, vč. montáže | ks | 18 | 0 | 0
8 | 8 | svítidlo stropní LED 54W IP20, 4000K, vč. montáže | ks | 27 | 0 | 0
9 | 9 | vnější nástěnné LED svítidlo 40W IP44, 4000K, vč. Montáže, pohybové čidlo | ks | 6 | 0 | 0
10 | 10 | Stropní LED svítidlo 40W 4000K IP40, vč. mpontáže | ks | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | LED nouzové svítidlo IP42, autonomnost 1 h, zdroj 1x8 W, světelný tok 14 lm | ks | 10 | 0 | 0
12 | 12 | Tlačítko TOTAL STOP, proskĺené | ks | 1 | 0 | 0
13 | 13 | Skříňka OS, nástěnná plastová 7x rozp. tlačítko | ks | 2 | 0 | 0
14 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače | kus | 10 | 0 | 0
15 | 210110062RT2 | Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky stropního interiérového čidla | kus | 6 | 0 | 0
16 | 210110021RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače | kus | 2 | 0 | 0
17 | 210111011RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky | kus | 26 | 0 | 0
18 | 210111031RT2 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky | kus | 5 | 0 | 0
19 | 14 | zásuvka 2xRJ45/5E IP20 | ks | 3 | 0 | 0
20 | 15 | Zásuvka 2xRJ45/5E IP44 | ks | 1 | 0 | 0
21 | 210010311RT1 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem | kus | 24 | 0 | 0
22 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 25 | 0 | 0
23 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0
24 | 20 | žlab 200/50 s přepážkou a nosníky, drátěný | m | 10 | 0 | 0
25 | 21 | žlab 100/50 s přepážkou a nosníky, drátěný | m | 20 | 0 | 0
26 | 22 | žlab 50/50 s nosníky, drátěný | m | 60 | 0 | 0
27 | 210010083RT1 | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm, včetně dodávky trubky PH 8021 + kolena PH 8221 | m | 80 | 0 | 0
28 | 210010001RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky Super Monoflex 1216E | m | 40 | 0 | 0
29 | 210800214RT3 | Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V | m | 50 | 0 | 0
30 | 210810013RT2 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 28 | 0 | 0
31 | 210810016RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 310 | 0 | 0
32 | 210810024RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 19 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 60 | 0 | 0
33 | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 300 | 0 | 0
34 | 210810006RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 510 | 0 | 0
35 | 210810001RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 40 | 0 | 0
36 | 371201303R | Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e, balení po 305 m | m | 300 | 0 | 0
37 | 210800508RT1 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 10 | m | 100 | 0 | 0
38 | 210800506RT1 | Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 4 | m | 50 | 0 | 0
39 | 210220101RU2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm | m | 200 | 0 | 0
40 | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO | kus | 8 | 0 | 0
41 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS | kus | 80 | 0 | 0
42 | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ | kus | 8 | 0 | 0
43 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku | kus | 8 | 0 | 0
44 | 210220001RT1 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 92 | 0 | 0
45 | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | m | 40 | 0 | 0
46 | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 | m | 30 | 0 | 0
47 | 210220212RT1 | Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, , včetně dodávky jímací tyče JV 1.5 | kus | 6 | 0 | 0
48 | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm | kus | 8 | 0 | 0
49 | 210220302RT2 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3a Fe | kus | 16 | 0 | 0
50 | 210220302RT3 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm | kus | 8 | 0 | 0
51 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi | kus | 8 | 0 | 0
52 | 25 | ochranná sběrna MET | ks | 1 | 0 | 0
53 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 20 | 0 | 0
54 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 250 | 0 | 0
55 | 58541233R | Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A, bal. 30 kg | t | 0.6 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  | 0