**Příloha č. 1 Výzvy**

**Požadavky na detaily Projektu**

**Koncept projektu** bude zpracován na 2-3 normostrany A4 (bez příloh) a bude obsahovat navržený způsob řešení rekonstrukce předmětu díla, včetně předběžného harmonogramu obsahujícího časové úseky pro zpracování projektové dokumentace a realizaci stavební části díla. Tento koncept projektu bude projednán v rámci jednání hodnotící komise se zástupce dodavatele (max. dvě osoby za dodavatele).

**Informace o Projektu** – dodavatelé uvedou detaily plánované rekonstrukce objektu, vizualizaci objektu po rekonstrukci, plán nakládání s odpady a další relevantní skutečnost.

V projektu budou rozpracovány a popsány následující části realizace díla:

1. projektová část

* zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby
* zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci a k užívání díla
* vyhotovení PD skutečného provedení díla;
* zaměření skutečného provedení díla digitálním způsobem s předáním protokolu geodetické kanceláře dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo
* zajištění souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství

1. stavební část

* demontáž veškerého vybavení
* odstranění mostnice včetně vnitřního ztužení – zachování pouze hlavních nosníků
* opravy hlavních nosníků
* vložení nového nosného systému, včetně zavětrování a ložisek
* dále odkop mostu včetně obetonování opěr
* realizace spřažené desky
* hydroizolace
* železobetonové římsy a zábradlí
* parametry pěší lávky

Dodavatelé jsou zodpovědní za přesnost, úplnost a spolehlivost jimi předložených modelů a v případě výběru jejich nabídky jim tak nebude umožněno činit dodatečné úpravy nabídky, vyjma situace, kdy o tuto změnu Zadavatel výslovně požádá.