## Souhrn celkem
Region | KVS | PZTS | DOT
ČRo Brno | xxxxx | xxxxx | 0
ČRo České Budějovice | 0 | xxxxx | xxxxx
ČRo Hradec Králové | xxxxx | 0 | 0
ČRo Jihlava | 0 | xxxxx | xxxxx
ČRo Karlovy Vary | 0 | 0 | xxxxxx
ČRo Liberec | 0 | xxxxx | 0
ČRo Olomouc | xxxxx | 0 | xxxxx
ČRo Ostrava | xxxxx | xxxxx | 0
ČRo Pardubice | 0 | xxxxx | xxxxxx
ČRo Plzeň | 0 | xxxxx | 0
ČRo - Praha Karlín | xxxxx | 0 | xxxxx
ČRo Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0
ČRo Zlín | xxxxx | xxxxx | xxxxx
| 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | 0
DPH 21% |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  | 0

## Brno - DOT
ČRo Brno
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Modul s kamerou, černý rám, povrchová instalace, černý, PoE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní podložka na nerovný povrch | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Vnitřní IP Indoor View 7" dotykový panel, na povrch, bílý, PoE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Stojan pro vnitřní odpovídací jednotku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Switch 8x 1Gbps, 2x SFP, 8x pass.PoE/PoE+, 54VDC, -25÷50 °C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Velký univerzální plechový box pro datové rozvody a patch panely 19" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
UPS, 1.2kVA/720W, včetně aku, USB, 230V, tower | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zásuvka 2P+PE, 250VAC/16A, bílá, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice přístrojová pro přístroje řady | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/16A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor kat.5e drát 8p8c, AESP | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel, kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 50 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí 3x2.5mm2 | 30 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m LH 15x10 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m LHD 20x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 10 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 1320 | km |  | 0
Čas na cestě | 12 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## České Budějovice - KVS
ČRo České Budějovice
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Kontrolér (IC) systému Honeywell Northern PRO4200; 2 čtečky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Modul pro 2 čtečky systému Honeywell Northern PRO4200 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj v krytu, volitelné výst.napětí 12VDC/8A nebo 24VDC/4A, až 4 moduly řady PRO42 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
čtečka úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), pigtail - LITE verze pro Čro | 5 | ks |  | 0 |  | 0
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Elektrický otvírač 12VDC/170mA, reverzní, stavitelná střelka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Protiplech k el.otvírači dle místních podmínek | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní koule pevná (ks) kulatá, bez spodní rozety | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní zavírač s hřebenovou technologií, stříbrný | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Stříbrné lomené aretační rameno pro zavírače | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní elektromagnet 500kg 12/24VDC, zvuk. a opt. signalizace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Držák "L" pro tělo elektromagnetu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Podložka pro montáž kotvy elektromagnetu 500kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Plastové odchodové tlačítkos NO kontaktem, bílé s piktogramem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice pro povrchovou montáž , 89x89x40mm, bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Přístroj tlačítko dvojité 1/0+1/0, 10A, 250VAC, šrouby | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Kryt spínače kolébkového dělený, bílý | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Rámeček pro přístroje, jednonásobný, bílý | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice přístrojová lištová, bílá, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice propojovací na povrch, 7+1 tamper, pájecí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 1P/10A/B, AC 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor kat.5e drát 8p8c, AESP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 50 | m |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 250 | m |  | 0 |  | 0
Kabel drát kat.5e, PVC Eca, šedý | 280 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 15 x 10 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí 3x1,5J | 30 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 20x20 | 160 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 40 | m |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná ø14.1/20mm, PVC | 30 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí KVS | 1 | ks |  | 0
zahrnutí do Win-Paku | 1 | ks |  | 0
drobrný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 1600 | km |  | 0
Čas na cestě | 20 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Hradec Králové - PZTS
ČRo Hradec Králové
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Infrapasivní detektor 12m/85° | 27 | ks |  | 0 |  | 0
Duální detektor PIR+MW 12m/85°, | 8 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní držák na zeď/strop pro PIR | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Magnetický kontakt povrchový, kabel 3m | 40 | ks |  | 0 |  | 0
Distanční podložka pod magnety | 40 | ks |  | 0 |  | 0
Otřesový detektor na trezory, trezorové místnosti, zdi, bankomaty | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Komunikátor TCP/IP pro GALAXY GD, dle EN norem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen GALAXY | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Přídavný HW klíč pro programy Spravce Galaxy a DSI | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček, modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu a plošný spoj A158 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/17Ah, svorky M5, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Čtečka 13.56MHZ, 125kHz, 2.4GHz, Wiegand, IP65 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní podložka pod čtečky 20/20K černá | 12 | ks |  | 0 |  | 0
Elektrický otvírač reverzní, 12VDC/170mA, stavitelná střelka | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Hliníkový profil 2.5m, 2x elektromagnet 300kg,12/24VDC, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní zavírač s hřebenovou technologií, stříbrný | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Stříbrné lomené aretační rameno | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní interiérové kování koule/klika - dle místních podmínek | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní interiérové kování koule/koule - dle místních podmínek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Patice pro relé 40/44/99.02 1P/2P | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Spínací relé paticové 1P/16A 230VAC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice propojovací na povrch, 7+1 tamper, pájecí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 1P/10A/B, AC 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 kat.5e drát 8p8c, AESP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Patch kabel 2m, kat.5e, 2xRJ45, PVC, šedý | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 90 | m |  | 0 |  | 0
Kabel, kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 60 | m |  | 0 |  | 0
Kabel drát kat.5e, PVC Eca, šedý | 90 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí 3x1.5mm2 | 15 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 15x10 | 30 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 20x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační PVC, ø 10.7/16mm, šedá | 80 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování PZTS | 1 | ks |  | 0
drobrný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 1250 | km |  | 0
Čas na cestě | 10 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Hradec Králové - DOT
ČRo Hradec Králové
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Modul video, 1 tlač,bez inst.krabice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Instalační krabice pod omítku pro panel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj s filtrem, 24VDC/2.5A, 10 DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zakončení sběrnice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor pro instalaci všech monitorů řady | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Videotelefon 7" pro povrchovou instalaci s WiFi | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 1P/10A/B, AC 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Rozvodnice na povrch pro 12 modulů, IP40, bílá dvířka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Deska nerezového plechu 170x230x3mm pod tablo | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 250 | km |  | 0
Čas na cestě | 4 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Jihlava - KVS
ČRo Jihlava
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáže | montáž celkem
Přístupový kontrolér pro 4 dveře, MPA v kovovém krytu se zdrojem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Redukce z RJ45 na svorkovnici, pro připojení prvků k MPA2/ACS PRO | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
čtečka úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), pigtail - LITE verze pro Čro | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Elektromechanický zámek hluboký, 12/24VDC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Protiplech | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel s konektorem, 6m, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabelová průchodka zápustná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Bezpečnostní kování klika/klika dle místních podmínek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Elektrický otvírač 12VDC/170mA, reverzní, stavitelná střelka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Protiplech k el.otvírači dle místních podmínek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní kování koule/klika, interiér - dle místních podmínek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní zavírač s hřebenovou technologií, stříbrný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Stříbrné lomené aretační rameno | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zelené tlačítko 2x NC/NO, na povrch, prolamovací plast | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Náhradní prolamovací plast pro tlačitka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Bezpečnostní páska | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Svorkovnice pro tlačítka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice propojovací na povrch, 7+1 tamper, pájecí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační krabice hluboká 73x66mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/10A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Patch kabel 10m, kat.5e, 2xRJ45, PVC, šedý | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 80 | m |  | 0 |  | 0
Kabel drát kat.5e, PVC Eca, šedý | 80 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí 3x1.5mm2 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 15x10 | 14 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 4 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační PVC, ø 10.7/16mm, šedá | 20 | m |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná ø14.1/20mm, PVC, | 100 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
Zasekání kabelu, začištění, uvedení do původního stavu | 20 | m |  | 0
Řezání vozovky, uvedení do původního stavu | 6 | m |  | 0
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí KVS | 1 | ks |  | 0
zahrnutí do Win-Paku | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 1000 | km |  | 0
Čas na cestě | 10 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Karlovy Vary - PZTS
ČRo Karlovy Vary
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Sestava ústředny v boxu L, max. AKU 28Ah, tf.komunikátor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Licence - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Systémový zdroj , 12VDC/5A, plech. box, max. AKU 28Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/26Ah se šroub. svork. M5 a životností až 10 let, VdS | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Dotykový ovládací panel , bílé provedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Koncentrátor 8x vstup, 1x výstup se zatížením 30V/1A | 14 | ks |  | 0 |  | 0
Rozšíření koncentrátoru o 8x relé se zatížením 30V/2A, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní plech. box pro 1x PZTS nebo SKV modul, 220x220x50mm | 14 | ks |  | 0 |  | 0
Infrapasivní detektor 12m/85° | 15 | ks |  | 0 |  | 0
Duální detektor PIR+MW 12m/85°, | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní držák na zeď/strop | 19 | ks |  | 0 |  | 0
Magnetický kontakt povrchový, kabel 3m | 67 | ks |  | 0 |  | 0
Distanční podložka pod magnety | 67 | ks |  | 0 |  | 0
Konvenční optickokouřový hlásič Systém Senzor, bez patice | 29 | ks |  | 0 |  | 0
Patice pro hlásiče , reléová samoresetovací 12V | 29 | ks |  | 0 |  | 0
Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva červená | 5 | ks |  | 0 |  | 0
Detektor prostředí se snímačem teploty, 1 vstup, 3 výstupy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice propojovací na povrch, 7+1 tamper, pájecí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 1P/10A/B, AC 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Patch kabel 5m, kat.5e, 2xRJ45, PVC, šedý | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 15x 10 | 4 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 20x20 | 4 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí PZTS | 1 | ks |  | 0
drobrný materiál | 1 | komplet |  | 0
Demontáže | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 2000 | km |  | 0
Čas na cestě | 16 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Karlovy Vary - KVS
ČRo Karlovy Vary
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáže | montáž celkem
Kontrolér (IC) systému Honeywell Northern PRO4200; 2 čtečky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Modul pro 2 čtečky systému Honeywell Northern PRO4200 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj v krytu, volitelné výst.napětí 12VDC/8A nebo 24VDC/4A, až 4 moduly řady PRO42 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
čtečka úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), pigtail - LITE verze pro Čro | 7 | ks |  | 0 |  | 0
Deska nerezového plechu pod čtečky | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 5 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/10A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 kat.5e drát 8p8c, AESP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 50 | m |  | 0 |  | 0
Kabel drát kat.5e, PVC Eca, šedý | 100 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 15x10 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 20x20 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x2 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná ø14.1/20mm, PVC, | 30 | m |  | 0 |  | 0
Chránička korugovaná dvouplášťová černá, Ø40 | 20 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
Uložení kabelové trasy pod omítku vč. uvedení do původního stavu | 30 | m |  | 0
Zemní výkop 30x20 vč. záhozu | 20 | m |  | 0
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí KVS | 1 | ks |  | 0
zahrnutí do Win-Paku | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 1400 | km |  | 0
Čas na cestě | 20 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Liberec - DOT
ČRo Liberec
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Modul s kamerou, černý rám, povrchová instalace, černý, PoE | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní podložka na nerovný povrch | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Vnitřní IP Indoor View 7" dotykový panel, na povrch, bílý, PoE | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice pro instalaci na zeď - Indoor View a Compact | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Switch 8x 1Gbps, 2x SFP, 8x pass.PoE/PoE+, 54VDC, -25÷50 °C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Velký univerzální plechový box pro datové rozvody a patch panely 19" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
UPS, 1.2kVA/720W, včetně aku, USB, 230V, tower | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zásuvka 2P+PE, 250VAC/16A, bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice přístrojová | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/16A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 kat.5e drát 8p8c, AESP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 85 | m |  | 0 |  | 0
Kabel kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 50 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí 3x2.5mm2 | 15 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 20x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 600 | km |  | 0
Čas na cestě | 6 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Liberec - KVS
ČRo Liberec
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáže | montáž celkem
Kontrolér (IC) systému Honeywell Northern PRO4200; 2 čtečky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Modul pro 2 čtečky systému Honeywell Northern PRO4200 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj v krytu, volitelné výst.napětí 12VDC/8A nebo 24VDC/4A, až 4 moduly řady PRO42 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
čtečka úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), pigtail - LITE verze pro Čro | 6 | ks |  | 0 |  | 0
Protiplech | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel s konektorem, 6m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Kabelová průchodka zápustná | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Bezpečnostní kování klika/klika dle místních podmínek | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Elektromechanický zámek úzký , 12/24VDC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Elektrický otvírač reverzní, 12VDC/170mA, stavitelná střelka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní zavírač s hřebenovou technologií, stříbrný | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Stříbrné lomené aretační rameno | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Zelené tlačítko, 2x NC/NO, na povrch, prolamovací plast | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Náhradní prolamovací plast pro tlačitka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
Bezpečnostní páska | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Svorkovnice pro tlačítka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice propojovací na povrch, 7+1 tamper, pájecí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Samozavírač na venkovní branku do 40kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kování koule/koule pro venkovní branku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/10A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 kat.5e drát 8p8c, AESP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 200 | m |  | 0 |  | 0
Kabel kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 20 | m |  | 0 |  | 0
Kabel drát kat.5e, PVC Eca, šedý | 200 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí 3x1.5mm2 | 15 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 20x20 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Chránička korugovaná dvouplášťová černá, Ø40 | 15 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
Zemní výkop 30x20 vč. záhozu | 15 | m |  | 0
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí KVS | 1 | ks |  | 0
zahrnutí do Win-Paku | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 1000 | km |  | 0
Čas na cestě | 10 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Olomouc - PZTS
ČRo Olomouc
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Magnetický kontakt povrchový, kabel 3m | 9 | ks |  | 0 |  | 0
Distanční podložka pod magnety | 9 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice propojovací na povrch, 7+1 tamper, pájecí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel sdělovací, stíněný, bezhalogenový, B2ca s1d1a1 3x2x0,5 | 150 | m |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná bezhalog. ø10.7/16mm, PP, K | 100 | m |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná bezhalog. ø14.1/20mm, PP, | 50 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační bezhalogenová, bílá, 2m, HF, 20x20 | 30 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí PZTS | 1 | ks |  | 0
drobrný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 420 | km |  | 0
Čas na cestě | 6 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Ostrava - DOT
ČRo Ostrava
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Modul s kamerou, černý rám, povrchová instalace, černý, PoE | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní podložka na nerovný povrch | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Vnitřní IP Indoor View 7" dotykový panel, na povrch, bílý, PoE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Stojan pro Vnitřní odpovídací jednotku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Deska nerezového plechu pod tablo | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Protiplech | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel s konektorem, 6m, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabelová průchodka zápustná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Dělený čtyřhran 9mm 61÷80mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Elektromechanický zámek hluboký , 12/24VDC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní zavírač s hřeben. tech., do 120kg, stříbrný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Switch 8x 1Gbps, 2x SFP, 8x pass.PoE/PoE+, 54VDC, -25÷50 °C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Velký univerzální plechový box pro datové rozvody a patch panely 19" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
UPS, 1.2kVA/720W, včetně aku, USB, 230V, tower | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Spínaný zdroj 13.8Vss/1.5A, kovový kryt, AKU max. 7Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zásuvka 2P+PE, 250VAC/16A, bílá, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice přístrojová pro přístroje | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/16A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 kat.5e drát 8p8c, AESP | 10 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 20 | m |  | 0 |  | 0
Kabel kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 120 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí 3x2.5mm2 | 5 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m LH 15x10 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m LHD 20x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační ohebná ø10.7/16mm, PVC | 60 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační ohebná ø14.1/20mm, PVC, | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 450 | km |  | 0
Čas na cestě | 6 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Pardubice KVS
ČRo Pardubice
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Přístupový kontrolér pro 2 dveře, MPA v kovovém krytu se zdrojem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Redukce z RJ45 na svorkovnici, pro připojení prvků k MPA2/ACS PRO | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/12Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
čtečka úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), pigtail - LITE verze pro Čro | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Reverzní otvírač , tloušťka 16mm, 12VDC/235mA, stav. střelka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Protiplech rohový dlouhý do dřeva pro el.otvírač, 25x16.5x250 mm, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní kování koule/klika, 92mm, F1 hliník | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice propojovací na povrch, 7+1 tamper, pájecí | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 25 | m |  | 0 |  | 0
Kabel drát kat.5e, PVC Eca, šedý | 25 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 20x20 | 4 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 15x10 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Trubka ohebná ø14.1/20mm, PVC | 20 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí KVS | 1 | ks |  | 0
zahrnutí do Win-Paku | 1 | ks |  | 0
drobrný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 720 | km |  | 0
Čas na cestě | 7.5 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Plzeň - DOT
ČRo Plzeň
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Modul video, 1 tlač.,serie 1,bez inst.krabice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Instalační krabice pod omítku pro panel | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Povětrnostní kryt panelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj, 24VDC/2.5A, 10 DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zakončení sběrnice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor pro instalaci monitorů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Videotelefon 7" pro povrchovou instalaci s WiFi | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 1P/10A/B, AC 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Deska nerezového plechu 170x230x3mm pod tablo | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 300 | km |  | 0
Čas na cestě | 4 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Plzeň - KVS
ČRo Plzeň
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Kontrolér (IC) systému Honeywell Northern PRO4200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Modul pro 2 čtečky systému Honeywell Northern PRO4200 | 7 | ks |  | 0 |  | 0
čtečka úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), pigtail - LITE verze pro Čro | 15 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 1P/10A/B, AC 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí KVS | 1 | ks |  | 0
zahrnutí do Win-Paku | 1 | ks |  | 0
drobrný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 500 | km |  | 0
Čas na cestě | 8 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Praha Karlín - PZTS
ČRo Regina
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Detekční systém AI, 1/2.8" 8MP, f=3.2÷10.2mm (104÷31°), 25sn/s, H.264÷5, WDR 120dB, 5-streams, IR 30m, PoE, IP66, IK10, kov | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování, oživení a nastavení | 1 | ks |  | 0
drobrný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava Praha | 1 | komplet |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Ústí nad Labem - KVS
ČRo Ústí nad Labem
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáže | montáž celkem
Přístupový kontrolér pro 4 dveře, MPA v kovovém krytu se zdrojem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Redukce z RJ45 na svorkovnici, pro připojení prvků k MPA2/ACS PRO | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
čtečka úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), pigtail - LITE verze pro Čro | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Protiplech | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabel s konektorem, 6m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabelová průchodka zápustná | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Bezpečnostní kování klika/klika | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Elektromechanický zámek úzký , 12/24VDC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Dveřní zavírač s hřebenovou technologií, stříbrný | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Stříbrné lomené aretační rameno | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zelené tlačítko, 2x NC/NO, na povrch, prolamovací plast | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Náhradní prolamovací plast pro tlačitka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Bezpečnostní páska | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Svorkovnice pro tlačítka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice propojovací na povrch, 7+1 tamper, pájecí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační krabice hluboká 73x66mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Samozavírač na venkovní branku do 40kg | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kování koule/koule pro venkovní branku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/10A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 kat.5e drát 8p8c, AESP | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 50 | m |  | 0 |  | 0
Kabel, kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 50 | m |  | 0 |  | 0
Kabel drát kat.5e, PVC Eca, šedý | 50 | m |  | 0 |  | 0
Kabel, kat.5e, drát, PE Fca, černý | 110 | m |  | 0 |  | 0
Kabel, kat.5e, drát, PE Fca, černý | 220 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí 3x1.5mm2 | 25 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 15x10 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x40 | 30 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační PVC, ø 10.7/16mm, šedá | 50 | m |  | 0 |  | 0
Chránička korugovaná dvouplášťová černá, Ø40 | 100 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
Zemní výkop 30x20 vč. záhozu | 100 | m |  | 0
Zasekání kabelu, začištění, uvedení do původního stavu | 1 | ks |  | 0
Řezání vozovky, uvedení do původního stavu | 6 | m |  | 0
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí KVS | 1 | ks |  | 0
zahrnutí do Win-Paku | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 1000 | km |  | 0
Čas na cestě | 10 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Ústí nad Labem - PZTS
ČRo Ústí nad Labem
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Duální detektor PIR+MW 12m/85°, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Montážní držák na zeď/strop pro PIR | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Magnetický kontakt povrchový, kabel 3m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Distanční podložka pod magnety | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice propojovací na povrch, 7+1 tamper, pájecí | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 85 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m, 20 x 20 | 50 | m |  | 0 |  | 0
Trubka elektroinstalační PVC, ø 10.7/16mm, šedá | 10 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
Zasekání kabelu, začištění, uvedení do původního stavu | 1 | ks |  | 0
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování nových částí PZTS | 1 | ks |  | 0
drobrný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 340 | km |  | 0
Čas na cestě | 3 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Ústí nad Labem - DOT
ČRo Ústí nad Labem
Název položky | počet | jednotky | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáž | montáž celkem
Audio jednotka s kamerou, 1 tlač., zápustná instalace | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice pro instalaci do zdi | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Audio panel, 1 tlač., HD kamera, reproduktor 10W, IP69 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Zápustná krabice do zdi pro panely | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Bezpečnostní šrouby-torx s pin | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Sloupek 120cm kovový venkovní pro jednotky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Vnitřní IP Indoor View 7" dotykový panel, na povrch, bílý, PoE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Deska nerezového plechu pod tablo | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Switch 8x 1Gbps, 2x SFP, 8x pass.PoE/PoE+, 54VDC, -25÷50 °C | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Velký univerzální plechový box pro datové rozvody a patch panely 19" | 1 | ks |  | 0 |  | 0
UPS, 1.2kVA/720W, včetně aku, USB, 230V, tower | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Zásuvka 2P+PE, 250VAC/16A, bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Krabice přístrojová pro přístroje | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Jistič 230V/16A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Konektor RJ45 kat.5e drát 8p8c, AESP | 14 | ks |  | 0 |  | 0
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 85 | m |  | 0 |  | 0
Kabel kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 50 | m |  | 0 |  | 0
Kabel, kat.5e, drát, PE Fca, černý | 450 | m |  | 0 |  | 0
Kabel napájecí 3x2.5mm2 | 15 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 15x10 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 20x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x40 | 10 | m |  | 0 |  | 0
Chránička korugovaná dvouplášťováčerná, Ø40 | 100 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Materiál celkem |  |  |  | 0
Montáž celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka | cena za jednotku | cena celkem
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
programování | 1 | ks |  | 0
drobný materiál | 1 | komplet |  | 0
Doprava | 900 | km |  | 0
Čas na cestě | 10 | hod |  | 0
Ostatní náklady celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## Zlín - KVS
Níže uvedený soupis položek a prací slouží pouze pro informativní účely. Účastník zde nevyplňuje jednotkové ceny, neboť tato lokalita je předmětem vyhrazené změny závazku.
ČRo Zlín
Název položky | počet | jednotky
Přístupový kontrolér pro 4 dveře, MPA v kovovém krytu se zdrojem | 1 | ks
Redukce z RJ45 na svorkovnici, pro připojení prvků k MPA2/ACS PRO | 4 | ks
Akumulátor 12V/17Ah šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | 1 | ks
čtečka úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), pigtail - LITE verze pro Čro | 4 | ks
Protiplech | 1 | ks
Kabel s konektorem, 6m | 1 | ks
Kabelová průchodka zápustná | 1 | ks
Bezpečnostní kování klika/klika dle místních podmínek | 1 | ks
Elektromechanický zámek úzký, 12/24VDC | 1 | ks
Elektrický otvírač reverzní, 12VDC/170mA, stavitelná střelka | 2 | ks
Protiplech k el.otvírači dle místních podmínek | 2 | ks
Dveřní kování koule/klika, interiér - dle místních podmínek | 2 | ks
Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks | 3 | ks
Dveřní zavírač s hřebenovou technologií, stříbrný | 3 | ks
Stříbrné lomené aretační rameno | 3 | ks
Zelené tlačítko, 2x NC/NO, na povrch, prolamovací plast | 1 | ks
Plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky | 1 | ks
Náhradní prolamovací plast pro tlačitka | 2 | ks
Bezpečnostní páska | 1 | ks
Svorkovnice pro tlačítka | 1 | ks
Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68 | 3 | ks
Elektroinstalační krabice hluboká 73x66mm | 3 | ks
Krabice rozvodná s věnečkem | 1 | ks
Jistič 230V/10A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks
Konektor R45 Jkat.5e drát 8p8c, AESP | 2 | ks
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 100 | m
Kabel kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 15 | m
Kabel drát kat.5e, PVC Eca, šedý | 100 | m
Kabel napájecí 3x1.5mm2 | 15 | m
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x20 | 20 | m
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m 40x40 | 30 | m
Trubka elektroinstalační ohebná ø10.7/16mm, PVC, | 50 | m
Trubka elektroinstalační ohebná ø14.1/ , PVC, | 50 | m
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka
Zasekání kabelu pod omítku, začištění, uvedení do původního stavu | 30 | m
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks
programování nových částí KVS | 1 | ks
zahrnutí do Win-Paku | 1 | ks
drobný materiál | 1 | komplet
Doprava | 880 | km
Čas na cestě | 13 | hod

## Zlín - DOT
Níže uvedený soupis položek a prací slouží pouze pro informativní účely. Účastník zde nevyplňuje jednotkové ceny, neboť tato lokalita je předmětem vyhrazené změny závazku.
ČRo Zlín
Název položky | počet | jednotky
Modul s kamerou, černý rám, povrchová instalace, černý, PoE | 1 | ks
Montážní podložka na nerovný povrch | 1 | ks
Vnitřní IP Indoor View 7" dotykový panel, na povrch, bílý, PoE | 2 | ks
Stojan pro Vnitřní odpovídací jednotku | 1 | ks
Krabice pro instalaci na zeď | 1 | ks
Deska nerezového plechu pod tablo | 1 | ks
Switch 8x 1Gbps, 2x SFP, 8x pass.PoE/PoE+, 54VDC, -25÷50 °C | 1 | ks
Velký univerzální plechový box pro datové rozvody a patch panely 19" | 1 | ks
UPS, 1.2kVA/720W, včetně aku, USB, 230V, tower | 1 | ks
Zásuvka 2P+PE, 250VAC/16A, bílá | 1 | ks
Krabice přístrojová pro přístroje | 1 | ks
Jistič 230V/16A/6kA/AC 1, DIN lišta | 1 | ks
Konektor RJ45 kat.5e drát 8p8c, AESP | 8 | ks
Stíněný šestižilový 3x2x0,5 mm twistovaný kabel | 20 | m
Kabel kat.5e, drát, PVC Eca, šedý | 120 | m
Kabel napájecí 3x2.5mm2 | 15 | m
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m LH 15x10 | 10 | m
Lišta elektroinstalační PVC, bílá, 2m LHD 20x20 | 20 | m
Trubka elektroinstalační ohebná ø10.7/16mm, PVC, | 40 | m
Trubka elektroinstalační ohebná ø14.1/20mm, PVC | 80 | m
Ostatní náklady
položka | počet | jednotka
dokumentace skutečného stavu | 1 | ks
programování | 1 | ks
drobný materiál | 1 | komplet
Doprava | 660 | km
Čas na cestě | 9 | hod